灌区、泵站岗位设置及定员标准条文说明

（修改稿）

2002年10月29日

4 、灌区工程管理单位岗位设置条文说明

4.1 综合说明

我国已发展灌溉面积8.2亿亩，建成万亩以上大中型灌区5683个，其中大型灌区402个，这些大中型灌区是我国粮、棉、油重要生产基地。但长期以来，灌区工程管理单位存在体制不顺、机制不活、人员臃肿、效率低下、经费不足、工程老化失修等一系列问题，严重影响了灌区工程效益的正常发挥。为了适应社会主义市场经济发展的要求，充分发挥灌区工程的社会和经济效益，实现灌区管理的良性运行，水利部于2000年[2000]40号文件决定，编制水利工程管理单位岗位设置和定员标准。本标准是科学、规范地设置灌区工程管理单位岗位、合理配置人力资源、提高管理效率和管理水平的基本依据。

4.1.1 本标准的灌区规模和工程等级参照SL252-2000《水利水电工程等级划分及洪水标准》，结合水利部有关文件确定。

4.1.2 本标准所指的灌区工程管理单位是指直接从事灌区供、排水工程管理、经济上独立核算、具有法人资格的管理单位。本标准根据灌区工程管理的特点和需要设置了单位负责、行政管理、技术管理、资产管理、水政监察、运行、观测、养护修理共八类44个岗位。

4.1.3 灌区内水库、设计流量为100m3/s以上地水闸、堤防以及泵站管理的单位负责、行政管理、技术管理、资产管理、水政监察岗位可以兼职的不重复设置。

4.2 单位负责类

4.2.1 为保证灌溉工程安全运行，充分发挥工程效益，管理是关键，灌区工程管理单位负责人具有重要职责。因此，对其政治素质、领导能力、工作作风、文化程度、工作经历、专业知识及实际工作能力等方面均要有较高的要求。除了本条规定的主要职责外，单位负责人还须配合党委做好思想政治工作，关心职工生活，团结全体职工，不断提高管理工作水平；其次，还应主动接受党委和群众监督，全面做好各项工作。

灌区工程管理单位的负责人除应掌握本条规定的基本法律、法规外，还应掌握领导科学、水利经济等方面的基本知识以及农田水利基础理论知识；了解现代管理的基本理论、方法和国内外灌溉管理的信息动态；了解水库、水闸、堤防、泵站等其他水利工程的管理知识。

4.2.2 本岗位是灌区工程管理单位的负责岗位之一，全面负责单位技术工作。在本标准规定的职责范围内，依靠科技进步和技术创新，不断推动本单位的现代化管理进程。因此，在政治上应努力学习法律、法规和党的方针政策，增强改革意识，提高政策水平；在业务上，应全面熟悉工程规划、设计、施工的技术要求，并在工程管理中，密切结合本单位的实际，大力开展技术创新，积极采用现代科技成果，为保证工程的安全运行和充分发挥工程效益服务。

本岗位条件规定“取得高级工程师及以上专业技术职称，并担任过低一级职务3年以上”的要求是对大型灌区管理单位负责人员的基本要求，有条件的中型灌区亦应符合本要求，这是逐步实现水利工程现代化管理的重要条件之一。

4.2.3 本岗位依据《会计法》的关有规定设置。管好用好灌区工程资产，发挥灌溉工程应有效益，保障灌溉工程安全运行，是本岗位的重要职责。

对资产管理负责岗位，大（一）型灌区应设岗；大（二）型、大（三）型灌区可根据具体情况设岗或兼岗；中型灌区可由分管的单位负责人兼岗。

4.3 行政管理类

行政管理类是管理单位的重要综合职能部门，是与上级部门和其它单位的联络中枢，发挥宣传、沟通、联系的作用，是进行体制完善，实施人事劳动改革的工作部门，担负行政事务、文秘、档案、保密、公共事务、后勤、人事劳动、教育、安全生产、社会保险、离退休人员等方面的管理工作。本岗位对大（三）型及中型灌区应适当兼岗。

4.4 技术管理类

根据SL/T-246-1999《灌溉与排水工程技术管理规程》、SL-207-98《节水灌溉技术规范》、水利部颁发的《灌区管理暂行办法》等关于加强工程技术管理，提高灌溉管理水平，保障安全运行，发挥工程效益的要求，本标准中对工程、通讯信息化、水土资源、环境、水量调度、节水灌溉等方面设置了技术管理岗位。本类岗位要求具有较高的技术水平，因此，对学历和职称规定了较高要求，各单位应积极创造条件，保证本类岗位人员的配备。

4.4.1 本岗位的工作内容包括对工程的技术改造、基本建设、除险加固进行规划、计划、设计、施工以及项目与合同的管理与实施；对所辖水源工程、渠道、渠系建筑物以及灌区管理范围内的水土资源、工程运行、安全监测与养护修理、防汛等方面的日常管理工作进行技术指导与管理。本岗位是工程技术管理方面的重要职能岗位，本岗人员必须具备较高的综合素质，特别是技术业务素质和实际工作能力。

4.4.2～4.4.5 本岗位具体承担工程建设的规划、计划、设计、施工和工程质量、安全生产、防汛抢险等技术管理工作；承担工程管理范围内林木、草皮、水源、水土资源保护、规划和开发利用管理工作；承担灌区渠道清淤的征地、占地、迁移、赔偿等管理工作。对于多泥沙河流引（提）水灌区，可根据清淤任务大小合理配置，可一岗多人；大（三）型及中型灌区应适当兼岗。

4.4.6 本岗位根据国家有关统计法律、法规设置，承担灌区建设与管理的各类统计工作。大（一）型和大（二）型灌区可设此岗位，其余灌区应兼岗。

4.4.7 本岗位的工作内容包括灌区灌溉水资源供需调查、测算、计划编制、分配、调度、测量以及供水量结算、灌溉效益分析、节水灌溉技术推广应用等技术管理工作，指导灌区灌溉管理技术的提高，充分发挥灌溉效益，推动灌区进行农业产业结构调整，保证城乡供水的需求。本岗位是供水管理的重要职能岗位，本岗人员必须具备较高的综合素质，特别是技术业务素质和实际工作能力。

4.4.8 本岗位的工作内容包括掌握灌区农业生产情况，分析灌区水资源和供需水情况，编制水量供需及调度计划，总结和汇总供水及节水灌溉效益。中型灌区应适当兼岗。

4.4.9~4.4.10 本岗位的工作内容包括灌区供水计量和水质监测的技术管理工作，调查灌区水资源利用情况。大（三）型及中型灌区应兼岗。

4.4.11 本岗位的工作内容包括引进、开发、推广有关工程和灌溉管理的先进实用技术，实施灌区管理通讯信息化建设，本岗位的工作内容主要涉及科技管理，要求本岗位人员具备较高的技术业务素质和专业技术水平。大（三）型及中型灌区可兼岗。

4.4.12 本岗位依据SL13-90《灌溉试验规范》的有关规定设置。本岗位的工作内容包括灌溉试验的技术管理，指导试验项目的技术设计、总结，承办试验成果申报、审查。灌溉试验站的人员配备按有关规定另行设置。大（三）型及中型灌区可兼岗。

4.4.13 本岗位的工作内容是先进灌溉技术的管理、引进、推广，指导灌区节水灌溉技术的实施工作，培训农村的田间灌溉管理人员。大（三）型及中型灌区可兼岗。

4.5 资产管理类

资产管理类岗位设置的主要依据是《会计法》及有关水利工程管理单位财会制度等法规。工作内容包括财务收支、控制、核算、分析和考核、会计监督等以及相关税务、工商等方面的管理工作。

4.5.2～4.5.3 依据会计法，会计与出纳岗位必须分设，出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务帐目登记工作。

4.5.4 本岗位根据灌区实际工作需要确定，对于中型灌区应兼岗。

4.5.5 本岗位依据国家的有关规定设置。工作内容包括供水成本的测算，制定和贯彻执行供水价格实施方案以及供水水费合同的管理等工作。大（三）型及中型灌区可兼岗。

4.7 运行类

运行、观测、养护修理类岗位人员技术等级原则上应具备中级工资质，在实际配置中，初、中、高级技术等级应根据实际情况合理配置。

4.8 观测类

依据SL/T246-1999《灌溉与排水工程技术管理规程》等有关规定设置本类岗位，具体承担灌溉工程运行的有关观测任务。

4.8.3 本岗位依据SL/T246-1999《灌溉与排水工程技术管理规程》和SL219-98《水环境监测规范》、SL187-96《水质采样技术规程》、《灌溉水水质标准》的有关规定设置。工作内容包括多泥沙河流灌区的引水含沙量监测，灌区水资源的水质监测。

4.8.4 本岗位依据SL/T183-96《地下水监测规范》的有关要求设置。本岗位的工作内容是对地下水位进行监测。只有两种灌区可设此岗位，一是灌溉水源由地表水、地下水联合调度的灌区，二是存在土壤盐碱化或次生盐碱化的灌区。

4.9 养护修理类

依据SL/T246-1999《灌溉与排水工程技术管理规程》等有关规定设置本岗位。具体承担灌溉工程的养护修理工作。

附录D 灌区工程管理单位岗位定员

D.2 单位负责、行政管理、技术管理、资产管理、水政监察岗位定员

D.2.1 通过对灌区工程管理单位的调研分析，灌区工程规模是单位负责、行政管理、技术管理、资产管理、水政监察五类30个岗位定员的主要影响因素。考虑到各类灌区管理单位现状和改革要求，结合灌区管理需要，本着精简效能的原则，本标准根据工程规模确定了上述5类岗位定员的取值范围。

G类岗位定员取值原则：根据有效灌溉面积，对照灌区相应等级的有效灌溉面积上、下限值，采用内插法确定各岗位定员。大（二）型及以上等级灌区设有二级管理机构的，按二级管理机构管理工程控制的有效灌溉面积，参照表2核定；行政管理类、技术管理类、资产管理类、水政监察类岗位应按管理职能需要设定，其定员不得超过表2中各类岗位定员取值范围的下限值。

D.3 运行、观测、养护修理岗位定员

D.3.2 本岗位是灌区渠道及各类建筑物、设备的运行组织者，影响该岗位定员的主要因素是管理范围内的运行人员数量。因此，岗位的定员按运行人员数量的比例取值（K1）。对于工程质量较好、自动化程度较高的灌区，K1值取下限。

D.3.3 本岗位定员是灌区工程的主要运行人员，影响岗位定员的主要因素是渠道长度和建筑物数量。对于渠（沟）道，根据设计流量及工程现状进行不同的修正（K2、K3）。对于渠系建筑物，取渠系上设置的水闸数量作为计算参数，以水闸设计流量和灌区的地形条件进行不同的修正（K4、K5），确定渠系建筑物运行岗位其定员。

D.3.3-1、D.3.3-2  K2 、K3、K4的取值原则：一是根据精简人员、提高效率、实际需要的原则确定；二是南方及水稻灌区在各取值范围的均值以下取值，北方及旱作灌区在各取值范围的均值以上取值；三是灌溉制度设计采用续灌方式的灌区，在各取值范围的均值以下取值，采用轮灌方式的灌区，在各取值范围的均值以上取值；四是工程质量较好、建筑物自动化运行程度较高和运行质量稳定的灌区取各取值范围的下限值。

D.3.6 成套机电设备是指具备动力设备的套数。

D.3.9 本岗位的管理对象达到自动监测的岗位定员，K9取取值范围的下限值。有关水质和泥沙监测不包括水质化验、分析人员，需要设置水质化验室的，按有关规定设置。

D.3.12～D.3.13 已更新改造的灌区渠道及其建筑物，K12和K13均取下限值。

D.4 辅助类定员

D.4.1 辅助类岗位主要包括工程安全保卫、车辆驾驶、办公及生活区管理、文件打字排版印刷、后勤服务等，定员系数K14值按0.05~0.08取值。

5、泵站工程管理单位岗位设置条文说明

5.1 一般规定

5.1.1 本条规定了岗位设置标准适用范围为大中型泵站。

5.1.2 本条规定了泵站工程管理单位应设置的岗位：单位负责类、行政管理类、技术管理类、资产管理类、水政监察类、运行类、观测类、养护修理类及辅助类。

5.1.3 本条规定了管理多座或多级泵站的单位，其单位负责、行政管理、技术管理、资产管理、水政监察、辅助类岗位应统一设置，运行、观测、养护修理类岗位按需要设置。

5.1.4 本条规定了泵站与灌区统一管理的单位，单位负责、行政管理、技术管理、资产管理、水政监察定员以泵站或灌区工程为基数，乘以增大系数。运行、观测、养护修理岗位定员分别按灌区和泵站工程确定后叠加。

5.2 单位负责类

5.2.1 为保证泵站工程安全经济运行，充分发挥工程效益，管理是关键。泵站工程管理单位负责人具有重要职责。根据水利部SL301.4-93《水利行业岗位规范》（农田水利、水土保持岗位）要求，对其政治素质、领导能力、工作作风、文化程度，工作经历、专业知识及实际工作能力等方面均要有较高的要求。除了本条具体拟订的主要职责外，单位负责人还须配合党委做好职工思想政治工作，关心群众生活，团结领导班子及全体职工，不断提高管理工作水平，并应主动接受党委和群众监督，全面做好各项工作。

泵站工程管理单位的负责人除应掌握本条规定的基本法律、法规外，还应掌握农田水利基础理论知识；熟悉泵站工程有关的机械、电气、水工等知识，熟悉与水利有关的农业、土壤、气象等基本知识。

5.2.2 本岗位应全面负责单位技术管理工作。根据水利部SL301.4-93《水利行业岗位规范》（农田水利、水土保持岗位）要求，本条规定在政治上应努力学习有关法律、法规和党的方针政策，不断增强改革意识和提高政策水平，在业务上，应全面熟悉本工程规划、设计、施工、安装、技术管理等方面的技术要求和工程、设备图纸，并在工程管理实践中依靠科技进步，大力开展技术革新与技术改造，不断推动本单位的现代化管理进程，同时要密切结合本单位工程运行与养护修理实际，积极采用现代化科技成果（新技术、新材料、新工艺、新设备），为工程安全经济运行和充分发挥工程效益服务。

泵站工程涉及机、电、水多学科综合性技术，因此本岗位条件规定“具有水利类及相关专业本科毕业及以上学历”、“取得高级工程师专业技术职称，担任低一级职务3年以上”的人担任，这是实现泵站工程现代化管理的重要条件之一；中型泵站工程管理单位，也应积极创造条件，培养或聘用具有上述条件，并具有较高政治与业务水平、有一定生产实践经验与技术决策能力的人担任。

5.2.3 本岗位依据《会计法》的有关规定设置

泵站工程资产总值大，管好用好这些资产使工程能安全经济运行，充分发挥工程效益，是工程管理单位资产总负责岗位的重要职责。

大型泵站应设此岗；中型泵站可由分管负责人兼岗。

5.3 行政管理类

行政管理部门是单位的“窗口”，是单位的重要综合职能部门之一，担负着上传下达的重任。它也是本单位与上级部门和其它单位的联络中枢，其任务完成的好坏对单位形象和各方面工作质量具有重要影响。因此行政管理类岗位是泵站工程管理单位正常管理运行的重要保障岗位之一。

5.3.1 本岗位负责组织管理行政事务、文秘、档案、保密、公共事务、后勤以及人事、劳动、教育、安全生产、社会保险、离退休人员管理等工作，并协调处理各方面工作关系，保证工程管理工作正常运转的重要岗位。因此，在岗位条件中对学历、职称以及组织协调、公关及语言、文学表达能力等方面提出了较高能力的要求。中型泵站也应创造条件，培养或聘用具有上述条件的人担任。

5.3.2~5.3.6 随着社会发展和进步，业务工作等交往活动日益增多，除应熟悉各岗位自身的专业知识以和具有一定工作能力外，对泵站、灌区工程管理基本知识也应具备，以适应泵站工程管理工作需要。

5.4 技术管理类

技术管理类岗位依据GD/T50265-97《泵站设计规范》、SL234-1999《泵站施工规范》、SD204-86《泵站技术规范》（验收分册、安装分册）、SL255-2000《泵站技术管理规程》、SL254-2000《泵站技术改造规程》和SL301.4-93《水利行业岗位规范》（农田水利、水土保持岗位）及《机电排灌站经营管理暂行办法》等有关要求及泵站灌区生产、运行需要设置，岗位设有灌排技术与水情调度，机械及辅机系统、电气设备及自动化、水工、水土资源、计划与统计等方面，这些岗位均是保障泵站安全经济运行的重要岗位，且全部为技术性岗位，要求有较高的技术水平，因此对学历和职称均有较高要求，各单位应积极创造条件，以保证本类岗位人员素质。

5.4.1 本岗位的工作职责包括负责泵站、灌区工程技术管理；掌握本工程运行情况；编制本工程发展规划、年度控制运行计划、养护修理计划，经济运行方案、防汛抗旱预案和安全技术措施；负责本工程检查观测、调度运行、养护修理技术工作以及工程续建配套、节能、节水技术改造立项申报，参与工程实施中的有关管理工作等，是工程技术管理类的重要职能岗位，本岗位人员必须具备较高综合素质，特别是技术业务素质和实际工作能力。

5.4.2 泵站工程是抗旱灌溉、抗洪排涝的重要水利设施之一，因此本岗位职责必须准确掌握水、雨情，及时制定灌溉排水运行方案，实行科学调度，保障泵站安全经济运行，做到“遇旱能灌，遇涝能排”；同时负责先进灌排技术的应用，节约用水、提高用水效率，促进水资源的可持续利用。因此本岗位是泵站工程的重要职能岗位。本岗位人员必须具备较高的综合素质，特别是专业技术业务素质和实际工作能力。

5.4.3~5.4.5 本岗位是保证泵站工程安全运行，工程、机务管理的基本职能岗位，涉及机（主机组及附属设备）、电（电气设备及自动化、通讯系统）、水（水工建筑物及水工金属结构）各方面，本岗位人员必须具备专业技术素质和解决泵站工程有关机、电、水各方面的技术能力。

5.4.6 本岗位依据《机电排灌站经营管理暂行办法》的有关规定而设置，具体负责工程管理范围内土地、水域、林木等资源保护，开发利用，保障泵站、灌区工程安全、经济运行。

5.4.7 本岗位设置依据同上述各条及《预算法》等有关规定和要求。

5.5 资产管理类

资产管理工作是泵站工程管理单位的主要经济工作，其主要工作内容包括财务收支、控制、核算、分析和考核、资产调拨，有效管理和运营各种资产与财务工作；会计核算与会计监督等会计业务工作；以及相关税务、工商等方面的管理工作。资产管理工作的主要目标是不断提高单位的经济效益。

资产管理岗位设置主要依据是《会计法》及有关水利工程管理单位财会制度等文件。依据《会计法》，会计与出纳岗位必须分设，出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务帐目登记工作。单位会计责任主体是单位法人代表。

5.5.3 本岗位主要考虑：1泵站工程特别是大型泵站机电设备产品备件、易损易耗材料等品种多、数量大。2许多泵站承担了防汛抗旱物资的储备，流动频繁，因此单列物资管理岗位。中型泵站可根据本单位实际由资产管理岗位兼岗，不单设此岗位。

5.5.4~5.5.5 本岗位依据《会计法》的有关规定设置。会计、出纳岗位必须分别设置，不得相互兼岗。

5.5.6 本岗位依据《水法》、《水利产业政策》、《机电排灌站经营暂行办法》等有关规定设置，做到有偿供（排）水，促进节水及水资源的可持续利用。

5.6 水政监察类

5.6.1~5.6.2 本岗位依据水利部2000年13号令《水政监察工作章程》的有关规定设置。按照《水法》规定，本岗位负责水资源、水域和水利工程的保护、维护正常的水事秩序，协助有关行政许可和行政事业规费及水费计收工作。

5.7 运行类

运行类岗位主要依据劳动部、水利部1993年颁发的《中华人民共和国工人技术等级标准．水利》及国务院有关归口部门颁发的工人技术等级标准要求，并结合泵站工程生产劳动性质、专业分工、劳动组织的基本现状，以生产过程中操作技术内容和生产工艺的特点设置。岗位设有泵房机组运行、电气设备运行、高压变（配）电系统运行、进出水管路（渠）运行、水工金属结构运行、计算机监控系统、中控室运行、通信设备运行和配水运行岗位。这些岗位是保证泵站工程安全运行的直接生产者，均为技术工种，因此本标准对其专业知识、技能水平均提出明确要求，而且要求持证上岗。

5.7.1 本岗位是泵站工程主机组及附属设备，电气设备、辅机系统以及水工金属结构设备等运行岗位工作的组织者，要求具有强烈的事业心、责任感，热爱本岗位工作，有开拓创新精神和一定组织协调能力，而且还应熟悉各运行岗位操作规程，具备较高业务知识和技术技能。

5.7.2~5.7.8 泵站工程各运行类岗位应根据工程等级、规格合理配置初、中、高三个技术等级的人员、其知识、技能要求按劳动部、水利部颁发的《中华人民共和国工人技术等级标准、水利》及国务院有关归口部门颁发的工人技术等级标准执行。

5.7.9 配水运行岗位的技术等级知识、技能要求同5.7.2~5.7.8外，还依据泵站技术经济指标考核计量提水总量而设置的。不承担此项任务的泵站不设此岗。

5.8 观测类

观测类岗位依据GD/T50265-97《泵站设计规范》、SL75-94《水闸技术管理规程》、SL219-98《水环境监测规范》、SD140-85《泵站现场测试规程》、SL254-2000《泵站技术改造规程》、《灌溉水水质标准》和SL187-96《水质采样技术规程》等有关规定设置。因此本标准对其业务知识、技能水平均提出明确要求，观测类人员要求持证上岗。

5.8.1 水工建筑物安全监测项目应按设计要求确定监测内容、测次和时间。必须监测的项目有：沉降、位移、扬压力、水位、流量、水流形态、泥沙及应力、振动等。

5.8.2 机、电设备安全监测是制定泵站经济运行方案、监视设备运行状况、检查和评定设备性能的主要科学依据。监测项目有主机组、辅机系统、电气设备运行时的主要水力参数、电气参量和各部温度以及机组的振动、噪音等；高扬程泵站还应增加水锤防护设施的安全监测。

5.8.3 水质、泥沙监测指泵站水源为多泥沙河流，特别是在汛期必须对水体泥沙含量进行测试，泥沙含量超过规定值将导致水泵效率降低，轴功率增加，汽蚀性能下降，汽蚀、磨损加剧、电动机过载，必须定时监测分析，保障泵站安全运行；水质泥沙监测是保证供安全水的重要手段，应按有关规程要求执行。没有此项任务的泵站不设此岗。

5.9 养护修理类

养护修理类岗位依据SL255-2000《泵站技术管理规程》、《机电排灌站经营管理暂行办法》及国务院有关归口部门有关规定设置。

养护修理工作应本着“经常养护、随时维护、养重于修、修重于抢”的原则进行，并作详细记录。养护修理人员应熟悉各种设备的维护、检修规程，有较强的技术技能及专业基本知识。养护修理人员要求持证上岗。

5.9.1 本岗位是各养护修理岗位的组织者。泵站工程的养护修理包括对水力机械及辅助设备、电气设备、闸门、拦污清污和启闭设备，水工建筑物、通信设备及自动化仪器、仪表、电气设备调试等的维护与检修，本岗位应组织协调好各岗位工作，使各种设备（设施）性能完好，运行灵活，安全可靠，因此本岗位人员要求具有较强的组织协调和实际管理能力，同时具备一定的专业知识及较强的技术技能。

5.9.2~5.9.4、5.9.6 泵站工程水力机械及辅助设备、电气设备、闸门、拦污清污和启闭设备。通信设备及自动化仪器、仪表、维护、检修岗位分别承担各种设备（设施）因本身缺陷、运行中老化或意外损伤而影响其工作性能及安全时，根据有关规定经过检查、检测结果进行相应的修理（中小修、岁修）；更换易损零部件及排除故障，恢复设备（设施）性能以保证泵站启动灵活、运行正常。泵站养护修理人员应参与机电设备的大修。

5.9.5 水工建筑物的养护修理是指由于建筑物基础或其本身缺陷、运行中老化、意外损伤而影响其工作性能及安全时，根据检查、安全监测结果进行相应的修理（中小修、岁修）。

5.9.7 电气设备调试岗位是根据电力部门有关规定，每年泵站停机或事故停机，泵站的电气设备、继电保护、仪器、仪表及泵站励磁系统、直流系统必须经过有资质的调试人员进行调试合格验收后才能投入运行，以保证安全，因此设置此岗。中型泵站或不承担此项任务的泵站不设此岗。

附录E  泵站工程管理单位岗位定员

E.1 一般规定

E.1.1 大、中型泵站工程等级参照SL252-2000《水利水电工程等级划分及洪水标准》和GD/T50265-97《泵站设计规范》确定。

E.1.2 考虑到全国泵站设施及管理水平的差异，对采用新技术、新工艺、自动化程度与运行安全可靠的泵站，其运行、观测、养护修理三类岗位定员规定了要相应兼岗。

E.1.3 对中型4、5等泵站和大型1、2等，中型3等离心泵站，考虑到泵站正常运行需要及降低运行成本，规定了运行、观测、养护修理三类岗位人员应以泵房机、电运行人员为主；其他岗位均应兼岗或根据实际情况能兼岗的必须兼岗。

E.2 单位负责、行政管理、技术管理、资产管理、水政监察岗位定员

泵站工程单位负责、行政管理、技术管理、资产管理和水政监察五类岗位定员受多种因素影响，最根本的是与工程等级的关系。考虑到各等级泵站工程管理单位现状和改革要求，结合泵站工程管理工作实际需要，并吸收泵站工程管理单位建议配置意见，经综合分析确定。

E.3 运行、观测、养护修理类岗位定员

运行类岗位定员按一日三班制。此外考虑到满足抗旱、排涝作业需要，因此规定了大型泵站年均运行时间超过2500小时，可按一日四班确定；多泵站按等级分别计算运行岗位人数。

观测、养护修理类岗位定员按一日一班制，考虑到泵站群或多级泵站泵房间距大于2km（含间距不足2km的大型泵站群）的实际需要，其养护修理定员应分别计算。

大型泵站年均运行时间超过2500小时，由于机电设备损坏的机率高，修理工作量大，因此规定了修试定员增加30%。

E.3.2 泵站运行负责岗位既是生产者，又是组织责任者，体现了集中和统一管理的要求。岗位定员按要求配置。多级泵站或多泵站按独立泵站分别计算叠加。

E.3.3 泵房机组运行岗位根据机组运行需要，按工程等级及机组台数确定。每班运行岗位定员：2台机组以下大型站配置2人，中型站配置1人；3台及以上机组的每班运行岗位，大型站按公式2+T−24、中型站按公式1+T−26计算进行配置。

公式中T为机组台数，考虑劳动的最优配置，因此规定泵站机组台数大于18的，均按18计算。

E.3.5 高压变（配）电系统运行岗位，考虑与电力部门的分工，有些泵站不承担变（配）电业务，则不设此岗位，但泵站虽承担变（配）电业务，而变（配）电系统实现自动化监控的也不设此岗位。

E.3.6 进出水管路（渠）运行岗位仅指泵站本身的进出水管路，不包括干、支渠。

E.3.9 通信设备运行岗位定员根据不同情况配置。凡泵站设有总交换台的，多座或多级泵站，此岗位运行人数不叠加；泵站未设总交换台的，多座或多级泵站每增加一台交换机，则增加2名值班人员。

E.3.10 配水运行岗位定员配置考虑到泵站管理存在差别，应根据各泵站实际需要适当增减人数。

E.3.11 泵站水工建筑物安全监测岗位及机电设备安全监测岗位定员主要考虑其工作量而合并配置。

E.3.13 养护修理负责岗位是养护修理各个岗位的组织负责者，又是养护修理任务的参与者，考虑机、电两大类专业不同，人员配置规定了高低限，因此岗位定员根据泵站的实际需要配置。

E.3.14 水力机械及辅助设备维护与检修岗位及闸门、拦污清污和启闭设备维护与检修岗位，综合考虑两个岗位维护、检修的设备类别相近，因此合并配置。由于泵站等级不同，因此岗位定员根据泵站实际需要配置。此外泵站机组超过9台的，检修定员增加人数大型站按公式T−84，中型站按公式T−86计算进行叠加。T为机组台数。

E.3.15 电气设备维护与检修岗位及电气设备调试岗位综合考虑其专业类别而合并配置。

E.4 辅助类岗位定员

辅助类岗位主要包括工程保卫、车辆驾驶、办公及生活区管理、后勤服务等，由于工程等级以及工作、生活条件差异。因此未具体确定辅助类的各岗位，岗位总人数仅按一定比例数给出，供参考使用。

F＝×（G＋S）为辅助类岗位定员（F）的计算公式，其中为辅助类岗位定员比例系数，按0.08~0.10取值。