“数字河套”工程进展情况

内蒙古河套灌区管理局

一、“数字河套”前期准备情况

根据水利部司局函(2002)09号《关于开展大型灌区信息建设试点工作的通知》精神，河套灌区管理总局非常重视，相继成立了“数字河套”建设项目领导小组，专门抽调一批专业人员组成“数字河套”工程实施办公室。于2002年9月完成《“数字河套”总体规划》。为了在需求分析报告和实施方案编写过程中少走弯路，巴盟行署副盟长兼河灌总局局长马祖融同志亲赴黄委了解“数字黄河”的建设情况，分两批派出考察组到北京有关科研院校、黄委、都江堰详细考察和咨询了信息化建设的有关情况，主要咨询了

北京大学数字地球工作室；

清华大学水沙科学重点实验室；

清华大学水利系；

中科院地理科学与资源研究所；

中科院地理所资源环境数据中心；

中科院地理信息产业发展中心；

北大遥感与地理信息系统研究所；

北京数字空间有限公司；

考察了“数字黄河”、“数字都江堰”的建设情况，请武汉大学草拟了《内蒙古自治区河套灌区基础平台和管理决策支持系统建设初步方案》和中科院地理科学与资源研究所《数字灌区管理系统规划方案》以及美国密西根大学制作的《水资源管理和3S系统开发与应用》。

二、“数字河套”的总体架构

在支撑技术和技术标准支持下,通过基础信息数字平台、应用系统服务平台、综合决策会商平台的运行，为河套灌区提供不同需求的决策支持和查询、监控信息。“数字河套” 覆盖了整个河套灌区，涉及到数据采集、传输、存储、数据标准与管理、交换、共享、应用系统等的建设，其关键在于实现河套灌区各种数据的整合、各种分析方法的融合以及为决策提供支持信息等。“数字河套”总体框

持支持技术

技术标准

综  合  决  策  会  商  平  台

应     用     系    统

水资源管理调度

水利工程管 理

防汛减 灾

水环境保护

水 土

保 持

电 子

政 务

应 用 系 统 服 务 平 台（应用服务、资源管理）

基 础 信 息 数 字 平 台

综合决策支持

各应用决策支持

数据采集

数据传输

数据存储与处理

架包括三个平台和两个外部条件，示意如图1－1。

1、基础信息数字平台：

图1－1   “数字河套”的总体框架

完成各类数据从采集、传输、处理、管理、规范标准化和存储全过程的软硬件设备的有机组合，是“数字河套”工程建设的基础。根据灌区业务流程和用户需求分析，广泛地采集“数字河套”工程建设所需的信息资源,并附以空间地理坐标；通过覆盖全灌区的宽带计算机网络，快捷、实时地将采集的数据传输到数据存储与处理系统。

2、应用系统服务平台：

“数字河套”信息资源的管理者，也是决策支持服务的提供者。应用系统服务平台由数据仓库、综合数据库、元数据库、模型库和数据存取接口、应用服务中间件等部分组成。主要有以下作用：

对由于应用、决策系统的需求而调用的多源、异构、各种类型的数据进行存贮与维护、更新、处理、综合集成使用。

应用系统服务平台是一个开放的资源共享和应用集成以及可视化表达的公用服务平台，是应用系统的重要支撑。其开放性表现为本身随灌区需求的发展而不断拓展与完善。

3、综合决策会商平台：

根据需求，在灌区可视化的应用系统服务平台基础上，分别建设相关的应用系统的专业决策和基于虚拟仿真技术的决策会商，为水资源管理与调配、水利工程管理、防汛抗旱减灾、水环境保护、水土保持等主要水事活动的综合决策会商提供支持。

数字河套

支持技术

应用系统

不同用户

基本组成

基础信息数字平台

数据采集、传输、存储、预处理，通信网络、数据库建设…

应用系统服务平台

数据仓库、知识库、模型库、应用系统、应用服务中间件…

综合决策会商平台

决策支持系统

虚拟仿真中心

专家系统…

计算科学、海量数据存储技术、空间数据仓库技术、计算机宽带网络技术、3S技术、数字摄影测量技术、高分辨率卫星影像技术、可视化和虚拟现实技术、互操作技术、元数据库技术…

水 资 源

管理调度

水利

工程管理

防   汛

减   灾

水环境保   护

水  土

保  持

电  子

政  务

上  级

部  门

职  能

部  门

公  众

浏  览

基础信息数字平台、应用系统服务平台、综合决策会商平台彼此相对独立，又相辅相成,可以分阶段、有步骤地自下而上逐步实施和完成。图1－2为“数字河套”系统结构。

图1－2 “数字河套”系统结构示意图

（根据权限）

三、“数字河套”网络建设

依据“数字河套”工程中对网络传输的要求，结合目前灌区网络现状进行建设，在公网达不到的地方，改造利用现有数字微波网络，发挥数字微波网络的最大潜能。

“数字河套”工程需要高速计算机网络环境。依托宽带光缆、数字微波、通讯卫星、公共电信网等信息通道，利用先进的计算机网络技术，组建覆盖全灌区的，能够提供提有效的数据、语音、动态视频图象等信息传输和查询的高速计算机网络，实现全灌区各部门网络的互联互通，为“数字河套”工程的各项应用系统提供高效先进的网络基础，从而为各类信息的及时准确传输提供保证，为信息资源的高度共享提供支持。

(一)网络建设原则

根据河套灌区“数字河套”建设对网络系统的要求，在网络系统设计时应遵照以下设计原则：

1、先进性：以先进成熟的网络通讯技术为手段进行组网，支持数据、语音和视像等多媒体应用；采用高性能、多端口的基于标准的路由器/交换机作为远程连接主干，且一级干线采用千兆以太网，二级干线采用百兆以太网，以满足广域网和局域网之间带宽及端口密度要求。

2、标准化及开放性：网络协议和线路接口应采用符合ISO及其他标准，如IEEE、ITU-T、ANSI等制定的标准，采用遵从国际和国家的标准网络设备以及目前计算机及网络界的主流产品。

3、灵活性和兼容性：选用符合国际发展潮流的国际标准的软件技术，有效地支持多种网络协议，以便系统具有移植性强、可靠性强、可扩展性强等优点，保证在将来发展中迅速采用最新出现的技术；同时为不同的现存的网络及设备提供互联和手段，保证各种现用计算机系统，包括小型机、工作站、服务器和微机等设备互联入网。

4、可扩展性和开放能力：网络设计应具有良好的扩展性和升级能力，选用具有良好升级能力和扩展性的设备。具有良好的网络协议，可适用于多种媒体公司技术和多种高层协议的系统。充分考虑为将来在性能及容量等方面的扩展，使网络系统具有良好的扩展性和开放性。

5、可管理性：所有网络要素均可被管理，提供丰富的管理手段，并降低管理成本。

6、可靠性和可用性：选用高可靠的产品与技术，充分考虑在系统程序异常时的应变能力和容错能力，确保整个系统的安全与可靠。

7、安全性与保密性：提供有效的手段保证网络和系统资源的安全和保密性，包括提供“入侵检测系统”、“病毒防止体系”等功能，增加网络防火墙，设立若干堡垒主机，设置物理隔离带。控制用户存取权限，防止非法访问，进行数据加密等。

8、实用性和经济性：在系统组网建设中，要充分考虑到现有设备特别是通信设备的利用，可对现有设备开发、升级，实现满足需要的再利用，还应充分考虑将来业务种类增长的需求。从实用性、经济性出发，着眼于近期目标和长远的发展，选用先进设备，进行最佳性能组合，在有限的投资中构造一个性能最佳的实用性系统。

(二)硬件设计原则

计算机网络中心的设计目标是构造一个功能齐全、运行高效、使用灵活、维护方便、易于扩展、投资省、安全可靠的服务器系统，为了达到这个目标，应严格遵循以下几个设计原则。

1、先进性原则

采用当今国内、国际上最先进和成熟的计算机软硬件技术，使新建立的系统能够最大限度地适应今后技术发展变化和业务发展变化的需要，系统设计的先进性原则主要体现在以下几个方面：

(1)硬件的系统结构应当是先进的、开放的体系结构；

(2)采用的计算机技术应是先进的，如支持双机热备份技术、双机互为备份技术、共享阵列盘技术、容错技术、RAID技术等集成技术、多媒体技术等；

(3)硬件系统支持先进的网络技术，如网络交换技术、网管技术、从而能通过智能化的网络设备及网管软件实现对计算机网络系统的有效管理与控制；实时监控网络运行情况，及时排除网络故障，及时调整和平衡网上信息流量；

(4)硬件支持的操件系统具有先进的现代管理技术，以保证系统管理的科学性。

2、高可靠性原则

系统的高可靠性是系统应用成功的关键。计算机系统每天处理数据量较大，系统每个时刻都要采集大量的数据并进行处理，因此，任一时刻的系统故障都可能给用户带来不可估量的损失，要求系统具有高度的可靠性。应做到如下：

(1)采用具有容错功能的服务器及网络设备，选用双机备份、Cluster技术的硬件设备配置方案，出现故障时能够迅速恢复并有适当的应急措施；

(2)每台设备可考虑离线应急操作，设备间可相互替代；

(3)采用数据备份恢复、数据日志、故障处理等系统故障对策功能；

(4)支持故障隔离、内存重分页、服务质量管理、RAID技术等；

(5)支持高可用计算机群集方案,使得互为热备份的主机系统可以实现秒级切换；

(6)采用网络管理、严格的系统运行控制等系统监控功能。

3、经济性原则

在满足系统需求的前提下，应尽可能选用价格便宜的设备，以便节省投资，即选用性能价格比优的设备。

4、先进性、高性能原则

(1)面向计算类：面向计算、分析、决策，要求具有高CPU计算能力，可以采用多CPU技术, MPP技术甚至PVM类技术，服务器应有很大的内存容量要求，采用高速缓冲技术;

(2)面向数据库：要求非常高的磁盘流量，分布式网络数据库则要求较高的网络速率，应当给出上述二个流量的分析;

(3)面向通信与网络：具有实时性要求，要求处理延时很短，有非常大的高速I／Ｏ缓冲，磁盘流量要求高，对并行与异步处理也有很高要求;

(4)面向多媒体与视像会议：要求较大的磁盘容量，对显示器、语音、图象、视频信息有相应的软硬部件的特殊要求。对于视频信息还要求较高的网络速率与磁盘流量，应充分考虑带宽、电视电话、语音信箱、电视会议大屏幕、多媒体视像编辑及多点控制内容要求。视像会议系统有较高实时要求;

(5)面向可视化与虚拟现实应用：可视化工作站具应有３Ｄ图形与视像动画能力，尤其要具备数据可视化的能力;

(6)优秀的系统支持以及售后服务;

5、可扩展性

系统的可扩充性以及前后兼容一致性好坏决定着整个系统的发展。在设计方案时，硬件系统/软件系统的选择应建立在广泛的可升级基础上，并制订平滑的升级方案，以达成性能最佳的  “数据集中，分布处理”的应用模式。

6、易管理性

(1)在分布式计算环境中，高可管理性已成为系统能否成功的关键，选择高可管理性的设备显得非常重要。

(2)一台计算机，在系统中往往会兼作多种服务器，此时须考虑各类指标的平衡问题，注意选用不同型号的部件，硬件的选择必须与网络操作系统和数据库管理系统的选择统筹考虑。

(三)网络建设范围

根据“数字河套”规划，计算机网络系统建设的范围应包括以下单位：河套灌区管理总局，总干渠管理局及所属五个管理局，总排干管理局及所属五个管理所和一个扬水站，永济管理局及所属十一个管理所和一个实验站，义长管理局及所属十二个管理所和一个实验站，一干管理局及所属五个管理所，解放闸管理局及所属八个管理所和一个实验站，乌拉特管理局及所属八个管理所，水文局及所属七个水文站，水设院，水科所，防汛办，水校，水保站，机井队，机械站，水工队，物供站，临河、杭后、五原、磴口、前旗、中旗、后旗水务局等, 网络建设范围将覆盖全盟水利系统。

(四)网络建设任务

1、在河灌总局大楼内建立一个计算机网络控制中心，管理控制总局调度大楼的局域网和下一级的分中心站,并完成中心局域网络的建设和相关设备配置。

2、在义长、乌拉特、一干、解放闸、永济、总干建立计算机网络控制分中心站，分别管理各局局域网和所属基层管理站。并新建网络结构稳定、性能可靠的总干局、总排干局、一干局、解放闸管理局、水文局，高速网络分中心局域网。通过综合布线系统，配备高性能网络交换机，改建永济局、乌拉特局、义长局已建局域网。并完成各分中心站与中心的广域网连接。

3、新建防汛指挥部、水设院，水科所，水保站计算机网络控制分中心站和各处高速网络局域网，并完成与中心的广域网连接。

4、完成各旗县市七个水务局、机井队、机械站、水校、水工队、物供站等单位和中心的广域网连接。实现工情等信息的传输。

5、新建总干渠管理局所属五个管理所，总排干管理局所属五个管理所和一个扬水站，永济管理局所属十一个管理所和一个实验站，义长管理局所属十二个管理所和一个实验站，一干管理局所属五个管理所，解放闸管理局所属八个管理所和一个实验站，乌拉特管理局所属八个管理所，水文局所属七个水文站共计65个计算机网络基层所站局域网或远方工作站，负责收集各类传感器等一次仪器采集的各种数据，及分中心所需的人工数据。并和所属管理局网络连接，保证各种水情和工情及办公信息能上传下达。

6、按照功能需求，在现地建立不同的监测、监控、监视网络。现地控制站采集的数据一般情况下被送到本地基层站，由基层站送到分中心、中心，也可根据需要直接送到分中心站或中心站。

7、本网络系统由1个中心局域网、12个分中心局域网、七个旗县市局水务局、机井队、机械站、水校、水工队、物供站计算机远方工作站、65个基层站局域网或远方工作站，和若干个现地控制站组成。

8、建设远程数据灾难备份中心。

9、建立MO盘存储库作为数据最终备份工具和介质

所有站点采取分级管理的原则，即中心站管理分中心站，分中心站管理所辖基层管理站，基层管理站管理控制所辖现地监测控制单元。

(五)网络逻辑结构

按照河套灌区管理工作的组织体系，计算机网络的逻辑结构分为四级层次结构：

一级节点——位于灌溉总局水调大楼的计算机中心，是网络系统的一级运行管理控制中心。

二级节点——包括总干局、总局水调中心、总排干局、水文局、永济局、义长局、解放闸局、一干局、乌拉特局、水文局、水设院，水科所，水保站、防汛指挥部、机井队、机械站、水校、水工队、物供站、七个旗县市水务局。

三级节点——二级分中心所管辖的65个管理所、站所建立的基层站。

四级节点——现地建立的监测、监控、监视网络站点。

（六）网络体系结构

数据中心网络的物理拓扑结构采用星型以三级以太网络结构，第一层次以主交换机为连接的网段，此交换机必须提供千兆位交换模块交口，其它模块均为百兆位交换模块，其中千兆位带宽用于连接服务器，百兆位带宽用于连接各个应用服务器；第二层次是通过百兆位的辅交换机，连接数据维护管理平台（多台PC工作站）和中心事务处理平台（多台ＰＣ工作站）等；第三层次以路由器为连接设备，执行与网络分中心、INTERNET、各远方工作站的远程连接。

分中心网络同中心的管理拓扑结构相同，分中心的网络管理中心设在管理局内，下级站点根据其级别设置相应的服务器，上下级单元之间通过骨干网相连，野外数据采集器可与基层管理站服务器相联，整个系统形成树枝状结构。

中心及分中心网络拓扑结构设计如下：

计算机网络拓扑图

网络结构使用星性结构设计，D-Link DES-3624i核心交换机是千兆以太网交换机，D-Link DES-1024R快速以太网交换机通过千兆以太网接口上联到核心交换机，快速以太网交换机连接到核心交换机的100/1000Base-T自适应端口。服务器基本上都直接连接到核心交换机上，这样不仅可以保证服务器的高速网络连接，而且可以减少客户机访问服务器的中间环节。

（七）网络特性：

1、网络主干网为千兆以太网，与桌面的接口为百兆接口；二级干线为百兆以太网。

2、核心交换机为高性能的具有多个千兆网卡的交换机，并保证有冗余接口。

3、中心和分中心利用现有的微波网经扩充连接，形成网络间的骨干通信网。

4、各单位间内部建设的内部局域网，局域网内的用户可以根据权限访问上一级或下一级服务器的数据，不同单位的局域网不能相互访问，以保证个人用户数据的安全性。

5、各分中心内部的局域网可以通过微波网络从中心的Web服务器访问internet资源。

6、数据采集设备获取的数据送到本地基层站，并根据需要自动传送至上一级服务器。

7、考虑利用现有网络和计算机设备资源，保护现有投资。

8、野外设备自动采集系统的数据传输，当现有网络不能覆盖时，可通过移动通讯短信息方式传送。

9、整个系统是一个分布式的系统，各子系统内部是一个自治系统，万一系统间发生故障，子系统内可不受影响。

10、各系统间的业务数据的传送可实现全自动化，无须操作员干涉。

11、中心服务器保存所需要的下级单位服务器的所有数据，可向下级单位不同用户根据级别提供数据服务，上级单位服务器可以根据需要向下级单位服务器自动请求需要的数据。

(八)网络服务体系

网络控制中心应提供以下服务，但不限于此。

文件系统服务

为网络用户提供大容量存储空间和文件共享访问服务。

数据库系统服务

为网络用户提供结构化数据和非结构化数据的查询、检索、计算、更新等服务。

电子邮件服务

为网络用户提供以E-mail文件法官那时进行快速、简洁、高效互相通信服务。

FTP服务

为网络用户提供文件传输服务。

WWW服务

为网络用户提供外部Internet服务。

DNS服务

为网络用户提供域名服务。

Internet服务

为网络用户提供河套灌区的Internet服务。

视频点播及视频会议系统服务

为网络用户提供视频点播、视频会议、视频广播等服务。

IP电话服务

为网络用户提供基于网络的电话服务。

业务服务

为网络用户提供各项专业系统服务。

(九)网络传输

在灌区信息化系统中，由于运用了3S和视频等高新技术，不仅要传输大量基础数据，还要传输图片、图表、图象、语音等视频数据，所以网络通信系统的好坏将直接影响系统功能的实现。根据实际的需要，并结合河套现有的网络资源，中心   分中心站   基层站的，应充分考虑现有一点多址数字微波网的利用，以达到传输需求，满足不了的或覆盖不到的，可采用当地公网在数据、视频业务方面提供的服务，如DDN技术、X.25技术及ADSL技术和方式等。现地控制站采集的各类数据、图象，可利用现有网络系统传输，当现有网络不能覆盖或不能够满足要求时，近距离的可采用电缆或光纤连接，远距离的可通过其它通信方式传送。

四、“数字河套”目前进展情况

“数字河套”建设从2003年5月开始，组织灌排、工程、水政、山牧、防汛同、水保、水文和各灌域管理局有关单位进行了“数字河套”工种需求分析报告的编写，从立足现实需求、满足解决实际问题灌区管理决策体系，实现灌区具体应用要求出发，完成了“数字河套”需求分析报告(初稿)，在需求分析报告的基础上，草拟完成了“数字河套”实施方案讨论稿，目前在征询专家意见过程中。

五、“数字河套”工程实施计划

“数字河套”建设总工期为6年，工种建设由于周期长，采取分步实施，需求为主的方式分两期进行，第一期为2004年~2005年，第二期为2006年~2010年。

第一期建设任务：

1.建成控制中心一处；

2.建成总局会商中心、水调中心各一处；

3.建成总局机关局域网；

4.建成网络分中心：行署、总干渠、一干、解放闸、永济、义长、乌拉特7处，实现广域网连接；

5.建成分中心局域网；

6.建成中心数据库；

7.建成总干渠各分水枢纽视频监测系统；建成拦河闸、沈乌分水闸、永济干渠分水闸、长塔分水闸、东风分干渠、杨家河干渠、义和干渠、三湖河干渠各枢纽数据采集系统。

8.建成井灌区150眼机电井信息自动采集系统；

9.建成基础地理信息系统的部分应用；

10.完成电子政务的部分应用；

11.建成7个分中心基本数据库；