| 水利工程维修养护单价分析汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单价总表 |  |  |  |  |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| DF01 | 堤顶养护土方 | m3 | 27.05 |  |
| DF02 | 边埂整修 | m2 | 0.18 |  |
| DF03 | 堤坡养护土方 | m3 | 23.24 |  |
| DF04 | 排水沟维修养护 | m | 49.81 |  |
| DF05 | 上堤路口养护土方 | m3 | 20.90 |  |
| DF06 | 护堤林养护 | 株.年 | 0.37 |  |
| DF07 | 行道林养护 | 株.年 | 2.38 |  |
| DF08 | 草皮维修养护 | m2.年 | 0.42 |  |
| DF09 | 草皮补植 | m2 | 1.24 |  |
| DF10 | 淤区维修土方 | m3 | 16.99 |  |
| DF11 | 前(后)戗维修土方 | m3 | 19.37 |  |
| DF12 | 土牛土方 | m3 | 22.97 |  |
| DF13 | 备防石整修 | m3 | 6.13 |  |
| DF14 | 白蚁防治 | m2 | 2.19 |  |
| DF15 | 防浪(洪)墙维修养护 | m3 | 288.00 |  |
| DF16 | 石护坡维修养护 | m2 | 72.26 |  |
| KD01 | 坝顶养护土方 | m3 | 18.13 |  |
| KD02 | 沿子石维修养护 | m3 | 240.87 |  |
| KD03 | 坝坡养护土方 | m3 | 16.54 |  |
| KD04 | 乱石坦坡维修 | m3 | 49.48 |  |
| KD05 | 根石加固 | m3 | 137.01 |  |
| KD06 | 根石平整 | m2 | 0.81 |  |
| SZ01 | 水闸养护土方 | m3 | 27.05 | 水雨毁、土体沉陷及浅层裂缝 |
| SZ02 | 浆砌石表面勾缝修复 | m2 | 9.32 | 水闸、泵站工程浆砌石护坡、挡土墙及护底表面勾缝修复 |
| SZ03 | 浆砌石破损修复 | m3 | 288.00 | 水闸、泵站工程浆砌石护坡、挡土墙及护底松动、塌陷、隆起、底部淘空、垫层散失等现象按原状修复 |
| SZ04 | 抛石加固防冲设施 | m3 | 137.01 | 水闸防冲槽、海漫等防冲设施冲刷破坏处理 |
| SZ05 | 排水孔损坏修复 | m | 63.17 | 消力池底部排水孔 |
| SZ06 | 混凝土表面破损修复 | m2 | 21.35 | 混凝土结构脱壳、剥落和机械损坏，钢筋混凝土闸门表层损坏，钢丝网水泥面板损坏 |
| SZ07 | 水泥砂浆抹面 | m2 | 8.38 | 混凝土建筑物裂缝，钢筋混凝土保护层侵蚀损坏 |
| SZ08 | 止水橡皮重新埋设 | m | 279.09 |  |
| SZ09 | 闸门顶侧止水橡皮更换 | m | 368.83 | 顶、侧止水橡皮出现磨损、变形、自然老化、失去弹性且漏水量超过规定予以修复 |
| SZ10 | 闸门底止水橡皮更换 | m | 342.21 | 底止水橡皮出现磨损、变形、自然老化、失去弹性且漏水量超过规定予以修复 |
| SZ11 | 金属结构人工除锈喷漆 | m2 | 22.74 | 启闭机防护罩、机体表面，配电柜、启动柜，栏杆，拍门、拦污栅及其他设备 |
| SZ12 | 水力冲挖土方 | m3 | 7.07 | 水闸河床泥砂淤积，泵站前池、进水池和出水池泥沙淤积 |
| SZ13 | 闸门涂抹涂料 | m2 | 13.29 | 钢筋混凝土与钢丝网水泥闸门表面用涂料进行保护 |
| SZ14 | 白蚁防治 | m2 | 2.19 | 水闸工程 |
| BZ01 | 渠道边坡修整 | m2 | 0.11 | 泵站进水渠道边坡雨淋沟、塌陷 |
| SK01 | 环氧树脂修补混凝土面 | m2 | 384.4 |  |
| SK02 | 混凝土翻筑挡土墙、岸墙、翼墙 | m3 | 504.7 |  |
| SK03 | 浆砌石翻筑挡土墙、岸墙、翼墙 | m3 | 288.00 |  |
| SK04 | 混凝土坝通风机维修 | 个.年 | 5739 |  |
| SK05 | 金属件防腐及维修 | m2 | 22.74 |  |
| SK06 | 闸门维修养护 | 扇 | 11554.0 |  |
| SK07 | 250t卷扬式启闭机检修 | 台 | 4677.0 |  |
| GQ01 | 灌区工程养护土方 | m3 | 19.45 |  |
| GQ02 | 机械清淤土方 | m3 | 10.74 |  |
| GQ03 | 人工清淤土方 | m3 | 21.71 |  |
| GQ04 | 砼破损修补 | m3 | 335.86 |  |
| GQ05 | 止水伸缩缝 | m | 161.54 |  |
| GQ06 | 渡槽止水橡皮 | m | 249.76 |  |
| GQ07 | 拦杆维修养护 | m | 1.86 |  |
| GQ08 | 石渣路面养护 | m2 | 0.93 |  |
| GQ09 | 反滤层 | m3 | 141.47 |  |