附件

大型灌区续建配套节水改造“十一五”规划编制提纲

综合说明：

本次大型灌区规划范围、主要建设内容、技术措施、投资估算及工程效益指标；管理体制和运行机制改革等内容。

第一章  概述

包括全省自然条件、社会经济、农业生产、水利工程、灌溉发展等基本情况；大型灌区状况及其在省内农业和粮食生产、农村社会经济发展中的地位与作用；大型灌区水资源开发利用情况和工程管理状况，已完成续建配套节水改造情况，灌区改革进展、存在问题等。

第二章 大型灌区续建配套节水改造项目完成情况综合评价

总结1996年以来，大型灌区续建配套节水改造项目工程完成情况，资金实际投入与使用情况，产生效益，取得的经验和存在的主要问题，灌区体制改革的进展情况。

第三章 “十一五”期间大型灌区续建配套节水改造总体任务

根据本省（区、市、兵团）农业、农村经济发展现状及国民经济各部门对水的需求情况，按照水土资源供需分析成果，提出2010年大型灌区续建配套节水改造的总体任务。并对续建配套节水改造灌区进行分类排队，对主要工程项目进行综合论证，并论述建设内容的必要性。

第四章 水土资源供需平衡

以灌区为单元，根据灌区内水资源和土地利用状况，流域或区域水中长期供求计划和灌区水资源条件，对原有大型灌区规划指标进行复核。强调采用近几年的试验、观测资料和最新的水资源评价成果，有较大变化的要重点加以说明。根据计划完成情况和当前农业形势要求，在总结成功经验和有效模式的基础上对原规划确定的灌溉制度进行复核。

在此基础上，提出各灌区2010年的可用水量和需水量，以省（区、市）为单位汇总并进行平衡分析。

第五章 工程建设主要内容

第一节 骨干工程

在对原规划工程布局、渠首取水工程、渠系建筑物及排水工程的合理性进行复核的基础上，提出“十一五”期间灌区续建配套节水改造的主要工程内容及工程量。规划骨干工程仍为渠首工程、设计流量大于等于1立方米/秒以上渠道及渠系建筑物和相应排水骨干工程。

第二节 田间工程

对原规划田间节水措施的合理性、可行性进行复核，提出“十一五”期间田间节水采取的主要措施及推广的主要技术。强调骨干工程与田间工程同步建设，避免末级渠系不配套对骨干工程效益发挥的制约。

第六章 灌区管理体制和运行机制改革

贯彻落实《水利工程管理体制改革实施意见》及国家有关文件政策要求，根据各地实际情况，制定改革的具体措施。建立健全灌区管理规章制度，科学合理定岗定员，努力降低运行成本，减轻用水户负担；进一步完善和推进用水户参与灌溉管理的改革；核定灌区供水成本，理顺水价、强化水费计收管理，逐步建立保证灌区良性运行的管理体制和运行机制。

第七章 投资估算

根据有关规程规范，概算各大型灌区续建配套节水改造“十一五”投资，并分别列出骨干工程投资和田间工程投资。

第八章 经济评价

根据有关规程规范，对灌区续建配套节水改造“十一五”规划进行国民经济评价。并对社会经济影响包括对农村发展、农村经济和农民收入的影响等作出评价，重视项目实施对增加农民收入、减轻农民负担、提高农业综合生产能力的分析与评价。