农村饮水安全项目验收内容和评分标准

| 内 容 | 分值 | 细化条款及评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 总 分 | 100 |  |
| 一、组织领导 | 5 | - 政府纳入任期目标考核内容，层层签订责任书。（2分） |
|  |  | 2、农村饮水安全工作领导组织协调机构健全，并有主要领导挂帅，具体领导分管，部门协作好。（1分） |
|  |  | 3、水利局设有饮水安全办事机构，人员组织合理，职责明确，并有专门工程技术人员负责。（2分） |
| 二、任务完成 | 30 | 1、严格按照国家有关标准安排。有符合实际的总体规划，年度实施计划（3分），并将规划按村（家庭水窖按户）建卡（2分）。（共5分） |
|  |  | 2、实际解决与建卡规划基本一致（占90％以上）。（5分） |
|  |  | 3、全面完成项目计划和效益计划，且工程项目及附属设施按规定标准完成。（15分） |
|  |  | 4、开展技术培训，加强技术指导和服务。（3分） |
|  |  | 5、宣传报道有力，农村饮水安全工作深入人心。（2分） |
| 三、工程质量 | 35 | 1、施工组织健全，有施工负责人和技术负责人。（3分） |
|  |  | 2、工程布局合理，按设计图纸施工（3分）。土建质量好，配套设施齐全，结构尺寸达到要求，水池无渗水、垮塌、沉陷现象（6分），材料符合设计要求，灰浆饱满，外形美观，环境卫生，管道安装和机电设备安装规范（6分）。（共15分） |
|  |  | 3、工程水质、水量、方便程度和保证率满足《农村饮用水安全卫生评价指标体系》安全规定。（共12分） |
|  |  | 4、财务帐目清楚，审计合格。（5分） |
| 四、资金投入 | 15 | 1、国补资金足额及时到位。（5分） |
|  |  | 2、地方财政配套按计划落实（5分），落实50%以上（2分），未落实（0分）。 |
|  |  | 3、自筹资金按计划到位（5分），落实70%以上（3分），落实70%以下（0分）。 |
| 五、管理工作 | 15 | 1、完整的工程竣工资料和决算报告。（2分） |
|  |  | 2、对所解决饮水安全问题的村建档建卡，装订成册。（2分） |
|  |  | 3、已竣工的工程有专人管理，各项管理制度落实。（3分） |
|  |  | 4、集中供水工程水费的核算和征收落实。（2分） |
|  |  | 5、集中供水工程的工程折旧费按规定提留专户储存。(2分) |
|  |  | 6、按时、按质上报规定的统计资料。（4分） |