全国大型泵站基本数据汇总表

| 序号 | 省区名称 | 处数 |  |  | 总座数 |  |  | 装机总功率（万kW） |  |  | 装机总台数 |  |  | 设计总流量（m3/s） |  |  | 排灌面积（万亩） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总数 | 其中： |  | 总数 | 其中： |  | 总数 | 其中： |  | 总数 | 其中： |  | 总数 | 其中： |  | 排涝 |  | 灌溉 |  |
|  |  |  | 排涝 | 灌溉 |  | 排涝 | 灌溉 |  | 排涝 | 灌溉 |  | 排涝 | 灌溉 |  | 排涝 | 灌溉 | 设计 | 有效 | 设计 | 有效 |
| 合 计 |  | 383 | 269 | 114 | 2663 | 1539 | 1124 | 448.87 | 222.93 | 225.94 | 16359 | 10055 | 6304 | 28944.4 | 24868.3 | 4076.1 | 11751.9 | 10604.4 | 5594.57 | 4471.1 |
| 1 | 天津 | 5 | 5 | 0 | 48 | 48 | 0 | 6.12 | 6.12 | 0 | 318 | 318 | 0 | 668.8 | 668.8 | 0 | 346.3 | 229.5 | 0 | 0 |
| 2 | 河北 | 8 | 8 | 0 | 61 | 61 | 0 | 5.68 | 5.68 | 0 | 372 | 372 | 0 | 702.1 | 702.1 | 0 | 884.0 | 671.3 | 0 | 0 |
| 3 | 山西 | 6 | 0 | 6 | 60 | 0 | 60 | 16.81 | 0 | 16.81 | 374 | 0 | 374 | 95.4 | 0 | 95.4 | 0 | 0 | 279.67 | 208.1 |
| 4 | 内蒙古 | 6 | 1 | 5 | 117 | 38 | 79 | 7.84 | 1.14 | 6.7 | 492 | 133 | 359 | 535.8 | 216.6 | 319.2 | 1761.0 | 1582.0 | 298.6 | 221.1 |
| 5 | 辽宁 | 3 | 0 | 3 | 24 | 0 | 24 | 4.37 | 0 | 4.37 | 152 | 0 | 152 | 472.8 | 0 | 472.8 | 0 | 0 | 228.1 | 197.1 |
| 6 | 吉林 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 3.85 | 0 | 3.85 | 83 | 0 | 83 | 95.6 | 0 | 95.6 | 0 | 0 | 98.5 | 20.5 |
| 7 | 黑龙江 | 14 | 11 | 3 | 88 | 77 | 11 | 9.50 | 7.21 | 2.29 | 441 | 351 | 90 | 782.9 | 606.1 | 176.8 | 672.0 | 549.0 | 228.0 | 89.5 |
| 8 | 江苏 | 68 | 50 | 18 | 265 | 224 | 41 | 53.38 | 39.95 | 13.43 | 2834 | 2434 | 400 | 6293.4 | 5094.9 | 1198.5 | 2582.9 | 2555.3 | 1928.6 | 1822.5 |
| 9 | 浙江 | 7 | 7 | 0 | 65 | 65 | 0 | 5.22 | 5.22 | 0 | 412 | 412 | 0 | 826.3 | 826.3 | 0 | 153.1 | 139.1 | 0 | 0 |
| 10 | 安徽 | 53 | 45 | 8 | 285 | 221 | 64 | 39.69 | 28.74 | 10.95 | 2092 | 1537 | 555 | 3439 | 3092.0 | 347.0 | 1071.0 | 1004.0 | 670.0 | 408.0 |
| 11 | 福建 | 8 | 0 | 8 | 46 | 0 | 46 | 8.94 | 0 | 8.94 | 192 | 0 | 192 | 288.4 | 0 | 288.4 | 0 | 0 | 161.4 | 118.6 |
| 12 | 江西 | 18 | 18 | 0 | 152 | 152 | 0 | 15.61 | 15.61 | 0 | 910 | 910 | 0 | 1535.0 | 1535.0 | 0 | 249.0 | 189.0 | 0 | 0 |
| 13 | 山东 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 2.04 | 0 | 2.04 | 48 | 0 | 48 | 24.0 | 0 | 24.0 | 0 | 0 | 31.7 | 20.0 |
| 14 | 河南 | 4 | 1 | 3 | 21 | 1 | 20 | 4.01 | 0.64 | 3.37 | 166 | 8 | 158 | 157.7 | 64.0 | 93.7 | 56.0 | 45.0 | 81.0 | 43.3 |
| 15 | 湖北 | 72 | 66 | 6 | 182 | 148 | 34 | 67.64 | 60.03 | 7.61 | 1376 | 1193 | 183 | 6590.1 | 6479.1 | 111.0 | 2379.8 | 2253.1 | 185.9 | 136.3 |
| 16 | 湖南 | 43 | 35 | 8 | 444 | 334 | 110 | 44.34 | 35.08 | 9.26 | 2122 | 1593 | 529 | 3682.8 | 3463.5 | 219.3 | 1150.2 | 997.2 | 183.0 | 156.0 |
| 17 | 广东 | 19 | 19 | 0 | 76 | 76 | 0 | 11.43 | 11.43 | 0 | 458 | 458 | 0 | 1815.8 | 1815.8 | 0 | 238.1 | 212.0 | 0 | 0 |
| 18 | 广西 | 2 | 0 | 2 | 30 | 0 | 30 | 2.92 | 0 | 2.92 | 175 | 0 | 175 | 37.0 | 0 | 37.0 | 0 | 0 | 34.2 | 28.4 |
| 19 | 重庆 | 6 | 0 | 6 | 101 | 0 | 101 | 6.56 | 0 | 6.56 | 343 | 0 | 343 | 66.4 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 86.8 | 74.3 |
| 20 | 四川 | 6 | 0 | 6 | 77 | 0 | 77 | 8.64 | 0 | 8.64 | 351 | 0 | 351 | 102.5 | 0 | 102.5 | 0 | 0 | 168.0 | 129.4 |
| 21 | 陕西 | 8 | 2 | 6 | 194 | 40 | 154 | 39.32 | 5.53 | 33.79 | 831 | 203 | 628 | 469.3 | 247.5 | 221.8 | 160.1 | 140.0 | 417.6 | 346.0 |
| 22 | 甘肃 | 17 |  | 17 | 187 |  | 187 | 63.27 |  | 63.27 | 1259 |  | 1259 | 100.8 |  | 100.8 |  |  | 266.5 | 223.8 |
| 23 | 宁夏 | 6 | 1 | 5 | 123 | 54 | 69 | 21.21 | 0.55 | 20.66 | 552 | 133 | 419 | 117.5 | 56.6 | 60.9 | 48.4 | 37.9 | 147.0 | 98.2 |
| 24 | 新疆 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.48 | 0 | 0.48 | 6 | 0 | 6 | 45.0 | 0 | 45.0 | 0 | 0 | 100.0 | 130.0 |