附件：

适合灾区使用的供水设备、消毒装置名录

近日,我们与部分专家和生产企业进行了联系,获悉,目前市场适合灾区使用的供水设备、消毒装置等有以下几类：

一、小型膜处理设备。可有效去除水中的悬浮物质和微生物满足救灾人员及灾民的生活用水需要，可作为临时和长远相结合的供水设备。

二、小型一体化净水设备。集成常规处理工艺的设备，适合水源较好稳定时使用，作为临时和长期相结合的供水设备。

三、移动式多功能净水供应车。车载式集成设备，移动方便，流动性强。

四、消毒设备。主要包括紫外线消毒设备、臭氧发生器、二氧化氯发生器等，与净水设备配合使用，达到消毒、杀菌作用。

五、消毒制剂。包括单过硫酸氢钾饮用水消毒粉、三氯异氰尿酸消毒粉、二氧化氯消毒粉等，可在井内、窖藏水、水池中、供水管中、水桶中直接投加，用于水源水、饮用水、其它生活用水消毒。适用于分散用户的饮用水以及物体表面消毒。

六、简易过滤设备。过滤水袋、吸管等，携带方便，适合分散的个体或小群体在孤立无援，断电时使用。
附表:
可提供设备、装置名单

	公司名称
	
	联系人
	

	网  址
	
	联系电话及传真
	

	产品类型
	产品名称
	产品性能
	可在一周内供货的数量
	规格
	重量
	单价


	小型膜处理设备
	
	
	
	
	
	

	小型一体化
净水设备
	
	
	
	
	
	

	移动式多功能
净水供应车
	
	
	
	
	
	

	消毒设备
	
	
	
	
	
	

	消毒制剂
	
	
	
	
	
	

	简易过滤设备
	
	
	
	
	
	


