附：

2010－2013年农村饮水安全工程规划编制提纲

一、农村饮水安全现状

（一）农村供水基本情况

1．自然、社会、经济和水资源概况

简要说明制约农村供水工程建设和饮水安全的自然、社会和经济条件，以及当地水资源开发利用状况。

2．农村人口饮水安全普及程度

根据饮水安全评价指标，分别说明到2008年底和预计到2009年底农村饮水安全人数及普及程度、集中式供水人口及其普及率。

3．农村供水设施情况及供水能力

（1）集中式供水基本情况。说明集中式供水工程的水源类型及水质、水处理情况及人均日生活用水量、水价及其水费收取方式、水质检验、经营管理方式，各类工程分布、数量和受益人口。

（2）分散式供水基本情况。说明分散式供水工程的水源类型及水质、供水方式及可靠性，各类工程的数量、分布和受益人口，以及无供水设施仍直接取用河、湖、坑、塘、山溪、山泉水的人口及分布。

（二）2005－2008年农村饮水安全工程规划实施和2009年预计完成情况

2005－2008年农村饮水安全工程投资情况，已建各类工程的数量及受益人口，工程验收、运行管理和水质监测情况，规划任务完成情况及其效果。

2009年计划新建农村供水工程情况。

（三）基本经验

从水源保护、前期工作、资金筹措、工程建设管理、建后管理等方面说明解决农村饮水问题的经验。

（四）农村饮水安全面临的主要问题

分别说明规划内和新增农村饮水不安全人口数及原因和分布情况。

1．饮用水水质超标

（1）因自然条件引起的水质不达标

（2）因人类活动污染造成的水质不达标

（3）其它原因造成的水质不达标

2．水源保证率、生活用水量及用水方便程度不达标

（1）水源保证率低

（2）生活用水量不足

（3）用水方便程度低

二、规划的指导思想、基本原则和目标任务

（一）指导思想

（二）基本原则

（三）目标任务

提出到2013年解决现存农村饮水安全问题的规划目标，包括解决各类饮水不安全问题及其人数、各类供水工程的数量、工程投资等，并提出相应管理和保障措施，确保工程如期发挥效益和良性运行。

三、工程规划与分区布局

（一）工程规划

1．工程建设标准

（1）供水水质应符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2006）要求。

（2）供水量应满足不同地区、不同用水条件的要求，可参照《村镇供水工程技术规范》（SL310—2004）确定。

（3）用水方便程度，集中供水工程尽可能供水到户。暂不具备供水到户条件的，可分步实施。

（4）水源保证率，严重缺水地区不低于90%，其他地区不低于95%。

2．工程建设条件

重点说明当地的水资源状况及水源条件，以及地形条件、工程地质条件和交通运输条件。

3．工程建设内容

重点包括水源、工程类型、工程规模、水处理措施、消毒措施和供水方式等。

（二）分区布局

1．规划分区

综合考虑行政区划、饮水安全问题类型及分布、经济条件、水资源条件、地形条件等合理进行分区。

2．分区规划

重点说明各分区的饮水安全主要问题、规划解决人数，工程建设条件、工程类型及各类供水工程的数量、解决人口数等。

（三）建设规模

说明规划拟建的各类供水工程数量、解决人口数、新增供水能力。

四、投资估算与资金筹措

（一）投资估算

1．投资估算方法

可采用典型工程人均综合投资估算法进行投资估算。

2．投资估算编制依据

（1）国家及地方有关工程投资估算的规定、指标和定额

（2）近年来建成的类似工程决算投资和人均投资指标

（3）主要原材料价格及人工单价

3．典型工程投资估算

采用典型工程人均综合投资估算法，根据规划分区及其建设内容，按照工程类型、工程规模、水源类型、水处理措施分别选择典型工程，根据典型工程的工程量，分别计算其取水、输水、净水、配水的投资估算值，汇总成典型工程的总投资（包括工程费、其他费、预备费）。按典型工程的总投资除以该工程解决的人口数，计算出此类工程的人均综合投资指标。比照近年来建成的类似工程决算投资和人均投资指标、物价指数，分析确定规划采用的人均综合投资指标。典型工程要有代表性。

农村学校教职工和学生人数单独统计，但与乡村人口不重复计算。解决此部分人口饮水安全工程投资可分两种类型测算，一是通过延伸供水管网解决，按增加的延伸管网等投资测算；二是必须通过新建水源、水厂和管网解决水，按新建工程投资测算。

4．总投资估算

根据分类工程的规划人数和人均综合投资指标，计算出各类工程的投资。将各类工程投资汇总，计算出该规划的总投资。

（二）资金筹集

按照中央、地方、群众共同负担原则，多渠道筹集建设资金。

（三）农民自筹能力及对水费负担能力分析

五、经济和环境影响评价

（一）效益分析

1．社会效益分析

2．经济效益分析

（二）国民经济评价

（三）环境影响评价

六、工程建后管理

从管理体制、运行机制、社会化服务、水质监测、监督等方面说明如何抓好工程建后管理，促进工程良性运行。

七、实施规划的保障措施

从组织领导、水源保护、资金筹措、前期工作、技术培训、宣传、监督、明确责任等方面说明如何保障规划的实施。

规划附表及附图

省级规划附表及附图

附表1：     省自然、社会、经济情况汇总表

附表2：     省现有农村供水工程基本情况汇总表

附表3：     省2005—2008年规划内已建农村供水工程基本情况汇总表

附表4：     省农村饮水安全问题汇总表

附表5：     省2009年计划新建农村供水工程情况汇总表

附表6：     省新增农村饮水不安全人口汇总表（若无新增饮水不安全人口，可不填写此表）

附表7：     省2010—2013年农村饮水安全工程规划表

附表8：      省2010—2013年农村饮水安全工程规划投资估算表

附表9：     省2010-2013年农村饮水安全工程规划资金筹措表

附图：规划解决问题及人数分布示意图

县级规划附表（新增农村饮水不安全人口县填写，省级汇总后上报电子文件）

附表10：     县原规划内农村饮水安全人口汇总表

附表11：     县新增农村饮水不安全人口汇总表