XX省XX市XX 泵站

现状调查分析报告

XX市XX泵站管理处

二〇〇X年 XX 月

目   录

1  基本情况

主介绍泵站工程概况，包括工程地理位置、建设年代、工程特征参数、受益范围及受益面积、社会效益等；地质、水文情况，包括地质、水文、水情、工情和水利规划调整情况，电网变化情况等；设计、施工及机组安装情况，包括设计单位及设计情况、工程施工单位及施工情况、存在问题、机设备安装单位及安装情况、存在问题等；泵站续建、配套和技术改造情况，包括工程续建、配套情况、泵站技术改造情况、自动化及信息化建设情况等；泵站技术管理情况，包括泵站运行情况、技术经济指标考核情况、工程大修和重大事故情况等；泵站工程存在的主要问题，包括建筑物及配套设施、机电设备、运行管理等方面存在的主要问题。

1.1 工程概况

1.2 地质、水文情况

1.3 设计、施工及机组安装情况

1.4 泵站续建、配套和技术改造情况

1.5 工程技术管理情况

1.6 泵站工程存在的主要问题

2  泵站建筑物和机电设备安全状态初步分析

对泵房和进、出水建筑物的混凝土结构，砌石结构等安全状态和主机组，电气设备，辅助设备，断流设施，金属结构，进、出水管道（流道），计算机监控系统等的完好程度以及观测设施的有效性逐项详细描述，并对建筑物和机电设备存在问题和缺陷的产生原因进行初步分析。

2.1 建筑物安全状态初步分析

2.1.1 建筑物现状和问题

2.1.2 建筑物安全状态分析

2.2 主机组安全状态初步分析

2.2.1 主机组现状和问题

2.2.2 主机组安全状态分析

2.3 电气设备安全状态初步分析

2.3.1 电气设备现状和问题

2.3.2 电气设备安全状态分析

2.4 辅助设备安全状态初步分析

2.4.1 辅助设备现状和问题

2.4.2 辅助设备安全状态分析

2.5 金属结构安全状态初步分析

2.5.1 金属结构现状和问题

2.5.2 金属结构安全状态分析

2.5.3 起重设备安全状态

2.6 其它设备、设施安全状态初步分析

3  建议

根据初步分析结果，提出需要进行现场安全检测和工程复核计算分析的项目，并提出对建筑物进行大修、加固或拆除重建、机电设备进行大修、改造或更新的建议。

3.1  安全检测和工程复核

3.1 现场安全检测项目

3.2 工程复核计算的内容

3.2  更新改造的建议

附录A  XX站基本情况表

附录B  XX站运行统计表

附录C  XX站工程及机电设备安全评估表

附录A   XX站基本情况

一    泵站工程管理局（处、总站）基本情况

| 管理机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 主管单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 所在流域 |  |  |  |  |  | 工程规模 |  |  |  |  |  |  | 运用性质 |  |  |  |  |  |
| 开工时间 |  |  |  |  |  | 投运时间 |  |  |  |  |  |  | 固定资产(万元) |  |  |  |  |  |
| 泵站座数 |  |  |  |  |  | 级数 |  |  |  |  |  |  | 总台数 |  |  |  |  |  |
| 装机总功率（kW） |  |  |  |  |  | 总流量 （m3/s） |  |  |  |  |  |  | 总扬程 （m） |  |  |  |  |  |
| 设计控制面积 （km2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际控制面积 （km2） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计灌溉保证率 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际灌溉保证率 （%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计灌溉面积 （万亩） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有效灌溉面积 （万亩） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计排涝标准 （年一遇） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际排涝标准 （年一遇） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计排涝面积 （万亩） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有效排涝面积 （万亩） |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 人员结构 | 总数 |  |  | 管理人员(人) |  |  |  |  |  |  |  | 工人(人) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工程技术人员(人) |  |  |  |  |  |  |  | 退离休人员(人) |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理人员 | 中专及以上 学 历 |  |  |  |  | 工程技术人员 | 大专及以上 学历 |  |  |  |  |  | 工人系列 | 高中及以上 学历 |  |  |  |
|  |  | 初级职称 |  |  |  |  |  | 初级职称 |  |  |  |  |  |  | 初级工 |  |  |  |
|  |  | 中级职称 |  |  |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |  |  |  | 中级工 |  |  |  |
|  |  | 高级职称 |  |  |  |  |  | 高级职称 |  |  |  |  |  |  | 高级工及以上 |  |  |  |
| 水费和财政补贴收入 （万元） |  |  |  | 200X年 |  |  |  |  | 200X年 |  |  |  |  |  | 200X年 |  |  |  |

| 二 泵站基本数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泵站名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 所在地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泵站规模 |  |  |  |  |  |  | 运用性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工时间 |  |  |  |  |  |  | 投运时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）基本数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装机功率 （kW） |  |  |  |  |  |  | 台 数 （台） |  |  |  |  | 设计扬程 （m） |  |  |  |  |  |  |
| 泵站流量 （m3/s） |  |  |  |  |  |  | 年均运行台时 （h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）泵站工程数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泵房类型 |  |  |  |  |  |  | 进水流道（管道）形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 布置形式 |  |  |  |  |  |  | 出水流道（管道）形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）水情数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计水位 （m） |  |  |  | 上游 |  |  |  |  | 实际运行水位 （m） |  |  |  | 上游 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 下游 |  |  |  |  |  |  |  |  | 下游 |  |  |  |  |  |
| 设计最高水位 （m） |  |  |  | 上游 |  |  |  |  | 实际最高水位 （m） |  |  |  | 上游 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 下游 |  |  |  |  |  |  |  |  | 下游 |  |  |  |  |  |
| 设计最低水位 （m） |  |  |  | 上游 |  |  |  |  | 实际最低水位 （m） |  |  |  | 上游 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 下游 |  |  |  |  |  |  |  |  | 下游 |  |  |  |  |  |
| （四）运行数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 累计运行台时 |  |  |  |  |  |  |  | 累计灌排水量(亿m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 近三年运行情况 |  |  |  |  | 200X年 |  |  | 200X年 |  |  |  |  |  |  | 200X年 |  |  |  |
| 运行台时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌排水量(亿m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （五）主机组数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组编号 | 水泵型号 | 扬程（m） | 流量（m3/s） | 功率（kW） | 电压（kV） | 传动方式 | 泵/机 转速（r/min） | 泵/机 生产厂 | 泵/机 生产 日期 | 泵/机投运 日期 | 累计运行台时（截止200X年） |
|  | 电机型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （六）主变压器数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 容量 # （kVA） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绝缘等级 |  |  |  |  |  |  |  | 一次侧电压 # （kV） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产厂 |  |  |  |  |  |  | 生产日期 |  |  |  |  |  |  | 投运日期 |  |  |  |  |  |  | 累计运行小时（截止2002年） |  |  |  |
| （七）电气设备数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高压开关柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 （面） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主断路器 型 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投运 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泵站主进线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低压开关柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 （根*m） |  |  |  |  |  |  |  |  | 投运 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 回路 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  | 型 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 （面） |  |  |  |  |  |  |  | 投运 日期 |
| 励磁装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主机控制设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 （面） |  |  |  |  |  |  |  | 控制方式 |  |  |  |  |  |  |  | 投运 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 （面） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 控制 方式 |  |  |  |  |  | 投运 日期 |  |  |
| （八）辅助设施数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进 口 启 闭 机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出 口 启 闭 机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 形式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 投运日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 形式 |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 投运日期 |  |  |  |
| 进 口 闸 门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出 口 闸 门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 形式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 尺寸 |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 投运日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 形式 |  |  |  |  |  | 尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 投运日期 |  |  |  |
| 断 流 装 置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 断 流 方 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量（台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投 运 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主泵房起重设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 起重量 # （T） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投运 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否配套 （不配套说明原因） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拦污清污设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拦污栅 安装位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规格尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 （扇） |  |  |  |  |  |  |  | 清污方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清污机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投运日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  | 拦污栅 |  |  |  |  |  |  |  | 清污机 |  |
| （九）进出水管路系统数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进水管 |  |  |  | 材 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出水管 |  |  |  |  | 材 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管路闸阀 |  |  |  | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 直 径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 直 径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规 格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 长 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用 途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 敷设方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 敷设方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （十）泵站自动化程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监控方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 控制量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算机管理程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、泵站老化状况 站名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）泵站工程及机电设备重大事故和大修情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机组 编号 |  |  | 重大事故及次数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大修内容及次数（简述） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重大事故或大修原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主变压器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 |  |  | 重大事故及次数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大修内容及次数 （简述） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重大事故或大修 原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气设备（高、低压、励磁、监控、主进线等设备） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  |  |  |  |  | 重大事故及次数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大修内容及次数 （简述） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重大事故或大修原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泵站辅助设施设备 （进出口启闭机及闸门、水锤消除装置、断流装置、辅机系统、拦污栅及清污机、进出水管等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  |  |  |  |  | 重大事故及次数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大修内容及次数（简述） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重大事故或大修原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要水工建筑物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  |  |  |  |  |  | 重大事故及次数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大修内容及次数（简述） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重大事故或大修原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）泵站工程及机电设备运行情况和老化状况评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数量等级 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅱ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅳ |  |  |  |  |  |  |
| 主机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主变压器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气设备（高、低压、励磁、监控、主进线等设备） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅机系统（油、气、水系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金属结构（闸门、拍门、拦污栅等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进出水管道（流道） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水工建筑物（泵房、进、出口闸房） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、泵站八项经济技术指标 站名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 考核项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 考 核 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200X年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200X年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200X年 |  |  |  |  |
| 1 | 完好率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备完好率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程完好率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 能 源 单 耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电力泵站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kw.h/(kt.m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 内燃泵站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg/(kt.m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 供 排 水 量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灌溉供水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3/(亩.年) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3/(亩.年) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 灌 排 成 本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按面积核算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 元/(亩.年) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按水量核算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 元/ m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按千吨米核算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 元/ (kt.m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 单位功率效率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灌溉效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 亩. m/kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排水效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kt.m/kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 排水率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 渠道（系）水利用率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排水率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 自给率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合自给率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供排水作业 自给率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水费回收率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 安 全 运 行 率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录B  XX站运行统计表

| 序 号 | 运行 年份 | 运行 台时 | 运行 天数 | 机组年运行时间(h) |  |  |  |  |  | 抽水量 (亿m3) |  | 外河水位（m） |  | 内河水位（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 总抽 水量 | 累计 抽水量 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 |

附录C  XX站工程和机电设备安全评估表

按照SL255-2000《泵站技术管理规程》和SL316-2004《泵站安全鉴定规程》的要求，对泵站建筑物和机电设备进行分类评级。

附表C  XX站主要机电设备评估表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 主要问题 | 评估类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |