附件3：

全国大型灌溉排水泵站更新改造基本条件

第一条 符合下列条件之一的泵站，可认定为大型泵站：

1、单座泵站装机总功率达到10000kW及以上的。

2、单座泵站设计流量达到50m3/s及以上的。

3、对同一灌排区的多级或多座泵站，所有泵站总装机功率达到10000kW及以上，或一级泵站设计总流量达到50m3/s及以上的，还必须同时满足下列条件：

（1）组成泵站同属一个管理单位管理（省、市、县水行政主管部门不能定义为泵站管理单位）；

（2）组成泵站中至少有1个骨干泵站。骨干泵站条件为：单座泵站装机功率达到5000kW及以上，或设计流量达到25m3/s及以上。若没有达到上述规定的骨干泵站，必须达到下列情形之一：

①有2座单座泵站装机功率达到1000kW及以上，或设计流量达到10m3/s及以上，且2座单座泵站装机功率之和达到5000kW及以上，或设计流量之和达到25m3/s及以上。

②有3座单座泵站装机功率达到1000kW及以上，或设计流量达到10m3/s及以上，且3座单座泵站装机功率之和达到5000kW及以上，或设计流量之和达到25m3/s及以上。

③有4座单座泵站装机功率达到1000kW及以上，或设计总流量达到10m3/s及以上，且4座单座泵站装机功率之和达到5000kW及以上，或设计流量之和达到25m3/s及以上。

④有5座单座泵站装机功率达到1000kW及以上，或设计流量达到10m3/s及以上。

第二条 符合第一条，且又符合下列条件之一的泵站，原则上列入大型灌溉排水泵站更新改造计划：

1、1983年及以前建成投入运行，且泵站工程特征参数严重不满足受益区农业及粮食生产、城乡防洪安全和改善农村生态环境等要求的。

2、泵站工程及机电设备严重老化、主要机电设备40%以上属淘汰产品的。

3、泵站八项经济技术指标低于SL255《泵站技术管理规程》规定较多，且经大修后仍不能满足要求的。

第三条 符合第一条，且有下列情况之一的泵站，列入本次规划现状，不列入更新改造计划：

1、已列入国家南水北调规划的灌溉排水泵站。

2、已列入《中部四省大型排涝泵站更新改造规划》的灌溉排水泵站。

3、1998年以后建成投入运行的灌溉排水泵站。

4、骨干泵站在1998年以后进行了更新改造的灌溉排水泵站。

5、1998年以后建成投入运行的泵站作为骨干泵站的灌溉排水泵站。

第四条 符合本条件第一条第3款的大型灌排泵站中，有下列情况之一的单座泵站，列入本次规划现状，原则上不列入更新改造计划，但对于大型梯级提灌泵站中的水源泵站、中间级泵站可适当放宽标准：

1、对于由多级或多座泵站组成的大型排涝泵站中，单座泵站设计流量5m3/s以下的；

2、对于由多级或多座泵站组成的大型灌溉泵站中，单座泵站装机500 kW以下的。

第五条 本次规划不含以下类型的泵站：

1、以城市防洪排涝为主的泵站。

2、以城乡供水为主的泵站。

3、承担纯流域性调水任务的泵站。