“管理信息系统”数据完善注意事项

根据“管理信息系统”在试运行期间填报数据存在的一些问题，如文本信息中字母、数字大小写不统一，数据没按要求单位填写造成数据偏大或偏小，数据之间关系不正确等，提出以下注意事项：

一、基本注意事宜

对文本信息，采用小写字母，半角数字；注意数据单位以及数据之间的关系。

二、具体注意事宜

1、灌区基本情况

（1）时段

本次要求填报自1998年至2008年历年数据，对于资料档案管理不完善的个别灌区，缺乏资料年份可估填或复制情况相近的有资料年份数据，并在备注栏注明估填或采用哪年数据，便于全国汇总。

（2）数据填写

灌区相关特征指标表：“灌区土地面积”单位为平方公里，其他灌溉面积单位为万亩；“复种指数”单位为%（一般数据应大于等于100）；“设计灌溉面积”为不变数，注意土地面积、有效灌溉面积以及实灌面积之间大小关系。

供用水量指标表：“可供水量”应受水源来水情况和工程引水能力两方面因素影响，数据小于水资源总量、大于年度用水量。“年度用水量”应等于农业灌溉用水量、农业其它用水量、工业及生活用水量、生态环境用水量各项之和，同时“年度用水量”应大于或等于春、秋、冬灌水量之和。

渠系及建筑物情况表：该表应与“水利工程改造情况”数据相协调，年度“渠道长度”、“现状骨干建筑物总数量”和“其中渠首建筑物、水闸”等应随着续建、新建工程而增加，无续建、新建则数量不变；年度“渠道已防渗长度”、“渠道防渗率”应随着渠道防渗改造而变化，无渠道防渗改造则不变(特殊情况需备注，如1998年以来2次以上重复改造则不变)；年度“规划骨干建筑物总数量”不变；“现状骨干建筑物总数量”为“其中渠首建筑物、水闸等”各项之和，年度各项数据随新建而增加，无新建仅重建或改造则年度数据不变；“需要配套改造的骨干建筑物总数量” 年度数据随改造项目实施而减少；“渠系水利用系数”、“灌溉水利用系数”指灌区整体水利用系数，年度数据随改造项目实施而提高或不变。

农作物指标表：“主要粮食作物平均单产”为播种面积亩均产量,“主要粮食作物平均亩产”为灌溉面积亩均产量（含复种）。正确处理“粮食产量”、“粮食作物播种面积”以及“主要粮食作物平均单产”之间数据关系。

管理指标表：“定岗人员数量”为相对不变值，对改革方案已批复取批复人员数，未批复则填写“两定”方案测算数；“用水户协会管理灌溉面积”等相关栏目应为年度达到值，随着体制改革的深入，用水户协会管理灌溉面积逐年增大；同时注意“用水户协会管理灌溉面积”数据单位为“万亩”、“水价”为“元/方”；正确处理“年实收水费” 与“年应收水费”、“年需经费”与“年支出经费”、“灌区年总收入”与“实际支出”等财务数据关系，确有例外在备注说明。

2、水利工程改造情况

（1）范围

填写本灌区现有骨干渠道（沟）及建筑物工程数据信息。

（2）数据填写

基本信息：现有骨干工程数据信息（含已新建工程）。

改造信息：只要对工程进行了新建、重建或改建，均需填写数据信息。