水利信息系统运行维护

定额标准

（试行）

中华人民共和国水利部

二〇〇九年五月

《水利信息系统运行维护定额标准（试行）》

编审委员会

主    编：张红兵  邓  坚  徐  乘  廖义伟

副 主 编：赫崇成  蔡  阳  辛力勤  夏明海  李银全

执行主编：苏  铁  杨希刚  周明勤  魏延玲  常志华  方  明  王  左  娄渊清

主编人员：刘旭东  江廷山  周维续  曾  焱  钱  峰  李亚中  林灿尧  刘  可  张永杰

刘文涛  张希芳  吴钦山  刘澄洁  楚  楠  侯俊伟  陈晓明  吴宝国  宋曙春

黄藏青  成建国  刘  云  詹全忠  杨  丹  武  芳  张  晶  周培丰  寇怀中

张国芳  焦  仆  魏筱慧  魏宏亮  乔淙溪  朱禹渠  杨保松  宋  烁  翟新枝

张志林  吕  晨  马  辉  张丰周  刘龙庆  舒楚明  王祥辉  王  刚  梁建辉

孙建奇  王  博

目  录

1  总  则	1

2  定额标准项目构成	1

3  硬件系统运行维护定额标准	2

3.1  通信硬件系统运行维护定额标准	2

3.1.1  无线传输设备运行维护定额标准	2

3.1.2  有线通信设备运行维护定额标准	18

3.2  计算机网络硬件运行维护定额标准	31

3.2.1  网络互联设备运行维护定额标准	31

3.2.2  网络安全设备运行维护定额标准	35

3.2.3  计算机类终端及附属设备运行维护定额标准	38

3.2.4  网络布线系统运行维护定额标准	44

3.2.5  数据存储设备运行维护定额标准	46

3.3  视频会议及视频监控系统设备运行维护定额标准	48

4  软件系统运行维护定额标准	55

4.1  软件运行维护定额标准	55

4.1.1  通用软件运行维护定额标准	55

4.1.2  专用软件运行维护定额标准	58

4.2  数据维护定额标准	59

4.2.1  通用数据维护定额标准	60

4.2.2  专用数据维护定额标准	62

5  基础环境运行维护定额标准	62

5.1  机房环境运行维护定额标准	62

5.2  电源系统运行维护定额标准	66

5.3  避雷、接地系统运行维护定额标准	73

5.4  通信信道租赁定额标准	74

5.5  异地维护及技术装备运行维护定额标准	77

6  运行维护费用调整	78

6.1  电费、信道租赁、运行维护材料费用调整	78

6.2  异地设备维护费用调整	78

6.3  设备运行年限维护费用调整	78

7  附 则	79

# 1  总  则

1.1  为加强水利信息系统运行维护规范化管理，科学合理编制水利信息系统运行维护经费预算，促进水利信息系统健康有序发展，确保水利信息系统正常运行和效益发挥，结合水利信息系统运行维护工作实际，制定水利信息系统运行维护定额标准（以下简称“定额标准”）。

1.2  水利信息系统是指利用现代信息技术，开发和利用水利信息资源，实现水利信息采集、传输、交换、存储、处理和服务的网络化与智能化系统。

1.3  水利信息系统运行维护定额标准贯彻国家财政预算体制改革精神，严格执行国家财政预算、水利行业法规和信息通信行业政策规范及相关技术规定。

1.4  本定额标准适用于水利事业单位年度信息系统日常运行维护经费预算的编制和核定，不包含单位人员经费和公用经费；水利信息系统遭受水毁及雷击等自然灾害造成的重大损失、水利信息系统工程更新改造以及承担其他专项业务工作发生的费用，应另行申请专项经费。

1.5  水利信息系统运行维护外包有三种方式：系统外包、硬件外包和软件外包。外包服务的实施应按照国家政府采购法有关规定执行。

# 2  定额标准项目构成

2.1  水利信息系统运行维护定额标准分为硬件系统运行维护定额标准、软件系统运行维护定额标准、基础环境运行维护定额标准。

2.2  硬件系统运行维护定额标准包括：通信硬件系统运行维护定额标准、计算机网络硬件系统运行维护定额标准、视频会议及视频监控硬件系统运行维护定额标准。

2.3  软件系统运行维护定额标准包括：软件运行维护定额标准和数据维护定额标准。

2.4  基础环境运行维护定额标准包括：机房环境运行维护定额标准、电源系统运行维护定额标准、避雷接地系统运行维护定额标准、通信信道租赁定额标准和异地维护及技术装备运行维护定额标准。

2.5  根据不同地区、不同地理和自然条件、设备使用年限，对水利信息系统运行维护费进行调整。

# 3  硬件系统运行维护定额标准

## 3.1  通信硬件系统运行维护定额标准

### 3.1.1  无线传输设备运行维护定额标准

1  SDH微波通信设备运行维护定额标准

工作内容：日常设备检测，运行日志填写；测试输出功率、接收电平，频率测试设置,检查切换、勤务和网管等功能；复用设备检查；设备技术指标校验，损坏设备修复和更换，设备防静电除尘等。

计量单位：元/站•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1101 | SXYT－1102 | SXYT－1103 | SXYT－1104 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 1×155M（1＋1设备） |  |  | 每增加一个155M |
|  |  |  |  |  | 端站 | 中继站 | 分支站 |  |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 2888.00 | 5015.00 | 5724.00 | 1141.50 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 2628.00 | 4599.00 | 5256.00 | 985.50 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 260.00 | 416.00 | 468.00 | 156.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 14400.00 | 27000.00 | 36000.00 | 6750.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 9600.00 | 18000.00 | 24000.00 | 4500.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 4800.00 | 9000.00 | 12000.00 | 2250.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 4380.00 | 7665.00 | 8760.00 | 1642.50 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 2.60 | 4.16 | 4.68 | 1.56 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 9600.00 | 18000.00 | 24000.00 | 4500.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 4800.00 | 9000.00 | 12000.00 | 2250.00 |

2  SDH微波通信设备运行维护定额标准（续）

工作内容：日常设备检测，运行日志填写；测试输出功率、接收电平，频率测试设置,检查切换、勤务和网管等功能；复用设备检查；设备技术指标校验，损坏设备修复和更换，设备防静电除尘等。

计量单位：元/站•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1105 | SXYT－1106 | SXYT－1107 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 1×155M (1+0设备) |  |  |
|  |  |  |  |  | 端站 | 中继站 | 分支站 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 2362.40 | 3701.00 | 5067.00 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 2102.40 | 3285.00 | 4599.00 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 260.00 | 416.00 | 468.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 11250.00 | 20250.00 | 29250.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 7500.00 | 13500.00 | 19500.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 3750.00 | 6750.00 | 9750.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 3504.00 | 5475.00 | 7665.00 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 2.60 | 4.16 | 4.68 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 7500.00 | 13500.00 | 19500.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 3750.00 | 6750.00 | 9750.00 |

3  SDH微波通信设备运行维护定额标准（续）

工作内容：日常设备检测，运行日志填写；测试输出功率、接收电平，频率测试设置,检查切换、勤务和网管等功能；复用设备检查；设备技术指标校验，损坏设备修复和更换，设备防静电除尘等。

计量单位：元/站•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1108 | SXYT－1109 | SXYT－1110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 1×155M （小型站） |  |  |
|  |  |  |  |  | 端站 | 中继站 | 分支站 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 982.70 | 1861.40 | 2636.10 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 722.70 | 1445.40 | 2168.10 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 260.00 | 416.00 | 468.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 9000.00 | 18000.00 | 27000.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 6000.00 | 12000.00 | 18000.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 3000.00 | 6000.00 | 9000.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 1204.50 | 2409.00 | 3613.50 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 2.60 | 4.16 | 4.68 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 6000.00 | 12000.00 | 18000.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 3000.00 | 6000.00 | 9000.00 |

注：采用室内、室外机结构组成的微波站或类似结构组成的支线微波站为小型站。

4  SDH微波通信设备运行维护定额标准（续）

工作内容：日常设备检测，运行日志填写；测试输出功率、接收电平，频率测试设置,检查切换、勤务和网管等功能；复用设备检查；设备技术指标校验，损坏设备修复和更换，设备防静电除尘等。

计量单位：元/站•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1111 | SXYT－1112 | SXYT－1113 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 1×155M（1+0设备小型站） |  |  |
|  |  |  |  |  | 端站 | 中继站 | 分支站 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 719.90 | 1335.80 | 1847.70 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 459.90 | 919.80 | 1379.70 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 260.00 | 416.00 | 468.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 4500.00 | 9000.00 | 13500.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 3000.00 | 6000.00 | 9000.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 1500.00 | 3000.00 | 4500.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 766.50 | 1533.00 | 2299.50 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 2.60 | 4.16 | 4.68 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 3000.00 | 6000.00 | 9000.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 1500.00 | 3000.00 | 4500.00 |

注：采用室内、室外机结构组成的微波站或类似结构组成的支线微波站为小型站。

5   PDH微波通信设备项目运行维护定额(端站)

工作内容：日常设备检测，运行日志填写；测试输出功率、接收电平，频率测试设置,检查切换、勤务和网管等功能；设备技术指标校验，损坏设备修复和更换，设备防静电除尘等。

计量单位：元/站•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1114 | SXYT－1115 | SXYT－1116 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | PDH微波通信设备项目运行维护定额(端站) |  |  |
|  |  |  |  |  | ≤139M | ≤34M | ≤8M |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 4963.00 | 3545.00 | 2127.00 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 4599.00 | 3285.00 | 1971.00 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 364.00 | 260.00 | 156.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 36000.00 | 16800.00 | 9600.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 22500.00 | 10500.00 | 6000.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 13500.00 | 6300.00 | 3600.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 7665.00 | 5475.00 | 3285.00 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 3.64 | 2.60 | 1.56 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 22500.00 | 10500.00 | 6000.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 13500.00 | 6300.00 | 3600.00 |

6  PDH微波通信设备运行维护定额（中继站）

工作内容：日常设备检测，运行日志填写；测试输出功率、接收电平，频率测试设置,检查切换、勤务和网管等功能；设备技术指标校验，损坏设备的修复和更换，设备防静电除尘等。

计量单位：元/站•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1117 | SXYT－1118 | SXYT－1119 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | PDH微波通信设备运行维护定额（中继站） |  |  |
|  |  |  |  |  | ≤139M | ≤34M | ≤8M |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 9718.00 | 6986.00 | 6173.00 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 9198.00 | 6570.00 | 5913.00 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 520.00 | 416.00 | 260.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 60000.00 | 31200.00 | 16800.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 37500.00 | 19500.00 | 10500.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 22500.00 | 11700.00 | 6300.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 15330.00 | 10950.00 | 9855.00 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 5.20 | 4.16 | 2.60 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 37500.00 | 19500.00 | 10500.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 22500.00 | 11700.00 | 6300.00 |

7  PDH微波通信设备运行维护定额（小型站）

工作内容：日常设备检测，运行日志填写；测试输出功率、接收电平，频率测试设置,检查切换、勤务和网管等功能；设备技术指标校验，损坏设备修复和更换，设备防静电除尘等。

计量单位：元/站•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1120 | SXYT－1121 | SXYT－1122 | SXYT－1123 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 1+0设备 |  | 1+1设备 |  |
|  |  |  |  |  | 端站 | 中继站 | 端站 | 中继站 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 654.20 | 1152.40 | 785.60 | 1415.20 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 394.20 | 788.40 | 525.60 | 1051.20 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 260.00 | 364.00 | 260.00 | 364.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 2160.00 | 4320.00 | 2880.00 | 5760.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 1350.00 | 2700.00 | 1800.00 | 3600.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 810.00 | 1620.00 | 1080.00 | 2160.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 657.00 | 1314.00 | 876.00 | 1752.00 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 2.60 | 3.64 | 2.60 | 3.64 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 1350.00 | 2700.00 | 1800.00 | 3600.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 810.00 | 1620.00 | 1080.00 | 2160.00 |

注：采用室内、室外机结构组成的微波站或类似结构组成的支线微波站为小型站，划分为端站和中继站二个定额项目。

8   一点多址微波通信设备运行维护定额

工作内容：日常设备检测，运行日志填写；测试电源输出、发信机功率、接收电平，测试话务控制逻辑、接口单元、显示告警、切换单元；损坏设备的修复和更换，设备防静电除尘等。

计量单位：元/站•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1124 | SXYT－1125 | SXYT－1126 | SXYT－1127 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 中心站 | 中继站 | 外围站(34用户） | 外围站(10用户） |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 3701.00 | 1152.40 | 687.05 | 654.20 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 3285.00 | 788.40 | 427.05 | 394.20 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 416.00 | 364.00 | 260.00 | 260.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 24000.00 | 7500.00 | 5400.00 | 5100.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 16000.00 | 5000.00 | 3600.00 | 3400.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 8000.00 | 2500.00 | 1800.00 | 1700.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 5475.00 | 1314.00 | 711.75 | 657.00 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 4.16 | 3.64 | 2.60 | 2.60 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 16000.00 | 5000.00 | 3600.00 | 3400.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 8000.00 | 2500.00 | 1800.00 | 1700.00 |

9   PCM设备、充气机运行维护定额

工作内容：日常设备检测，运行日志填写；PCM终端机自检、话路测试、设备技术指标校验；损坏设备修复和更换，设备防静电除尘等。

计量单位：元/台（套）•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1128 | SXYT－1129 | SXYT－1130 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | PCM设备 |  | 充气机 |
|  |  |  |  |  | 2Mb/s系统 | 每增加一个2Mb/s系统 |  |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 457.10 | 287.40 | 160.68 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 197.10 | 131.40 | 4.68 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 260.00 | 156.00 | 156.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 450.00 | 375.00 | 180.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 300.00 | 250.00 | 120.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 150.00 | 125.00 | 60.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 328.50 | 219.00 | 7.80 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 2.60 | 1.56 | 1.56 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 300.00 | 250.00 | 120.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 150.00 | 125.00 | 60.00 |

10  卫星通信设备运行维护定额

工作内容：日常设备检测，运行日志填写；本站自环，测试系统误码率；损坏设备修复和更换，设备防静电除尘等。

计量单位：元/套•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1131 | SXYT－1132 | SXYT－1133 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 系统主站 | 流域中心站 | 用户站 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 86640.00 | 2387.00 | 1678.00 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 78840.00 | 1971.00 | 1314.00 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 7800.00 | 416.00 | 364.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 451100.00 | 26000.00 | 16000.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 195000.00 | 19500.00 | 12000.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 256100.00 | 6500.00 | 4000.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 131400.00 | 3285.00 | 2190.00 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 78.00 | 4.16 | 3.64 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 195000.00 | 19500.00 | 12000.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 256100.00 | 6500.00 | 4000.00 |

11  卫星通信设备运行维护定额（续）

工作内容：日常设备检测，运行日志填写；本站自环，测试系统误码率；损坏设备修复和更换，设备防静电除尘等。

计量单位：元/套•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1134 | SXYT－1135 | SXYT－1136 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 车载站 | 其他卫星用户终端 | VSAT卫星设备 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 472.00 | 216.00 | 1021.00 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 108.00 | 60.00 | 657.00 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 364.00 | 156.00 | 364.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 10000.00 | 8000.00 | 3600.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 7500.00 | 6000.00 | 2700.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 2500.00 | 2000.00 | 900.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 180.00 | 100.00 | 1095 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 3.64 | 1.56 | 3.64 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 7500.00 | 6000.00 | 2700 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 2500.00 | 2000.00 | 900 |

注：其它卫星用户终端主要包括海事卫星用户和其它类型卫星电话终端。

12  卫星功放设备运行维护定额

工作内容：日常设备检测，运行日志填写；本站自环，测试系统误码率；损坏设备修复和更换，设备防静电除尘等。

计量单位：元/套•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1137 | SXYT－1138 | SXYT－1139 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 卫星功放设备 |  |  |
|  |  |  |  |  | ≤2W | 3瓦至25W | 每增加25W |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 1351.20 | 3128.00 | 2502.40 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 1051.20 | 2628.00 | 2102.40 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 300.00 | 500.00 | 400.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 3300.00 | 8060.00 | 6510.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 800.00 | 1560.00 | 1260.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 2500.00 | 6500.00 | 5250.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 1752.00 | 4380.00 | 3504.00 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 3.00 | 5.00 | 4 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 800.00 | 1560.00 | 1260 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 2500.00 | 6500.00 | 5250 |

13  模拟集群移动通信设备运行维护定额

工作内容：日常设备检测，运行日志填写；频率调整、告警测试、功率调测、传输测试、数据下载、呼叫测试；损坏设备修复和更换，设备防静电除尘等。

计量单位：元/站•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1140 | SXYT－1141 | SXYT－1142 | SXYT－1143 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 基 站 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5信道以下 | 10信道 | 15信道 | 20信道以上 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 2231.00 | 3649.00 | 5672.00 | 7090.00 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 1971.00 | 3285.00 | 5256.00 | 6570.00 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 260.00 | 364.00 | 416.00 | 520.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 12240.00 | 18720.00 | 24000.00 | 32400.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 10200.00 | 15600.00 | 20000.00 | 27000.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 2040.00 | 3120.00 | 4000.00 | 5400.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 3285.00 | 5475.00 | 8760.00 | 10950.00 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 2.60 | 3.64 | 4.16 | 5.20 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 10200.00 | 15600.00 | 20000.00 | 27000.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 2040.00 | 3120.00 | 4000.00 | 5400.00 |

14 模拟集群移动通信设备运行维护定额（续）

工作内容：日常巡测，运行日志填写；与交换机互联测试，损坏设备修复和更换，设备防静电除尘等。

计量单位：元/站（台）•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1144 | SXYT－1145 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 基站交换设备 | MODEM池 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 588.50 | 353.10 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 328.50 | 197.10 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 260.00 | 156.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 8400.00 | 2640.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 7000.00 | 2200.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 1400.00 | 440.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 547.50 | 328.50 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 2.60 | 1.56 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 7000.00 | 2200.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 1400.00 | 440.00 |

15  模拟集群移动通信设备运行维护定额（续）

工作内容：日常设备检测，运行日志填写；频率调整、告警测试、功率调测、传输测试、数据下载、呼叫测试；损坏设备修复和更换，设备防静电除尘等。

计量单位：元/站（台）•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1146 | SXYT－1147 | SXYT－1148 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 直放站设备 | 变频直放站设备 | 用户终端 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 823.90 | 889.60 | 82.00 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 459.90 | 525.60 | 30.00 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 364.00 | 364.00 | 52.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 2400.00 | 2880.00 | 260.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 2000.00 | 2400.00 | 200.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 400.00 | 480.00 | 60.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 766.50 | 876.00 | - |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 3.64 | 3.64 | 0.52 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 2000.00 | 2400.00 | 200.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 400.00 | 480.00 | 60.00 |

16  窄带无线接入通信设备运行维护定额

工作内容：日常设备检测，运行日志填写；检查电源输出，测试输出功率、接收电平、无线信道误码、数据业务传输误码，检查工作状态；损坏设备修复和更换，设备防静电除尘等。

计量单位：元/站•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1149 | SXYT－1150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 基站设备 | 用户站设备 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 3649.00 | 2559.50 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 3285.00 | 2299.50 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 364.00 | 260.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 18400.00 | 11500.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 16000.00 | 10000.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 2400.00 | 1500.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 5475.00 | 3832.50 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 3.64 | 2.60 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 16000.00 | 10000.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 2400.00 | 1500.00 |

17  窄带无线接入通信设备运行维护定额（续）

工作内容：日常设备保养，检查电源输出、工作状态；损坏设备修复和更换，设备防静电除尘等。

计量单位：元/台•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1151 | SXYT－1152 | SXYT－1153 | SXYT－1154 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 用户终端设备 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ≤4用户 | ≤8用户 | ≤16用户 | 单用户 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 353.10 | 385.95 | 418.80 | 221.70 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 197.10 | 229.95 | 262.80 | 65.70 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 272.02 | 544.04 | 1088.08 | 72.50 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 187.60 | 375.20 | 750.40 | 50.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 84.42 | 168.84 | 337.68 | 22.50 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 328.50 | 383.25 | 438.00 | 109.50 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 187.60 | 375.20 | 750.40 | 50.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 84.42 | 168.84 | 337.68 | 22.50 |

18  宽带无线接入通信设备项目运行维护定额

工作内容：设备日常检测，运行日志填写；检查电源输出，测试输出功率、接收电平、数据业务传输，检查工作状态；损坏设备修复和更换，设备防静电除尘等。

计量单位：元/套•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1155 | SXYT－1156 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 中心站设备 | 外围站设备 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 484.50 | 484.50 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 328.50 | 328.50 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 156.00 | 156.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 990.00 | 510.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 825.00 | 425.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 165.00 | 85.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 547.50 | 547.50 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 1.56 | 1.56 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 825.00 | 425.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 165.00 | 85.00 |

19  超短波、短波通信设备项目运行维护定额

工作内容：日常设备检测、保养，运行日志填写；损坏设备修复和更换，设备防静电除尘等。

计量单位：元/套•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1157 | SXYT－1158 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 超短波电台 | 短波电台 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 325.70 | 325.70 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 65.70 | 65.70 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 260.00 | 260.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 675.00 | 540.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 300.00 | 240.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 375.00 | 300.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 109.50 | 109.50 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 2.60 | 2.60 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 300.00 | 240.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 375.00 | 300.00 |

20  对讲机设备项目运行维护定额

工作内容：日常设备保养，损坏设备修复和更换等。

计量单位：元/部•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1159 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 对讲机 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 82.00 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 30.00 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 52.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 80.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 50.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 30.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 |  |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 0.52 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 50.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 30.00 |

21  天馈线运行维护定额

工作内容：精确调整天线方位和俯仰，天线外观检查；测试天线驻波比；天线紧固，故障处理修。

计量单位：元/副•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1160 | SXYT－1161 | SXYT－1162 | SXYT－1163 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 微波天线（抛物面天线 挂高≤30米） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ф≤1.2m | Ф≤2m | Ф≤3.2m | Ф≤4m |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | — | — | — | — |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | — | — | — | — |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | — | — | — | — |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 280.00 | 304.00 | 1612.50 | 2365.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 210.00 | 228.00 | 1500.00 | 2200.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 70.00 | 76.00 | 112.50 | 165.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | — | — | — | — |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | — | — | — | — |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 210.00 | 228.00 | 1500.00 | 2200.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 70.00 | 76.00 | 112.50 | 165.00 |

22  天馈线运行维护定额（续）

工作内容：精确调整天线方位和俯仰，天线外观检查；测试天线驻波比；天线紧固，故障处理修复。

计量单位：元/副•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1164 | SXYT－1165 | SXYT－1166 | SXYT－1167 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 微波天线（抛物面天线 30米＜挂高≤60米） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ф≤1.2m | Ф≤2m | Ф≤3.2m | Ф≤4m |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | — | — | — | — |
| 其中 | — |  |  |  | — | — | — | — |
|  | — |  |  |  | — | — | — | — |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 330.00 | 354.00 | 1662.50 | 2415.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 210.00 | 228.00 | 1500.00 | 2200.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 120.00 | 126.00 | 162.50 | 215.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | — | — | — | — |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | — | — | — | — |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 210.00 | 228.00 | 1500.00 | 2200.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 120.00 | 126.00 | 162.50 | 215.00 |

23  天馈线运行维护定额（续）

工作内容：精确调整天线方位和俯仰，天线外观检查；测试天线驻波比；天线紧固，故障处理修复。

计量单位：元/副•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1168 | SXYT－1169 | SXYT－1170 | SXYT－1171 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 微波天线（抛物面天线 挂高＞60米） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ф≤1.2m | Ф≤2m | Ф≤3.2m | Ф≤4m |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | — | — | — | — |
| 其中 | — |  |  |  | — | — | — | — |
|  | — |  |  |  | — | — | — | — |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 380.00 | 404.00 | 1712.50 | 2465.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 210.00 | 228.00 | 1500.00 | 2200.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 170.00 | 176.00 | 212.50 | 265.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | — | — | — | — |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | — | — | — | — |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 210.00 | 228.00 | 1500.00 | 2200.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 170.00 | 176.00 | 212.50 | 265.00 |

24  天馈线运行维护定额（续）

工作内容：精确调整天线方位和俯仰，天线外观检查；测试天线驻波比；天线紧固，故障处理修复。

计量单位：元/副•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1172 | SXYT－1173 | SXYT－1174 | SXYT－1175 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 微波天线（栅格天线 挂高≤30米） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ф≤1.2m | Ф≤2m | Ф≤3.2m | Ф≤4m |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | — | — | — | — |
| 其中 | — |  |  |  | — | — | — | — |
|  | — |  |  |  | — | — | — | — |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 120.00 | 180.00 | 240.00 | 360.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 90.00 | 135.00 | 180.00 | 270.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 30.00 | 45.00 | 60.00 | 90.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | — | — | — | — |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | — | — | — | — |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 90.00 | 135.00 | 180.00 | 270.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 30.00 | 45.00 | 60.00 | 90.00 |

25  天馈线运行维护定额（续）

工作内容：精确调整天线方位和俯仰，天线外观检查；测试天线驻波比；天线紧固，故障处理修复。

计量单位：元/副•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1176 | SXYT－1177 | SXYT－1178 | SXYT－1179 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 微波天线（栅格天线 30米＜挂高≤60米） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ф≤1.2m | Ф≤2m | Ф≤3.2m | Ф≤4m |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | — | — | — | — |
| 其中 | — |  |  |  | — | — | — | — |
|  | — |  |  |  | — | — | — | — |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 170.00 | 230.00 | 290.00 | 410.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 90.00 | 135.00 | 180.00 | 270.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 80.00 | 95.00 | 110.00 | 140.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | — | — | — | — |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | — | — | — | — |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 90.00 | 135.00 | 180.00 | 270.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 80.00 | 95.00 | 110.00 | 140.00 |

26  天馈线运行维护定额（续）

工作内容：精确调整天线方位和俯仰，天线外观检查；测试天线驻波比；天线紧固，故障处理修复。

计量单位：元/副•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1180 | SXYT－1181 | SXYT－1182 | SXYT－1183 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 微波天线（栅格天线 挂高＞60米） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ф≤1.2m | Ф≤2m | Ф≤3.2m | Ф≤4m |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | — | — | — | — |
| 其中 | — |  |  |  | — | — | — | — |
|  | — |  |  |  | — | — | — | — |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 220.00 | 280.00 | 340.00 | 460.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 90.00 | 135.00 | 180.00 | 270.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 130.00 | 145.00 | 160.00 | 190.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | — | — | — | — |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | — | — | — | — |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 90.00 | 135.00 | 180.00 | 270.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 130.00 | 145.00 | 160.00 | 190.00 |

- 天馈线运行维护定额（续）

工作内容：精确调整天线方位和俯仰，天线外观检查；测试天线驻波比；伺服系统检查，故障处理修复。

计量单位：元/副•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1184 | SXYT－1185 | SXYT－1186 | SXYT－1187 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 卫星天馈线 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ф≤2m | Ф≤3.2m | Ф≤4m | Ф≤6m |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | — | — | — | — |
| 其中 | — |  |  |  | — | — | — | — |
|  | — |  |  |  | — | — | — | — |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 411.80 | 522.00 | 1151.30 | 1450.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 284.00 | 360.00 | 794.00 | 1000.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 127.80 | 162.00 | 357.30 | 450.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | — | — | — | — |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | — | — | — | — |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 284.00 | 360.00 | 794.00 | 1000.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 127.80 | 162.00 | 357.30 | 450.00 |

28  天馈线运行维护定额（续）

工作内容：精确调整天线方位和俯仰，天线外观检查；测试天线驻波比；天线紧固、故障处理修复。

计量单位：元/副•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1188 | SXYT－1189 | SXYT－1190 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 其它类型天线 |  |  |
|  |  |  |  |  | 全向 | 扇区 | 其它类型 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | — | — | — |
| 其中 | — |  |  |  | — | — | — |
|  | — |  |  |  | — | — | — |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 480.00 | 800.00 | 200.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 360.00 | 600.00 | 150.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 120.00 | 200.00 | 50.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | — | — | — |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | — | — | — |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 360.00 | 600.00 | 150.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 120.00 | 200.00 | 50.00 |

29  馈线运行维护定额标准

工作内容：馈线外观检查；测试馈线驻波比；馈线紧固，故障处理修复。

计量单位：元/m•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1191 | SXYT－1192 | SXYT－1193 | SXYT－1194 | SXYT－1195 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 馈线（元/米） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 中频电缆 | 同轴1/2" | 同轴7/8" | 同轴1-5/8" | 波导 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | — | — | — | — | — |
| 其中 | — |  |  |  | — | — | — | — | — |
|  | — |  |  |  | — | — | — | — | — |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 0.60 | 2.40 | 9.00 | 17.40 | 13.80 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 0.40 | 1.60 | 6.00 | 11.60 | 9.20 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 0.20 | 0.80 | 3.00 | 5.80 | 4.60 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | — | — | — | — | — |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | — | — | — | — | — |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 0.40 | 1.60 | 6.00 | 11.60 | 9.20 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 0.20 | 0.80 | 3.00 | 5.80 | 4.60 |

注：同轴5/4"馈线取费参照同轴7/8"馈线定额标准。其它未列馈线定额按相近定额标准套取。

- 通信铁塔运行维护定额标准

工作内容：铁塔除锈、刷漆、螺丝紧固，铁塔接地系统测试维护，塔灯维护。

计量单位：元/座（处，套）•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1196 | SXYT－1197 | SXYT－1198 | SXYT－1199 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 铁塔、塔灯、接地系统 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铁塔维护 （元/吨） | 铁塔接地系统 | 塔灯（个） | 塔灯（个）太阳能 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | — | — | 328.50 | — |
| 其中 | — |  |  |  | — | — | — | — |
|  | — |  |  |  | — | — | — | — |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 350.00 | 300.00 | 150.00 | 140.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  |  |  | 90.00 | 105.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 350.00 | 300.00 | 60.00 | 35.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | — | — | 547.50 | — |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | — | — | — | — |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | — | — | 90.00 | 105.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 350.00 | 300.00 | 60.00 | 35.00 |

- 数字集群系统运行维护定额标准

工作内容：日常设备检测，运行日志填写；频率调整，告警测试，功率调测，传输测试，数据下载，呼叫测试；损坏设备的修复和更换，设备防静电除尘等。

计量单位：元/站•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1200 | SXYT－1201 | SXYT－1202 | SXYT－1203 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 基 站 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1载频 | 2载频 | 1载频 分集接收 | 2载频 分集接收 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 2231.00 | 4306.00 | 2715.50 | 5119.00 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 1971.00 | 3942.00 | 2299.50 | 4599.00 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 260.00 | 364.00 | 416.00 | 520.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 14400.00 | 24000.00 | 16800.00 | 28800.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 12000.00 | 20000.00 | 14000.00 | 24000.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 2400.00 | 4000.00 | 2800.00 | 4800.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 3285.00 | 6570.00 | 3832.50 | 7665.00 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 2.60 | 3.64 | 4.16 | 5.20 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 12000.00 | 20000.00 | 14000.00 | 24000.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 2400.00 | 4000.00 | 2800.00 | 4800.00 |

注：数字集群基站设备包含：载波机、接收机、基站控制器、发信合路器等。

- 数字集群系统运行维护定额标准（续）

工作内容：日常设备检测，运行日志填写；告警测试，交换机互联测试，调度测试，数据下载，呼叫测试；损坏设备修复和更换，设备防静电除尘等。

计量单位：元/部（系统）•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1204 | SXYT－1205 | SXYT－1206 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 集群交换机系统 | 手持机 | 车载台 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 4859.00 | 82.00 | 82.00 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 4599.00 | 30.00 | 30.00 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 260.00 | 52.00 | 52.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 292800.00 | 231.20 | 285.60 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 244000.00 | 204.00 | 252.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 48800.00 | 27.20 | 33.60 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 7665.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 2.60 | 0.52 | 0.52 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 244000.00 | 204.00 | 252.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 48800.00 | 27.20 | 33.60 |

注：数字集群交换机系统包含：数字集群交换机、调度系统、操作维护管理系统。

### 3.1.2  有线通信设备运行维护定额标准

- 程控交换机运行维护定额

工作内容：设备性能、系统功能检测，系统运行状况观察、测试和分析，数据正确性检查，数据设定、修改与备份；计费系统、操作维护终端、告警管理系统、中继线及数字配线架维护；故障处理及修复；设备防静电除尘；运行日志填写。

计量单位：元/部•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1301 | SXYT－1302 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 局用机 | 用户机 |
|  |  |  |  |  | 1线 | 1线 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 9.23 | 10.21 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 7.23 | 8.21 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 2.00 | 2.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 18.00 | 16.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 13.50 | 12.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 4.50 | 4.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 12.05 | 13.69 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 0.02 | 0.02 |
|  | 维护 | 零 部 件 | 元 |  | 13.50 | 12.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 4.50 | 4.00 |

注：线的取值是指设备中实际运行的用户板端口数量和中继线路数的总和。

- 软交换运行维护定额

工作内容：设备性能、系统功能检测，系统运行状况观察、测试和分析，数据正确性检查、数据设定、修改与备份；设备维护，故障处理及修复；设备防静电除尘；运行日志填写。

计量单位：元/台•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1303 | SXYT－1304 | SXYT－1305 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 核心控制设备 | 接入设备（1线） | 网关设备 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 13922.80 | 7.26 | 11689.00 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 13402.80 | 5.26 | 11169.00 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 520.00 | 2.00 | 520.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 65130.00 | 19.18 | 15820.78 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 40080.00 | 11.51 | 10170.50 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 25050.00 | 7.67 | 5650.28 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 22338.00 | 8.76 | 18615.00 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 5.20 | 0.02 | 5.20 |
|  | 维护 | 零 部 件 | 元 |  | 40080.00 | 11.51 | 10170.50 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 25050.00 | 7.67 | 5650.28 |

注：IP语音融合软交换设备运行维护费用参考计算机网络硬件相应运行维护定额标准。

- 软交换运行维护定额（续）

工作内容：设备性能、系统功能检测，系统运行状况观察、测试和分析，数据正确性检查、数据设定、修改与备份；设备维护，故障处理及修复；设备防静电除尘；运行日志填写。

计量单位：元/台•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1306 | SXYT－1307 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 媒体资源服务器 | 网管系统 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 9510.00 | 6501.50 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 9198.00 | 6241.50 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 312.00 | 260.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 8335.66 | 9904.62 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 4688.81 | 5282.46 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 3646.85 | 4622.16 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 15330.00 | 10402.50 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 3.12 | 2.60 |
|  | 维护 | 零 部 件 | 元 |  | 4688.81 | 5282.46 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 3646.85 | 4622.16 |

注：1.该定额是在已有分组承载网基础上，只考虑软交换系统设备硬件运行维护费用。

2.所用的其他业务服务器，均参照计算机网络硬件服务器设备的运行维护定额标准。

3.该定额基于软交换核心平台基本配置，接入设备按1线计算。

4.软件费用参考软件系统定额标准。

- 音 频 配 线 架

工作内容：装机、移机、拆机，内、外线测试；线路故障排除；内外线模块、保安单元维护；资料更改；配线架清洁等。

计量单位：元/架•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1308 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 1线 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 0.52 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | — |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 0.52 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 0.80 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 0.60 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 0.20 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | — |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 0.0052 |
|  | 维护 | 零 部 件 | 元 |  | 0.60 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 0.20 |

注：线的取值按实际对外放号的用户数量。

5  综合业务接入网设备运行维护定额

工作内容：设备运行状况巡视，网管系统维护，数据设定、修改与备份，；设备故障处理修复；设备防静电除尘；运行日志填写等。

计量单位：元/柜•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1309 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 一个OLT机柜 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 3121.72 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 2601.72 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 520.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 16225.14 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 11453.04 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 4772.10 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 4336.20 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 5.20 |
|  | 维护 | 零 部 件 | 元 |  | 11453.04 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 4772.10 |

6  综合业务接入网设备运行维护定额（序）

工作内容：设备运行状况巡视，网管系统维护，数据设定、修改与备份，；设备故障处理修复；设备防静电除尘；运行日志填写等。

计量单位：元/柜•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1310 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 一个ONU机柜 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 2581.86 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 1957.86 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 624.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 8429.17 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 6228.45 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 2200.72 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 3263.10 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 6.24 |
|  | 维护 | 零 部 件 | 元 |  | 6228.45 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 2200.72 |

7  电话线上网交换机侧主设备

工作内容：日常设备维护；故障处理修复；数据设定；设备防静电除尘；运行日志填写等。

计量单位：元/机框（柜）•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1311 | SXYT－1312 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | ISDN主设备（单框） | ADSL主设备（单柜） |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 1961.68 | 1768.40 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 1909.68 | 1664.40 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 52.00 | 104.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 4185.00 | 2456.96 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 2790.00 | 1842.72 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 1395.00 | 614.24 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 3182.80 | 2774.00 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 0.52 | 1.04 |
|  | 维护 | 零 部 件 | 元 |  | 2790.00 | 1842.72 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 1395.00 | 614.24 |

8  电话线上网用户终端设备

工作内容：软件、硬件安装、调试、维护；配线架侧跳线、测试、线路维护；故障处理修复。

计量单位：元/个·年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1313 | SXYT－1314 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | ISDN | ADSL |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 29.64 | 44.42 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 24.64 | 39.42 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 5.00 | 5.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 39.00 | 59.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 29.25 | 44.25 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 9.75 | 14.75 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 41.06 | 65.70 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 0.05 | 0.05 |
|  | 维护 | 零 部 件 | 元 |  | 29.25 | 44.25 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 9.75 | 14.75 |

9  SDH光传输设备运行维护定额

工作内容：设备清洁除尘；设备、接口检查；故障处理修复；网管维护与管理；远程维护功能测试；光纤、2M线、地线、电源线的连接测试及维护；维护日志填写。

计量单位：元/台·年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1315 | SXYT－1316 | SXYT－1317 | SXYT－1318 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | SDH光传输设备（一台） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | STM-1 | STM-4 | STM-16 | ≥STM-64 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 617.00 | 1320.00 | 3513.00 | 4246.00 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 539.00 | 1216.00 | 3305.00 | 3778.00 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 78.00 | 104.00 | 208.00 | 468.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 1600.00 | 4000.00 | 6000.00 | 30000.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 1200.00 | 3000.00 | 4500.00 | 22500.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 400.00 | 1000.00 | 1500.00 | 7500.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 897.90 | 2025.75 | 5507.90 | 6296.30 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 0.78 | 1.04 | 2.08 | 4.68 |
|  | 维护 | 零 部 件 | 元 |  | 1200.00 | 3000.00 | 4500.00 | 22500.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 400.00 | 1000.00 | 1500.00 | 7500.00 |

10  视频数字光端机运行维护定额

工作内容：运行状态观察；接口测试；设备维护；设备防静电除尘；运行日志填写。

计量单位：元/台·年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1319 | SXYT－1320 | SXYT－1321 | SXYT－1322 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 视频数字光端机（一对） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1路 | 2路 | 4路 | 8路 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 65.00 | 71.57 | 76.57 | 115.99 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 23.00 | 29.57 | 29.57 | 68.99 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 42.00 | 42.00 | 47.00 | 47.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 40.00 | 80.00 | 168.00 | 400.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 30.00 | 60.00 | 126.00 | 300.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 10.00 | 20.00 | 42.00 | 100.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 38.33 | 49.28 | 49.28 | 114.98 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 0.42 | 0.42 | 0.47 | 0.47 |
|  | 维护 | 零 部 件 | 元 |  | 30.00 | 60.00 | 126.00 | 300.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 10.00 | 20.00 | 42.00 | 100.00 |

注：1. 12路按8路＋4路计算。 2. 16路按8路＋8路计算。

11  PDH光端机运行维护定额

工作内容：运行状态观察；接口测试；设备维护；设备防静电除尘；运行日志填写。

计量单位：元/台·年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1323 | SXYT－1324 | SXYT－1325 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | PDH光端机(一台） |  |  |
|  |  |  |  |  | 4E1 | 8E1 | 16E1 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 74.85 | 112.70 | 150.55 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 32.85 | 65.70 | 98.55 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 42.00 | 47.00 | 52.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 24.00 | 36.00 | 60.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 18.00 | 27.00 | 45.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 6.00 | 9.00 | 15.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 54.75 | 109.50 | 164.25 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 0.42 | 0.47 | 0.52 |
|  | 维护 | 零 部 件 | 元 |  | 18.00 | 27.00 | 45.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 6.00 | 9.00 | 15.00 |

12  单模光纤收发器(一台）运行维护定额

工作内容：运行状态观察；接口测试；设备维护；设备防静电除尘；运行日志填写。

计量单位：元/台·年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1326 | SXYT－1327 | SXYT－1328 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 10/100 Mbps单模光纤收发器 |  |  |
|  |  |  |  |  | 距离≤20Km | 20Km＜距离＜60Km | 距离≥60Km |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 74.85 | 74.85 | 74.85 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 32.85 | 32.85 | 32.85 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 13.00 | 17.60 | 21.20 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 9.75 | 13.20 | 15.90 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 3.25 | 4.40 | 5.30 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 54.75 | 54.75 | 54.75 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
|  | 维护 | 零 部 件 | 元 |  | 9.75 | 13.20 | 15.90 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 3.25 | 4.40 | 5.30 |

注：1.电信级防雷击光纤收发器在同类产品定额基础上上浮1/3；2.卡式光纤收发器在同类产品定额基础上下调1/3。

13  单模光纤收发器(一台）运行维护定额（续）

工作内容：运行状态观察；接口测试；设备维护；设备防静电除尘；运行日志填写。。

计量单位：元/台·年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1329 | SXYT－1330 | SXYT－1331 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 10/100/1000 Mbps单模光纤收发器 |  |  |
|  |  |  |  |  | 距离≤20Km | 20Km＜距离＜60Km | 距离≥60Km |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 74.85 | 74.85 | 74.85 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 32.85 | 32.85 | 32.85 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 45.11 | 74.00 | 96.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 33.83 | 55.50 | 72.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 11.28 | 18.50 | 24.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 54.75 | 54.75 | 54.75 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
|  | 维护 | 零 部 件 | 元 |  | 33.83 | 55.50 | 72.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 11.28 | 18.50 | 24.00 |

注：1.电信级防雷击光纤收发器在同类产品定额基础上上浮1/3；2.卡式光纤收发器在同类产品定额基础上下调1/3。

14  多模光纤收发器(一台）运行维护定额

工作内容：运行状态观察；接口测试；设备维护；设备防静电除尘；运行日志填写。

计量单位：元/台·年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1332 | SXYT－1333 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 多模光纤收发器(一台） |  |
|  |  |  |  |  | 10/100 Mbps | 1000 Mbps |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 58.43 | 58.43 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 16.43 | 16.43 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 42.00 | 42.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 17.00 | 52.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 12.75 | 39.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 4.25 | 13.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 27.38 | 27.38 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 0.42 | 0.42 |
|  | 维护 | 零 部 件 | 元 |  | 12.75 | 39.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 4.25 | 13.00 |

注：1.电信级防雷击光纤收发器在同类产品定额基础上上浮1/3；2.卡式光纤收发器在同类产品定额基础上下调1/3。

15  光 分 路 器

工作内容：运行状态观察；接口测试；设备维护；设备防静电除尘；运行日志填写写。

计量单位：元/路·年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1334 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 光分路器（一路） |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 5.20 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | — |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 5.20 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 6.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 4.80 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 1.20 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | — |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 0.052 |
|  | 维护 | 零 部 件 | 元 |  | 4.80 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 1.20 |

16  音 视 频 分 配 器

工作内容：运行状态观察；接口测试；设备维护；设备防静电除尘；运行日志填写。

计量单位：元/路·年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1335 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 音视频分配器（一路） |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 18.34 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 13.14 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 5.20 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 25.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 20.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 5.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 21.90 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 0.052 |
|  | 维护 | 零 部 件 | 元 |  | 20.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 5.00 |

17  光缆运行维护定额

工作内容：光缆熔接、测试；故障处理修复；光配线架、光配线箱、光终端盒、法兰盘等清洁与维护；维护日志填写。

计量单位：元/Km•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1336 | SXYT－1337 | SXYT－1338 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 光 缆 |  |  |
|  |  |  |  |  | ≤4芯铠装 | ≤4芯普通 | 每增加1芯 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 26.00 | 26.00 | 5.20 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | — | — | — |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 26.00 | 26.00 | 5.20 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 70.40 | 50.40 | 4.44 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 38.72 | 27.72 | 2.64 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 31.68 | 22.68 | 1.80 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | — | — | — |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 0.26 | 0.26 | 0.052 |
|  | 维护 | 零 部 件 | 元 |  | 38.72 | 27.72 | 2.64 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 31.68 | 22.68 | 1.80 |

注：铠装光缆指金属加强构件光缆，普通光缆指非金属加强构件光缆。

18  通信架空电缆运行维护定额

工作内容：杆路维护，电缆测试，电缆接续、抢修、加固；分线箱维护，入户线测试、检修与维护；维护日志填写。

计量单位：元/Km•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1339 | SXYT－1340 | SXYT－1341 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 通 信 架 空 电 缆 |  |  |
|  |  |  |  |  | 10对 | 20对 | 30对 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | — | — | — |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | — | — | — |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | — | — | — |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 103.95 | 166.32 | 207.91 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 77.96 | 124.74 | 155.93 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 25.99 | 41.58 | 51.98 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | — | — | — |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | — | — | — |
|  | 维护 | 零 部 件 | 元 |  | 77.96 | 124.74 | 155.93 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 25.99 | 41.58 | 51.98 |

- 通信架空电缆运行维护定额（续）

工作内容：杆路维护，电缆测试，电缆接续、抢修、加固；分线箱维护，入户线测试、检修与维护；维护日志填写。

计量单位：元/Km•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1342 | SXYT－1343 | SXYT－1344 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 通 信 架 空 电 缆 |  |  |
|  |  |  |  |  | 50对 | 100对 | 200对 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | — | — | — |
| 其中 | — |  |  |  | — | — | — |
|  | — |  |  |  | — | — | — |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 291.00 | 474.31 | 840.60 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 218.25 | 355.73 | 630.45 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 72.75 | 118.58 | 210.15 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | — | — | — |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | — | — | — |
|  | 维护 | 零 部 件 | 元 |  | 218.25 | 355.73 | 630.45 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 72.75 | 118.58 | 210.15 |

- 通信架空电缆运行维护定额（续）

工作内容：杆路维护，电缆测试，电缆接续、抢修、加固；分线箱维护，入户线测试、检修与维护；维护日志填写。

计量单位：元/Km•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1345 | SXYT－1346 | SXYT－1347 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 通 信 架 空 电 缆 |  |  |
|  |  |  |  |  | 300对 | 400对 | 每增加100对 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | — | — | — |
| 其中 | — |  |  |  | — | — | — |
|  | — |  |  |  | — | — | — |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 1143.00 | 1519.80 | 470.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 857.25 | 1139.85 | 352.50 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 285.75 | 379.95 | 117.50 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | — | — | — |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | — | — | — |
|  | 维护 | 零 部 件 | 元 |  | 857.25 | 1139.85 | 352.50 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 285.75 | 379.95 | 117.50 |

注：500对以上电缆定额，每增加100对，在400对定额基础上增加470元。

21  通信架空电缆杆路运行维护定额

工作内容：扶杆、巡线、打号；维护日志填写。

计量单位：元/Km•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1348 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 通信架空电缆线杆 |
|  |  |  |  |  | 1Km•年 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | — — — |
| 其中 | — |  |  |  | — — — |
|  | — |  |  |  | — — — |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 80.00 — — |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 45.00 — — |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 35.00 — — |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | — — — |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | — — — |
|  | 维护 | 零 部 件 | 元 |  | 45.00 — — |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 35.00 — — |

22  通信管道电缆运行维护定额

工作内容：人孔、管道维护，电缆测试、接续、抢修，分线箱维护，入户线测试、检修与维护，维护日志填写。

计量单位：元/Km•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1349 | SXYT－1350 | SXYT－1351 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 通 信 管 道 电 缆 |  |  |
|  |  |  |  |  | 10对 | 20对 | 30对 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | — | — | — |
| 其中 | — |  |  |  | — | — | — |
|  | — |  |  |  | — | — | — |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 150.84 | 226.26 | 301.68 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 113.13 | 169.70 | 226.26 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 37.71 | 56.56 | 75.42 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | — | — | — |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | — | — | — |
|  | 维护 | 零 部 件 | 元 |  | 113.13 | 169.70 | 226.26 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 37.71 | 56.56 | 75.42 |

- 通信管道电缆运行维护定额(续)

工作内容：人孔、管道维护，电缆测试、接续、抢修，分线箱维护，入户线测试、检修与维护，维护日志填写。

计量单位：元/Km•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1352 | SXYT－1353 | SXYT－1354 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 通 信 管 道 电 缆 |  |  |
|  |  |  |  |  | 50对 | 100对 | 200对 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | — | — | — |
| 其中 | — |  |  |  | — | — | — |
|  | — |  |  |  | — | — | — |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 377.11 | 684.91 | 1171.80 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 282.83 | 513.68 | 878.85 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 94.28 | 171.23 | 292.95 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | — | — | — |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | — | — | — |
|  | 维护 | 零 部 件 | 元 |  | 282.83 | 513.68 | 878.85 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 94.28 | 171.23 | 292.95 |

- 通信管道电缆运行维护定额（续）

工作内容：人孔、管道维护，电缆测试、接续、抢修，分线箱维护，入户线测试、检修与维护，维护日志填写。

计量单位：元/Km•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1355 | SXYT－1356 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 通 信 管 道 电 缆 |  |
|  |  |  |  |  | 300对 | 每增加100对 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | — | — — |
| 其中 | — |  |  |  | — | — — |
|  | — |  |  |  | — | — — |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 1668.91 | 450.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 1251.68 | 337.50 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 417.23 | 112.50 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | — | — — |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | — | — — |
|  | 维护 | 零 部 件 | 元 |  | 1251.68 | 337.50 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 417.23 | 112.50 |

注：400～900对在300对定额基础上，每增加100对增加450元。

25  通信管道电缆运行维护定额（续）

工作内容：人孔、管道维护，电缆测试、接续、抢修，分线箱维护，入户线测试、检修与维护，维护日志填写。

计量单位：元/Km•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1357 | SXYT－1358 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 通 信 管 道 电 缆 |  |
|  |  |  |  |  | 1000对 | 2000对 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | — | — — |
| 其中 | — |  |  |  | — | — — |
|  | — |  |  |  | — | — — |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 4825.51 | 8400.00 — |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 3619.13 | 6300.00 — |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 1206.38 | 2100.00 — |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | — | — — |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | — | — — |
|  | 维护 | 零 部 件 | 元 |  | 3619.13 | 6300.00 — |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 1206.38 | 2100.00 — |

26  通信埋式电缆运行维护定额

工作内容：电缆及标示牌检查；电缆测试、维护、接续、抢修；分线箱维护；入户线测试、检修与维护；维护日志填写。

计量单位：元/Km•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1359 | SXYT－1360 | SXYT－1361 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 通 信 埋 式 电 缆 |  |  |
|  |  |  |  |  | ≤10对 | 20对 | 30对 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | — | — | — |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | — | — | — |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | — | — | — |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 156.60 | 201.31 | 242.71 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 117.45 | 150.98 | 182.03 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 39.15 | 50.33 | 60.68 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | — | — | — |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | — | — | — |
|  | 维护 | 零 部 件 | 元 |  | 117.45 | 150.98 | 182.03 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 39.15 | 50.33 | 60.68 |

27  通信埋式电缆运行维护定额（续）

工作内容：电缆及标示牌检查；电缆测试、维护、接续、抢修；分线箱维护；入户线测试、检修与维护；维护日志填写。

计量单位：元/Km•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYT－1362 | SXYT－1363 | SXYT－1364 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 通 信 埋 式 电 缆 |  |  |
|  |  |  |  |  | 50对 | 100对 | 200对 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | — | — | — |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | — | — | — |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | — | — | — |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 336.00 | 547.51 | 904.20 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 252.00 | 410.63 | 678.15 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 84.00 | 136.88 | 226.05 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | — | — | — |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | — | — | — |
|  | 维护 | 零 部 件 | 元 |  | 252.00 | 410.63 | 678.15 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 84.00 | 136.88 | 226.05 |

注：大于200对时，组合计算运行维护定额。

## 3.2  计算机网络硬件运行维护定额标准

### 3.2.1  网络互联设备运行维护定额标准

- 路由器设备运行维护定额标准

工作内容：设备加电运行、看护、除尘，运行日志填写，设备运行状况观察、接口测试；检查数据流量、系统利用率等参数；设定访问控制列表，配置文件的备份，零部件更换、故障处理修复等。

计量单位：元/台·年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYJ-1601 | SXYJ-1602 | SXYJ-1603 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 路由器 |  |  |
|  |  |  |  |  | 吞吐量≤100KPPS | 100KPPS<吞吐量<2.2MPPS | 吞吐量≥2.2MPPS |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 814.40 | 6612.00 | 19762.00 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 788.40 | 6570.00 | 19710.00 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 26.00 | 42.00 | 52.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 512.00 | 3300.00 | 7875.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 400.00 | 2400.00 | 5250.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 112.00 | 900.00 | 2625.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 1314.00 | 10950.00 | 32850.00 |
|  |  | 耗材 | 套 | 100.00 | 0.26 | 0.42 | 0.52 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 400.00 | 2400.00 | 5250.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 112.00 | 900.00 | 2625.00 |

2  交换机设备运行维护定额标准

工作内容：设备加电运行、看护、除尘，运行日志填写，设备运行状况观察、接口测试；系统硬件验证、调试，VLAN配置，零部件更换，故障处理修复等。

计量单位：元/台·年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYJ-1604 | SXYJ-1605 | SXYJ-1606 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 交换机 |  |  |
|  |  |  |  |  | 低端交换机 | 中端交换机 | 高端交换机 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 683.00 | 3984.00 | 26332.00 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 657.00 | 3942.00 | 26280.00 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 26.00 | 42.00 | 52.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 124.25 | 2900.00 | 6750.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 87.50 | 2000.00 | 4500.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 36.75 | 900.00 | 2250.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 1095.00 | 6570.00 | 43800.00 |
|  |  | 耗材 | 套 | 100.00 | 0.26 | 0.42 | 0.52 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 87.50 | 2000.00 | 4500.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 36.75 | 900.00 | 2250.00 |

注：1．低端交换机：交换容量小于32 Gbps的三层交换机及所有二层交换机，即性能相当于思科35以下系列交换机，集线器也归于该档；中端交换机：交换容量大于32Gbps、小于等于256Gbps，性能相当于思科35-4系列交换机；高端交换机：交换容量大于256Gbps，性能相当于思科6系列交换机。

2．集线器参考低端交换机的定额标准。

3．负载均衡交换机的定额根据其交换容量参考交换机的定额标准。

- IP 电话网关及终端设备运行维护定额标准

工作内容：设备加电运行、看护、除尘，运行日志填写，设备运行状况观察、接口测试；日志分析，IP电话局向及号码设定，零部件更换，故障处理修复等。

计量单位：元/台·年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYJ-1607 | SXYJ-1608 | SXYJ-1609 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | IP网关 |  | IP电话 |
|  |  |  |  |  | IP网关（４用户） | 每增加４用户 |  |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 2023.00 | 223.10 | 58.85 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 1971.00 | 197.10 | 32.85 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 52.00 | 26.00 | 26.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 1152.00 | 337.50 | 92.30 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 900.00 | 250.00 | 65.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 252.00 | 87.50 | 27.30 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 3285.00 | 328.50 | 54.75 |
|  |  | 清洁材料 | 套 | 100.00 | 0.52 | 0.26 | 0.26 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 900.00 | 250.00 | 65.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 252.00 | 87.50 | 27.30 |

- 协议转换器设备运行维护定额标准

工作内容：设备加电运行、看护、除尘，运行日志填写，设备运行状况观察、接口测试；参数设定，联网调试，零部件更换，故障处理修复等。

计量单位：元/台·年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYJ-1610 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  | 协议转换器 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 124.55 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 98.55 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 26.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 51.20 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 40.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 11.20 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 164.25 |
|  |  | 耗材 | 套 | 100.00 | 0.26 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 40.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 11.20 |

- 调制解调器设备运行维护定额标准

工作内容：设备加电运行、看护、除尘，运行日志填写，设备运行状况观察、接口测试；调试速率，参数调整，零部件更换，故障处理修复等。

计量单位：元/台·年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYJ-1611 | SXYJ-1612 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  | 调制解调器 |  |
|  |  |  |  |  | 有线 | 无线 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 44.62 | 18.34 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 39.42 | 13.14 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 5.20 | 5.20 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 19.20 | 50.63 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 15.00 | 37.50 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 4.20 | 13.13 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 65.70 | 21.90 |
|  |  | 耗材 | 套 | 100.00 | 0.05 | 0.05 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 15.00 | 37.50 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 4.20 | 13.13 |

- 无线网络设备运行维护定额标准

工作内容：设备加电运行、看护、除尘，运行日志填写，设备运行状况观察、接口测试；调试速率、参数调整，零部件更换，故障处理修复等。

计量单位：元/台·年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYJ-1613 | SXYJ-1614 | SXYJ-1615 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  | 无线网卡 | 无线局域网设备 | 无线路由器 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 39.14 | 39.14 | 39.14 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 13.14 | 13.14 | 13.14 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 12.80 | 202.50 | 99.40 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 10.00 | 150.00 | 70.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 2.80 | 52.50 | 29.40 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 21.90 | 21.90 | 21.90 |
|  |  | 耗材 | 套 | 100.00 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 10.00 | 150.00 | 70.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 2.80 | 52.50 | 29.40 |

- KVM切换器

工作内容：设备加电运行、看护、除尘，运行日志填写，设备运行状况观察、接口测试；零部件更换，故障处理修复等。

计量单位：元/台·年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYJ-1616 | SXYJ-1617 | SXYJ-1618 | SXYJ-1619 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | KVM切换器 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4路输入 | 8路输入 | 16路输入 | 每加4路输入 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 104.56 | 117.70 | 130.84 | 78.28 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 52.56 | 65.70 | 78.84 | 26.28 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 304.00 | 438.75 | 568.00 | 106.50 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 237.50 | 325.00 | 400.00 | 75.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 66.50 | 113.75 | 168.00 | 31.50 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 87.60 | 109.50 | 131.40 | 43.80 |
|  |  | 清洁材料 | 套 | 100.00 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 237.50 | 325.00 | 400.00 | 75.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 66.50 | 113.75 | 168.00 | 31.50 |

### 3.2.2  网络安全设备运行维护定额标准

- 网络防火墙设备运行维护定额标准

工作内容：设备加电运行、看护、除尘，运行日志填写，设备运行状况观察、接口测试；日志分析，网络安全事故检查，安全规则调整；网络安全风险分析，防火墙硬件升级，增加防火墙网络端口，更换机箱，更换通讯模块；设备利用率检查，零部件更换，故障处理修复等。

计量单位：元/台·年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYJ-1620 | SXYJ-1621 | SXYJ-1622 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 网络防火墙 |  |  |
|  |  |  |  |  | 吞吐量≤400Mbps | 1000Mbps>吞吐量>400Mbps | 吞吐量≥1000Mbps |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 1037.50 | 1694.50 | 3994.00 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 985.50 | 1642.50 | 3942.00 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 52.00 | 52.00 | 52.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 2560.00 | 4950.00 | 6750.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 2000.00 | 3600.00 | 4500.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 560.00 | 1350.00 | 2250.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 1642.50 | 2737.50 | 6570.00 |
|  |  | 耗材 | 套 | 100.00 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 2000.00 | 3600.00 | 4500.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 560.00 | 1350.00 | 2250.00 |

- 网络防毒墙设备运行维护定额标准

工作内容：设备加电运行、看护、除尘，运行日志填写，设备运行状况观察、接口测试；日志分析，网络安全事故检查，安全规则调整；网络安全风险分析，防毒墙硬件升级，增加网络端口，更换机箱，更换通讯模块；设备利用率检查，零部件更换，故障处理修复等。

计量单位：元/台·年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYJ-1623 | SXYJ-1624 | SXYJ-1625 | SXYJ-1626 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 网络防毒墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 用户≤25 | 25＜用户≤100 | 100＜用户≤200 | 用户＞200 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 1037.50 | 2351.50 | 3665.50 | 4979.50 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 985.50 | 2299.50 | 3613.50 | 4927.50 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 320.00 | 1687.50 | 2840.00 | 6390.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 250.00 | 1250.00 | 2000.00 | 4500.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 70.00 | 437.50 | 840.00 | 1890.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 1642.50 | 3832.50 | 6022.50 | 8212.50 |
|  |  | 清洁材料 | 套 | 100.00 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 250.00 | 1250.00 | 2000.00 | 4500.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 70.00 | 437.50 | 840.00 | 1890.00 |

3  漏洞扫描设备运行维护定额标准

工作内容：设备加电运行、看护、除尘，运行日志填写，设备运行状况观察、接口测试；日志分析，设备的系统利用率检查；网络安全事故检查，安全规则调整；定期扫描，硬件升级，零部件更换，故障处理修复。

计量单位：元/台·年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYJ-1627 | SXYJ-1628 | SXYJ-1629 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 漏洞扫描设备 |  |  |
|  |  |  |  |  | 用户数≤100 | 100<用户数<500 | 用户数≥500 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 1694.50 | 1694.50 | 1694.50 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 1642.50 | 1642.50 | 1642.50 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 52.00 | 52.00 | 52.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 3840.00 | 5500.00 | 7200.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 3000.00 | 4000.00 | 4800.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 840.00 | 1500.00 | 2400.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 2737.50 | 2737.50 | 2737.50 |
|  |  | 耗材 | 套 | 100.00 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 3000.00 | 4000.00 | 4800.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 840.00 | 1500.00 | 2400.00 |

4  用户认证设备运行维护定额标准

工作内容：设备加电运行、看护、除尘，运行日志填写，设备运行状况观察、接口测试；日志分析，网络安全事故检查，安全规则调整；认证用户资料设定，硬件升级，零部件更换，故障处理修复等。

计量单位：元/个·年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYJ-1630 | SXYJ-1631 | SXYJ-1632 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 用户认证 |  |  |
|  |  |  |  |  | 用户数≤50 | 50<用户数≤200 | 用户数＞200,每增加50用户 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 2023.00 | 2023.00 | 2023.00 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 1971.00 | 1971.00 | 1971.00 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 52.00 | 52.00 | 52.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 3520.00 | 6875.00 | 1350.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 2750.00 | 5000.00 | 900.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 770.00 | 1875.00 | 450.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 3285.00 | 3285.00 | 3285.00 |
|  |  | 耗材 | 套 | 100.00 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 2750.00 | 5000.00 | 900.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 770.00 | 1875.00 | 450.00 |

5  邮件过滤设备运行维护定额标准

工作内容：设备加电运行、看护、除尘，运行日志填写，设备运行状况观察、接口测试；日志分析，过滤规则设定，零部件更换，故障处理修复等。

计量单位：元/台·年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYJ-1633 | SXYJ-1634 | SXYJ-1635 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 邮件过滤 |  |  |
|  |  |  |  |  | 用户数≤300 | 300<用户数<2000 | 用户数≥2000 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 1037.50 | 1366.00 | 2023.00 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 985.50 | 1314.00 | 1971.00 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 52.00 | 52.00 | 52.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 960.00 | 1375.00 | 1800.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 750.00 | 1000.00 | 1200.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 210.00 | 375.00 | 600.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 1642.50 | 2190.00 | 3285.00 |
|  |  | 耗材 | 套 | 100.00 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 750.00 | 1000.00 | 1200.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 210.00 | 375.00 | 600.00 |

6  其它网络安全设备运行维护定额标准

工作内容：设备加电运行、看护、除尘，运行日志填写，设备运行状况观察、接口测试；日志分析，零部件更换，故障处理修复等。

计量单位：元/台·年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYJ-1636 | SXYJ-1637 | SXYJ-1638 | SXYJ-1639 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 网络加密机 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IP加密 | 链路加密 | 屏幕加密 | 线路干扰仪 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 585.60 | 1045.50 | 1374.00 | 585.60 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 525.60 | 985.50 | 1314.00 | 525.60 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 1600.00 | 2211.00 | 1350.00 | 1125.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 1250.00 | 1608.00 | 900.00 | 750.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 350.00 | 603.00 | 450.00 | 375.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 876.00 | 1642.50 | 2190.00 | 876.00 |
|  |  | 耗材 | 套 | 100.00 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 1250.00 | 1608.00 | 900.00 | 750.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 350.00 | 603.00 | 450.00 | 375.00 |

7  其它网络安全设备运行维护定额标准（续）

工作内容：设备加电运行、看护、除尘，运行日志填写，设备运行状况观察、接口测试；日志分析，零部件更换，故障处理修复等。

计量单位：元/台·年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYJ-1640 | SXYJ-1641 | SXYJ-1642 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 入侵检测系统 | 网闸 | VPN设备 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 585.60 | 1045.50 | 1374.00 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 525.60 | 985.50 | 1314.00 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 4800.00 | 66.00 | 450.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 3750.00 | 48.00 | 300.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 1050.00 | 18.00 | 150.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 876.00 | 1642.50 | 2190.00 |
|  |  | 耗材 | 套 | 100.00 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 3750.00 | 48.00 | 300.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 1050.00 | 18.00 | 150.00 |

### 3.2.3  计算机类终端及附属设备运行维护定额标准

- 服务器设备运行维护定额标准

工作内容：设备加电运行、看护、除尘，运行日志填写，设备运行状况观察、接口测试；服务器硬件测试、设置，备份配置文件；零部件更换，排除处理修复等。

计量单位：元/台·年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYJ-1643 | SXYJ-1644 | SXYJ-1645 | SXYJ-1646 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  | 服务器 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1个cpu | 2个cpu | 4个cpu | 8个cpu |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 3337.00 | 5308.00 | 9907.00 | 16477.00 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 3285.00 | 5256.00 | 9855.00 | 16425.00 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 480.00 | 1012.50 | 3195.00 | 7100.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 375.00 | 750.00 | 2250.00 | 5000.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 105.00 | 262.50 | 945.00 | 2100.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 5475.00 | 8760.00 | 16425.00 | 27375.00 |
|  |  | 耗材 | 套 | 100.00 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 375.00 | 750.00 | 2250.00 | 5000.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 105.00 | 262.50 | 945.00 | 2100.00 |

- 机房专用计算机终端运行维护定额标准

工作内容：设备加电运行、看护、除尘，设备运行状况观察、接口测试；计算机硬件测试、设置，硬件升级的安装配置，备份系统文件；零部件更换、故障处理修复等。

计量单位：元/台·年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYJ-1647 | SXYJ-1648 | SXYJ-1649 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  | PC-32位机 | PC-64位机 | 双CPU-32位机 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 3008.50 | 3337.00 | 3337.00 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 2956.50 | 3285.00 | 3285.00 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 52.00 | 52.00 | 52.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 256.00 | 330.00 | 270.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 200.00 | 240.00 | 180.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 56.00 | 90.00 | 90.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 4927.50 | 5475.00 | 5475.00 |
|  |  | 清洁材料 | 套 | 100.00 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 200.00 | 240.00 | 180.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 56.00 | 90.00 | 90.00 |

- 机房专用计算机终端运行维护定额标准（续）

工作内容：设备加电运行、看护、除尘，设备运行状况观察、接口测试；计算机硬件测试、设置，硬件升级的安装配置，备份系统文件；零部件更换，故障处理修复等。

计量单位：元/台·年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYJ-1650 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  | 双cpu-64位机 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 3994.00 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 3942.00 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 52.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 512.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 400.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 112.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 6570.00 |
|  |  | 耗材 | 套 | 100.00 | 0.52 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 400.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 112.00 |

- 信息管理计算机用户终端运行维护定额标准

工作内容：设备看护、除尘，设备运行状况观察、接口测试；计算机硬件安装、测试、设置，硬件升级，备份系统文件；故障处理修复等。

计量单位：元/台·年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYJ-1651 | SXYJ-1652 | SXYJ-1653 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  | 信息管理计算机用户终端 |  |  |
|  |  |  |  |  | PC-32位机 | PC-64位机 | 双cpu-32位机 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 583.30 | 659.20 | 659.20 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 531.30 | 607.20 | 607.20 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 52.00 | 52.00 | 52.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 256.00 | 330.00 | 270.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 200.00 | 240.00 | 180.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 56.00 | 90.00 | 90.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 885.50 | 1012.00 | 1012.00 |
|  |  | 清洁材料 | 套 | 100.00 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 200.00 | 240.00 | 180.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 56.00 | 90.00 | 90.00 |

5 信息管理计算机用户终端运行维护定额标准（续）

工作内容：设备看护、除尘，设备运行状况观察、接口测试；计算机硬件安装、测试、设置，硬件升级，备份系统文件；故障处理修复等。

计量单位：元/台·年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYJ-1654 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  | 信息管理计算机用户终端 |
|  |  |  |  |  | 双cpu-64位机 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 811.00 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 759.00 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 52.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 512.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 400.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 112.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 1265.00 |
|  |  | 耗材 | 套 | 100.00 | 0.52 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 400.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 112.00 |

6  中、大型64位、128位计算机运行维护定额标准

工作内容：设备加电运行、除尘，设备运行状况观察、接口测试；计算机硬件安装、测试、设置，硬件升级，备份系统文件；零部件更换，故障处理修复等。

计量单位：元/台·年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYJ-1655 | SXYJ-1656 | SXYJ-1657 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 中、大型64、128位计算机 |  |  |
|  |  |  |  |  | 最大速度≤500亿次 | 500亿次＜最大速度≤2000亿次 | 最大速度>2000亿次 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 67260.00 | 94060.00 | 134000.00 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 65700.00 | 91980.00 | 131400.00 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 1560.00 | 2080.00 | 2600.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 35000.00 | 56610.00 | 97500.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 25000.00 | 38250.00 | 62500.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 10000.00 | 18360.00 | 35000.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价 | 数 量 |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 109500.00 | 153300.00 | 219000.00 |
|  |  | 清洁材料 | 套 | 100.00 | 15.60 | 20.80 | 26.00 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 25000.00 | 38250.00 | 62500.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 10000.00 | 18360.00 | 35000.00 |

7  超级小型32/64计算机主机运行维护定额标准

工作内容：设备加电运行、除尘，设备运行状况观察、接口测试；计算机硬件安装、测试、设置，硬件升级，备份系统文件；零部件更换，故障处理修复等。

计量单位：元/台·年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYJ-1658 | SXYJ-1659 | SXYJ-1660 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 超级小型32/64计算机主机 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2个cpu,最大2G内存 | 2个cpu,最大32G内存 | 4个cpu |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 11415.00 | 13906.00 | 15740.00 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 9855.00 | 11826.00 | 13140.00 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 1560.00 | 2080.00 | 2600.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 1600.00 | 2100.00 | 4200.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 1250.00 | 1600.00 | 3200.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 350.00 | 500.00 | 1000.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 16425.00 | 19710.00 | 21900.00 |
|  |  | 清洁材料 | 套 | 100.00 | 15.60 | 20.80 | 26.00 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 1250.00 | 1600.00 | 3200.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 350.00 | 500.00 | 1000.00 |

8  超级小型32/64计算机主机运行维护定额标准（续）

工作内容：设备除尘，设备运行状况观察、接口测试；计算机硬件安装、测试、设置，硬件升级，备份系统文件；故障处理修复等。

计量单位：元/台·年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYJ-1661 | SXYJ-1662 | SXYJ-1663 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 超级小型32/64计算机主机 |  |  |
|  |  |  |  |  | 8个cpu | 16个cpu | 32个cpu |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 16529.00 | 18500.00 | 19866.00 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 16425.00 | 18396.00 | 19710.00 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 104.00 | 104.00 | 156.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 6500.00 | 8500.00 | 15750.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 5000.00 | 6000.00 | 10500.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 1500.00 | 2500.00 | 5250.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 27375.00 | 30660.00 | 32850.00 |
|  |  | 耗材 | 套 | 100.00 | 1.04 | 1.04 | 1.56 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 5000.00 | 6000.00 | 10500.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 1500.00 | 2500.00 | 5250.00 |

- 打印输出设备运行维护定额标准

工作内容：设备加电运行、除尘，设备运行状况观察、接口测试；安装调试驱动程序，硒鼓更换，零部件更换，故障处理修复等。

计量单位：元/台·年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYJ-1664 | SXYJ-1665 | SXYJ-1666 | SXYJ-1667 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 针式打印机 | 宽行打印机 | 网络喷墨打印机A4 | 网络激光打印机A4 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 164.24 | 188.34 | 414.65 | 396.58 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 60.24 | 84.34 | 162.65 | 144.58 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 104.00 | 104.00 | 252.00 | 252.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 159.00 | 265.00 | 439.00 | 608.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 120.00 | 200.00 | 400.00 | 560.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 39.00 | 65.00 | 39.00 | 48.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 100.40 | 140.56 | 271.08 | 240.96 |
|  |  | 耗材 | 套 | 100.00 | 1.04 | 1.04 | 2.52 | 2.52 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 120.00 | 200.00 | 400.00 | 560.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 39.00 | 65.00 | 39.00 | 48.00 |

注：同型号A3型网络打印机维护定额是A4型打印机维护定额的1.2倍

10  专用打印输出设备运行维护定额标准（续）

工作内容：设备加电运行、除尘，设备运行状况观察、接口测试；安装调试驱动程序，硒鼓（墨盒）更换，零部件更换，故障处理修复等。

计量单位：元/台·年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYJ-1668 | SXYJ-1669 | SXYJ-1670 | SXYJ-1671 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 单色喷墨打印机A4 | 彩色喷墨打印机A4 | 单色激光打印机A4 | 彩色激光打印机A4 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 187.33 | 140.14 | 248.38 | 248.38 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 31.33 | 36.14 | 96.38 | 96.38 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 156.00 | 104.00 | 152.00 | 152.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 191.50 | 412.50 | 557.50 | 872.20 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 180.00 | 380.00 | 520.00 | 824.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 11.50 | 32.50 | 37.50 | 48.20 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 52.21 | 60.24 | 160.64 | 160.64 |
|  |  | 耗材 | 套 | 100.00 | 1.56 | 1.04 | 1.52 | 1.52 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 180.00 | 380.00 | 520.00 | 824.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 11.50 | 32.50 | 37.50 | 48.20 |

注：同型号A3型打印机维护定额是A4型打印机维护定额的1.2倍

11  专用扫描输入设备、绘图输出设备运行维护定额标准

工作内容：设备加电运行、除尘，设备运行状况观察；安装调试驱动程序，硒鼓（墨盒）更换，接口检测，零部件更换，故障处理修复等。

计量单位：元/台·年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYJ-1672 | SXYJ-1673 | SXYJ-1674 | SXYJ-1675 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 彩色喷墨绘图仪 |  | 扫描仪 |  |
|  |  |  |  |  | 绘图仪A0 | 绘图仪A1 | <2400dpi*4800dpi | ≥2400dpi*4800dpi |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 181.30 | 125.68 | 73.68 | 88.14 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 25.30 | 21.68 | 21.68 | 36.14 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 156.00 | 104.00 | 52.00 | 52.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 1064.00 | 750.00 | 106.50 | 248.50 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 760.00 | 500.00 | 75.00 | 175.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 304.00 | 250.00 | 31.50 | 73.50 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 42.17 | 36.14 | 36.14 | 60.24 |
|  |  | 耗材 | 套 | 100.00 | 1.56 | 1.04 | 0.52 | 0.52 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 760.00 | 500.00 | 75.00 | 175.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 304.00 | 250.00 | 31.50 | 73.50 |

### 3.2.4  网络布线系统运行维护定额标准

1  网线运行维护定额标准

工作内容：网络线路的测试、检测、修复。

计量单位：元/100m·年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYJ-1676 | SXYJ-1677 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 网 线 |  |
|  |  |  |  |  | 非屏蔽线 | 屏蔽线 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | － | － |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | － | － |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | － | － |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 8.98 | 10.65 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 6.65 | 7.50 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 2.33 | 3.15 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | － | － |
|  |  | 耗材 | 套 | 100.00 | － | － |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 6.65 | 7.50 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 2.33 | 3.15 |

2  跳线架运行维护定额标准

工作内容：打接跳线，卡接双绞线缆，核对线序，资料更改，跳线架维护。

计量单位：元/台·年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYJ-1678 | SXYJ-1679 | SXYJ-1680 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  | 跳线架 |  |  |
|  |  |  |  |  | ≤100对 | >100对，≤200对 | >200对，每增100对 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 156.00 | 208.00 | 125.00 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | － | － | － |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 156.00 | 208.00 | 125.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 190.00 | 400.00 | 403.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 150.00 | 300.00 | 288.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 40.00 | 100.00 | 115.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | － | － | － |
|  |  | 耗材 | 套 | 100.00 | 1.56 | 2.08 | 1.25 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 150.00 | 300.00 | 288.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 40.00 | 100.00 | 115.00 |

3  配线架运行维护定额标准

工作内容：打接跳线，卡接双绞线缆，核对线序，资料更改，配线架维护。

计量单位：元/台·年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYJ-1681 | SXYJ-1682 | SXYJ-1683 | SXYJ-1684 | SXYJ-1685 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  | 配 线 架 |  |  |  | 线管理器 |
|  |  |  |  |  | ≤16口 | 24口 | 48口 | ≥96口 |  |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 156.00 | 26.00 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | － | － | － | － | － |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 156.00 | 26.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 11.40 | 24.00 | 42.00 | 84.00 | 2.20 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 9.00 | 18.00 | 30.00 | 60.00 | 1.50 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 2.40 | 6.00 | 12.00 | 24.00 | 0.70 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价 | 数 量 |  |  |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | － | － | － | － | － |
|  |  | 耗材 | 套 | 100.00 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.56 | 0.26 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 9.00 | 18.00 | 30.00 | 60.00 | 1.50 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 2.40 | 6.00 | 12.00 | 24.00 | 0.70 |

4  信息插座运行维护定额标准

工作内容：检测插座性能,，检测屏蔽，更改资料，修复卡线。

计量单位：元/个·年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYJ-1686 | SXYJ-1687 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  | 模块式信息插座 |  |
|  |  |  |  |  | 单口 | 双口 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | － | － |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | － | － |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | － | － |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 1.28 | 2.70 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 1.00 | 2.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 0.28 | 0.70 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | － | － |
|  |  | 耗材 | 套 | 100.00 | － | － |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 1.00 | 2.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 0.28 | 0.70 |

### 3.2.5  数据存储设备运行维护定额标准

1  存储服务器、NAS网络附加存储设备运行维护定额标准

工作内容：设备日常检测，运行日志填写；设备系统检测、维护；设备日常清洁，防静电除尘。

计量单位：元/套·年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYJ－1751 | SXYJ－1752 | SXYJ－1753 | SXYJ－1754 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 存储服务器 |  | NAS |  |
|  |  |  |  |  | 300Gb及以下 | 每增300GB | ≤4.8TB | 4.8TB以上 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 4202.00 | 432.50 | 4987.60 | 5967.50 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 3942.00 | 328.50 | 4467.60 | 4927.50 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 260.00 | 104.00 | 520.00 | 1040.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 960.00 | 120.00 | 1960.00 | 2000.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 720.00 | 90.00 | 1470.00 | 1500.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 240.00 | 30.00 | 490.00 | 500.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 6570.00 | 547.50 | 7446.00 | 8212.50 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 2.60 | 1.04 | 5.20 | 10.40 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 720.00 | 90.00 | 1470.00 | 1500.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 240.00 | 30.00 | 490.00 | 500.00 |

2  SAN架构、磁盘阵列硬件运行维护定额标准

工作内容：设备日常检测，运行日志填写；设备系统检测、维护；设备日常清洁，防静电除尘。

计量单位：元/套·年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYJ－1755 | SXYJ－1756 | SXYJ－1757 | SXYJ－1758 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | SAN架构 |  | 磁盘阵列 |  |
|  |  |  |  |  | ≤16口 | 16口以上 | ≤4.8TB | 4.8TB以上 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 1828.40 | 2348.40 | 3339.50 | 5502.00 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 788.40 | 788.40 | 2299.50 | 3942.00 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 1040.00 | 1560.00 | 1040.00 | 1560.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 1700.00 | 2600.00 | 1836.00 | 3576.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 1275.00 | 1950.00 | 1377.00 | 2682.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 425.00 | 650.00 | 459.00 | 894.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 1314.00 | 1314.00 | 3832.50 | 6570.00 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 10.40 | 15.60 | 10.40 | 15.60 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 1275.00 | 1950.00 | 1377.00 | 2682.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 425.00 | 650.00 | 459.00 | 894.00 |

3  磁带机、磁带库硬件运行维护定额标准

工作内容：设备日常检测，运行日志填写；设备系统检测、维护；设备日常清洁，防静电除尘。

计量单位：元/套·年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYJ－1759 | SXYJ－1760 | SXYJ－1761 | SXYJ－1762 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 磁带机 |  | 磁带库 |  |
|  |  |  |  |  | ≤1TB | 1TB以上 | ≤1TB | 1TB以上 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 1177.00 | 1697.00 | 2354.00 | 3925.20 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 657.00 | 657.00 | 1314.00 | 2365.20 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 520.00 | 1040.00 | 1040.00 | 1560.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 960.00 | 795.00 | 3132.00 | 3852.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 720.00 | 265.00 | 2088.00 | 2568.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 240.00 | 530.00 | 1044.00 | 1284.00 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 1095.00 | 1095.00 | 2190.00 | 3942.00 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 5.20 | 10.40 | 10.40 | 15.60 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 720.00 | 265.00 | 2088.00 | 2568.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 240.00 | 530.00 | 1044.00 | 1284.00 |

4  光盘库、光盘拷贝机硬件运行维护定额标准

工作内容：设备日常检测，运行日志填写；设备系统检测、维护；设备日常清洁，防静电除尘。

计量单位：元/套（台）·年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYJ－1763 | SXYJ－1764 | SXYJ－1765 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 光盘库 |  | 光盘拷贝机 |
|  |  |  |  |  | ≤1.88TB | 1.88TB以上 |  |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 1368.50 | 1888.50 | 1258.40 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 328.50 | 328.50 | 218.40 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 1040.00 | 1560.00 | 1040.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 2128.00 | 3160.00 | 206.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 1276.80 | 1896.00 | 154.50 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 851.20 | 1264.00 | 51.50 |
| 消耗量 | 费用名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 547.50 | 547.50 | 364.00 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 10.40 | 15.60 | 10.40 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 1276.80 | 1896.00 | 154.50 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 851.20 | 1264.00 | 51.50 |

注：NAS网络附加存储、SAN架构、磁盘阵列、磁带机、磁带库、光盘库和光盘拷贝机为数据中心的存储系统配套设备，当架构确定后，根据实际情况配套相应的存储设备。

## 3.3  视频会议及视频监控系统设备运行维护定额标准

1  摄像头运行维护定额标准

工作内容：设备日常检测，运行日志填写；设备年检、常规维护，零部件、维护材料消耗；设备日常清洁，防静电除尘。

计量单位：元/个·年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYS－1801 | SXYS－1802 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 彩色摄像头 |  |
|  |  |  |  |  | 室内型 | 室外型 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 457.10 | 744.50 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 197.10 | 328.50 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 260.00 | 416.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 200.00 | 460.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 150.00 | 300.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 50.00 | 160.00 |
| 消耗量 | 费 用 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 328.50 | 547.50 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 2.60 | 4.16 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 150.00 | 300.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 50.00 | 160.00 |

注：彩色摄像头项目中包括摄像头和自带云台。

2  云台、视频服务器、编解码器运行维护定额标准

工作内容：设备日常检测，运行日志填写；设备年检、常规维护，零部件、维护材料消耗；设备日常清洁，防静电除尘。

计量单位：元/台·年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYS－1803 | SXYS－1804 | SXYS－1805 | SXYS－1806 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 云台 |  | 视频服务器 | 视频编解码器 |
|  |  |  |  |  | 人工控制型 | 自动跟踪型 |  |  |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 343.20 | 582.40 | 122.72 | 70.72 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 31.20 | 62.40 | 18.72 | 18.72 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 312.00 | 520.00 | 104.00 | 52.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 700.00 | 1300.00 | 110.00 | 76.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 600.00 | 975.00 | 82.50 | 57.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 100.00 | 325.00 | 27.50 | 19.00 |
| 消耗量 | 费 用 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 52.00 | 104.00 | 31.20 | 31.20 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 3.12 | 5.20 | 1.04 | 0.52 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 600.00 | 975.00 | 82.50 | 57.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 100.00 | 325.00 | 27.50 | 19.00 |

注：1.人工控制型云台为天线、大型摄像头专用云台，定额标准中包含控制器费用。

2.自动跟踪云台为GPS自动定向云台，为防汛指挥信息采集车等配置。

3  多画面切割器、视频会议终端运行维护定额标准

工作内容：设备日常检测，运行日志填写；设备年检、常规维护，零部件、维护材料消耗；设备日常清洁，防静电除尘。

计量单位：元/台·年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYS－1807 | SXYS－1808 | SXYS－1809 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 多画面切割器 |  | 视频会议接入终端 |
|  |  |  |  |  | 8画面及以下 | 每增4画面 |  |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 270.40 | 70.72 | 322.40 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 62.40 | 18.72 | 62.40 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 208.00 | 52.00 | 260.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 180.00 | 60.00 | 2088.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 135.00 | 45.00 | 1392.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 45.00 | 15.00 | 696.00 |
| 消耗量 | 费 用 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 104.00 | 31.20 | 104.00 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 2.08 | 0.52 | 2.60 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 135.00 | 45.00 | 1392.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 45.00 | 15.00 | 696.00 |

注：视频会议接入终端项目中包含一台主机和一台自带云台的摄像头。

4  多点控制器、硬盘录像机运行维护定额标准

工作内容：设备日常检测，运行日志填写；设备年检、常规维护，零部件、维护材料消耗；设备日常清洁，防静电除尘。

计量单位：元/台·年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYS－1810 | SXYS－1811 | SXYS－1812 | SXYS－1813 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 多点控制器 |  | 硬盘录像机 |  |
|  |  |  |  |  | 16口及以下 | 每增8口 | 8口及以下 | 每增4口 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 436.80 | 166.40 | 384.80 | 218.40 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 124.80 | 62.40 | 124.80 | 62.40 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 312.00 | 104.00 | 260.00 | 156.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 2635.00 | 1105.00 | 196.00 | 72.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 1860.00 | 780.00 | 147.00 | 54.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 775.00 | 325.00 | 49.00 | 18.00 |
| 消耗量 | 费 用 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 208.00 | 104.00 | 208.00 | 104.00 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 3.12 | 1.04 | 2.60 | 1.56 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 1860.00 | 780.00 | 147.00 | 54.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 775.00 | 325.00 | 49.00 | 18.00 |

5  数字会议、主席发言、同声传译系统运行维护定额标准

工作内容：设备日常检测，运行日志填写；设备年检、常规维护，零部件、维护材料消耗；设备日常清洁，防静电除尘。

计量单位：元/台（套）•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYS－1814 | SXYS－1815 | SXYS－1816 | SXYS－1817 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 数字会议系统 |  | 主席发言系统 | 同声传译系统 |
|  |  |  |  |  | 16座席及以下 | 每增8座席 |  |  |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 436.80 | 166.40 | 270.40 | 218.40 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 124.80 | 62.40 | 62.40 | 62.40 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 312.00 | 104.00 | 208.00 | 156.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 110.00 | 60.00 | 211.12 | 613.90 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 82.50 | 45.00 | 150.80 | 438.50 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 27.50 | 15.00 | 60.32 | 175.40 |
| 消耗量 | 费 用 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 208.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 3.12 | 1.04 | 2.08 | 1.56 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 82.50 | 45.00 | 150.80 | 438.50 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 27.50 | 15.00 | 60.32 | 175.40 |

6  音频功率放大器、调音台运行维护定额标准

工作内容：设备日常检测，运行日志填写；设备年检、常规维护，零部件、维护材料消耗；设备日常清洁，防静电除尘。

计量单位：元/台•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYS－1818 | SXYS－1819 | SXYS－1820 | SXYS－1821 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 音频功率放大器 |  | 调音台 |  |
|  |  |  |  |  | 输出功率100W及以下 | 每增50W | 16路及以下 | 每增8路 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 343.20 | 166.40 | 228.80 | 114.40 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 187.20 | 62.40 | 124.80 | 62.40 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 156.00 | 104.00 | 104.00 | 52.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 320.00 | 120.00 | 372.62 | 192.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 240.00 | 90.00 | 232.89 | 120.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 80.00 | 30.00 | 139.73 | 72.00 |
| 消耗量 | 费 用 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 312.00 | 104.00 | 208.00 | 104.00 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 1.56 | 1.04 | 1.04 | 0.52 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 240.00 | 90.00 | 232.89 | 120.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 80.00 | 30.00 | 139.73 | 72.00 |

7  大屏投影机运行维护定额标准

工作内容：设备日常检测，运行日志填写；设备年检、常规维护，零部件、维护材料消耗；设备日常清洁，防静电除尘。

计量单位：元/台•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYS－1822 | SXYS－1823 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 大屏投影机（前投或背投） |  |
|  |  |  |  |  | 2屏 | 每增1屏 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 3328.00 | 1560.00 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 2808.00 | 1404.00 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 520.00 | 156.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 1875.00 | 937.50 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 1500.00 | 750.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 375.00 | 187.50 |
| 消耗量 | 费 用 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数量 |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 4680.00 | 2340.00 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 5.20 | 1.56 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 1500.00 | 750.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 375.00 | 187.50 |

- 投影机、DLP背投单元运行维护定额标准

工作内容：设备日常检测，运行日志填写；设备年检、常规维护，零部件、维护材料消耗；设备日常清洁，防静电除尘。

计量单位：元/台•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYS－1824 | SXYS－1825 | SXYS－1826 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 投影机 | DLP背投单元 |  |
|  |  |  |  |  |  | ≤60英寸 | 60英寸以上 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 1716.00 | 468.00 | 603.20 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 1404.00 | 156.00 | 187.20 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 312.00 | 312.00 | 416.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 937.50 | 1960.00 | 2300.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 750.00 | 1470.00 | 1725.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 187.50 | 490.00 | 575.00 |
| 消耗量 | 费 用 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 2340.00 | 260.00 | 312.00 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 3.12 | 3.12 | 4.16 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 750.00 | 1470.00 | 1725.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 187.50 | 490.00 | 575.00 |

9  LED显示屏运行维护定额标准

工作内容：设备日常检测，运行日志填写；设备年检、常规维护，零部件、维护材料消耗；设备日常清洁，防静电除尘。

计量单位：元/㎡•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYS－1827 | SXYS－1828 | SXYS－1829 | SXYS－1830 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | LED显示屏 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ф5.0 | Ф3.7 | Ф3.0 | Ф5.0全彩 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 1955.20 | 1705.60 | 1518.40 | 1393.60 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 1435.20 | 1185.60 | 998.40 | 873.60 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 86.40 | 162.00 | 423.00 | 720.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 57.60 | 108.00 | 282.00 | 480.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 28.80 | 54.00 | 141.00 | 240.00 |
| 消耗量 | 费 用 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 2392.00 | 1976.00 | 1664.00 | 1456.00 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 57.60 | 108.00 | 282.00 | 480.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 28.80 | 54.00 | 141.00 | 240.00 |

10  等离子、液晶显示器运行维护定额标准

工作内容：设备日常检测，运行日志填写；设备年检、常规维护，零部件、维护材料消耗；设备日常清洁，防静电除尘。

计量单位：元/台•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYS－1831 | SXYS－1832 | SXYS－1833 | SXYS－1834 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 等离子显示屏 |  | 液晶显示器 |  |
|  |  |  |  |  | ≤50英寸 | 50英寸以上 | ≤37英寸 | 37英寸以上 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 630.24 | 738.40 | 364.00 | 447.20 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 318.24 | 374.40 | 156.00 | 187.20 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 312.00 | 364.00 | 208.00 | 260.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 495.00 | 975.00 | 150.00 | 352.50 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 330.00 | 650.00 | 100.00 | 235.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 165.00 | 325.00 | 50.00 | 117.50 |
| 消耗量 | 费 用 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 530.40 | 624.00 | 260.00 | 312.00 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 3.12 | 3.64 | 2.08 | 2.60 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 330.00 | 650.00 | 100.00 | 235.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 165.00 | 325.00 | 50.00 | 117.50 |

11  电子模拟屏运行维护定额标准

工作内容：设备日常检测，运行日志填写；设备年检、常规维护，零部件、维护材料消耗；设备日常清洁，防静电除尘。

计量单位：元/单元•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYS－1835 | SXYS－1836 | SXYS－1837 | SXYS－1838 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | LED显示单元 |  | 马赛克显示单元 |  |
|  |  |  |  |  | ≤4位 | ≥5位 | ≤4位 | 每增4位 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 64.48 | 70.72 | 70.72 | 58.24 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 12.48 | 18.72 | 18.72 | 6.24 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 36.00 | 48.00 | 42.00 | 24.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 24.00 | 32.00 | 28.00 | 16.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 12.00 | 16.00 | 14.00 | 8.00 |
| 消耗量 | 费 用 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 20.80 | 31.20 | 31.20 | 10.40 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 24.00 | 32.00 | 28.00 | 16.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 12.00 | 16.00 | 14.00 | 8.00 |

注：电子模拟屏运行维护定额标准的费用为显示单元的费用。

12  CRT显示屏、电子白板运行维护定额标准

工作内容：设备日常检测，运行日志填写；设备年检、常规维护，零部件、维护材料消耗；设备日常清洁，防静电除尘。

计量单位：元/台•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYS－1839 | SXYS－1840 | SXYS－1841 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | CRT显示屏 | 电子白板 |  |
|  |  |  |  |  |  | 正投式 | 交互背投式 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 603.20 | 457.60 | 624.00 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 187.20 | 249.60 | 312.00 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 416.00 | 208.00 | 312.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 59.99 | 299.99 | 420.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 39.99 | 199.99 | 280.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 20.00 | 100.00 | 140.00 |
| 消耗量 | 费 用 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 312.00 | 416.00 | 520.00 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 4.16 | 2.08 | 3.12 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 39.99 | 199.99 | 280.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 20.00 | 100.00 | 140.00 |

13  RGB、AV矩阵切换器运行维护定额标准

工作内容：设备日常检测，运行日志填写；设备年检、常规维护，零部件、维护材料消耗；设备日常清洁，防静电除尘。

计量单位：元/台•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYS－1842 | SXYS－1843 | SXYS－1844 | SXYS－1845 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | RGB矩阵切换器 |  | AV矩阵切换器 |  |
|  |  |  |  |  | 8×8及以下 | 每增4×4 | 8×8及以下 | 每增4×4 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 270.40 | 135.20 | 270.40 | 135.20 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 62.40 | 31.20 | 62.40 | 31.20 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 208.00 | 104.00 | 208.00 | 104.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 537.20 | 374.00 | 127.16 | 70.89 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 379.20 | 264.00 | 89.76 | 50.04 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 158.00 | 110.00 | 37.40 | 20.85 |
| 消耗量 | 费 用 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 104.00 | 52.00 | 104.00 | 52.00 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 2.08 | 1.04 | 2.08 | 1.04 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 379.20 | 264.00 | 89.76 | 50.04 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 158.00 | 110.00 | 37.40 | 20.85 |

14  视频展台、图像拼接控制器运行维护定额标准

工作内容：设备日常检测，运行日志填写；设备年检、常规维护，零部件、维护材料消耗；设备日常清洁，防静电除尘。

计量单位：元/台•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXYS－1846 | SXYS－1847 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 视频展台 | 图像拼接控制器 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 572.00 | 478.40 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 312.00 | 62.40 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 260.00 | 416.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 206.00 | 774.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 154.50 | 516.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 51.50 | 258.00 |
| 消耗量 | 费 用 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 520.00 | 104.00 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 2.60 | 4.16 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 154.50 | 516.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 51.50 | 258.00 |

# 4  软件系统运行维护定额标准

软件系统运行维护定额标准包括软件（通用软件、专用软件）运行维护和数据（通用数据、专用数据）的维护定额标准。

## 4.1  软件运行维护定额标准

### 4.1.1  通用软件运行维护定额标准

通用软件运行维护包括对操作系统、办公软件、系统安全软件、数据库、网络管理软件、工具软件、中间件软件的版本升级和由软件厂商提供的各种技术支持、软件功能性损坏的修复等服务。

1  操作系统运行维护定额标准

工作内容：操作系统的安装、升级、修复、更新，保持系统的安全稳定。

计量单位：元/套•年

| 定 额 编 号 |  |  | SXRT-2101 | SXRT-2102 | SXRT-2103 | SXRT-2104 | SXRT-2105 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  | 操作系统 |  |  |  |  |
|  |  |  | 单机版 | 标准服务器版 |  | 企业服务器版 |  |
|  |  |  |  | 含5客户端 | 每增加5客户端 | 含50客户端 | 每增加25客户端 |
| 定 额 标 准 |  |  | 150.00 | 648.00 | 280.00 | 5760.00 | 1380.00 |
| 其中 | 项目内容 | 单位 | 基 价 |  |  |  |  |
|  | 服务 | 元/年 | 150.00 | 648.00 | 280.00 | 5760.00 | 1380.00 |

注：根据应用对象的不同操作系统可分为单机版和服务器版，嵌入式操作系统运行维护列入相应的硬件系统，不列入此运行维护定额标准。

- 办公软件运行维护定额标准

工作内容：安装、升级、修复、更新软件，保持软件安全稳定。

计量单位：元/套•年

| 定 额 编 号 |  |  | SXRT-2106 | SXRT-2107 | SXRT-2108 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  | 办公软件 |  |  |
|  |  |  | 单机版 | 网络版 |  |
|  |  |  |  | 标准版 | 企业版 |
| 定 额 标 准 |  |  | 120.00 | 585.00 | 2585.00 |
| 其中 | 项目内容 | 单位 | 基 价 |  |  |
|  | 服务 | 元/年 | 120.00 | 585.00 | 2585.00 |

- 系统安全软件运行维护定额标准

工作内容：安装调试、修复、更新软件，定期查杀（病毒、黑客程序、流氓软件等），升级，保持系统的安全稳定。

计量单位：元/套•年

| 定 额 编 号 |  |  | SXRT-2109 | SXRT-2110 | SXRT-2111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  | 系统安全软件 |  |  |
|  |  |  | 单机版 | 网络版 |  |
|  |  |  |  | 每客户端 | 每服务器端 |
| 定 额 标 准 |  |  | 230.00 | 160.00 | 3050.00 |
| 其 中 | 项目内容 | 单位 | 基 价 |  |  |
|  | 升级 | 元/年 | 150.00 | 140.00 | 2400.00 |
|  | 服务 | 元/年 | 80.00 | 20.00 | 650.00 |

- 数据库软件运行维护定额标准

工作内容：安装、修复、升级、检测维护，更新补丁，保持软件的安全性和稳定性。

计量单位：元/套•年

| 定 额 编 号 |  |  | SXRT-2112 | SXRT-2113 | SXRT-2114 | SXRT-2115 | SXRT-2116 | SXRT-2117 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  | 数据库软件（ORACLE 系列、DB2、SYBASE） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准版 |  |  | 企业版 |  |  |
|  |  |  | 10客户端及以下 | 每增5客户端 | 单CPU授权 | 50客户端及以下 | 每增25客户端 | 单CPU授权 |
| 定 额 标 准 |  |  | 2650.00 | 600.00 | 12600.00 | 38000.00 | 3600.00 | 48600.00 |
| 其中 | 项目内容 | 单位 | 基 价 |  |  |  |  |  |
|  | 服务 | 元/年 | 2650.00 | 600.00 | 12600.00 | 38000.00 | 3600.00 | 48600.00 |

- 数据库软件运行维护定额标准（续）

工作内容：修复、升级、检测维护，更新补丁，保持软件的安全性和稳定性。

计量单位：元/套•年

| 定 额 编 号 |  |  | SXRT-2118 | SXRT-2119 | SXRT-2120 | SXRT-2121 | SXRT-2122 | SXRT-2123 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  | 数据库软件（Microsoft SQLServer 系列） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标准版 |  |  | 企业版 |  |  |
|  |  |  | 10客户端及以下 | 每增5客户端 | 单CPU授权 | 50客户端及以下 | 每增25客户端 | 单CPU授权 |
| 定 额 标 准 |  |  | 1850.00 | 400.00 | 3640.00 | 9300.00 | 3000.00 | 16800.00 |
| 其中 | 项目内容 | 单位 | 基 价 |  |  |  |  |  |
|  | 服务 | 元/年 | 1850.00 | 400.00 | 3640.00 | 9300.00 | 3000.00 | 16800.00 |

- 网络管理软件运行维护定额标准

工作内容：修复、升级、检测维护，保持软件的安全稳定，保证网络的安全运行。

计量单位：元/套•年

| 定 额 编 号 |  |  | SXRT-2124 | SXRT-2125 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  | 网络管理软件 |  |
|  |  |  | 标准版 | 企业版 |
| 定 额 标 准 |  |  | 1,225.00 | 7,950.00 |
| 其 中 | 项目内容 | 单位 | 基 价 |  |
|  | 服务 | 元/年 | 1,225.00 | 7,950.00 |

- 工具软件运行维护定额标准

工作内容：修复、升级、检查更新，保持软件的正常使用。

计量单位：元/套•年

| 定 额 编 号 |  |  | SXRT-2126 | SXRT-2127 | SXRT-2128 | SXRT-2129 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  | 工具软件 |  |  |  |
|  |  |  | 图形设计软件 |  | 设计开发软件 |  |
|  |  |  | 标准版 | 专业版 | 标准版 | 企业版 |
| 定 额 标 准 |  |  | 110.00 | 205.00 | 110.00 | 800.00 |
| 其中 | 项目内容 | 单位 | 基 价 |  |  |  |
|  | 服务 | 元/年 | 110.00 | 205.00 | 110.00 | 800.00 |

- 中间件软件运行维护定额

工作内容：技术支持及服务，修复、检查更新，保持软件的安全稳定和正常运行。

计量单位：元/套•年

| 定 额 编 号 |  |  | SXRT-2130 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  | 中间件软件 |
| 定 额 标 准 |  |  | 采 购 价 × 15% |
| 其中 | 项目内容 | 单位 | 基 价 |
|  | 服务 | 元/年 | 采购价 × 15% |

### 4.1.2  专用软件运行维护定额标准

专用软件运行维护定额分为运行性维护和开发性维护。运行性维护是指对软件运行故障的检查和修复，定时的软件功能检测，技术支持等。开发性维护是指对软件框架结构的小范围变更，功能模块的改动、扩充，对软件漏洞进行修正，功能性修改等。

- 单机版软件运行维护定额标准

工作内容：安装调试、软件功能性测试、修正，系统性测试，功能性升级。

计量单位：元/套•年

| 定 额 编 号 |  |  | SXRZ-2301 | SXRZ-2302 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  | 单机版软件 |  |
|  |  |  | 开发性维护 | 运行性维护 |
| 定 额 标 准 |  |  | 软件投资额×8％ | 1200.00 |
| 其中 | 项目内容 | 单位 | 基 价 |  |
|  | 维护 | 元/年 | 软件投资额×8％ | 1200.00 |

- C/S结构软件运行维护定额标准

工作内容：安装、修正、测试，系统性测试，功能性升级。

计量单位：元/套•年

| 定 额 编 号 |  |  | SXRZ-2303 | SXRZ-2304 | SXRZ-2305 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  | C/S结构软件 |  |  |
|  |  |  | 开发性维护 | 运行性维护 |  |
|  |  |  |  | 客户端 | 服务器端 |
| 定 额 标 准 |  |  | 软件投资额×10％ | 160.00 | 2000.00 |
| 其中 | 项目内容 | 单位 | 基 价 |  |  |
|  | 维护 | 元/年 | 软件投资额×10％ | 160.00 | 2000.00 |

- B/S结构软件运行维护定额标准

工作内容：软件安装、修复、功能性测试，系统性测试，功能性升级，资料数据更新。

计量单位：元/套•年

| 定 额 编 号 |  |  | SXRZ-2306 | SXRZ-2307 | SXRZ-2308 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  | B/S结构软件（开发性维护） |  |  |
|  |  |  | 综合网站 | 业务应用 | 办公自动化 |
| 定 额 标 准 |  |  | 软件投资额×10％ | 软件投资额×10％ | 软件投资额×10％ |
| 其中 | 项目内容 | 单位 | 基 价 |  |  |
|  | 维护 | 元/年 | 软件投资额×10％ | 软件投资额×10％ | 软件投资额×10％ |

- B/S结构软件运行维护定额标准

工作内容：软件安装、修复、功能性测试，系统性测试，功能性升级，资料数据更新。

计量单位：元/套•年

| 定 额 编 号 |  |  | SXRZ-2309 | SXRZ-2310 | SXRZ-2311 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  | B/S结构软件（运行性维护） |  |  |
|  |  |  | 综合网站 | 业务应用 | 办公自动化 |
| 定 额 标 准 |  |  | 3600.00 | 2000.00 | 2000.00 |
| 其中 | 项目内容 | 单位 | 基 价 |  |  |
|  | 维护 | 元/年 | 3600.00 | 2000.00 | 2000.00 |

## 4.2  数据维护定额标准

数据维护包括对通用数据和专用数据的维护。通用数据包括文本数据、外文翻译、文本资料、图片、动画数据、音视频数据等；专用数据包括各类专业数据库（地理信息数据和遥感数据等）。维护工作包括用于数据更新的外购、数据处理、整理及更新等，对于日常工作中产生的数据或对数据进行的维护不适用本定额。

### 4.2.1  通用数据维护定额标准

- 文本数据维护项目定额标准

工作内容：数据外购、录入、整理、数据更新。

计量单位：元/千字

| 定 额 编 号 |  |  | SXRS-2501 | SXRS-2502 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  | 中文文本数据 | 外文文本数据 |
| 定 额 标 准 |  |  | 90.00 | 140.00 |
| 其 中 | 项目内容 | 单位 | 基 价 |  |
|  | 外购 | 元/千字 | 70.00 | 120.00 |
|  | 数据加工 | 元/千字 | 20.00 | 20.00 |

注：定额中所指文本数据为外购且具有版权的文本数据，不适用于网络报刊杂志等摘录以及工作中产生的文本数据；中文文本数据以字为单位，外文数据以词为单位。

- 外文翻译维护项目定额标准

工作内容：数据外购、录入、整理、数据更新。

计量单位：元/千字

| 定 额 编 号 |  |  | SXRS-2503 | SXRS-2504 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  | 外文翻译 |  |
|  |  |  | 中外对译 | 外中对译 |
| 定 额 标 准 |  |  | 180.00 | 160.00 |
| 其 中 | 项目内容 | 单位 | 基 价 |  |
|  | 外购 | 元/千字 | － | － |
|  | 数据加工 | 元/千字 | 180.00 | 160.00 |

- 文本资料数据维护定额标准

工作内容：数据外购、录入、整理、数据更新。

计量单位：元/千篇

| 定 额 编 号 |  |  | SXRS-2505 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  | 文本资料数据 |
| 定 额 标 准 |  |  | 125.00 |
| 其 中 | 项目内容 | 单位 | 基 价 |
|  | 外购 | 元/千篇 | 125.00 |
|  | 数据加工 | 元/千篇 | － |

注：定额中所指文本资料数据为图书馆、资料室等信息收集部门外购且具有版权的电子文档，不适用于网络报刊杂志等摘录以及工作中产生的文本资料数据。

- 图片数据维护定额标准

工作内容：数据外购、录入、整理、数据更新。

计量单位：元/张

| 定 额 编 号 |  |  | SXRS-2506 | SXRS-2507 | SXRS-2508 | SXRS-2509 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  | 图片数据 |  |  |  |
|  |  |  | 低分辨率 | 中分辨率 | 高分辨率 | 超高分辨率 |
| 定 额 标 准 |  |  | 10.00 | 30.00 | 50.00 | 120.00 |
| 其 中 | 项目内容 | 单位 | 基 价 |  |  |  |
|  | 外购 | 元/张 | 10.00 | 30.00 | 50.00 | 120.00 |
|  | 数据加工 | 元/张 | － | － | － | － |
|  | 数据恢复 | 元/张 | － | － | － | － |

注：1.低分辨率≤640X480的图片；中分辨率为>640X480且≤1024X768的图片；1024X768 <高分辨率为≤2048X1056的图片，超高分辨率的图片为 > 2048X1056的图片，具有特殊历史意义或其他特定含义的图片价格根据不同的需要差异较大，可根据商业合同列支。

2.定额中的图片外购是指对具有知识产权或版权的图片的采购，摘录或工作中制作的图片不适用此定额。

- 动画数据维护定额标准

工作内容：数据外购、录入、整理、数据更新。

计量单位：元/秒

| 定 额 编 号 |  |  | SXRS-2510 | SXRS-2511 | SXRS-2512 | SXRS-2513 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  | 动画数据 |  |  |  |
|  |  |  | 图片动画 |  | 流式动画 |  |
|  |  |  | ≤5秒 | 每增加2秒 | ≤10秒 | 每增加5秒 |
| 定 额 标 准 |  |  | 50.00 | 25.00 | 500.00 | 300.00 |
| 其 中 | 项目内容 | 单位 | 基 价 |  |  |  |
|  | 外购 | 元 | － | － | － | － |
|  | 数据加工 | 元 | 50.00 | 25.00 | 500.00 | 300.00 |
|  | 数据恢复 | 元 | － | － | － | － |

注：本定额中的动画数据的数据加工是指专业人员原创动画数据的制作，摘录或工作中制作的动画数据不适用此定额。

- 音视频数据维护定额标准

工作内容：数据外购、录入、整理、数据更新。

计量单位：元/分钟

| 定 额 编 号 |  |  | SXRS-2514 | SXRS-2515 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  | 音视频数据 |  |
|  |  |  | 音频数据 | 视频数据 |
| 定 额 标 准 |  |  | 100.00 | 200.00 |
| 其 中 | 项目内容 | 单位 | 基 价 |  |
|  | 外购 | 元/分钟 | － | － |
|  | 数据加工 | 元/分钟 | 100.00 | 200.00 |
|  | 数据恢复 | 元 | － | － |

注：本定额中的音视频数据的数据加工是指专业人员以原创的形式制作的音视频数据，摘录或工作中录制或转录的音视频数据不适用此定额。

### 4.2.2  专用数据维护定额标准

专用数据包括地理信息数据和遥感数据。

专用数据维护定额标准参照《财政部、国家测绘局关于印发的〈测绘生产成本费用定额〉及有关细则的通知》（财建[2009]17号）执行。

# 5  基础环境运行维护定额标准

## 5.1  机房环境运行维护定额标准

1  吸尘器、换气系统运行维护定额标准

工作内容：设备日常检测，设备运行日志填写；设备年检、常规维护，零部件、维护材料消耗；设备日常清洁，防静电除尘。

计量单位：元/台（套）•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXJJ－3101 | SXJJ－3102 | SXJJ－3103 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 吸尘器（除尘） |  | 换气系统 |
|  |  |  |  |  | 30㎡及以下 | 每增10㎡ |  |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 494.00 | 78.00 | 429.75 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 234.00 | 78.00 | 273.75 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 260.00 | — | 156.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 77.67 | — | 19.50 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 51.78 | — | 13.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 25.89 | — | 6.50 |
| 消耗量 | 费 用 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 390.00 | 130.00 | 456.25 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 2.60 | — | 1.56 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 51.78 | — | 13.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 25.89 | — | 6.50 |

2  空调运行维护定额标准

工作内容：设备日常检测，设备运行日志填写；设备年检、常规维护，零部件、维护材料消耗；设备日常清洁，防静电除尘。

计量单位：元/套•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXJJ－3104 | SXJJ－3105 | SXJJ－3106 | SXJJ－3107 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 精密空调设备 |  | 柜式空调机 |  |
|  |  |  |  |  | 5匹 | 每增1匹 | 2匹 | 每增1匹 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 9360.00 | 1812.00 | 3864.00 | 1872.00 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 8760.00 | 1752.00 | 3504.00 | 1752.00 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 600.00 | 60.00 | 360.00 | 120.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 4500.00 | 750.00 | 544.50 | 272.25 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 3000.00 | 500.00 | 326.70 | 163.35 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 1500.00 | 250.00 | 217.80 | 108.90 |
| 消耗量 | 费 用 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 14600.00 | 2920.00 | 5840.00 | 2920.00 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 6.00 | 0.60 | 3.60 | 1.20 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 3000.00 | 500.00 | 326.70 | 163.35 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 1500.00 | 250.00 | 217.80 | 108.90 |

注：精密空调设备为5匹以上的机房专用大型空调。

3  空调运行维护定额标准（续）

工作内容：设备日常检测，设备运行日志填写；设备年检、常规维护，零部件、维护材料消耗；设备日常清洁，防静电除尘。

计量单位：元/台•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXJJ－3108 | SXJJ－3109 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 壁挂式空调机 |  |
|  |  |  |  |  | 1匹 | 每增0.5匹 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 1992.00 | 996.00 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 1752.00 | 876.00 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 240.00 | 120.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 280.95 | 140.50 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 168.57 | 84.30 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 112.38 | 56.20 |
| 消耗量 | 费 用 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 2920.00 | 1460.00 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 2.40 | 1.20 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 168.57 | 84.30 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 112.38 | 56.20 |

4  除湿机、加湿机运行维护定额标准

工作内容：设备日常检测，设备运行日志填写；设备年检、常规维护，零部件、维护材料消耗；设备日常清洁，防静电除尘。

计量单位：元/台•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXJJ－3110 | SXJJ－3111 | SXJJ－3112 | SXJJ－3113 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 除湿机 |  | 加湿机 |  |
|  |  |  |  |  | 30㎡及以下 | 每增10㎡ | 30㎡及以下 | 每增10㎡ |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 1407.00 | 365.00 | 963.50 | 182.50 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 1095.00 | 365.00 | 547.50 | 182.50 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 312.00 | — | 416.00 | — |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 225.00 | — | 240.00 | — |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 150.00 | — | 160.00 | — |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 75.00 | — | 80.00 | — |
| 消耗量 | 费 用 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 1825.00 | 608.33 | 912.50 | 304.17 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 3.12 | — | 4.16 | — |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 150.00 | — | 160.00 | — |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 75.00 | — | 80.00 | — |

5  消防运行维护定额标准

工作内容：设备日常检测，设备运行日志填写；设备年检、常规维护，零部件、维护材料消耗；设备日常清洁，防静电除尘。

计量单位：元/台•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXJJ－3114 | SXJJ－3115 | SXJJ－3116 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 专用消防设备 |  | 灭火器 |
|  |  |  |  |  | 50㎡及以下 | 每增10㎡ |  |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 547.38 | 5.48 | 208.00 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 27.38 | 5.48 | — |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 520.00 | — | 208.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 1950.00 | — | 168.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 1300.00 | — | 160.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 650.00 | — | 8.00 |
| 消耗量 | 费 用 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 45.63 | 9.13 | — |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 5.20 | — | 2.08 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 1300.00 | — | 160.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 650.00 | — | 8.00 |

注：专用消防设备为具有自动灭火控制而且由消防部门管理或备案的消防设备。

6  照明运行维护定额标准

工作内容：设备日常检测，设备运行日志填写；设备年检、常规维护，零部件、维护材料消耗；设备日常清洁，防静电除尘。

计量单位：元/台（套）•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXJJ－3117 | SXJJ－3118 | SXJJ－3119 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 机房照明 |  | 应急照明（台） |
|  |  |  |  |  | 30㎡及以下 | 每增10㎡ |  |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 1297.50 | 588.50 | 405.10 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 985.50 | 328.50 | 197.10 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 312.00 | 260.00 | 208.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 30.00 | 6.00 | 30.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 20.00 | 4.00 | 20.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 10.00 | 2.00 | 10.00 |
| 消耗量 | 费 用 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 1642.50 | 547.50 | 328.50 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 3.12 | 2.60 | 2.08 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 20.00 | 4.00 | 20.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 10.00 | 2.00 | 10.00 |

7  机房环境综合监控运行维护定额标准

工作内容：设备日常检测，设备运行日志填写；设备年检、常规维护，零部件、维护材料消耗；设备日常清洁，防静电除尘。

计量单位：元/点•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXJJ－3120 | SXJJ－3121 | SXJJ－3122 | SXJJ－3123 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 机房环境综合监控 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 信息采集点 | 自动控制点 | 温度监控点 | 安全监控点 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 457.10 | 484.50 | 405.10 | 640.50 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 197.10 | 328.50 | 197.10 | 328.50 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 260.00 | 156.00 | 208.00 | 312.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 700.00 | 96.00 | 84.00 | 200.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 600.00 | 72.00 | 63.00 | 150.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 100.00 | 24.00 | 21.00 | 50.00 |
| 消耗量 | 费 用 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 328.50 | 547.50 | 328.50 | 547.50 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 2.60 | 1.56 | 2.08 | 3.12 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 600.00 | 72.00 | 63.00 | 150.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 100.00 | 24.00 | 21.00 | 50.00 |

注： 1、信息通信监控点包括通信系统监控、计算机网络系统监控和电源系统监控；

2、自动控制点包括门控、窗控、通风控制；

3、温、湿度监控点包括机房温度自控、湿度自控；

4、安全监控点包括监控摄像头、防火自控、防盗报警、玻璃破碎检测；

5、系统控制中心及显示设备按硬件系统相应定额标准计列。

8  机房维修、清洁、看护定额标准

工作内容：机房维修、防尘处理、工具配备、看护。

计量单位：元/㎡（套，站）•年

| 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 定额标准（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| SXJJ－3124 | 机房维修 | ㎡ | 25.00 |
| SXJJ－3125 | 机房防尘 | ㎡ | 8.00 |
| SXJJ－3126 | 除虫害 | ㎡ | 2.19 |
| SXJJ－3127 | 机房清洁用水 | ㎡ | 10.77 |
| SXJJ－3128 | 独立站区用水 | ㎡ | 21.54 |
| SXJJ－3129 | 屏蔽机房维护 | ㎡ | 100.00 |
| SXJJ－3130 | 机房维护工具配备 | 套 | 200.00 |
| SXJJ－3131 | 无人值班信息通信站、点看护管理 | 站 | 11680.00 |

注：1、独立站区定义为远离机关的微波中继站或其它信息通信站；

2、无人值班信息通信站、点指偏远地区无人值班的微波中继站或其它信息通信站。

## 5.2  电源系统运行维护定额标准

1  低压开关柜、直流配电柜运行维护定额标准

工作内容：设备日常检测，运行日志填写；设备年检、常规维护，零部件，维护材料消耗；设备清洁，防静电除尘。

计量单位：元/台•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXJD－3301 | SXJD－3302 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 低压开关柜 | 直流配电柜 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 480.00 | 688.50 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | — | 328.50 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 480.00 | 360.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 345.00 | 480.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 230.00 | 320.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 115.00 | 160.00 |
| 消耗量 | 费 用 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | — | 547.50 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 4.80 | 3.60 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 230.00 | 320.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 115.00 | 160.00 |

2  高频开关电源运行维护定额标准

工作内容：设备日常检测，运行日志填写；设备年检、常规维护，零部件、维护材料消耗；设备清洁，防静电除尘。

计量单位：元/台•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXJD－3303 | SXJD－3304 | SXJD－3305 | SXJD－3306 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 12V高频开关电源 |  | 24V高频开关电源 |  |
|  |  |  |  |  | 10A及以下 | 每增5A | 100A及以下 | 每增50A |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 1040.00 | 260.00 | 1040.00 | 260.00 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | — | — | — | — |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 1040.00 | 260.00 | 1040.00 | 260.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 560.00 | 120.00 | 640.00 | 200.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 420.00 | 90.00 | 480.00 | 150.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 140.00 | 30.00 | 160.00 | 50.00 |
| 消耗量 | 费 用 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | — | — | — | — |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 10.40 | 2.60 | 10.40 | 2.60 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 420.00 | 90.00 | 480.00 | 150.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 140.00 | 30.00 | 160.00 | 50.00 |

注：高频开关电源项目只包含电源主机，在编制部门预算时应根据实际配套1组或两组相应的蓄电池组。

3  高频开关电源运行维护定额标准（续）

工作内容：设备日常检测，运行日志填写；设备年检、常规维护，零部件、维护材料消耗；设备清洁，防静电除尘。

计量单位：元/台•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXJD－3307 | SXJD－3308 | SXJD－3309 | SXJD－3310 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 48V高频开关电源 |  | 96V高频开关电源 |  |
|  |  |  |  |  | 50A及以下 | 每增25A | 10A及以下 | 每增5A |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 1040.00 | 260.00 | 1040.00 | 260.00 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | — | — | — | — |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 1040.00 | 260.00 | 1040.00 | 260.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 1120.00 | 160.00 | 640.00 | 140.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 840.00 | 120.00 | 480.00 | 105.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 280.00 | 40.00 | 160.00 | 35.00 |
| 消耗量 | 费 用 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | — | — | — | — |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 10.40 | 2.60 | 10.40 | 2.60 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 840.00 | 120.00 | 480.00 | 105.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 280.00 | 40.00 | 160.00 | 35.00 |

注：高频开关电源项目只包含电源主机，在编制部门预算时应根据实际配套1组或两组相应的蓄电池组。

4  单体2V阀控式密封蓄电池运行定维护额标准

工作内容：每月一次均衡充电，日常检测，运行日志填写；设备年检、常规维护，零部件、维护材料消耗；清洁，防静电除尘。

计量单位：元/组•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXJD－3311 | SXJD－3312 | SXJD－3313 | SXJD－3314 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 12V电池组 |  | 24V电池组 |  |
|  |  |  |  |  | 100A.H及以下 | 每增50A.H | 200A.H及以下 | 每增100A.H |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 255.86 | 127.93 | 303.45 | 151.73 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 15.86 | 7.93 | 63.45 | 31.73 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 240.00 | 120.00 | 240.00 | 120.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 64.80 | 32.40 | 259.20 | 129.60 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 54.00 | 27.00 | 216.00 | 108.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 10.80 | 5.40 | 43.20 | 21.60 |
| 消耗量 | 费 用 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 26.44 | 13.22 | 105.75 | 52.88 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 2.40 | 1.20 | 2.40 | 1.20 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 54.00 | 27.00 | 216.00 | 108.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 10.80 | 5.40 | 43.20 | 21.60 |

5  单体2V阀控式密封蓄电池运行定维护额标准（续）

工作内容：每月一次均衡充电，日常检测，运行日志填写；设备年检、常规维护，零部件、维护材料消耗；清洁，防静电除尘。

计量单位：元/组•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXJD－3315 | SXJD－3316 | SXJD－3317 | SXJD－3318 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 48V电池组 |  | 96V电池组 |  |
|  |  |  |  |  | 200A及.H以下 | 每增100A.H | 100A.H及以下 | 每增50A.H |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 606.90 | 183.45 | 726.90 | 303.45 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 126.90 | 63.45 | 126.90 | 63.45 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 480.00 | 120.00 | 600.00 | 240.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 518.40 | 259.20 | 514.40 | 259.20 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 432.00 | 216.00 | 432.00 | 216.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 86.40 | 43.20 | 82.40 | 43.20 |
| 消耗量 | 费 用 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 211.50 | 105.75 | 211.50 | 105.75 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 4.80 | 1.20 | 6.00 | 2.40 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 432.00 | 216.00 | 432.00 | 216.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 86.40 | 43.20 | 82.40 | 43.20 |

6  单体12V阀控式密封蓄电池运行定维护额标准

工作内容：每月一次均衡充电，日常检测，运行日志填写；设备年检、常规维护，零部件、维护材料消耗；清洁，防静电除尘。

计量单位：元/组•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXJD－3319 | SXJD－3320 | SXJD－3321 | SXJD－3322 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 12V电池组 |  | 24V电池组 |  |
|  |  |  |  |  | 100A.H及以下 | 每增50A.H | 100A.H及以下 | 每增50A.H |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 255.86 | 127.93 | 391.73 | 135.86 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 15.86 | 7.93 | 31.73 | 15.86 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 240.00 | 120.00 | 360.00 | 120.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 72.00 | 36.00 | 144.00 | 72.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 60.00 | 30.00 | 120.00 | 60.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 12.00 | 6.00 | 24.00 | 12.00 |
| 消耗量 | 费 用 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 26.44 | 13.22 | 52.88 | 26.44 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 2.40 | 1.20 | 3.60 | 1.20 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 60.00 | 30.00 | 120.00 | 60.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 12.00 | 6.00 | 24.00 | 12.00 |

7  单体12V阀控式密封蓄电池运行定维护额标准（续）

工作内容：每月一次均衡充电，日常检测，运行日志填写；设备年检、常规维护，零部件、维护材料消耗；清洁，防静电除尘。

计量单位：元/组•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXJD－3323 | SXJD－3324 | SXJD－3325 | SXJD－3326 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 48V电池组 |  | 96V电池组 |  |
|  |  |  |  |  | 100A.H及以下 | 每增50A.H | 100A.H及以下 | 每增50A.H |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 543.45 | 271.73 | 846.90 | 423.45 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 63.45 | 31.73 | 126.90 | 63.45 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 480.00 | 240.00 | 720.00 | 360.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 288.00 | 144.00 | 576.00 | 288.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 240.00 | 120.00 | 480.00 | 240.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 48.00 | 24.00 | 96.00 | 48.00 |
| 消耗量 | 费 用 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 105.75 | 52.88 | 211.50 | 105.75 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 4.80 | 2.40 | 7.20 | 3.60 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 240.00 | 120.00 | 480.00 | 240.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 48.00 | 24.00 | 96.00 | 48.00 |

8  UPS电源专用阀控式密封蓄电池运行定维护额标准

工作内容：每月一次均衡充电，日常检测，运行日志填写；设备年检、常规维护，零部件、维护材料消耗；清洁，防静电除尘。

计量单位：元/组•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXJD－3327 | SXJD－3328 | SXJD－3329 | SXJD－3330 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 单体2V电池组 |  | 单体12V电池组 |  |
|  |  |  |  |  | 200A.H及以下 | 每增100A.H | 50A.H及以下 | 每增50A.H |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 1707.60 | 733.80 | 846.90 | 486.90 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 507.60 | 253.80 | 126.90 | 126.90 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 1200.00 | 480.00 | 720.00 | 360.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 2073.60 | 1036.80 | 576.00 | 576.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 1728.00 | 864.00 | 480.00 | 480.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 345.60 | 172.80 | 96.00 | 96.00 |
| 消耗量 | 费 用 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 846.00 | 423.00 | 211.50 | 211.50 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 12.00 | 4.80 | 7.20 | 3.60 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 1728.00 | 864.00 | 480.00 | 480.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 345.60 | 172.80 | 96.00 | 96.00 |

9  UPS电源运行维护定额标准

工作内容：设备日常检测，运行日志填写；设备年检、常规维护，零部件、维护材料消耗；设备清洁，防静电除尘。

计量单位：元/台•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXJD－3331 | SXJD－3332 | SXJD－3333 | SXJD－3334 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 三相UPS电源 |  | 单相UPS电源 |  |
|  |  |  |  |  | 5KVA/4H及以下 | 每增1KVA/1H | 2KVA/4H及以下 | 每增1KVA/1H |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 2874.00 | 588.50 | 1177.00 | 588.50 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 1314.00 | 328.50 | 657.00 | 328.50 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 1560.00 | 260.00 | 520.00 | 260.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 4000.00 | 800.00 | 1120.00 | 480.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 3000.00 | 600.00 | 840.00 | 360.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 1000.00 | 200.00 | 280.00 | 120.00 |
| 消耗量 | 费 用 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 2190.00 | 547.50 | 1095.00 | 547.50 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 15.60 | 2.60 | 5.20 | 2.60 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 3000.00 | 600.00 | 840.00 | 360.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 1000.00 | 200.00 | 280.00 | 120.00 |

注：UPS电源项目为主设备费用标准，与之配套的蓄电池组，按相应定额计列。

10  小型UPS电源、电源逆变器运行维护定额标准

工作内容：设备日常检测，运行日志填写；设备年检、常规维护，零部件、维护材料消耗；设备清洁，防静电除尘。

计量单位：元/台•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXJD－3335 | SXJD－3336 | SXJD－3337 | SXJD－3338 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 小型UPS电源（包括电池） |  | 电源逆变器 |  |
|  |  |  |  |  | 500VA及以下 | 每增500VA | 2KVA及以下 | 每增1KVA |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 235.40 | 117.70 | 848.50 | 424.25 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 131.40 | 65.70 | 328.5 | 164.25 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 104.00 | 52.00 | 520.00 | 260.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 40.00 | 12.00 | 800.00 | 300.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 30.00 | 9.00 | 480.00 | 180.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 10.00 | 3.00 | 320.00 | 120.00 |
| 消耗量 | 费 用 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 219.00 | 109.50 | 547.50 | 273.75 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 1.04 | 0.52 | 5.20 | 2.60 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 30.00 | 9.00 | 480.00 | 180.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 10.00 | 3.00 | 320.00 | 120.00 |

11  太阳能电池运行维护定额标准

工作内容：设备日常检测，运行日志填写；设备年检、常规维护，零部件、维护材料消耗；设备清洁，防静电除尘。

计量单位：元/组•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXJD－3339 | SXJD－3340 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 太阳能电池 |  |
|  |  |  |  |  | 17V·2A及以下 | 每增17V·2A |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 284.25 | 120.00 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 164.25 | 0.00 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 120.00 | 120.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 260.00 | 80.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 195.00 | 60.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 65.00 | 20.00 |
| 消耗量 | 费 用 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 273.75 | 0.00 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 1.20 | 1.20 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 195.00 | 60.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 65.00 | 20.00 |

注：太阳能电源项目中包括控制器，不包括蓄电池和逆变器，蓄电池和逆变器运行维护费用参照相应定额标准计列。

12  电源集中监控系统运行维护定额标准

工作内容：设备日常检测，运行日志填写；设备年检、常规维护，零部件、维护材料消耗；设备清洁，防静电除尘。

计量单位：元/站（点）•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXJD－3341 | SXJD－3342 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 电源集中监控系统 |  |
|  |  |  |  |  | 中心站 | 每监控点 |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 2491.00 | 865.00 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 1971.00 | 657.00 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 520.00 | 208.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 512.00 | 210.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 384.00 | 126.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 128.00 | 84.00 |
| 消耗量 | 费 用 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 3285.00 | 1095.00 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 5.20 | 2.08 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 384.00 | 126.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 128.00 | 84.00 |

13  柴油发电机组、汽油发电机组运行维护定额标准

工作内容：每月一次设备检测、试运行1小时，每月2次全功率运行8小时，日常设备运行日志填写；设备年检、常规维护，零部件、维护材料消耗。

计量单位：元/台•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXJD－3343 | SXJD－3344 | SXJD－3345 | SXJD－3346 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 柴油发电机组 |  | 汽油发电机组 |  |
|  |  |  |  |  | 20KW及以下 | 每增10KW | 2KW及以下 | 每增1KW |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 5428.80 | 2654.40 | 746.88 | 313.44 |
| 其中 | 油 料 费（元） |  |  |  | 5068.80 | 2534.40 | 506.88 | 253.44 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 360.00 | 120.00 | 240.00 | 60.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 1520.00 | — | 480.00 | — |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 1140.00 | — | 360.00 | — |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 380.00 | — | 120.00 | — |
| 消耗量 | 费 用 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
|  | 运行 | 油料消耗 | Kg | 6.00 | 844.80 | 422.40 | 84.48 | 42.24 |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 3.60 | 1.20 | 2.40 | 0.60 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 1140.00 | — | 360.00 | — |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 380.00 | — | 120.00 | — |

14  低压供电电路运行维护定额标准

工作内容：设备年检、常规维护（代维）。

计量单位：元/Km•年

| 定 额 编 号 |  |  | SXJD－3347 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  | 低压供电电路代维 |
| 定 额 标 准 |  |  | 7500.00 |
| 费 用 名 称 | 单位 | 单价（元） | 数 量 |
| 代维费 | 公里 | 7500.00 | 1.00 |

## 5.3  避雷、接地系统运行维护定额标准

1  避雷、接地系统运行维护定额标准

工作内容：定期测试检测；常规维护，维护材料消耗。

计量单位：元/套（系统）•年

| 定 额 编 号 |  |  |  |  | SXJF－3501 | SXJF－3502 | SXJF－3503 | SXJF－3504 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  | 交流电源避雷 |  | 信息点避雷 | 综合接地系统 |
|  |  |  |  |  | 单级避雷 | 两级避雷 |  |  |
| 运 行 定 额 |  |  |  |  | 191.40 | 251.40 | 240.00 | 120.00 |
| 其中 | 电 费（元） |  |  |  | 131.40 | 131.40 | — | — |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 60.00 | 120.00 | 240.00 | 120.00 |
| 维 护 定 额 |  |  |  |  | 156.00 | 325.00 | 31.85 | 240.00 |
| 其中 | 零部件费（元） |  |  |  | 120.00 | 250.00 | 24.50 | 160.00 |
|  | 设备维护费（元） |  |  |  | 36.00 | 75.00 | 7.35 | 80.00 |
| 消耗量 | 费 用 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
|  | 运行 | 电力消耗 | Kw.h | 0.60 | 219.00 | 219.00 | — | — |
|  |  | 耗 材 | 套 | 100.00 | 0.60 | 1.20 | 2.40 | 1.20 |
|  | 维护 | 零部件 | 元 |  | 120.00 | 250.00 | 24.50 | 160.00 |
|  |  | 设备维护 | 元 |  | 36.00 | 75.00 | 7.35 | 80.00 |

2  避雷、防静电装置行业检测定额标准

工作内容：行业年度检验。

计量单位：元/年

| 定额编号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 定额标准（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑物防雷装置检测（测点） |  |  |  |
| SXJF－3505 | 一类避雷检测费 | 元/点.次 | 70.00 |
| SXJF－3506 | 二类避雷检测费 | 元/点.次 | 60.00 |
| SXJF－3507 | 三类避雷检测费 | 元/点.次 | 50.00 |
| 构筑物避雷装置检测（测点） |  |  |  |
| SXJF－3508 | 铁塔、水塔、烟囱独立避雷针、天线检测费 | 元/点.次 | 60.00 |
| SXJF－3509 | 易燃易爆场所、防静电装置检测费 | 元/点.次 | 70.00 |
| 电子信息系统避雷、防静电检测 |  |  |  |
| SXJF－3510 | 50㎡以下检测费 | 元/次 | 500.00 |
| SXJF－3511 | 50㎡～100㎡检测费 | 元/次 | 1000.00 |
| SXJF－3512 | 100㎡以上检测费 | 元/次 | 1500.00 |

## 5.4  通信信道租赁定额标准

1  信息通信业务平台租赁定额标准

工作内容：公网传输电路、业务平台租赁。

计量单位：元/年

| 定额编号 | 项 目 名 称 |  | 单 位 | 数 量 | 单价（元） | 定额标准（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SXJX－3701 | INTERNET接入 | 100M | 月 | 12 | 8000.00 | 96000.00 |
| SXJX－3702 |  | 10M | 月 | 12 | 5000.00 | 60000.00 |
| SXJX－3703 |  | 6M | 年 | 1 | 35000.00 | 35000.00 |
| SXJX－3704 |  | 4M及以下 | 年 | 1 | 20000.00 | 20000.00 |
| SXJX－3705 | GPRS平台 |  | 用户·年 | 1 | 600.00 | 600.00 |
| SXJX－3706 | GSM短信平台 |  | 用户·月 | 12 | 30.00 | 360.00 |
| SXJX－3707 | 卫星转发器（信道） |  | 1M·月 | 12 | 20000.00 | 240000.00 |
| SXJX－3708 | 分组交换 |  | 条·月 | 12 | 3000.00 | 36000.00 |
| SXJX－3709 | 帧中继 |  | 条·月 | 12 | 3000.00 | 36000.00 |
| SXJX－3710 | ADSL宽带接入 |  | 用户·月 | 12 | 60.00 | 720.00 |

2  信息通信业务平台租赁定额标准（续）

工作内容：公网传输电路、业务平台租赁。

计量单位：元/年

| 定额编号 | 项 目 名 称 |  | 单 位 | 数 量 | 单价（元） | 定额标准（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SXJX－3711 | 程控交换机中继 | 数字中继 | 2M·月 | 12 | 3000.00 | 36000.00 |
| SXJX－3712 |  | 模拟中继 | 条·月 | 12 | 90.00 | 1080.00 |
| SXJX－3713 | 光缆芯线 | 市内 | 对·Km·月 | 12 | 600.00 | 7200.00 |
| SXJX－3714 |  | 省内跨市 | 对·Km·月 | 12 | 800.00 | 9600.00 |
| SXJX－3715 |  | 跨省 | 对·Km·月 | 12 | 1000.00 | 12000.00 |
| SXJX－3716 | 2M电路 | 市内 | 条·月 | 12 | 3000.00 | 36000.00 |
| SXJX－3717 |  | 省内跨市 | 条·月 | 12 | 4500.00 | 54000.00 |
| SXJX－3718 |  | 跨省 | 条·月 | 12 | 6000.00 | 72000.00 |
| SXJX－3719 | 市内通信管道 |  | 孔·月·Km | 12 | 2880.00 | 34560.00 |
| SXJX－3720 | 通信杆路 |  | 月·Km | 12 | 200.00 | 2400.00 |
| SXJX－3721 | 通信线路代维 |  | 月·Km | 12 | 200.00 | 2400.00 |

3  VSAT卫星数据电路资费定额标准

工作内容：卫星数据电路租赁。

计量单位：元/条•年

| 定额编号 | 项目名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 定额标准（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CIR速率 | BOD速率 |  |  |  |  |
| SXJX－3722 | 9.6kbps | 1024kbps | 月 | 12 | 2125.00 | 25500.00 |
| SXJX－3723 | 19.2kbps | 1024kbps | 月 | 12 | 2376.00 | 28512.00 |
| SXJX－3724 | 64kbps | 1024kbps | 月 | 12 | 3150.00 | 37800.00 |
| SXJX－3725 | 128kbps | 1024kbps | 月 | 12 | 4680.00 | 56160.00 |
| SXJX－3726 | 256kbps | 1024kbps | 月 | 12 | 5225.00 | 62700.00 |
| SXJX－3727 | 384kbps | 1024kbps | 月 | 12 | 6076.00 | 72912.00 |
| SXJX－3728 | 512kbps | 1024kbps | 月 | 12 | 7000.00 | 84000.00 |

4  VSAT双向会议电视信道资费定额标准

工作内容：卫星会议电视信道租赁。

计量单位：元/小时

| 定额编号 | 项目名称 | 计量单位 | 定额标准（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| SXJX－3729 | 128kbps单点速率 | 元/小时 | 200.00 |
| SXJX－3730 | 每增加128kbps单点速率 | 元/小时 | 200.00 |

## 5.5  异地维护及技术装备运行维护定额标准

根据水利信息系统的管理体制现状，中心站要对辖区内的枢纽站、通信站、中继站和终端站进行维护管理，完成汛前检修、月检修和汛后检修，需要相应的经费支出

技术装备包括通信专用车辆和仪器仪表。

1  异地维护定额标准

工作内容：异地维护行车费、差旅费。

计量单位：元/次

| 定 额 编 号 |  |  | SXJY－3801 | SXJY－3802 | SXJY－3803 | SXJY－3804 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  | L≤50Km | 50Km < L≤200Km | 200Km < L≤300Km | L > 300Km 每增300Km |
| 定 额 标 准 |  |  | (1)+(2)+(3) | (1)+(2)+(3)+(4) | (1)+(2)+(3)+(4) | 2490.00 |
| 其 中 | 汽车里程（双程）费 |  | (1) L*2*2.4 | (1) L*2*2.4 | (1) L*2*2.4 | 1440.00 |
|  | 汽车路桥费 |  | (2) 50 | (2) （L*2/100）*50 | (2) （L*2/100）*50 | 300.00 |
|  | 生活补助费 |  | (3) 3*50 | (3) 3*2*50 | (3) 3*3*50 | 300.00 |
|  | 住宿费 |  | — | (4) 3*150 | (4) 3*2*150 | 450.00 |
| 费用名称 | 单位 | 单价（元） | 数 量 |  |  |  |
| 汽车里程费 | Km | 2.40 | L | L | L | 300.00 |
| 汽车路桥费 | 100Km | 50.00 | 1.00 | L*2/100 | L*2/100 | 6.00 |
| 生活补助费 | 人·天 | 50.00 | 3.00 | 3*2 | 3*3 | 6.00 |
| 住宿费 | 人·天 | 150.00 | — | 3*1 | 3*2 | 3.00 |

注：L为维修中心站至异地远端站的单程距离。

2 技术装备维护与鉴定经费核算表

单位：元/辆（台）•年

| 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 年维护费 （设备原价％） | 鉴定费 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SXJY－3805 | 专用车辆 | 辆 | 5 | — |
| SXJY－3806 | 仪器仪表 | 台 | 3 | 按相关标准列支 |

# 6  运行维护费用调整

## 6.1  电费、信道租赁、运行维护材料费用调整

电费、信道租赁、运行维护材料费的调整，在定额标准基础上，根据所在地区的价格水平作调整。

电费、信道租赁、运行维护材料费调整按表6.1执行。

表6.1   电费、信道租赁、运行维护材料费调整表

| 序 号 | 项 目 名 称 | 调 整 公 式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电费 | 预算值=定额±地区价格与定额的差值 |
| 2 | 信道租赁 | 预算值=定额±地区价格与定额的差值 |
| 3 | 材料费 | 预算值=定额±地区价格与定额的差值 |

## 6.2  异地设备维护费用调整

异地设备维护费的调整根据远程通信站的地理位置和自然条件作调整。

根据地理位置和自然条件，远程通信站分为四类，其类别划分和预算值的调整系数按表6.2执行。

表6.2   异地设备维护费调整系数表

| 类 别 | 划 分 标 准 | 调整系数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 距离城镇10Km以内，生活方便。 | 1.0 |
| 2 | 位于乡野，距离城镇10Km至20Km，靠近居民点，生活不便。 | 1.1 |
| 3 | 位于偏僻地区，距城镇20Km以上，距居民点3Km以上，生活不便。 | 1.3 |
| 4 | 位于沙漠、高原、边远地区，交通不便，生活艰苦。 | 1.5 |

## 6.3  设备运行年限维护费用调整

设备随着运行年限的延长而逐渐老化，故障率逐年增大，相应维护费用逐年增加，为此对维护费以运行年限作调整，其调整系数按表6.3执行。

表.6.3   设备运行年限调整系数表

| 序 号 | 设 备 使 用 年 限 | 调 整 系 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3年以内 | 0.8 |
| 2 | 3~6年 | 1.0 |
| 3 | 6年以上 | 1.2 |

# 7  附 则

7.1  本定额标准自颁布之日起执行。

7.2  本定额标准由水利部负责解释。