附件2：

中部地区大型排涝泵站更新改造项目
自评估报告编制提纲
各被评估泵站根据项目建设和管理实际情况，按照评估内容要求，在认真调查研究、分析总结的基础上，本着实事求是的原则，进行总结和自评估并编写自评估报告，填写附表2－1～2－4。
由省水行政主管部门完成的《××省大型排涝泵站更新改造项目自评估报告》可参考本编写提纲编写。
自评估报告参考提纲如下： 

1、综述：说明项目自评估的组织管理、自评估过程、自评估资料来源与依据、评估方法、项目建设总体情况以及综合评估结论等。 

2、项目建设与管理：对项目前期工作、计划投资完成、建设内容完成、工程质量、工程设计变更、建设管理措施等方面的做法、措施、经验等进行总结。 

3、泵站更新改造效果与效益：对项目完成后的泵站工程与设备完好率、装置与能源单耗、减灾效益及其他效益等进行分析、比较和总结。 
4、泵站管理体制改革和运行管理：对泵站工程管理体制改革、“两费”（运行管理费和工程养护维修费）落实、运行管理、工程养护维修、财务管理、档案管理的做法、成效、经验等进行总结。
5、技术应用情况：更新改造工程中运用的新技术、新设备、新材料、新工艺和效果，更新改造工程中遇到的技术难点及解决方案、效果。
6、存在问题与建议：分析项目建设与管理、泵站运行管理与改革中存在的问题，以及泵站工程及机电设备更新改造后仍存在的技术问题，并提出对策与建议。
附表2－1：××大型排涝泵站更新改造项目基本情况
附表2－2：××大型排涝泵站更新改造项目实施过程情况
附表2－3：××大型排涝泵站更新改造项目更新改造效果与效益情况
附表2－4：××大型排涝泵站管理体制改革与运行管理情况
附表2－1  ××大型排涝泵站更新改造项目基本情况
	泵站工程
	泵站名称
	
	联系电话
	

	
	所 在 地
	省         市        县(区)
	邮政编码
	

	
	主管单位
	
	联系电话
	

	
	所在流域
	
	工程规模
	
	泵站性质
	

	原工程基本情况
	开工时间
	
	投运时间
	
	工程总投资（万元）
	

	
	座数
	
	级数
	
	装机总台数
	

	
	装机总功率

（kW）
	
	设计流量

（m3/s）
	
	设计扬程

（m）
	

	
	设计受益区面积（km2）
	
	实际受益区面积
（km2）
	

	
	设计排涝标准
	
	实际排涝标准
	

	
	设计排涝面积

（万亩）
	
	有效排涝面积

（万亩）
	

	
	设计灌溉标准
	
	实际灌溉标准
	

	
	设计灌溉面积

（万亩）
	
	有效灌溉面积

（万亩）
	

	更新改造前期工作情况
	更新

改造

规划
	改造座数
	改造装机台数

（台）
	改造装机功率

（kW）
	改造装机流量

（m3/s）

	
	
	
	
	
	

	
	安全

鉴定
	泵站综合安全类别
	建筑物安全类别
	机电设备安全类别
	金属结构安全类别

	
	
	
	
	
	

	
	可行性研究

报告
	报告编制单位
	资质等级
	批准文号
	投资估算（万元）

	
	
	
	
	
	

	
	初步

设计

报告
	报告编制单位
	资质等级
	批准文号
	投资概算（万元）

	
	
	
	
	
	

	
	项目

批复

情况
	批准文号
	批复投资（万元）
	改造座数

（座）
	改造装机

（台）
	改造装机功率

（kW）
	改造装机流量

（m3/s）

	
	
	
	
	
	
	
	

	项目实施情况
	投资

到位

情况
	已下达投资

（万元）
	其中
	中央投资

（万元）
	地方配套投资（万元）

	
	
	
	
	
	省配套
	市配套
	县（市、区）配套

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	实施

情况
	开工时间
	
	工程形象进度
	

	
	
	完工时间
	
	
	

	
	
	完成投资

（万元）
	
	
	

	更新改造工程已竣工验收的泵站填写下面内容：

	更新改造后工程基本情况
	投运时间
	
	工程总投资（万元，原工程投资+更新改造工程投资）
	

	
	座数
	
	级数
	
	装机总台数
	

	
	装机总功率

（kW）
	
	设计流量

（m3/s）
	
	设计扬程

（m）
	

	
	设计受益区面积（km2）
	
	实际受益区面积

（km2）
	

	
	设计排涝标准
	
	实际排涝标准
	

	
	设计排涝面积

（万亩）
	
	有效排涝面积

（万亩）
	

	
	设计灌溉标准
	
	实际灌溉标准
	

	
	设计灌溉面积

（万亩）
	
	有效灌溉面积

（万亩）
	

	说明
	以上填写内容需要说明的做出简要说明：


附表2－2  ××大型排涝泵站更新改造项目实施过程情况
	项目名称
	

	在对应的□中打√或在相应栏中填写数据，要求说明的在“说明”栏中做出简要说明：

	项目内容
	是否优先安排机电设备更新改造和影响泵站安全运行的关键工程：是□  基本是□  否□
更新改造方案是否科学合理：合理□  基本合理□   部分合理□  不合理□
省下达计划与中央年度下达计划符合程度：符合□  基本符合□   部分符合□  不符合□
更新改造方案与安全鉴定结论符合程度，初步设计与可研报告符合程度，实施内容与初步设计符合程度：符合□  基本符合□   部分符合□  不符合□（做出说明）

	项目申报审批
	项目申报审批是否符合基本建设程序管理的有关规定及要求：
符合□  基本符合□   部分符合□  不符合□（做出说明）
审批文件是否齐全：齐全□  基本齐全□  部分齐全□  不齐全□（做出说明）

	建设管理制度
	建设管理制度：完善□  基本完善□  部分完善□  不完善□（做出说明）
财务（资金）管理制度：完善□  基本完善□  部分完善□  不完善□（做出说明）
项目管理制度：完善□  基本完善□  部分完善□  不完善□（做出说明）

	资金管理
	资金拨付、财务管理、审计结果与相关管理办法的符合程度：
符合□  基本符合□   部分符合□  不符合□（做出说明）

	“四制”执行情况
	是否按规定成立项目法人，并按有关规定进行管理：是□  基本是□   部分是□  否□
是否按有关规定进行招投标：是□  基本是□   部分是□  否□

是否实行“建设监理制”：执行□  基本执行□   部分执行□  未执行□

是否实行“合同制”管理：执行□  基本执行□   部分执行□  未执行□

对“否”和“未执行”做出说明。

	工程施工验收或竣工验收
	是否按规定制定和报批验收计划：是□  基本是□   部分是□  否□（做出说明）
是否成立验收组织：成立□  未成立□（做出说明）
各项目验收工作是否规范：规范□  基本规范□  部分规范□  不规范□（做出说明）
验收文件与建设档案是否齐全：齐全□  基本齐全□  部分齐全□  不齐全□（做出说明）
（依据SL223-2008《水利水电建设工程验收规程》和SL317-2004《泵站安装及验收规范》要求来判断）

	国家投资完成情况
	截止2009年2月底国家投资情况：

	
	工程总投资（万元）
	
	其中国家投资（万元）
	

	
	下达国家投资（万元）
	
	项目是否按照下达计划执行：是□  否□

有无擅自调整计划的问题存在：无□  有□

对“否”和“有”做出说明。

	
	完成国家投资（万元）
	
	

	配套资金
	截止2009年2月底配套资金情况：

	
	按规定应配套（万元）
	
	承诺配套资金（万元）
	

	
	配套资金到位（万元）
	
	使用配套资金（万元）
	

	单位工程完工
	第一次下达投资时间
	
	最后一次下达投资时间
	

	
	按规定划分的单位工程数（个）
	
	截止2009年2月底完成的单位工程数（个）
	

	完成建筑物工程
	省批复初步设计中建筑物更新改造计划数量（座）
	
	截止2009年2月底，完成建筑物总数（座）
	

	完成设备安装
	省批复初步设计中：
	截止2009年2月底：

	
	主机组（台）
	
	主机组（台）
	

	
	电气设备（台套）
	
	电气设备（台套）
	

	
	金属结构（吨）
	
	金属结构（吨）
	

	
	辅助设备（台套）
	
	辅助设备（台套）
	

	工程验收
	单位工程验收个数
	
	工程竣工验收：优良□    合格□   不合格□

	
	其中：优良   个，合格  个，不合格  个
	

	运行后工程质量
	对更新改造工程运行后的质量进行简要评述（包括已运行时间、排水量、是否发生故障、事故、运行、操作、维修的方便性、工程及设备质量等）：

	工程设计变更
	设计变更申报、审批程序与相关管理办法的符合程度：

符合□  基本符合□   部分符合□  不符合□
设计变更文件是否齐全：齐全□  基本齐全□  部分齐全□  不齐全□
是否建立设计变更台帐：全部建立□  基本建立□  部分建立□  未建立□

	
	设计变更项目投资合计（万元）
	

	
	设计变更项目投资比审批投资增减（万元，增加为+、减少为－）
	

	
	设计变更增减投资占工程审批总投资百分比：（增加为+、减少为－）
	

	说明
	对以上要求说明原因和需要说明原因的做简要说明：

	建设与管理经验和作法
	如有，简明扼要谈几点：

	建议
	如有，简明扼要谈几点：


附表2－3 ××大型排涝泵站更新改造项目更新改造效果与效益情况
	项目名称
	

	在对应的□中打√或在相应栏中填写数据，要求说明的在“说明”栏中做出简要说明：

	工程与设备完好率
	按《泵站技术管理规范》(SL255-2000)的规定进行考核泵站更新改造后的工程完好率和设备完好率。

	
	工程完好率（%）
	

	
	设备完好率（%）
	

	装置效率与

能源单耗
	泵站更新改造后对装置效率和能源单耗进行了测试的，按测试数据填写。没有进行测试的，按《泵站技术管理规范》(SL255-2000)的规定，考核泵站更新改造后的装置效率和能源单耗。

	
	轴流或混流泵□  离心泵□
	扬程≥3m□  ＜3m□
	抽清水□  抽浑水（含沙水）□

	
	电力泵站
	装置效率（%）
	
	内燃机泵站
	装置效率（%）
	

	
	
	能源单耗（kW·h/(kt·m）)
	
	
	能源单耗（kg/ (kt·m)）
	

	减灾效益
	更新改造前实际排涝标准
	3~5年一遇□ 5年一遇□ 5~10年一遇□ 10年及以上一遇□

	
	更新改造后达到排涝标准
	3~5年一遇□  5年一遇□  5~10年一遇□  10年一遇□

	
	项目实施前后设计排涝标准下的涝灾损失减少值与项目实施前设计排涝标准下的涝灾损失值的百分比（%）
	

	其他效益
	项目实施前后泵站工程险情隐患数量减少数与项目实施前泵站工程险情隐患数量的百分比（%）
	

	
	项目实施前后泵站受益区设计排涝标准涝灾排水周期缩短的天数与实施前设计排涝标准涝灾排水周期天数的百分比（%）
	

	说明
	以上填写内容需要说明的做简要说明：

	存在问题
	项目更新改造后在效果与效益方面若存在问题，简述：


附表2－4  ××大型排涝泵站管理体制改革与运行管理情况表
	泵站名称
	

	在对应的□中打√或在相应栏中填写数据，要求说明原因的在本表说明原因栏做出简要说明：

	管理体制改革
	按国办发[2002]45号文件要求实施泵站工程管理体制改革
	改革完成时间
	
	已完成改革，且通过省级验收□

已完成改革，未验收□

改革方案已批复，且正在实施□

未实施□（说明原因）

	
	
	改革验收时间
	
	

	
	已按《水利工程管理单位定岗标准（试行）》和有关规定，落实泵站运行管理人员编制
	按标准测算（人）
	
	人员已定编，且满足泵站运行管理要求□

人员已定编，基本满足泵站运行管理要求□

人员已定编，但不能满足泵站运行管理要求□

未定编□（说明原因）

	
	
	批准编制（人）
	
	

	
	按国家相关政策妥善安置富余人员
	改革后富余（人）
	
	已全部妥善安置富余人员□

2/3的富余人员得到妥善安置□

1/3的富余人员得到妥善安置□

未安置□（说明原因）

	
	
	已安置（人）
	
	

	“两费”落实
	运行管理经费由上级财政落实，且能满足运行管理的要求
	需要经费（万元）
	
	财政全额拨款，且能满足运行管理的要求□

财政差额拨款，差额部分有落实渠道□

经费自筹，有落实渠道□

未落实□（说明原因）

	
	
	已落实（万元）
	
	

	
	工程养护维修经费按《水利工程养护维修定额标准（试行）》标准落实
	需要经费（万元）
	
	足额落实经费□

落实2/3经费□

落实2/3经费□

未落实□（说明原因）

	
	
	已落实（万元）
	
	

	运行管理
	按《泵站技术管理规程》（SL255-2000）的规定，制定了完善的运行管理制度
	制度完善□

基本完善□

部分完善□

不完善□
	制度名称：

	
	按《泵站技术管理规程》（SL255-2000）的规定，计算的泵站安全运行率（%）
	
	运行中发生的工程及设备重大事故和人为操作失误造成的事故（次）
	损失10万元及以上的事故
	

	
	
	
	
	损失1~10万元的事故
	

	
	
	
	
	损失1万元及的事故
	

	
	
	
	
	其中：发生人为事故
	

	工程养护维修
	按《泵站技术管理规程》（SL255-2000）的规定，制定了完善的工程养护维修制度
	制度完善□

基本完善□

部分完善□

不完善□
	制度名称：

	
	按有关规定对工程及设备进行养护维修
	按规定进行工程养护维修□    基本能进行养护维修□

部分进行养护维修□          没有进行养护维修□

	财务管理
	按国家及地方有关财务管理办法制定完善的单位财务管理制度
	制度完善□

基本完善□

部分完善□

不完善□
	制度名称：

	
	部门预算、资金使用、财务管理符合相关管理办法
	符合财务管理办法的有关要求□

基本符合□    部分符合□    不符合□

	档案管理
	档案管理制度完善，运行记录和技术档案齐全、规范
	齐全、规范□        基本齐全、规范□

部分齐全、规范□    不齐全、不规范□

	说明
	对以上要求说明原因和需要说明原因的做简要说明：

	改革经验和

作法
	如有，简明扼要谈几点：

	建议
	如有，简明扼要谈几点：


