附件3：

大型灌溉排水泵站信息化建设试点

实施方案参考提纲

- 0  综合说明

综合说明是对实施方案的总体概述，要求概括地说明泵站的基本情况、信息化建设的内容、技术方案、投资概算、进度安排和效果评价等。在文字表述的基础上，需附上泵站信息化建设内容汇总表和总体布置图，总体布置图应标出已建信息化项目和本次拟建项目的内容。

- 1 项目建设的外部条件

- 1.1  泵站基本情况

简述泵站所处灌排区的自然地理、社会经济、水土资源开发利用、泵站机电设备、配套建筑物和改造的状况，以及管理机构的设置、职责分工、工作任务、管辖范围等。

- 1.2  信息化建设现状

信息化建设现状包括泵站监测、监视、控制、网络通信、调度、业务和办公管理以及相关水利信息化已建设施等。同时要说明泵站信息化建设管理体制与运行机制，信息化建设存在的问题等。

- 2 信息化建设需求分析及建设内容

依据泵站所处灌排区内的水情、雨情、生态环境、农作物生长等实际情况，以及泵站工程运行监控、水资源配置、行政事务管理、公众服务、防汛抗旱等方面的需求，结合信息化技术的现状和发展进行分析，在此基础上制定符合泵站运行和管理实际的建设内容。建设内容包括计算机监控、视频监视和信息管理系统（网络通信系统、运行调度系统及业务应用系统）等的建设。

建设内容应按照信息监测和控制点（位置、监控内容、控制方式、通信介质等）、通信系统、计算机网络（拓扑结构、组成、设备配置等）、软件系统（子系统划分、功能和性能要求、数据库容量和流量、访问频度等）、基础设施改造等分别予以描述。

- 3 技术方案

技术方案要求对系统体系结构、技术实现方式、设备功能和性能参数等进行详细阐述，并附有必要的系统拓扑结构图、功能图、设备配置表等。

对于应用软件技术方案，要求有系统的体系结构、功能模块划分，接口方式、运行环境等内容；

对于数据库，宜按照开放、通用等原则进行设计，划分数据库和数据表、绘制实体关系图、定义逻辑结构，要明确数据部署方式，以及数据安全保障的措施和对应的技术方案。

技术方案分总体设计和分项设计两部分进行描述。其中分项设计包括网络及通信系统设计、泵站计算机监控系统设计、视频监视系统设计、运行调度系统设计和业务应用系统设计等。

上述各系统设计均包括系统功能设计、硬件配置、软件配置等内容，并通过技术经济比较，提供推荐方案。推荐方案要阐明主要功能特点、技术指标、设备性能参数以及必要的设备配置表、系统拓扑结构图、功能图等。

- 4 投资概算与资金筹措

投资概算要按照国家相关标准、规范进行编制。投资概算要求列出编制原则和依据，按分项概算列出明细表，以便于工程招标。

资金筹措重点阐述地方配套资金的渠道和落实方式，以及资金使用与管理措施等。

- 5 建设及运行管理

建设及运行管理首先要描述泵站信息化的主管部门、组织机构设置、管理方式和措施、监督和质量控制体系、实施进度计划安排、运行管理机制及相关措施、专业人才配置、人员培训、管理维护经费落实等，在此基础上绘制明确的建设进度表和制定建成后的管理职责。

- 6 效果评价

效果评价以定性分析为主，能定量分析的要提供定量分析的方法、过程和结果。要重点分析信息化建设完成并投入运行后，对改善泵站运行管理及办公管理工作所发挥的功效和作用，以及泵站所担负的灌排区的整体经济和社会效益的提升。

7 附件

附件包括附表和附图等。

附表要求提供按规范编制的投资概算表，应包括总表、土建分项表、设备分项表、独立费用表等。同时要提供工程实施进度表。

附图要求包括系统拓扑结构图，电气主接线图、保护配置图、主要的信息流程图等。