农村饮水安全工程

建设与管理文件汇编

广东省农村饮水安全工程建设

联席会议办公室编印

二〇〇九年七月

目   录

1、中华人民共和国水法	（1）

2、中华人民共和国水污染防治法	（13）

3、国家发展和改革委员会、水利部、卫生部《关于加强农村饮水安全工程建设和运行管理工作的通知》

（发改农经〔2007〕1752号）	（31）

4、国家发展和改革委员会、水利部关于印发《全国农村饮水安全工程示范县建设管理办法》和《县级农村饮水安全工程“十一五”规划指南》的通知

（发改农经〔2007〕3719号）	（35）

5、卫生部、国家发展和改革委员会、水利部《关于加强农村饮水安全工程卫生学评价和水质卫生监测工作的通知》

（卫疾控发〔2008〕3号）	（38）

（1）农村饮水安全工程卫生学评价管理办法（试行）	（40）

（2）农村饮水安全工程水质卫生监测工作方案	（43）

6、财政部、水利部关于印发《农村饮水安全项目建设资金管理办法》的通知

（财建〔2007〕917号）	（45）

7、全国爱卫会办公室、卫生部办公厅关于印发《农村饮水安全工程卫生学评价技术细则（试行）》的通知

（全爱卫办发〔2008〕4号）	（49）

8、广东省水利厅、广东省发展和改革委员会、广东省财政厅、广东省卫生厅《关于印发广东省农村饮水安全工程建设实施方案的通知》

（粤水农〔2008〕25号）	（65）

9、广东省水利厅、广东省发展和改革委员会、广东省财政厅、广东省卫生厅《关于印发广东省农村饮水安全工程建设及资金管理实施细则的通知》

（粤水农〔2008〕51号）	（74）

10、广东省农村饮水安全工程建设联席会议办公室印发《广东省农村饮水安全工程建设考核评价办法（试行）》的通知

（粤农饮办〔2009〕7号）	（83）

11、广东省卫生厅、广东省发展和改革委员会、广东省水利厅、广东省财政厅关于印发《广东省农村饮水安全工程卫生学评价实施方案》的通知

（粤卫〔2009〕9号）	（87）

12、广东省饮用水源水质保护条例	（90）

13、广东省水利厅、广东省物价局关于印发《广东省水利工程供水生产成本、费用核算实施细则》的通知

（粤水管〔2000〕89号）	（97）

14、摘录《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006	（106）

中华人民共和国主席令

（第七十四号）

《中华人民共和国水法》已由中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2002年8月29日修订通过，现将修订后的《中华人民共和国水法》公布，自2002年10月1日起施行。

中华人民共和国主席：江泽民

二〇〇二年八月二十九日

## 中华人民共和国水法

第一章  总 则

第一条　为了合理开发、利用、节约和保护水资源，防治水害，实现水资源的可持续利用，适应国民经济和社会发展的需要，制定本法。

第二条　在中华人民共和国领域内开发、利用、节约、保护、管理水资源，防治水害，适用本法。

本法所称水资源，包括地表水和地下水。

第三条　水资源属于国家所有。水资源的所有权由国务院代表国家行使。农村集体经济组织的水塘和由农村集体经济组织修建管理的水库中的水，归各该农村集体经济组织使用。

第四条　开发、利用、节约、保护水资源和防治水害，应当全面规划、统筹兼顾、标本兼治、综合利用、讲求效益，发挥水资源的多种功能，协调好生活、生产经营和生态环境用水。

第五条　县级以上人民政府应当加强水利基础设施建设，并将其纳入本级国民经济和社会发展计划。

第六条　国家鼓励单位和个人依法开发、利用水资源，并保护其合法权益。开发、利用水资源的单位和个人有依法保护水资源的义务。

第七条　国家对水资源依法实行取水许可制度和有偿使用制度。但是，农村集体经济组织及其成员使用本集体经济组织的水塘、水库中的水的除外。国务院水行政主管部门负责全国取水许可制度和水资源有偿使用制度的组织实施。

第八条　国家厉行节约用水，大力推行节约用水措施，推广节约用水新技术、新工艺，发展节水型工业、农业和服务业，建立节水型社会。

各级人民政府应当采取措施，加强对节约用水的管理，建立节约用水技术开发推广体系，培育和发展节约用水产业。

单位和个人有节约用水的义务。

第九条　国家保护水资源，采取有效措施，保护植被，植树种草，涵养水源，防治水土流失和水体污染，改善生态环境。

第十条　国家鼓励和支持开发、利用、节约、保护、管理水资源和防治水害的先进科学技术的研究、推广和应用。

第十一条　在开发、利用、节约、保护、管理水资源和防治水害等方面成绩显著的单位和个人，由人民政府给予奖励。

第十二条　国家对水资源实行流域管理与行政区域管理相结合的管理体制。

国务院水行政主管部门负责全国水资源的统一管理和监督工作。

国务院水行政主管部门在国家确定的重要江河、湖泊设立的流域管理机构(以下简称流域管理机构)，在所管辖的范围内行使法律、行政法规规定的和国务院水行政主管部门授予的水资源管理和监督职责。

县级以上地方人民政府水行政主管部门按照规定的权限，负责本行政区域内水资源的统一管理和监督工作。

第十三条　国务院有关部门按照职责分工，负责水资源开发、利用、节约和保护的有关工作。

县级以上地方人民政府有关部门按照职责分工，负责本行政区域内水资源开发、利用、节约和保护的有关工作。

第二章　水资源规划

第十四条　国家制定全国水资源战略规划。

开发、利用、节约、保护水资源和防治水害，应当按照流域、区域统一制定规划。规划分为流域规划和区域规划。流域规划包括流域综合规划和流域专业规划；区域规划包括区域综合规划和区域专业规划。

前款所称综合规划，是指根据经济社会发展需要和水资源开发利用现状编制的开发、利用、节约、保护水资源和防治水害的总体部署。前款所称专业规划，是指防洪、治涝、灌溉、航运、供水、水力发电、竹木流放、渔业、水资源保护、水土保持、防沙治沙、节约用水等规划。

第十五条　流域范围内的区域规划应当服从流域规划，专业规划应当服从综合规划。

流域综合规划和区域综合规划以及与土地利用关系密切的专业规划，应当与国民经济和社会发展规划以及土地利用总体规划、城市总体规划和环境保护规划相协调，兼顾各地区、各行业的需要。

第十六条　制定规划，必须进行水资源综合科学考察和调查评价。水资源综合科学考察和调查评价，由县级以上人民政府水行政主管部门会同同级有关部门组织进行。

县级以上人民政府应当加强水文、水资源信息系统建设。县级以上人民政府水行政主管部门和流域管理机构应当加强对水资源的动态监测。

基本水文资料应当按照国家有关规定予以公开。

第十七条　国家确定的重要江河、湖泊的流域综合规划，由国务院水行政主管部门会同国务院有关部门和有关省、自治区、直辖市人民政府编制，报国务院批准。跨省、自治区、直辖市的其他江河、湖泊的流域综合规划和区域综合规划，由有关流域管理机构会同江河、湖泊所在地的省、自治区、直辖市人民政府水行政主管部门和有关部门编制，分别经有关省、自治区、直辖市人民政府审查提出意见后，报国务院水行政主管部门审核；国务院水行政主管部门征求国务院有关部门意见后，报国务院或者其授权的部门批准。

前款规定以外的其他江河、湖泊的流域综合规划和区域综合规划，由县级以上地方人民政府水行政主管部门会同同级有关部门和有关地方人民政府编制，报本级人民政府或者其授权的部门批准，并报上一级水行政主管部门备案。

专业规划由县级以上人民政府有关部门编制，征求同级其他有关部门意见后，报本级人民政府批准。其中，防洪规划、水土保持规划的编制、批准，依照防洪法、水土保持法的有关规定执行。

第十八条　规划一经批准，必须严格执行。

经批准的规划需要修改时，必须按照规划编制程序经原批准机关批准。

第十九条　建设水工程，必须符合流域综合规划。在国家确定的重要江河、湖泊和跨省、自治区、直辖市的江河、湖泊上建设水工程，其工程可行性研究报告报请批准前，有关流域管理机构应当对水工程的建设是否符合流域综合规划进行审查并签署意见；在其他江河、湖泊上建设水工程，其工程可行性研究报告报请批准前，县级以上地方人民政府水行政主管部门应当按照管理权限对水工程的建设是否符合流域综合规划进行审查并签署意见。水工程建设涉及防洪的，依照防洪法的有关规定执行；涉及其他地区和行业的，建设单位应当事先征求有关地区和部门的意见。

第三章　水资源开发利用

第二十条　开发、利用水资源，应当坚持兴利与除害相结合，兼顾上下游、左右岸和有关地区之间的利益，充分发挥水资源的综合效益，并服从防洪的总体安排。

第二十一条　开发、利用水资源，应当首先满足城乡居民生活用水，并兼顾农业、工业、生态环境用水以及航运等需要。

在干旱和半干旱地区开发、利用水资源，应当充分考虑生态环境用水需要。

第二十二条　跨流域调水，应当进行全面规划和科学论证，统筹兼顾调出和调入流域的用水需要，防止对生态环境造成破坏。

第二十三条　地方各级人民政府应当结合本地区水资源的实际情况，按照地表水与地下水统一调度开发、开源与节流相结合、节流优先和污水处理再利用的原则，合理组织开发、综合利用水资源。

国民经济和社会发展规划以及城市总体规划的编制、重大建设项目的布局，应当与当地水资源条件和防洪要求相适应，并进行科学论证；在水资源不足的地区，应当对城市规模和建设耗水量大的工业、农业和服务业项目加以限制。

第二十四条　在水资源短缺的地区，国家鼓励对雨水和微咸水的收集、开发、利用和对海水的利用、淡化。

第二十五条　地方各级人民政府应当加强对灌溉、排涝、水土保持工作的领导，促进农业生产发展；在容易发生盐碱化和渍害的地区，应当采取措施，控制和降低地下水的水位。

农村集体经济组织或者其成员依法在本集体经济组织所有的集体土地或者承包土地上投资兴建水工程设施的，按照谁投资建设谁管理和谁受益的原则，对水工程设施及其蓄水进行管理和合理使用。

农村集体经济组织修建水库应当经县级以上地方人民政府水行政主管部门批准。

第二十六条　国家鼓励开发、利用水能资源。在水能丰富的河流，应当有计划地进行多目标梯级开发。

建设水力发电站，应当保护生态环境，兼顾防洪、供水、灌溉、航运、竹木流放和渔业等方面的需要。

第二十七条　国家鼓励开发、利用水运资源。在水生生物洄游通道、通航或者竹木流放的河流上修建永久性拦河闸坝，建设单位应当同时修建过鱼、过船、过木设施，或者经国务院授权的部门批准采取其他补救措施，并妥善安排施工和蓄水期间的水生生物保护、航运和竹木流放，所需费用由建设单位承担。

在不通航的河流或者人工水道上修建闸坝后可以通航的，闸坝建设单位应当同时修建过船设施或者预留过船设施位置。

第二十八条　任何单位和个人引水、截(蓄)水、排水，不得损害公共利益和他人的合法权益。

第二十九条　国家对水工程建设移民实行开发性移民的方针，按照前期补偿、补助与后期扶持相结合的原则，妥善安排移民的生产和生活，保护移民的合法权益。

移民安置应当与工程建设同步进行。建设单位应当根据安置地区的环境容量和可持续发展的原则，因地制宜，编制移民安置规划，经依法批准后，由有关地方人民政府组织实施。所需移民经费列入工程建设投资计划。

第四章　水资源、水域和水工程的保护

第三十条　县级以上人民政府水行政主管部门、流域管理机构以及其他有关部门在制定水资源开发、利用规划和调度水资源时，应当注意维持江河的合理流量和湖泊、水库以及地下水的合理水位，维护水体的自然净化能力。

第三十一条　从事水资源开发、利用、节约、保护和防治水害等水事活动，应当遵守经批准的规划；因违反规划造成江河和湖泊水域使用功能降低、地下水超采、地面沉降、水体污染的，应当承担治理责任。

开采矿藏或者建设地下工程，因疏干排水导致地下水水位下降、水源枯竭或者地面塌陷，采矿单位或者建设单位应当采取补救措施；对他人生活和生产造成损失的，依法给予补偿。

第三十二条　国务院水行政主管部门会同国务院环境保护行政主管部门、有关部门和有关省、自治区、直辖市人民政府，按照流域综合规划、水资源保护规划和经济社会发展要求，拟定国家确定的重要江河、湖泊的水功能区划，报国务院批准。跨省、自治区、直辖市的其他江河、湖泊的水功能区划，由有关流域管理机构会同江河、湖泊所在地的省、自治区、直辖市人民政府水行政主管部门、环境保护行政主管部门和其他有关部门拟定，分别经有关省、自治区、直辖市人民政府审查提出意见后，由国务院水行政主管部门会同国务院环境保护行政主管部门审核，报国务院或者其授权的部门批准。

前款规定以外的其他江河、湖泊的水功能区划，由县级以上地方人民政府水行政主管部门会同同级人民政府环境保护行政主管部门和有关部门拟定，报同级人民政府或者其授权的部门批准，并报上一级水行政主管部门和环境保护行政主管部门备案。

县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构应当按照水功能区对水质的要求和水体的自然净化能力，核定该水域的纳污能力，向环境保护行政主管部门提出该水域的限制排污总量意见。

县级以上地方人民政府水行政主管部门和流域管理机构应当对水功能区的水质状况进行监测，发现重点污染物排放总量超过控制指标的，或者水功能区的水质未达到水域使用功能对水质的要求的，应当及时报告有关人民政府采取治理措施，并向环境保护行政主管部门通报。

第三十三条　国家建立饮用水水源保护区制度。省、自治区、直辖市人民政府应当划定饮用水水源保护区，并采取措施，防止水源枯竭和水体污染，保证城乡居民饮用水安全。

第三十四条　禁止在饮用水水源保护区内设置排污口。

在江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口，应当经过有管辖权的水行政主管部门或者流域管理机构同意，由环境保护行政主管部门负责对该建设项目的环境影响报告书进行审批。

第三十五条　从事工程建设，占用农业灌溉水源、灌排工程设施，或者对原有灌溉用水、供水水源有不利影响的，建设单位应当采取相应的补救措施；造成损失的，依法给予补偿。

第三十六条　在地下水超采地区，县级以上地方人民政府应当采取措施，严格控制开采地下水。在地下水严重超采地区，经省、自治区、直辖市人民政府批准，可以划定地下水禁止开采或者限制开采区。在沿海地区开采地下水，应当经过科学论证，并采取措施，防止地面沉降和海水入侵。

第三十七条　禁止在江河、湖泊、水库、运河、渠道内弃置、堆放阻碍行洪的物体和种植阻碍行洪的林木及高秆作物。

禁止在河道管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物以及从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动。

第三十八条　在河道管理范围内建设桥梁、码头和其他拦河、跨河、临河建筑物、构筑物，铺设跨河管道、电缆，应当符合国家规定的防洪标准和其他有关的技术要求，工程建设方案应当依照防洪法的有关规定报经有关水行政主管部门审查同意。

因建设前款工程设施，需要扩建、改建、拆除或者损坏原有水工程设施的，建设单位应当负担扩建、改建的费用和损失补偿。但是，原有工程设施属于违法工程的除外。

第三十九条　国家实行河道采砂许可制度。河道采砂许可制度实施办法，由国务院规定。

在河道管理范围内采砂，影响河势稳定或者危及堤防安全的，有关县级以上人民政府水行政主管部门应当划定禁采区和规定禁采期，并予以公告。

第四十条　禁止围湖造地。已经围垦的，应当按照国家规定的防洪标准有计划地退地还湖。

禁止围垦河道。确需围垦的，应当经过科学论证，经省、自治区、直辖市人民政府水行政主管部门或者国务院水行政主管部门同意后，报本级人民政府批准。

第四十一条　单位和个人有保护水工程的义务，不得侵占、毁坏堤防、护岸、防汛、水文监测、水文地质监测等工程设施。

第四十二条　县级以上地方人民政府应当采取措施，保障本行政区域内水工程，特别是水坝和堤防的安全，限期消除险情。水行政主管部门应当加强对水工程安全的监督管理。

第四十三条　国家对水工程实施保护。国家所有的水工程应当按照国务院的规定划定工程管理和保护范围。

国务院水行政主管部门或者流域管理机构管理的水工程，由主管部门或者流域管理机构商有关省、自治区、直辖市人民政府划定工程管理和保护范围。

前款规定以外的其他水工程，应当按照省、自治区、直辖市人民政府的规定，划定工程保护范围和保护职责。

在水工程保护范围内，禁止从事影响水工程运行和危害水工程安全的爆破、打井、采石、取土等活动。

第五章　水资源配置和节约使用

第四十四条　国务院发展计划主管部门和国务院水行政主管部门负责全国水资源的宏观调配。全国的和跨省、自治区、直辖市的水中长期供求规划，由国务院水行政主管部门会同有关部门制订，经国务院发展计划主管部门审查批准后执行。地方的水中长期供求规划，由县级以上地方人民政府水行政主管部门会同同级有关部门依据上一级水中长期供求规划和本地区的实际情况制订，经本级人民政府发展计划主管部门审查批准后执行。

水中长期供求规划应当依据水的供求现状、国民经济和社会发展规划、流域规划、区域规划，按照水资源供需协调、综合平衡、保护生态、厉行节约、合理开源的原则制定。

第四十五条　调蓄径流和分配水量，应当依据流域规划和水中长期供求规划，以流域为单元制定水量分配方案。

跨省、自治区、直辖市的水量分配方案和旱情紧急情况下的水量调度预案，由流域管理机构商有关省、自治区、直辖市人民政府制订，报国务院或者其授权的部门批准后执行。其他跨行政区域的水量分配方案和旱情紧急情况下的水量调度预案，由共同的上一级人民政府水行政主管部门商有关地方人民政府制订，报本级人民政府批准后执行。

水量分配方案和旱情紧急情况下的水量调度预案经批准后，有关地方人民政府必须执行。

在不同行政区域之间的边界河流上建设水资源开发、利用项目，应当符合该流域经批准的水量分配方案，由有关县级以上地方人民政府报共同的上一级人民政府水行政主管部门或者有关流域管理机构批准。

第四十六条　县级以上地方人民政府水行政主管部门或者流域管理机构应当根据批准的水量分配方案和年度预测来水量，制定年度水量分配方案和调度计划，实施水量统一调度；有关地方人民政府必须服从。

国家确定的重要江河、湖泊的年度水量分配方案，应当纳入国家的国民经济和社会发展年度计划。

第四十七条　国家对用水实行总量控制和定额管理相结合的制度。

省、自治区、直辖市人民政府有关行业主管部门应当制订本行政区域内行业用水定额，报同级水行政主管部门和质量监督检验行政主管部门审核同意后，由省、自治区、直辖市人民政府公布，并报国务院水行政主管部门和国务院质量监督检验行政主管部门备案。

县级以上地方人民政府发展计划主管部门会同同级水行政主管部门，根据用水定额、经济技术条件以及水量分配方案确定的可供本行政区域使用的水量，制定年度用水计划，对本行政区域内的年度用水实行总量控制。

第四十八条　直接从江河、湖泊或者地下取用水资源的单位和个人，应当按照国家取水许可制度和水资源有偿使用制度的规定，向水行政主管部门或者流域管理机构申请领取取水许可证，并缴纳水资源费，取得取水权。但是，家庭生活和零星散养、圈养畜禽饮用等少量取水的除外。

实施取水许可制度和征收管理水资源费的具体办法，由国务院规定。

第四十九条　用水应当计量，并按照批准的用水计划用水。

用水实行计量收费和超定额累进加价制度。

第五十条　各级人民政府应当推行节水灌溉方式和节水技术，对农业蓄水、输水工程采取必要的防渗漏措施，提高农业用水效率。

第五十一条　工业用水应当采用先进技术、工艺和设备，增加循环用水次数，提高水的重复利用率。

国家逐步淘汰落后的、耗水量高的工艺、设备和产品，具体名录由国务院经济综合主管部门会同国务院水行政主管部门和有关部门制定并公布。生产者、销售者或者生产经营中的使用者应当在规定的时间内停止生产、销售或者使用列入名录的工艺、设备和产品。

第五十二条　城市人民政府应当因地制宜采取有效措施，推广节水型生活用水器具，降低城市供水管网漏失率，提高生活用水效率；加强城市污水集中处理，鼓励使用再生水，提高污水再生利用率。

第五十三条　新建、扩建、改建建设项目，应当制订节水措施方案，配套建设节水设施。节水设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

供水企业和自建供水设施的单位应当加强供水设施的维护管理，减少水的漏失。

第五十四条　各级人民政府应当积极采取措施，改善城乡居民的饮用水条件。

第五十五条　使用水工程供应的水，应当按照国家规定向供水单位缴纳水费。供水价格应当按照补偿成本、合理收益、优质优价、公平负担的原则确定。具体办法由省级以上人民政府价格主管部门会同同级水行政主管部门或者其他供水行政主管部门依据职权制定。

第六章　水事纠纷处理与执法监督检查

第五十六条　不同行政区域之间发生水事纠纷的，应当协商处理；协商不成的，由上一级人民政府裁决，有关各方必须遵照执行。在水事纠纷解决前，未经各方达成协议或者共同的上一级人民政府批准，在行政区域交界线两侧一定范围内，任何一方不得修建排水、阻水、取水和截(蓄)水工程，不得单方面改变水的现状。

第五十七条　单位之间、个人之间、单位与个人之间发生的水事纠纷，应当协商解决；当事人不愿协商或者协商不成的，可以申请县级以上地方人民政府或者其授权的部门调解，也可以直接向人民法院提起民事诉讼。县级以上地方人民政府或者其授权的部门调解不成的，当事人可以向人民法院提起民事诉讼。

在水事纠纷解决前，当事人不得单方面改变现状。

第五十八条　县级以上人民政府或者其授权的部门在处理水事纠纷时，有权采取临时处置措施，有关各方或者当事人必须服从。

第五十九条　县级以上人民政府水行政主管部门和流域管理机构应当对违反本法的行为加强监督检查并依法进行查处。

水政监督检查人员应当忠于职守，秉公执法。

第六十条　县级以上人民政府水行政主管部门、流域管理机构及其水政监督检查人员履行本法规定的监督检查职责时，有权采取下列措施：

(一)要求被检查单位提供有关文件、证照、资料；

(二)要求被检查单位就执行本法的有关问题作出说明；

(三)进入被检查单位的生产场所进行调查；

(四)责令被检查单位停止违反本法的行为，履行法定义务。

第六十一条　有关单位或者个人对水政监督检查人员的监督检查工作应当给予配合，不得拒绝或者阻碍水政监督检查人员依法执行职务。

第六十二条　水政监督检查人员在履行监督检查职责时，应当向被检查单位或者个人出示执法证件。

第六十三条　县级以上人民政府或者上级水行政主管部门发现本级或者下级水行政主管部门在监督检查工作中有违法或者失职行为的，应当责令其限期改正。

第七章　法律责任

第六十四条　水行政主管部门或者其他有关部门以及水工程管理单位及其工作人员，利用职务上的便利收取他人财物、其他好处或者玩忽职守，对不符合法定条件的单位或者个人核发许可证、签署审查同意意见，不按照水量分配方案分配水量，不按照国家有关规定收取水资源费，不履行监督职责，或者发现违法行为不予查处，造成严重后果，构成犯罪的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依照刑法的有关规定追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，依法给予行政处分。

第六十五条　在河道管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物，或者从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动的，由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权，责令停止违法行为，限期拆除违法建筑物、构筑物，恢复原状；逾期不拆除、不恢复原状的，强行拆除，所需费用由违法单位或者个人负担，并处一万元以上十万元以下的罚款。

未经水行政主管部门或者流域管理机构同意，擅自修建水工程，或者建设桥梁、码头和其他拦河、跨河、临河建筑物、构筑物，铺设跨河管道、电缆，且防洪法未作规定的，由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权，责令停止违法行为，限期补办有关手续；逾期不补办或者补办未被批准的，责令限期拆除违法建筑物、构筑物；逾期不拆除的，强行拆除，所需费用由违法单位或者个人负担，并处一万元以上十万元以下的罚款。

虽经水行政主管部门或者流域管理机构同意，但未按照要求修建前款所列工程设施的，由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权，责令限期改正，按照情节轻重，处一万元以上十万元以下的罚款。

第六十六条　有下列行为之一，且防洪法未作规定的，由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权，责令停止违法行为，限期清除障碍或者采取其他补救措施，处一万元以上五万元以下的罚款：

(一)在江河、湖泊、水库、运河、渠道内弃置、堆放阻碍行洪的物体和种植阻碍行洪的林木及高秆作物的；

(二)围湖造地或者未经批准围垦河道的。

第六十七条　在饮用水水源保护区内设置排污口的，由县级以上地方人民政府责令限期拆除、恢复原状；逾期不拆除、不恢复原状的，强行拆除、恢复原状，并处五万元以上十万元以下的罚款。

未经水行政主管部门或者流域管理机构审查同意，擅自在江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口的，由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权，责令停止违法行为，限期恢复原状，处五万元以上十万元以下的罚款。

第六十八条　生产、销售或者在生产经营中使用国家明令淘汰的落后的、耗水量高的工艺、设备和产品的，由县级以上地方人民政府经济综合主管部门责令停止生产、销售或者使用，处二万元以上十万元以下的罚款。

第六十九条　有下列行为之一的，由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权，责令停止违法行为，限期采取补救措施，处二万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，吊销其取水许可证：

(一)未经批准擅自取水的；

(二)未依照批准的取水许可规定条件取水的。

第七十条　拒不缴纳、拖延缴纳或者拖欠水资源费的，由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权，责令限期缴纳；逾期不缴纳的，从滞纳之日起按日加收滞纳部分千分之二的滞纳金，并处应缴或者补缴水资源费一倍以上五倍以下的罚款。

第七十一条　建设项目的节水设施没有建成或者没有达到国家规定的要求，擅自投入使用的，由县级以上人民政府有关部门或者流域管理机构依据职权，责令停止使用，限期改正，处五万元以上十万元以下的罚款。

第七十二条　有下列行为之一，构成犯罪的，依照刑法的有关规定追究刑事责任；尚不够刑事处罚，且防洪法未作规定的，由县级以上地方人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权，责令停止违法行为，采取补救措施，处一万元以上五万元以下的罚款；违反治安管理处罚条例的，由公安机关依法给予治安管理处罚；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任：

(一)侵占、毁坏水工程及堤防、护岸等有关设施，毁坏防汛、水文监测、水文地质监测设施的；

(二)在水工程保护范围内，从事影响水工程运行和危害水工程安全的爆破、打井、采石、取土等活动的。

第七十三条　侵占、盗窃或者抢夺防汛物资，防洪排涝、农田水利、水文监测和测量以及其他水工程设备和器材，贪污或者挪用国家救灾、抢险、防汛、移民安置和补偿及其他水利建设款物，构成犯罪的，依照刑法的有关规定追究刑事责任。

第七十四条　在水事纠纷发生及其处理过程中煽动闹事、结伙斗殴、抢夺或者损坏公私财物、非法限制他人人身自由，构成犯罪的，依照刑法的有关规定追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，由公安机关依法给予治安管理处罚。

第七十五条　不同行政区域之间发生水事纠纷，有下列行为之一的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分：

(一)拒不执行水量分配方案和水量调度预案的；

(二)拒不服从水量统一调度的；

(三)拒不执行上一级人民政府的裁决的；

(四)在水事纠纷解决前，未经各方达成协议或者上一级人民政府批准，单方面违反本法规定改变水的现状的。

第七十六条　引水、截(蓄)水、排水，损害公共利益或者他人合法权益的，依法承担民事责任。

第七十七条　对违反本法第三十九条有关河道采砂许可制度规定的行政处罚，由国务院规定。

第八章　附则

第七十八条　中华人民共和国缔结或者参加的与国际或者国境边界河流、湖泊有关的国际条约、协定与中华人民共和国法律有不同规定的，适用国际条约、协定的规定。但是，中华人民共和国声明保留的条款除外。

第七十九条　本法所称水工程，是指在江河、湖泊和地下水源上开发、利用、控制、调配和保护水资源的各类工程。

第八十条　海水的开发、利用、保护和管理，依照有关法律的规定执行。

第八十一条　从事防洪活动，依照防洪法的规定执行。

水污染防治，依照水污染防治法的规定执行。

第八十二条　本法自2002年10月1日起施行。

中华人民共和国主席令

第八十七号

《中华人民共和国水污染防治法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议于2008年2月28日修订通过，现将修订后的《中华人民共和国水污染防治法》公布，自2008年6月1日起施行。

中华人民共和国主席：胡锦涛

二〇〇八年二月二十八日

## 中华人民共和国水污染防治法

第一章  总 则

第一条 为了防治水污染，保护和改善环境，保障饮用水安全，促进经济社会全面协调可持续发展，制定本法。

第二条 本法适用于中华人民共和国领域内的江河、湖泊、运河、渠道、水库等地表水体以及地下水体的污染防治。海洋污染防治适用《中华人民共和国海洋环境保护法》。

第三条 水污染防治应当坚持预防为主、防治结合、综合治理的原则，优先保护饮用水水源，严格控制工业污染、城镇生活污染，防治农业面源污染，积极推进生态治理工程建设，预防、控制和减少水环境污染和生态破坏。

第四条 县级以上人民政府应当将水环境保护工作纳入国民经济和社会发展规划。县级以上地方人民政府应当采取防治水污染的对策和措施，对本行政区域的水环境质量负责。

第五条 国家实行水环境保护目标责任制和考核评价制度，将水环境保护目标完成情况作为对地方人民政府及其负责人考核评价的内容。

第六条 国家鼓励、支持水污染防治的科学技术研究和先进适用技术的推广应用，加强水环境保护的宣传教育。

第七条 国家通过财政转移支付等方式，建立健全对位于饮用水水源保护区区域和江河、湖泊、水库上游地区的水环境生态保护补偿机制。

第八条 县级以上人民政府环境保护主管部门对水污染防治实施统一监督管理。交通主管部门的海事管理机构对船舶污染水域的防治实施监督管理。县级以上人民政府水行政、国土资源、卫生、建设、农业、渔业等部门以及重要江河、湖泊的流域水资源保护机构，在各自的职责范围内，对有关水污染防治实施监督管理。

第九条 排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。

第十条 任何单位和个人都有义务保护水环境，并有权对污染损害水环境的行为进行检举。县级以上人民政府及其有关主管部门对在水污染防治工作中做出显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励。

第二章  水污染防治的标准和规划

第十一条 国务院环境保护主管部门制定国家水环境质量标准。

省、自治区、直辖市人民政府可以对国家水环境质量标准中未作规定的项目，制定地方标准，并报国务院环境保护主管部门备案。

第十二条 国务院环境保护主管部门会同国务院水行政主管部门和有关省、自治区、直辖市人民政府，可以根据国家确定的重要江河、湖泊流域水体的使用功能以及有关地区的经济、技术条件，确定该重要江河、湖泊流域的省界水体适用的水环境质量标准，报国务院批准后施行。

第十三条 国务院环境保护主管部门根据国家水环境质量标准和国家经济、技术条件，制定国家水污染物排放标准。

省、自治区、直辖市人民政府对国家水污染物排放标准中未作规定的项目，可以制定地方水污染物排放标准；对国家水污染物排放标准中已作规定的项目，可以制定严于国家水污染物排放标准的地方水污染物排放标准。地方水污染物排放标准须报国务院环境保护主管部门备案。向已有地方水污染物排放标准的水体排放污染物的，应当执行地方水污染物排放标准。

第十四条 国务院环境保护主管部门和省、自治区、直辖市人民政府，应当根据水污染防治的要求和国家或者地方的经济、技术条件，适时修订水环境质量标准和水污染物排放标准。

第十五条 防治水污染应当按流域或者按区域进行统一规划。国家确定的重要江河、湖泊的流域水污染防治规划，由国务院环境保护主管部门会同国务院经济综合宏观调控、水行政等部门和有关省、自治区、直辖市人民政府编制，报国务院批准。

前款规定外的其他跨省、自治区、直辖市江河、湖泊的流域水污染防治规划，根据国家确定的重要江河、湖泊的流域水污染防治规划和本地实际情况，由有关省、自治区、直辖市人民政府环境保护主管部门会同同级水行政等部门和有关市、县人民政府编制，经有关省、自治区、直辖市人民政府审核，报国务院批准。

省、自治区、直辖市内跨县江河、湖泊的流域水污染防治规划，根据国家确定的重要江河、湖泊的流域水污染防治规划和本地实际情况，由省、自治区、直辖市人民政府环境保护主管部门会同同级水行政等部门编制，报省、自治区、直辖市人民政府批准，并报国务院备案。

经批准的水污染防治规划是防治水污染的基本依据，规划的修订须经原批准机关批准。

县级以上地方人民政府应当根据依法批准的江河、湖泊的流域水污染防治规划，组织制定本行政区域的水污染防治规划。

第十六条 国务院有关部门和县级以上地方人民政府开发、利用和调节、调度水资源时，应当统筹兼顾，维持江河的合理流量和湖泊、水库以及地下水体的合理水位，维护水体的生态功能。

第三章  水污染防治的监督管理

第十七条 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。

建设单位在江河、湖泊新建、改建、扩建排污口的，应当取得水行政主管部门或者流域管理机构同意；涉及通航、渔业水域的，环境保护主管部门在审批环境影响评价文件时，应当征求交通、渔业主管部门的意见。

建设项目的水污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。水污染防治设施应当经过环境保护主管部门验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用。

第十八条 国家对重点水污染物排放实施总量控制制度。

省、自治区、直辖市人民政府应当按照国务院的规定削减和控制本行政区域的重点水污染物排放总量，并将重点水污染物排放总量控制指标分解落实到市、县人民政府。市、县人民政府根据本行政区域重点水污染物排放总量控制指标的要求，将重点水污染物排放总量控制指标分解落实到排污单位。具体办法和实施步骤由国务院规定。

省、自治区、直辖市人民政府可以根据本行政区域水环境质量状况和水污染防治工作的需要，确定本行政区域实施总量削减和控制的重点水污染物。

对超过重点水污染物排放总量控制指标的地区，有关人民政府环境保护主管部门应当暂停审批新增重点水污染物排放总量的建设项目的环境影响评价文件。

第十九条 国务院环境保护主管部门对未按照要求完成重点水污染物排放总量控制指标的省、自治区、直辖市予以公布。省、自治区、直辖市人民政府环境保护主管部门对未按照要求完成重点水污染物排放总量控制指标的市、县予以公布。

县级以上人民政府环境保护主管部门对违反本法规定、严重污染水环境的企业予以公布。

第二十条 国家实行排污许可制度。

直接或者间接向水体排放工业废水和医疗污水以及其他按照规定应当取得排污许可证方可排放的废水、污水的企业事业单位，应当取得排污许可证；城镇污水集中处理设施的运营单位，也应当取得排污许可证。排污许可的具体办法和实施步骤由国务院规定。

禁止企业事业单位无排污许可证或者违反排污许可证的规定向水体排放前款规定的废水、污水。

第二十一条 直接或者间接向水体排放污染物的企业事业单位和个体工商户，应当按照国务院环境保护主管部门的规定，向县级以上地方人民政府环境保护主管部门申报登记拥有的水污染物排放设施、处理设施和在正常作业条件下排放水污染物的种类、数量和浓度，并提供防治水污染方面的有关技术资料。

企业事业单位和个体工商户排放水污染物的种类、数量和浓度有重大改变的，应当及时申报登记；其水污染物处理设施应当保持正常使用；拆除或者闲置水污染物处理设施的，应当事先报县级以上地方人民政府环境保护主管部门批准。

第二十二条 向水体排放污染物的企业事业单位和个体工商户，应当按照法律、行政法规和国务院环境保护主管部门的规定设置排污口；在江河、湖泊设置排污口的，还应当遵守国务院水行政主管部门的规定。

禁止私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。

第二十三条 重点排污单位应当安装水污染物排放自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。排放工业废水的企业，应当对其所排放的工业废水进行监测，并保存原始监测记录。具体办法由国务院环境保护主管部门规定。

应当安装水污染物排放自动监测设备的重点排污单位名录，由设区的市级以上地方人民政府环境保护主管部门根据本行政区域的环境容量、重点水污染物排放总量控制指标的要求以及排污单位排放水污染物的种类、数量和浓度等因素，商同级有关部门确定。

第二十四条 直接向水体排放污染物的企业事业单位和个体工商户，应当按照排放水污染物的种类、数量和排污费征收标准缴纳排污费。排污费应当用于污染的防治，不得挪作他用。

第二十五条 国家建立水环境质量监测和水污染物排放监测制度。国务院环境保护主管部门负责制定水环境监测规范，统一发布国家水环境状况信息，会同国务院水行政等部门组织监测网络。

第二十六条 国家确定的重要江河、湖泊流域的水资源保护工作机构负责监测其所在流域的省界水体的水环境质量状况，并将监测结果及时报国务院环境保护主管部门和国务院水行政主管部门；有经国务院批准成立的流域水资源保护领导机构的，应当将监测结果及时报告流域水资源保护领导机构。

第二十七条 环境保护主管部门和其他依照本法规定行使监督管理权的部门，有权对管辖范围内的排污单位进行现场检查，被检查的单位应当如实反映情况，提供必要的资料。检查机关有义务为被检查的单位保守在检查中获取的商业秘密。

第二十八条 跨行政区域的水污染纠纷，由有关地方人民政府协商解决，或者由其共同的上级人民政府协调解决。

第四章  水污染防治措施

第一节 一般规定

第二十九条 禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液。禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器。

第三十条 禁止向水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性和中放射性物质的废水。

向水体排放含低放射性物质的废水，应当符合国家有关放射性污染防治的规定和标准。

第三十一条 向水体排放含热废水，应当采取措施，保证水体的水温符合水环境质量标准。

第三十二条 含病原体的污水应当经过消毒处理；符合国家有关标准后，方可排放。

第三十三条 禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下。存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施。

第三十四条 禁止在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物。

第三十五条 禁止利用渗井、渗坑、裂隙和溶洞排放、倾倒含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。

第三十六条 禁止利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。

第三十七条 多层地下水的含水层水质差异大的，应当分层开采；对已受污染的潜水和承压水，不得混合开采。

第三十八条 兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，应当采取防护性措施，防止地下水污染。

第三十九条 人工回灌补给地下水，不得恶化地下水质。

第二节  工业水污染防治

第四十条 国务院有关部门和县级以上地方人民政府应当合理规划工业布局，要求造成水污染的企业进行技术改造，采取综合防治措施，提高水的重复利用率，减少废水和污染物排放量。

第四十一条 国家对严重污染水环境的落后工艺和设备实行淘汰制度。

国务院经济综合宏观调控部门会同国务院有关部门，公布限期禁止采用的严重污染水环境的工艺名录和限期禁止生产、销售、进口、使用的严重污染水环境的设备名录。

生产者、销售者、进口者或者使用者应当在规定的期限内停止生产、销售、进口或者使用列入前款规定的设备名录中的设备。工艺的采用者应当在规定的期限内停止采用列入前款规定的工艺名录中的工艺。依照本条第二款、第三款规定被淘汰的设备，不得转让给他人使用。

第四十二条 国家禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。

第四十三条 企业应当采用原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁工艺，并加强管理，减少水污染物的产生。

第三节  城镇水污染防治

第四十四条 城镇污水应当集中处理。

县级以上地方人民政府应当通过财政预算和其他渠道筹集资金，统筹安排建设城镇污水集中处理设施及配套管网，提高本行政区域城镇污水的收集率和处理率。

国务院建设主管部门应当会同国务院经济综合宏观调控、环境保护主管部门，根据城乡规划和水污染防治规划，组织编制全国城镇污水处理设施建设规划。县级以上地方人民政府组织建设、经济综合宏观调控、环境保护、水行政等部门编制本行政区域的城镇污水处理设施建设规划。县级以上地方人民政府建设主管部门应当按照城镇污水处理设施建设规划，组织建设城镇污水集中处理设施及配套管网，并加强对城镇污水集中处理设施运营的监督管理。

城镇污水集中处理设施的运营单位按照国家规定向排污者提供污水处理的有偿服务，收取污水处理费用，保证污水集中处理设施的正常运行。向城镇污水集中处理设施排放污水、缴纳污水处理费用的，不再缴纳排污费。收取的污水处理费用应当用于城镇污水集中处理设施的建设和运行，不得挪作他用。

城镇污水集中处理设施的污水处理收费、管理以及使用的具体办法，由国务院规定。

第四十五条 向城镇污水集中处理设施排放水污染物，应当符合国家或者地方规定的水污染物排放标准。

城镇污水集中处理设施的出水水质达到国家或者地方规定的水污染物排放标准的，可以按照国家有关规定免缴排污费。

城镇污水集中处理设施的运营单位，应当对城镇污水集中处理设施的出水水质负责。

环境保护主管部门应当对城镇污水集中处理设施的出水水质和水量进行监督检查。

第四十六条 建设生活垃圾填埋场，应当采取防渗漏等措施，防止造成水污染。

第四节  农业和农村水污染防治

第四十七条 使用农药，应当符合国家有关农药安全使用的规定和标准。运输、存贮农药和处置过期失效农药，应当加强管理，防止造成水污染。

第四十八条 县级以上地方人民政府农业主管部门和其他有关部门，应当采取措施，指导农业生产者科学、合理地施用化肥和农药，控制化肥和农药的过量使用，防止造成水污染。

第四十九条 国家支持畜禽养殖场、养殖小区建设畜禽粪便、废水的综合利用或者无害化处理设施。畜禽养殖场、养殖小区应当保证其畜禽粪便、废水的综合利用或者无害化处理设施正常运转，保证污水达标排放，防止污染水环境。

第五十条 从事水产养殖应当保护水域生态环境，科学确定养殖密度，合理投饵和使用药物，防止污染水环境。

第五十一条 向农田灌溉渠道排放工业废水和城镇污水，应当保证其下游最近的灌溉取水点的水质符合农田灌溉水质标准。利用工业废水和城镇污水进行灌溉，应当防止污染土壤、地下水和农产品。

第五节  船舶水污染防治

第五十二条 船舶排放含油污水、生活污水，应当符合船舶污染物排放标准。从事海洋航运的船舶进入内河和港口的，应当遵守内河的船舶污染物排放标准。船舶的残油、废油应当回收，禁止排入水体。禁止向水体倾倒船舶垃圾。船舶装载运输油类或者有毒货物，应当采取防止溢流和渗漏的措施，防止货物落水造成水污染。

第五十三条 船舶应当按照国家有关规定配置相应的防污设备和器材，并持有合法有效的防止水域环境污染的证书与文书。船舶进行涉及污染物排放的作业，应当严格遵守操作规程，并在相应的记录簿上如实记载。

第五十四条 港口、码头、装卸站和船舶修造厂应当备有足够的船舶污染物、废弃物的接收设施。从事船舶污染物、废弃物接收作业，或者从事装载油类、污染危害性货物船舱清洗作业的单位，应当具备与其运营规模相适应的接收处理能力。

第五十五条 船舶进行下列活动，应当编制作业方案，采取有效的安全和防污染措施，并报作业地海事管理机构批准：

（一）进行残油、含油污水、污染危害性货物残留物的接收作业，或者进行装载油类、污染危害性货物船舱的清洗作业；

（二）进行散装液体污染危害性货物的过驳作业；

（三）进行船舶水上拆解、打捞或者其他水上、水下船舶施工作业。

在渔港水域进行渔业船舶水上拆解活动，应当报作业地渔业主管部门批准。

第五章  饮用水水源和其他特殊水体保护

第五十六条 国家建立饮用水水源保护区制度。饮用水水源保护区分为一级保护区和二级保护区；必要时，可以在饮用水水源保护区外围划定一定的区域作为准保护区。

饮用水水源保护区的划定，由有关市、县人民政府提出划定方案，报省、自治区、直辖市人民政府批准；跨市、县饮用水水源保护区的划定，由有关市、县人民政府协商提出划定方案，报省、自治区、直辖市人民政府批准；协商不成的，由省、自治区、直辖市人民政府环境保护主管部门会同同级水行政、国土资源、卫生、建设等部门提出划定方案，征求同级有关部门的意见后，报省、自治区、直辖市人民政府批准。

跨省、自治区、直辖市的饮用水水源保护区，由有关省、自治区、直辖市人民政府商有关流域管理机构划定；协商不成的，由国务院环境保护主管部门会同同级水行政、国土资源、卫生、建设等部门提出划定方案，征求国务院有关部门的意见后，报国务院批准。

国务院和省、自治区、直辖市人民政府可以根据保护饮用水水源的实际需要，调整饮用水水源保护区的范围，确保饮用水安全。有关地方人民政府应当在饮用水水源保护区的边界设立明确的地理界标和明显的警示标志。

第五十七条 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。

第五十八条 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。

禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。

第五十九条 禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。

在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。

第六十条 禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。

第六十一条 县级以上地方人民政府应当根据保护饮用水水源的实际需要，在准保护区内采取工程措施或者建造湿地、水源涵养林等生态保护措施，防止水污染物直接排入饮用水水体，确保饮用水安全。

第六十二条 饮用水水源受到污染可能威胁供水安全的，环境保护主管部门应当责令有关企业事业单位采取停止或者减少排放水污染物等措施。

第六十三条 国务院和省、自治区、直辖市人民政府根据水环境保护的需要，可以规定在饮用水水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。

第六十四条 县级以上人民政府可以对风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体划定保护区，并采取措施，保证保护区的水质符合规定用途的水环境质量标准。

第六十五条 在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口。在保护区附近新建排污口，应当保证保护区水体不受污染。

第六章  水污染事故处置

第六十六条 各级人民政府及其有关部门，可能发生水污染事故的企业事业单位，应当依照《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，做好突发水污染事故的应急准备、应急处置和事后恢复等工作。

第六十七条 可能发生水污染事故的企业事业单位，应当制定有关水污染事故的应急方案，做好应急准备，并定期进行演练。

生产、储存危险化学品的企业事业单位，应当采取措施，防止在处理安全生产事故过程中产生的可能严重污染水体的消防废水、废液直接排入水体。

第六十八条 企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向事故发生地的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。环境保护主管部门接到报告后，应当及时向本级人民政府报告，并抄送有关部门。

造成渔业污染事故或者渔业船舶造成水污染事故的，应当向事故发生地的渔业主管部门报告，接受调查处理。其他船舶造成水污染事故的，应当向事故发生地的海事管理机构报告，接受调查处理；给渔业造成损害的，海事管理机构应当通知渔业主管部门参与调查处理。

第七章  法律责任

第六十九条 环境保护主管部门或者其他依照本法规定行使监督管理权的部门，不依法作出行政许可或者办理批准文件的，发现违法行为或者接到对违法行为的举报后不予查处的，或者有其他未依照本法规定履行职责的行为的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

第七十条 拒绝环境保护主管部门或者其他依照本法规定行使监督管理权的部门的监督检查，或者在接受监督检查时弄虚作假的，由县级以上人民政府环境保护主管部门或者其他依照本法规定行使监督管理权的部门责令改正，处一万元以上十万元以下的罚款。

第七十一条 违反本法规定，建设项目的水污染防治设施未建成、未经验收或者验收不合格，主体工程即投入生产或者使用的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令停止生产或者使用，直至验收合格，处五万元以上五十万元以下的罚款。

第七十二条 违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令限期改正；逾期不改正的，处一万元以上十万元以下的罚款：

（一）拒报或者谎报国务院环境保护主管部门规定的有关水污染物排放申报登记事项的；

（二）未按照规定安装水污染物排放自动监测设备或者未按照规定与环境保护主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行的；

（三）未按照规定对所排放的工业废水进行监测并保存原始监测记录的。

第七十三条 违反本法规定，不正常使用水污染物处理设施，或者未经环境保护主管部门批准拆除、闲置水污染物处理设施的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令限期改正，处应缴纳排污费数额一倍以上三倍以下的罚款。

第七十四条 违反本法规定，排放水污染物超过国家或者地方规定的水污染物排放标准，或者超过重点水污染物排放总量控制指标的，由县级以上人民政府环境保护主管部门按照权限责令限期治理，处应缴纳排污费数额二倍以上五倍以下的罚款。

限期治理期间，由环境保护主管部门责令限制生产、限制排放或者停产整治。限期治理的期限最长不超过一年；逾期未完成治理任务的，报经有批准权的人民政府批准，责令关闭。

第七十五条 在饮用水水源保护区内设置排污口的，由县级以上地方人民政府责令限期拆除，处十万元以上五十万元以下的罚款；逾期不拆除的，强制拆除，所需费用由违法者承担，处五十万元以上一百万元以下的罚款，并可以责令停产整顿。

除前款规定外，违反法律、行政法规和国务院环境保护主管部门的规定设置排污口或者私设暗管的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令限期拆除，处二万元以上十万元以下的罚款；逾期不拆除的，强制拆除，所需费用由违法者承担，处十万元以上五十万元以下的罚款；私设暗管或者有其他严重情节的，县级以上地方人民政府环境保护主管部门可以提请县级以上地方人民政府责令停产整顿。

未经水行政主管部门或者流域管理机构同意，在江河、湖泊新建、改建、扩建排污口的，由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权，依照前款规定采取措施、给予处罚。

第七十六条 有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，限期采取治理措施，消除污染，处以罚款；逾期不采取治理措施的，环境保护主管部门可以指定有治理能力的单位代为治理，所需费用由违法者承担：

（一）向水体排放油类、酸液、碱液的；

（二）向水体排放剧毒废液，或者将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下的；

（三）在水体清洗装贮过油类、有毒污染物的车辆或者容器的；

（四）向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物，或者在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物的；

（五）向水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性、中放射性物质的废水的；

（六）违反国家有关规定或者标准，向水体排放含低放射性物质的废水、热废水或者含病原体的污水的；

（七）利用渗井、渗坑、裂隙或者溶洞排放、倾倒含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者其他废弃物的；

（八）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者其他废弃物的。

有前款第三项、第六项行为之一的，处一万元以上十万元以下的罚款；有前款第一项、第四项、第八项行为之一的，处二万元以上二十万元以下的罚款；有前款第二项、第五项、第七项行为之一的，处五万元以上五十万元以下的罚款。

第七十七条 违反本法规定，生产、销售、进口或者使用列入禁止生产、销售、进口、使用的严重污染水环境的设备名录中的设备，或者采用列入禁止采用的严重污染水环境的工艺名录中的工艺的，由县级以上人民政府经济综合宏观调控部门责令改正，处五万元以上二十万元以下的罚款；情节严重的，由县级以上人民政府经济综合宏观调控部门提出意见，报请本级人民政府责令停业、关闭。

第七十八条 违反本法规定，建设不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目的，由所在地的市、县人民政府责令关闭。

第七十九条 船舶未配置相应的防污染设备和器材，或者未持有合法有效的防止水域环境污染的证书与文书的，由海事管理机构、渔业主管部门按照职责分工责令限期改正，处二千元以上二万元以下的罚款；逾期不改正的，责令船舶临时停航。

船舶进行涉及污染物排放的作业，未遵守操作规程或者未在相应的记录簿上如实记载的，由海事管理机构、渔业主管部门按照职责分工责令改正，处二千元以上二万元以下的罚款。

第八十条 违反本法规定，有下列行为之一的，由海事管理机构、渔业主管部门按照职责分工责令停止违法行为，处以罚款；造成水污染的，责令限期采取治理措施，消除污染；逾期不采取治理措施的，海事管理机构、渔业主管部门按照职责分工可以指定有治理能力的单位代为治理，所需费用由船舶承担：

（一）向水体倾倒船舶垃圾或者排放船舶的残油、废油的；

（二）未经作业地海事管理机构批准，船舶进行残油、含油污水、污染危害性货物残留物的接收作业，或者进行装载油类、污染危害性货物船舱的清洗作业，或者进行散装液体污染危害性货物的过驳作业的；

（三）未经作业地海事管理机构批准，进行船舶水上拆解、打捞或者其他水上、水下船舶施工作业的；

（四）未经作业地渔业主管部门批准，在渔港水域进行渔业船舶水上拆解的。

有前款第一项、第二项、第四项行为之一的，处五千元以上五万元以下的罚款；有前款第三项行为的，处一万元以上十万元以下的罚款。

第八十一条 有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，处十万元以上五十万元以下的罚款；并报经有批准权的人民政府批准，责令拆除或者关闭：

（一）在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目的；

（二）在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目的；

（三）在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，或者改建建设项目增加排污量的。

在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖或者组织进行旅游、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，处二万元以上十万元以下的罚款。个人在饮用水水源一级保护区内游泳、垂钓或者从事其他可能污染饮用水水体的活动的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，可以处五百元以下的罚款。

第八十二条 企业事业单位有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正；情节严重的，处二万元以上十万元以下的罚款：

（一）不按照规定制定水污染事故的应急方案的；

（二）水污染事故发生后，未及时启动水污染事故的应急方案，采取有关应急措施的。

第八十三条 企业事业单位违反本法规定，造成水污染事故的，由县级以上人民政府环境保护主管部门依照本条第二款的规定处以罚款，责令限期采取治理措施，消除污染；不按要求采取治理措施或者不具备治理能力的，由环境保护主管部门指定有治理能力的单位代为治理，所需费用由违法者承担；对造成重大或者特大水污染事故的，可以报经有批准权的人民政府批准，责令关闭；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处上一年度从本单位取得的收入百分之五十以下的罚款。

对造成一般或者较大水污染事故的，按照水污染事故造成的直接损失的百分之二十计算罚款；对造成重大或者特大水污染事故的，按照水污染事故造成的直接损失的百分之三十计算罚款。

造成渔业污染事故或者渔业船舶造成水污染事故的，由渔业主管部门进行处罚；其他船舶造成水污染事故的，由海事管理机构进行处罚。

第八十四条 当事人对行政处罚决定不服的，可以申请行政复议，也可以在收到通知之日起十五日内向人民法院起诉；期满不申请行政复议或者起诉，又不履行行政处罚决定的，由作出行政处罚决定的机关申请人民法院强制执行。

第八十五条 因水污染受到损害的当事人，有权要求排污方排除危害和赔偿损失。由于不可抗力造成水污染损害的，排污方不承担赔偿责任；法律另有规定的除外。水污染损害是由受害人故意造成的，排污方不承担赔偿责任。水污染损害是由受害人重大过失造成的，可以减轻排污方的赔偿责任。水污染损害是由第三人造成的，排污方承担赔偿责任后，有权向第三人追偿。

第八十六条 因水污染引起的损害赔偿责任和赔偿金额的纠纷，可以根据当事人的请求，由环境保护主管部门或者海事管理机构、渔业主管部门按照职责分工调解处理；调解不成的，当事人可以向人民法院提起诉讼。当事人也可以直接向人民法院提起诉讼。

第八十七条 因水污染引起的损害赔偿诉讼，由排污方就法律规定的免责事由及其行为与损害结果之间不存在因果关系承担举证责任。

第八十八条 因水污染受到损害的当事人人数众多的，可以依法由当事人推选代表人进行共同诉讼。环境保护主管部门和有关社会团体可以依法支持因水污染受到损害的当事人向人民法院提起诉讼。国家鼓励法律服务机构和律师为水污染损害诉讼中的受害人提供法律援助。

第八十九条 因水污染引起的损害赔偿责任和赔偿金额的纠纷，当事人可以委托环境监测机构提供监测数据。环境监测机构应当接受委托，如实提供有关监测数据。

第九十条 违反本法规定，构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第八章  附 则

第九十一条 本法中下列用语的含义：

（一）水污染，是指水体因某种物质的介入，而导致其化学、物理、生物或者放射性等方面特性的改变，从而影响水的有效利用，危害人体健康或者破坏生态环境，造成水质恶化的现象。

（二）水污染物，是指直接或者间接向水体排放的，能导致水体污染的物质。

（三）有毒污染物，是指那些直接或者间接被生物摄入体内后，可能导致该生物或者其后代发病、行为反常、遗传异变、生理机能失常、机体变形或者死亡的污染物。

（四）渔业水体，是指划定的鱼虾类的产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道和鱼虾贝藻类的养殖场的水体。

第九十二条 本法自2008年6月1日起施行。

国家发展和改革委员会

水利部

卫生部

关于加强农村饮水安全工程建设和运行管理工作的通知

发改农经〔2007〕1752号

实施农村饮水安全工程，是贯彻落实科学发展观，推进社会主义新农村建设和构建社会主义和谐社会的重要内容，对于保障广大农民群众身体健康和生命安全，改善农村人居环境，提高农民生活质量，加快实现全面建设小康社会目标具有重要意义。根据国务院批准的《全国农村饮水安全工程“十一五”规划》（以下简称《规划》）以及近期国务院领导的有关批示精神和要求，针对当前农村饮水安全工作中存在的薄弱环节和问题，经研究，现就进一步加强农村饮水安全工程建设及运行管理工作通知如下：

一、明确规划目标，落实规划任务和责任

“十一五”期间，国家计划解决全国1.6亿农村人口的饮水安全问题。其中，重点解决严重影响农民身体健康的水质问题以及局部地区的严重缺水问题，优先解决部分特殊困难群众的饮水安全问题。到“十一五”末，要使现已查明的中重度氟病区村、砷病区村、血吸虫疫区、以及其他涉水重病区村的饮水安全问题全部得到解决，人口较少民族、水库移民、华侨农场以及项目区农村学校的饮水安全问题全部得到解决。

各地要按照《规划》确定的这一总体任务和要求，修订省级农村饮水安全工程规划，把各项任务分解到县；县级规划进一步落实到乡镇、村组和具体工程，经上级有关主管部门审查同意后由县级人民政府批准。

解决农村饮水安全问题由地方政府负总责，实行各级行政领导负责制。各地要以落实行政首长责任制为核心，进一步加强领导，通过层层签订责任状等方式，逐级落实责任，并安排一定资金用于前期工作、项目管理、水质检测和监测以及水源保护等工作，确保如期完成《规划》任务。要建立部门协调机制，及时研究解决工程建设中的重大问题。

二、多方落实工程建设投资

要创新农村饮水安全工程投入机制，在增加中央和地方财政性资金投入的同时，鼓励和引导多种形式的直接和间接融资，并按照“一事一议”的原则积极组织受益群众筹资投劳，加快建立以政府投资为导向、农民投入为基础、其它各方积极参与的多元化投融资格局，多方筹措资金，加快农村饮水安全工程建设步伐。

加大农村饮水安全工程建设投资整合力度，以批准的工程规划为依据，以县为基础，逐步形成按规划统筹项目、按项目安排资金的机制，切实解决资金分散和可能重复投资的问题，提高投资效益。

三、因地制宜确定技术路线，确保工程质量

农村饮水安全工程前期工作应由有相应资质的单位承担，要特别加强对水源的可靠性论证，因地制宜地选择工程类型和技术方案，确保方案技术适用、经济合理、便于建设和管理。有条件的地方要大力发展适度规模的集中供水，促进农村饮水安全问题的长效解决；优质水水源缺乏或工程成本高的地区，为了节水或降低工程成本，提倡实行饮用水和其他生活用水分质供水，优质水主要用于饮用和做饭，洗涤以及其他生活用水仍可利用原有供水设施或其他水源。

农村饮水安全工程建设要严格执行有关技术标准和规程规范，层层落实领导责任和技术责任。规模较大的集中供水工程应严格执行“四制”管理。小微型工程要继续完善和推广规划建卡、社会公示、主要材料设备集中招标采购、巡回监理和受益农民跟班监督等好的做法和经验，建立健全项目实施的监督检查机制。因地制宜地积极推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料，提高工程建设质量和供水标准。工程建设完成后，项目审批部门要及时商有关部门组织竣工验收，对验收不合格的项目，要限期整改。加强农村饮水安全工程管理信息化建设，着力提高工程建设和管理水平，降低管理成本。

四、深化体制机制改革，保证工程长效运行

进一步明晰农村饮水安全工程产权，落实管理主体。要加强农民用水户协会建设，推行用水户全过程参与的工作机制，让农民群众真正享有知情权、参与权、管理权、监督权。以政府投资为主兴建的规模较大的集中供水工程，由按规定组建的工程管理委员会或项目法人负责管理。以政府投资为主兴建的规模较小的供水工程，由工程受益范围内的农民用水户协会负责管理。单户或联户供水工程，实行自建、自管。由政府授予特许经营权、采取股份制形式或企业、私人投资修建的供水工程形成的资产归投资者所有，由按规定组建的项目法人负责管理。

在不改变工程基本用途的前提下，农村饮水安全工程可实行所有权和经营权分离。规模较大的集中供水工程可通过招标、承包、租赁等形式委托有资质的专业管理单位负责管理和维护，实行企业管理、独立经营，形成良性循环的运行机制。要持续巩固工程建设成果，确保工程建得成、管得好、用得起、长受益。对工程经营权招标、承包、租赁，政府投资部分的收益应继续专项用于农村饮水工程建设和管理。

农村饮水安全工程实行有偿供水、计量收费，有条件的地方可逐步推行两部制水价、用水定额管理、超定额累进加价等制度。有条件的地区可探索农村水费财政补贴制度。

各地要按照新农村建设的总体要求，研究制定工程建设用地、运行用电、税费征收等方面相关优惠政策，降低工程建设和运行管理成本。

五、加强行业监管和社会监督

各级水利部门要依法加强对农村饮水安全工程经营管理者的监督和行业管理，规范经营管理者行为，在确保安全生产和正常供水的基础上，不断提高工程管理水平和服务质量。要建立健全农村供水管理机构，加强对农村供水工程的运行管理和技术指导，加快完善工程养护的社会化服务体系，尤其要注重为规模较小的供水工程、单户、联户工程提供维修、技术咨询等服务。编制农村供水应急预案，落实工作责任制，建立应急反应体系、信息监测报送和快速反应机制。

各级卫生部门要加快建立和完善农村饮用水水质监测网络，加强对农村饮水安全工程供水水质的检测、监测，优化检测指标和监测频率，有效评价供水水质。对供水水质不符合饮用水卫生标准，导致或可能导致传染病传播、流行的，要会同有关部门依法进行查处，督促经营管理单位及时采取必要的处理措施，保障群众饮水安全。要采取多种形式向广大农民宣传饮水卫生和环境卫生知识，提高农民的饮水安全和健康意识。

各地价格主管部门和水行政主管部门要加强对供水价格的调查核算以及水费征收和使用情况的监督检查。要积极落实水价决策听证制度，依法保障农民及广大用水户对水价制定的知情权、参与权和监督权。经营管理者要自觉接受有关部门的监督检查及用水户和社会的监督。

各地可根据上述原则，结合本地实际，研究制定贯彻本《通知》的实施细则，确保本《通知》精神落到实处。

同时，根据上述意见，我们修订了《农村饮水安全项目建设管理办法》（附后），现一并印发给你们，请认真贯彻执行。

附：农村饮水安全项目建设管理办法

二〇〇七年七月二十五日

## 农村饮水安全项目建设管理办法（修订）

第一章  总 则

第一条 为加快解决农村饮水安全问题，改善农民的生存环境和生活条件，国家决定在中央建设投资中安排部分资金，专项用于补助农村饮水安全工程建设。为加强项目建设管理，保证各项建设任务的顺利完成，根据国家有关规定，制定本办法。

本办法适用于《全国农村饮水安全工程“十一五”规划》范围内的中央补助投资项目。

第二条 解决农村饮水安全问题的范围：全国30个省（自治区、直辖市）的乡镇（不含县城城区）、村庄、学校、国营农场和林场，以及新疆生产建设兵团的团场和连队饮水不安全人口的生活饮用水。凡因开矿、建厂、企业生产及其他人为原因造成水源变化、水量不足、水质污染引起的农村饮水安全问题，由责任单位或责任人负责解决。

第三条 解决农村饮水安全问题由地方政府负总责，中央给予指导和投资支持。中央补助投资重点向中西部地区倾斜。

第四条 日供水1000立方米（或供水人口1万人）以上的单项工程按照基本建设程序进行建设和管理，其他工程参照基本建设程序管理。

第五条 发展改革部门商有关部门做好农村饮水安全工程规划编制报批、项目审批、投资计划审核下达和建设管理监督等工作。水利部门商卫生等部门做好工程规划、可行性研究报告、初步设计或实施方案编制等工作，具体组织和指导项目的实施及运行管理。卫生部门负责项目建成前后的水质检测、监测，并提出地氟病、地砷病、血吸虫疫区需要解决饮水安全问题的范围。

第六条 农村饮水安全工程建设标准参照《农村饮水安全卫生评价指标体系》执行。

第二章  项目前期工作程序和投资计划申报

第七条 各地要根据经批准的农村饮水安全工程规划，按单项工程编制或打捆编制可行性研究报告，经水利部门提出审查意见后由发展改革部门审批。对企业不使用政府投资建设的项目，按照《企业投资项目核准暂行办法》（国家发展改革委第19号令）等有关规定办理相应的核准手续。

在不突破中央补助投资总规模的前提下，各地可根据不同地区、不同项目的实际情况，分区域、分项目核定各工程总投资及政府补助投资。

第八条 根据批准的可行性研究报告，编制工程初步设计或实施方案。其中，日供水1000立方米（或供水人口1万人）以上的单项工程编制初步设计，其他工程可编制实施方案，按现行规定分级审批。

第九条 初步设计或实施方案的细化程度根据工程类型和规模决定。集中供水工程细化到自然村，家庭水窖、水池等分散供水工程细化到户。具体内容包括工程措施、投资规模、资金来源、解决农村饮水安全问题的户数、人数及完成时间、水价核算、建后管理措施等内容。

第十条 市（地）、县级发展改革和水利部门根据规划确定的建设任务和各项目前期工作情况，在征求同级卫生部门意见的基础上，联合向省级发展改革和水利部门申报年度项目建议计划。单项工程建设所需投资应尽可能在一个年度内申报计划。

第十一条 每年7月底前，在征求省级卫生部门意见的基础上，省级发展改革和水利部门联合编制下一年度的省级年度项目建议计划，报送国家发展改革委和水利部。报送的文件材料包括：

1、农村饮水安全年度项目建议计划；

2、所列项目的初步设计或实施方案审批文件；

3、省级有关部门对地方投资的承诺文件；

4、上一年度项目投资计划下达文件以及建设情况总结，包括工程进度、效益、地方投资到位和中央补助投资的使用情况等。

第十二条 中央农村饮水安全工程建设投资优先安排地方建设投资落实、前期工作完善、工程建设质量好、建后管护到位、群众积极性高的地方。

国家发展改革委会同水利部汇总审核各省上报的年度项目建议计划，编制全国年度项目投资计划并下达。全国年度项目投资计划下达后，各地发展改革部门应商有关部门及时转下达。

第三章  资金筹措与管理

第十三条 农村饮水安全工程投资，由中央、地方和受益群众共同负担。各地要足额落实地方建设投资，其中省级安排的投资不低于全部地方投资30%。同时，各级政府都应安排一定资金用于农村饮水安全工程前期工作、项目管理，以及水源保护和水质检测、监测等工作。

第十四条 中央安排的农村饮水安全工程投资要按照批准的项目建设内容、规模和范围使用，专账核算、专款专用。要建立健全资金使用管理的各项规章制度，严禁截留、挤占和挪用工程建设资金。

第十五条 解决规划外受益人口饮水安全问题、提高工程建设标准以及解决农村安全饮水以外其他问题所增加的工程投资由地方从其他资金渠道解决。中央补助投资已解决农村饮水安全问题的受益区内如出现反复或新增的饮水安全问题，由地方自行解决。

第四章  项目实施

第十六条 农村饮水安全项目管理实行分级负责制。地方各级目标责任单位要同目标管理单位签订目标责任书，明确双方的任务与责任。

第十七条 农村饮水安全工程要全面推行用水户全过程参与工作机制，加强项目民主管理。工程建设前，要进行广泛的社区宣传，就工程建设方案、资金筹集办法、工程建成后的管理体制、运行机制和水价等充分征求用水户代表的意见，并与受益农户签订工程建设与管理协议，协议应作为项目申报的必备条件和开展建设与运行管理的重要依据。工程建设中和建成后，要有受益农户推荐的代表参与监督和管理。

第十八条 工程设计变更分为重大设计变更和一般设计变更。重大设计变更须报原设计审批单位审批；一般设计变更由项目法人组织参建各方及有关专家审定，并将设计变更方案报县级项目主管部门备案。重大设计变更和一般设计变更的范围及标准由省级水利部门制定。

因设计变更等各种原因引起投资计划调整的，须报该工程初步设计或实施方案的审批部门审核批准。

第十九条 各地要根据农村饮水安全项目特点，建立健全行之有效的工程质量管理制度，落实责任，加强监督，确保工程质量。

第二十条 国家安排的农村饮水安全项目要全部进行社会公示。省级公示可通过政府网站及报刊、广播、电视等便于公众知晓的方式进行，市（地）、县两级的公示方式和内容由省级发展改革和水利部门确定。乡、村级公示在施工现场和受益乡村进行，内容应包括工程措施、投资规模、资金来源、解决农村饮水安全问题户数、人数及完成时间、水价核算、建后管理措施等。

第二十一条 项目建设完成后，由项目审批部门商卫生等部门共同组织竣工验收。省级验收总结报送水利部。验收结果将作为下年度项目和投资安排的重要依据之一。对验收不合格的项目，要限期整改。

第五章  建后管理

第二十二条 项目验收合格后要及时办理交接手续。要明晰工程产权，落实管理主体，制定管理措施，建立健全工程维修、养护、用水、节水、水费计收、水源保护、水质监测等各项规章制度，确保工程长期充分发挥效益。

第六章  监督检查

第二十三条 省级发展改革和水利部门全面负责对本省项目的监督和检查，涉及防病改水的，应有卫生部门参与。检查内容包括组织领导、制度和办法的制定、项目进度、工程质量、投资管理使用、合同执行情况等。

第七章  附 则

第二十四条 本办法由国家发展改革委商水利部、卫生部负责解释。各地可根据本办法，结合当地实际，制定实施细则。

第二十五条 本办法自发布之日起施行。

国家发展和改革委员会

水利部

关于印发《全国农村饮水安全工程示范县建设管理办法》和

《县级农村饮水安全工程“十一五”规划指南》的通知

发改农经〔2007〕3719号

各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委（厅）、水利（水务）厅（局）：

按照国务院批准的《全国农村饮水安全工程“十一五”规划》的有关要求，“十一五”期间，国家发展改革委和水利部将在全国组织开展100个农村饮水安全工程示范县（市、区）创建工作。为做好这项工作，抓好典型，创造经验，以点带面，带动和促进各地农村饮水安全工程建设管理工作的顺利开展，我们制定了《全国农村饮水安全工程示范县建设管理办法》，现印发给你们，请认真贯彻执行，并于9月底前报送农村饮水安全工程示范县的申报文件。

二〇〇七年八月十日

## 全国农村饮水安全工程示范县建设管理办法

第一章  总 则

第一条 为促进和规范农村饮水安全工程建设，根据国务院批准的《全国农村饮水安全工程“十一五”规划》，决定在全国建设一批农村饮水安全工程示范县（市、区）（以下简称示范县）。

第二条 为加强示范县建设管理，保证各项建设任务的顺利完成，制定本办法。

第二章  示范县主要任务

第三条 根据《全国农村饮水安全工程“十一五”规划》确定的目标任务和工作重点，每个省（自治区、直辖市）选择2～5个不同类型的县（市、区）（名额分配见附表），利用3年时间完成农村饮水安全工程示范县建设的任务。示范县的主要任务：

1、科学规划农村饮水安全工程，探索总结农村饮水安全工程建设与新农村建设有机结合的经验。

2、建立政府主导、责任明确、用水户全过程参与，确保工程良性运行的管理体制和运行机制，建立相应的监管机制。利用市场机制探索农村饮水安全工程建设和运营的办法。

3、总结不同类型区的农村供水发展模式，示范推广农村供水工程建设管理的先进技术、先进设备材料以及水处理、生活排水等方面的先进技术。建立县级农村供水工程信息化网络。

4、总结加强项目建设和管理确保工程质量的经验。

5、完善水源保护、水资源配置、节约用水、水价形成机制、水质检验和监测、社会化服务、应急机制等方面的制度和具体办法。

第三章  示范县条件及申报

第四条 示范县应在《全国农村饮水安全工程“十一五”规划》确定的重点项目区内选择，具有一定代表性，能够通过3年的努力，在工程建设、管理体制、运行机制等方面创造经验，树立样板，对同类地区起到示范带动作用。

示范县还应具备以下条件：

1、领导重视，成立了由政府主要领导牵头的农村饮水安全工作领导小组以及相应的办事机构，水利、发展改革、财政、卫生、环境保护、教育、新闻宣传等有关部门分工明确，权责统一。

2、按照《全国农村饮水安全工程“十一五”规划》的总体要求，科学编制县级农村饮水安全工程“十一五”规划。示范县的规划应在省级水利和发展改革部门的指导下编制，关键环节请专家充分论证，严格把关，并将审批后的规划报水利部备案。

3、地方建设投资到位、项目管理资金落实、工程建设管理、技术力量等方面基础较好。

第五条 省级发展改革和水利部门按照第四条规定的申报条件和附表分配名额联合向国家发展改革委和水利部申报农村饮水安全工程示范县。申报前须将本办法规定的示范县条件及拟申报的示范县名单在各自部门网站上进行公示。

示范县申报材料包括：

1、示范县建设实施方案。

2、示范县农村饮水安全工程“十一五”规划。

3、与申报条件对应的其他有关证明文件。

第六条 国家发展改革委和水利部对各省（自治区、直辖市）申报的示范县情况进行审核后，确定示范县建设的名单。

第四章  示范县项目实施

第七条 示范县农村饮水安全项目按照《农村饮水安全项目建设管理办法》进行管理。各级发展改革和水利部门在编制农村饮水安全工程项目年度投资计划时，应优先安排示范县的项目。

第八条 国家发展改革委和水利部会同有关部门加强对示范县建设的指导，委托有关机构负责对示范县建设情况进行监督检查，并视情况加大对示范县农村饮水安全工程等项目建设的支持力度。

第九条 省级发展改革和水利部门会同卫生等有关部门，对示范县建设进行重点指导和监督。组织科研机构、设计单位和大专院校，采取对口支持、跟踪服务等方式对示范县农村饮水安全问题开展专题研究，加强技术指导和人员培训。及时总结示范县建设中取得的经验，向类似地区推广。

第十条 示范县建设任务完成后，由省级水利和发展改革部门会同卫生等部门组织验收，并报国家发展改革委和水利部审核。对经审核验收合格的县，国家发展改革委和水利部授予“十一五”全国农村饮水安全工程示范县称号。

第五章  附 则

第十一条 本办法由国家发展改革委和水利部负责解释。各地可根据本办法，结合当地实际，制定实施细则。

第十二条 本办法自发布之日起施行。

卫生部

国家发展和改革委员会

水利部

关于加强农村饮水安全工程卫生学评价和水质卫生监测工作的通知

卫疾控发〔2008〕3号

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团、计划单列市卫生厅（局）、发展改革委（厅）、水利（水务）厅（局）：

为贯彻落实《全国农村饮水安全工程“十一五”规划》（以下简称《规划》），规范农村饮水安全工程建设和管理，保障农村居民饮用水卫生安全，根据《中华人民共和国传染病防治法》、《国务院办公厅关于加强饮用水安全保障工作的通知》（国办发〔2005〕45号）、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），现就加强农村饮水安全工程卫生学评价和水质卫生监测工作通知如下：

一、进一步明确农村饮水安全工程卫生学评价和水质卫生监测工作目标和任务

按照《规划》确定的建设目标，“十一五”期间，重点解决饮用水中氟大于2mg/L、砷大于0.05mg/L、溶解性总固体大于2g/L、耗氧量大于6mg/L、致病微生物和铁、锰严重超标的水质问题，使现已查明的中重度氟病区村、砷病区村、血吸虫疫区以及其他涉水重病区村的饮水问题全部得到解决。要实现上述目标任务，必须切实抓好农村饮水安全工程卫生学评价和水质卫生监测工作。

开展饮水安全工程卫生学评价工作，是有效评估工程卫生防病效果，确保工程建成后水质达标和如期发挥效益的重要基础；做好饮水安全工程水质卫生监测工作，是保证供水水质卫生安全，促进农村饮水安全工程长期有效运转的重要措施。

农村饮水安全工程卫生学评价的主要任务：一是新改扩建农村饮水安全工程受益范围，必须按照《规划》要求，切实优先解决中重度氟病区村、砷病区村、血吸虫疫区以及其他涉水重病区饮水卫生安全问题；二是从技术的角度，对工程技术方案、工艺流程的选择和落实情况提出意见和建议；三是从卫生安全的角度，有针对性地开展建设前水源和建成后验收性水质检测及分析。

当前要重点开展设计供水能力≥3000 m3/日的农村集中式供水工程的卫生学评价工作；其他小型农村集中式供水工程及分散式工程，主要做好工程建设前水源及建成后验收性水质检测工作，保证防病改水工程能落实到病区。

农村饮水安全工程水质卫生监测的主要任务：一是建立水质卫生常规监测制度；二是健全水质卫生监测体系；三是建立监测数据信息系统、报告制度和通报制度；四是开展水性疾病资料的收集、汇总和分析，探索建立水性疾病评估、预测体系。

农村饮水安全工程卫生学评价和水质卫生监测工作，既相互影响又相互促进。要完成《规划》确定的目标任务，需要把这两项工作同布置、同检查、同落实。

二、按照《规划》确定的职责分工，落实部门责任

地方卫生、发展改革、水利部门要在当地人民政府的统一领导下，各负其责，密切配合，切实按照卫生部、国家发展改革委和水利部制定的《农村饮水安全工程卫生学评价管理办法（试行）》和《农村饮水安全工程水质卫生监测工作方案（试行）》的要求开展工作。

地方各级卫生行政部门负责根据《规划》提出中重度氟病区、砷病区、血吸虫疫区以及其他涉水重病区需解决饮水安全问题的范围；组织制定农村饮水安全工程卫生学评价和水质监测工作计划；组织实施农村饮水安全工程卫生学评价和水质卫生监测工作；完成年度工作报告报同级人民政府和上一级卫生行政部门，同时抄送同级发展改革和水行政主管部门。卫生行政部门要加强对辖区内农村饮水安全工程卫生学评价和水质卫生监测工作的检查、指导和监督，定期通报农村饮水安全工程卫生学评价和水质卫生监测工作进展情况。

地方各级发展改革、水行政主管部门在会同有关部门落实饮水安全工程规划、编制项目可行性研究报告和初步设计时，要充分听取卫生部门的意见，科学规划、合理布局，切实做好《规划》内的病区和饮水水质未达标地区的饮水安全工作。年度项目投资计划下达后各级发展改革、水利部门要及时通报卫生行政部门。工程建设过程中，发展改革、水行政主管部门要加强行业监管，提高供水工程管理单位的服务水平，让群众真正喝上卫生、安全水。

三、建立有效的监督保障措施，确保《规划》目标如期实现

各地要高度重视农村饮水安全工程卫生学评价和水质监测工作，安排必要的经费，配备相应的人员和设备，保证卫生学评价效果和水质监测数据的准确。卫生行政主管部门要科学合理确定农村饮水安全工程卫生学评价内容，价格行政主管部门要合理确定相应的收费标准，防止加重地方和建设单位的不合理负担。饮水安全工程卫生学评价费用可纳入工程前期工作和建设经费解决，常规水质监测费用由各级财政安排解决。

各级卫生、发展改革、水利部门要切实加强信息沟通与工作配合，建立部门工作协调机制，明确此项工作的分管领导，共同研究解决工作中出现的问题，联合开展监督和检查，确保《规划》确定的各项目标顺利实现。

各级卫生、发展改革、水利部门要采取多种形式向广大农民宣传饮水卫生和环境卫生知识，提高农民的饮水安全和健康意识，积极引导农民全过程参与农村供水工程建设与管理，让广大农民群众和社会力量参与农村饮水安全各项工作落实情况的监督。

附件：1.农村饮水安全工程卫生学评价管理办法（试行）

2.农村饮水安全工程水质卫生监测工作方案（试行）

二○○八年一月七日

## 农村饮水安全工程卫生学评价管理办法（试行）

第一章  总 则

第一条 为贯彻落实《全国农村饮水安全工程“十一五”规划》（以下简称《规划》），规范农村饮水安全工程卫生学评价工作，保障农村饮水卫生安全，保障农村居民身体健康，依据《中华人民共和国传染病防治法》、《国务院办公厅关于加强饮用水安全保障工作的通知》、《生活饮用水卫生标准》，特制定本办法。

第二条 本办法适用于《规划》范围内新改扩建设计供水能力≥3000m3/日的农村集中式供水工程。其他农村小型集中式供水工程及分散式供水工程，各地可根据实际情况参照本办法执行。

第三条 农村饮水安全工程卫生学评价工作实行分类指导、分级负责。设计供水能力≥3000m3/日的农村集中式供水工程卫生学评价由省级卫生行政部门组织开展；其他农村小型集中式供水工程及分散式供水工程，建设前的水源及建成后验收性水质检测由县级或市级卫生行政部门组织开展，涉及防病改水工程的，要对项目落实到病区情况进行评价。

第二章  程 序

第四条 卫生行政部门按照饮水安全工程年度投资计划，在与发展改革、水利部门沟通的基础上，制订农村饮水安全工程卫生学评价工作计划。

第五条 卫生行政部门负责组织专家工作组，根据工程进度，通过参与工程技术审查、检查、验收和专题论证等开展工作。

第六条 评价结束后，专家工作组应当出具卫生学评价报告。

第七条 卫生学评价报告经组织实施的卫生行政部门审核后提交给当地人民政府，并抄送同级水行政主管部门。

第三章  卫生学评价

第八条 农村饮水安全工程卫生学评价的内容主要包括：工程覆盖的范围和病区类型；工程可行性研究报告和初步设计中卫生安全要求的落实情况，即工程卫生风险性评价；建成前水源及建成后验收性水质检测分析。

第九条 卫生学评价中的水质卫生检测包括对水源水、出厂水和管网末梢水的检测。出厂水和管网末梢水的水质卫生检测执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求的全部常规指标。

第十条 水样的采集、保存和运输、水质检测按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）执行；水质分析结果按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）进行评价。

第十一条 卫生学评价报告主要内容应当包括：工程覆盖的病区村、病区受益人口数、水源水质、水处理工艺、输配水系统的卫生风险性评价、出厂水和末梢水水质分析及评价、供水单位水质分析能力评估等。

第四章  附 则

第十二条 农村饮水安全工程卫生学评价报告的规范性文本，由卫生部疾病预防控制局（全国爱卫办）统一印制下发。

第十三条 本办法由各级卫生行政部门负责组织实施。

第十四条 本办法由卫生部、国家发展改革委、水利部负责解释。

第十五条 本办法自发布之日起施行。

## 农村饮水安全工程水质卫生监测工作方案

为保证农村饮水安全工程的供水水质，保障农村居民的身体健康，依据《中华人民共和国传染病防治法》、《国务院办公厅关于加强饮用水安全保障工作的通知》、《生活饮用水卫生标准》等，制定本工作方案。

一、工作目标

完善农村饮用水水质卫生监测体系。通过开展监测，掌握农村饮水安全工程水质卫生动态，为预防控制水性疾病和应对饮用水卫生突发事件提供可靠依据，为政府有关部门科学决策以及制定相关规划提供技术支持。

二、工作内容

主要包括对供水单位出厂水、末梢水的水质监测，当地水性疾病相关资料的收集和分析，监测信息报告系统的运行及信息发布。

监测范围为《规划》中新改扩建农村饮水安全工程集中式供水单位，对分散式供水分类抽取不少于1%。

（一）水质卫生监测。

供水工程基本情况：水源类型，供水方式，供水范围，供水人口、饮用水污染事件等基本信息。

水样的采集、保存和运输：集中式供水监测点一年分枯水期和丰水期检测2次，每次采集出厂水、末梢水水样各1份，当发生影响水质的突发事件时，对受影响的供水单位增加检测频率；分散式供水监测点在丰水期采集农户家中储水器水样1份。水样保存、运输、检测分析按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）执行。

水质分析结果按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）进行评价。

监测指标包括：

1. 感官性状和一般化学指标：色度（度）、浑浊度（NTU）、臭和味（描述）、肉眼可见物、pH、铁（mg/L）、锰（mg/L）、氯化物（mg/L）、硫酸盐（mg/L）、溶解性总固体、总硬度（mg/L以CaCO3计）、耗氧量（mg/L）、氨氮（mg/L）。

2. 毒理指标：砷（mg/L）、氟化物（mg/L）、硝酸盐（以N计）（mg/L）。

3. 微生物学指标：菌落总数（CFU/mL）、总大肠菌群（MPN/100mL）、耐热大肠菌群（MPN/100mL）。

4. 与消毒有关的指标：应根据水消毒所用消毒剂的种类选择监测指标，如游离余氯（mg/L）、臭氧（mg/L）、二氧化氯（mg/L）等。

各地可结合当地的实际情况适当增加监测指标。

（二）水性疾病监测。

由中国疾病预防控制中心等技术部门通过传染病监测网、全死因疾病监测网等途径，收集农村水性疾病发生情况和相关资料，经进一步调查、分析、整理，逐步建立水性疾病数据库，掌握水性疾病状况。主要内容包括：

1.经水传播的重点肠道传染病（伤寒、霍乱、痢疾、甲肝）监测；

2.饮水所致的地方病监测；

3.肿瘤及慢性非传染性疾病死因监测。

（三）监测信息报告及通报。

监测信息报告实行统计报表（丰水期、枯水期各报1次，发生突发事件时及时上报）逐级汇总报告制，由省级爱卫办组织技术力量形成本省份报告后于每年9月底以前报卫生部疾病预防控制局（全国爱卫办）；卫生部疾病预防控制局（全国爱卫办）组织中国疾病预防控制中心等技术部门形成国家级农村饮用水水质卫生监测分析报告报卫生部，由卫生部定期通报农村饮用水水质卫生监测工作情况。

三、保障措施

为保证农村饮水安全工程水质卫生监测工作的质量和实效，各级卫生行政部门、水行政主管部门和疾病预防控制中心要采取多种措施，建立长效的保障机制。

（一）地方各级卫生行政部门负责本辖区内的农村饮用水水质卫生监测的管理工作和建立长效工作机制，制定年度工作计划，积极协调财政部门落实监测经费，组织开展督导检查工作，按时提交年度工作报告。

（二）各级疾病预防控制中心要指定专（兼）职人员负责农村饮用水水样水质检测、数据上报、核实汇总及分析工作，建立监测数据的审核检查制度，加强卫生检测专业技术人员的技术培训和实验室质量控制工作，保证监测数据的可靠性。

（三）各级水行政主管部门及供水单位要积极配合卫生部门开展农村饮水安全工程水质卫生监测工作，切实保证信息畅通，资料数据准确及时，实现农村饮水安全工程的长期有效运转。

财政部

水利部

关于印发《农村饮水安全项目建设资金管理办法》的通知

财建〔2007〕917号

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、水利厅(局)，新疆生产建设兵团财务局、水利局：

为加强农村饮水安全项目建设资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《基本建设财务管理规定》(财建〔2002〕394号）等有关法律、法规和规章制度，结合农村饮水安全项目特点，我们制定了《农村饮水安全项目建设资金管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。执行中有什么问题和意见，请反馈我们。

附件：农村饮水安全项目建设资金管理办法

二〇〇七年十二月十日

## 农村饮水安全项目建设资金管理办法

第一章  总 则

第一条 为加强农村饮水安全项目建设资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《基本建设财务管理规定》（财建〔2002〕394号）等有关法律、法规和规章制度，结合农村饮水安全项目特点，制定本办法。

第二条 本办法适用于使用中央预算内固定资产投资补助资金（含国债项目资金，下同）的农村饮水安全项目。

第三条 本办法所称建设单位是指具体组织和实施农村饮水安全项目建设的机构，不包括项目主管部门。

第四条 各级财政部门负责审核下达预算、拨付资金、监督管理资金、审批项目竣工财务决算等工作。

各级水行政主管部门是农村饮水安全项目行业主管部门，会同有关部门负责编制年度项目计划、审查项目实施方案、监督工程招投标过程和组织竣工验收等工作。

第二章  预算管理

第五条 财政部负责中央预算内固定资产投资项目预算管理，依据有关规定审核、下达农村饮水安全项目预算。其中：中央本级项目预算，下达中央单位；补助地方项目预算，下达省级财政部门，同时抄送水利部。省级财政部门在收到中央财政预算文件后，应商同级水行政主管部门按规定及时审核和下达预算。

实行政府采购的项目按相关规定执行。

第六条 农村饮水安全项目实行“先审核，后下达预算”的办法，财政部门按有关规定对不符合要求的项目可以暂缓或停止下达预算。

第七条 预算下达后，必须严格执行。未经批准，任何单位和个人不得擅自调整。对确需调整的，应严格按照预算调整的有关规定执行。

第八条 补助地方农村饮水安全项目的中央预算内固定资产投资补助资金要纳入地方同级财政预算管理。

第三章  资金管理

第九条 有关部门应按照预算管理、国库集中支付、政府采购、基本建设项目管理等相关规定管理和使用资金。

第十条 有关单位要积极落实配套资金和自筹资金，保证农村饮水安全项目的顺利进行。凡配套资金和自筹资金不能落实的，上级财政部门可停止或暂缓拨付中央预算内固定资产投资补助资金。

第十一条 水行政主管部门和有关部门在申报项目时，应及时与同级财政部门就项目申报规模、配套资金规模以及资金使用和管理等进行沟通和衔接，确保农村饮水安全项目地方财政配套资金能按规定及时足额到位。

第十二条 农村饮水安全项目建设资金必须严格按照批复建设内容和标准安排使用，专款专用，主要用于材料费、设备费、人工费、按国家规定开支的其他费用，以及农户补贴等。

各地区、各单位不得以任何方式挤占、截留、滞留、挪用建设资金。

第十三条 农村饮水安全工程的转让、拍卖等收入应纳入同级财政预算管理。水行政主管部门应商同级财政部门同意并报有关部门批准后，继续用于当地农村饮水安全项目建设。

第四章  财务管理

第十四条 各地财政、水行政主管部门应指导和督促建设单位认真执行基本建设财会制度，严格按照批准的概预算建设内容，做好账务设置和账务管理基础工作，对农村饮水安全项目建设资金单独核算。

第十五条 农村饮水安全工程各项支出应按现金管理有关规定执行，除对农民补贴可以现金结算外，严禁以大额现金支持工程款及其他费用。

第十六条 建设单位管理费应从严控制，费用开支范围和标准应符合相关规定。

第十七条 农村饮水安全项目单项工程报废，  必须经有关部门鉴定，分清责任。因不可抗力或建设单位、农户等其他原因造成的单项工程报废损失,按项目财务隶属关系由同级财政部门批准后，作增加建设成本处理；因项目施工单位原因造成的单项工程报废损失，由施工单位承担责任。

第十八条 按照项目建成后的产权归属，农村饮水安全项目完成投资按以下情况进行财务处理：

户用饮水工程（单户或联户），中央预算内固定资产投资补助资金形成的资产，产权归属农户所有，建设单作待核销基建支出处理，在竣工财务决算规定批复后，冲销相应的资金。

本单位或农村集体组织所有的饮水工程，中央预算内固定资产投资补助资金形成的资产产权归本单位或农村集体组织所有，计入交付使用资产价值；产权移交其他单位或农村集体组织所有，作转出投资处理，在竣工财务决算按规定批复后，冲销相应的资金。

第十九条 农村饮水安全工程价款结算按有关规定执行，并按结算金额的5%预留工程质量保证金，待工程竣工验收完成且交付使用一年后再结清。

第二十条 项目竣工后，建设单位应按照有关规定及时编制竣工财务决算。已具备竣工验收条件的项目，３个月内不办理竣工验收和固定资产移交手续的，视同项目已完工，其费用不得从农村饮水安全项目建设资金中支付。

第五章  监督检查

第二十一条 各级财政、水行政主管部门要加强对农村饮水安全项目建设资金的监督和检查，确保资金按规定安排使用。对发现的问题，要按照有关规定做出检查结论，并将相关情况上报财政部和水利部。

第二十二条 各有关部门要加大监督检查力度，重点审核以下内容：

（一）解决农村饮水安全问题户数、人数及完成情况；

（二）补助农户标准；

（三）建设单位管理费；

（四）待核销基建支出；

（五）地方财政配套资金到位情况；

（六）财务处理事项；

（七）政府采购和招投标情况等。

第二十三条 各有关部门及项目建设单位要严格按照国家规定管理和使用资金，并自觉接受财政、审计部门的监督检查。

第二十四条 有关单位应主动接受群众和有关方面对农村饮水安全项目建设情况及资金使用情况的监督。工程投资规模、补助标准、补助金额、资金来源构成、解决农村饮水安全问题户数和人数及完成时间、水价核算等内容应在项目所在地（行政村）张榜公示。

第二十五条 凡违反规定，弄虚作假，骗取、挤占、滞留、挪用资金或项目未按规定实施的，除将已拨付资金全额收缴国库外，各级财政部门要立即停止对建设单位所在地区的资金拨付，并进行全面核查，直至纠正。同时，按照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号）等有关规定进行处理并依法追究相关责任。

第六章  附 则

第二十六条 本办法自发布之日起30日后执行。

第二十七条 本办法由财政部会同水利部解释。

全国爱卫会办公室

卫 生 部 办 公 厅

关于印发《农村饮水安全工程卫生学评价

技术细则（试行）》的通知

全爱卫办发〔2008〕4号

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团、计划单列市卫生厅局、爱卫会办公室：

开展农村饮水安全工程卫生学评价工作，是确保工程建成后水质达标和长期发挥卫生防病效果的重要基础；其评价结果是工程竣工验收的重要依据之一。

为科学、规范地指导农村饮水安全工程卫生学评价工作，根据卫生部、发展改革委、水利部《关于加强农村饮水安全工程卫生学评价和水质卫生监测工作的通知》（卫疾控发〔2008〕3号），我们组织制定了《农村饮水安全工程卫生学评价技术细则（试行）》（以下简称《细则》）。现印发给你们，请认真贯彻执行。

各地可结合实际，研究制订本地贯彻落实《农村饮水安全工程卫生学评价管理办法（试行）》和《细则》的具体实施办法，以保证农村饮水安全工程卫生学评价工作的顺利开展。

附件：农村饮水安全工程卫生学评价技术细则（试行）

二〇〇八年五月六日

## 农村饮水安全工程卫生学评价技术细则（试行）

为科学、规范地指导农村饮水安全工程卫生学评价工作，保障农村居民饮水安全和身体健康，依据卫生部、发展改革委、水利部联合印发的《关于加强农村饮水安全工程卫生学评价和水质卫生监测工作的通知》（卫疾控发〔2008〕3号）制定本细则。

1. 目的范围

通过对农村饮水安全工程进行卫生学评价，确保工程建成后水质达标，长期发挥工程卫生防病效果，为广大人民群众健康服务。

对设计供水能力≥3000m3/d的新（改、扩）建的农村饮水安全工程开展卫生学评价；其他农村小型集中式供水工程及分散式供水工程，主要做好工程建设前水源及建成后验收性水质检测工作，保证防病改水工程能落实到病区。

2. 组织管理

2.1省级卫生行政部门（爱卫办）是农村饮水工程卫生学评价工作的行政主管部门，负责本省（区、市）评价工作的组织管理，包括获取年度投资计划、制订评价年度计划、组建专家工作组、审核评价报告、报送有关部门、管理评价资料。

2.2省级卫生行政部门（爱卫办）负责本省（区、市）卫生学评价专家的资格审查，并将通过资格审查的专家名单报卫生部疾病预防控制局（全国爱卫办）备案。未通过资格审查的专家不得参加农村饮水安全工程卫生学评价工作。

2.3评价专家工作组主要由公共卫生、卫生管理和给排水专业的专家组成。每个评价专家工作组成员中具有高级职称的不少于3人；担任专家组长的应有正高级技术职称。

3.工作程序

3.1省级卫生行政部门（爱卫办）按照饮水安全工程年度建设计划，制订农村饮水安全工程卫生学评价工作计划，抄送同级水行政主管部门和发展改革部门。

3.2省级卫生行政部门（爱卫办）根据工作计划适时组建单个工程评价专家工作组。专家工作组负责制定本工程卫生学评价方案，开展评价工作并出具评价报告。

3.3卫生学评价报告经组织实施的卫生行政部门审核后提交给当地人民政府，并抄送同级发展改革部门和水行政主管部门。

3.4专家工作组进行卫生学评价过程中提出的意见和建议作为卫生行政部门进行工程竣工验收的重要依据。

4.内容方法

4.1农村饮水安全工程建成前卫生学评价

主要是以参与专题论证会等形式，开展水源卫生学评价、工程设计评价、工程技术审查等，以书面形式提出意见和建议并存档。

4.2农村饮水安全工程建成后卫生学评价

4.2.1新（改、扩）建工程卫生学评价应在工程试运行后期、竣工验收之前开展。

4.2.2核查工程供水覆盖范围和病区类型；评价工程可行性研究报告和初步设计中卫生安全要求的落实情况。

4.2.3检测水源水、出厂水和管网末梢水水质。设计供水能力≥3000m3/d的新（改、扩）建农村饮水安全工程的水源水、出厂水和管网末梢水的水质卫生检测由通过计量认证的地市级以上疾病预防控制机构按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）执行。专家组依据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）进行评价。

4.2.4开展现场卫生学调查，收集有关卫生学资料。

4.2.5评估水厂化验室的水质分析检测能力。

4.2.6查验水厂涉水产品卫生许可批件、制水工作人员健康证等。

4.2.7评估水厂工作人员的业务能力。

4.2.8出具卫生学评价报告。报告内容包括评价依据、评价标准、评价方法、达标情况、存在问题、整改建议等。卫生学评价除对照有关标准进行单一因素评价外，还应结合现场调查、卫生监测、化验室检测、试验和健康检查等资料进行分析，作出综合评价。

5. 技术要求

5.1水源选择和卫生防护

5.1.1水源选择

（1）农村生活饮用水的水源选择，应从供水水量、供水水质、卫生防护、供水连续性、供水范围等方面加以综合权衡和评价。

（2）采用地表水为生活饮用水水源时，水质应符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）要求。采用地下水为生活饮用水水源时，水质应符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）要求，其取水量应低于容许开采水量。采用海水淡化时，原水水质应符合相关标准要求。

（3）水源水应有卫生部门出具的水质检验报告。

（4）当原水水质不符合上述要求，又无其他合适的水源时，应采取适当的预处理措施。

（5）水源供水量保证率应不低于95%。

（6）当水源水量不能同时满足多种用水需求时，应按照优先保证生活饮用水供给的原则，统一规划、调度水资源。

5.1.2水源卫生防护

（1）水源卫生防护管理

①生活饮用水水源卫生防护应符合《饮用水水源保护区污染防治管理规定》。

②地方人民政府对水源地应确定保护范围，落实防护措施，设置保护标志。

③跨行政区域的水源及其集雨面积范围内，应根据有关法规明确并落实各自的责任和义务。

④各级供水单位行政主管部门和卫生行政主管部门应同步开展饮水工程建设、环境卫生改善和公民健康素养教育活动，提高公众的保护水源和节约用水意识。

（2）地下水水源卫生防护

①地下水取水构筑物的卫生防护范围应根据水文地质条件、取水构筑物的型式和附近地区的环境卫生状况确定。在卫生防护带和生产厂区设置有明显标志的保护区和范围。在净水厂外围30m内，不得设置生活住宅区、畜禽养殖场、渗水厕所、污水渗透沟渠，不得设立垃圾、粪便、废渣等堆放场，并严格控制污水收集管道的铺设位置。

②在井的影响半径范围内，严格控制使用工业废水或生活污水灌溉，严禁使用持久性、剧毒性农药。粉砂含水层井的周围25-30m，砾石含水层井的周围400-500m范围应设为卫生防护区。

（3）地表水水源卫生防护

①以河流为供水水源时，在划定的水源保护流域内不得进行养殖活动，不得排入工业废水和生活污水，沿岸防护范围内不得从事任何有可能污染水域水质的活动，严禁捕捞、停靠船只、游泳等；以水库、湖泊为供水水源时，应根据不同情况的需要，将取水点周围部分或整个水域及其沿岸划为水源保护区。

②凡新建的有一定容量的水源地，如水库、堰坝等，首次作为水源使用前必须进行清理和消毒处理。

③对处于枯水期的内河、水库等水源“死水位”时底层淤泥引起的水质变化，应采取有效措施。

④对利用水电站尾水作为饮用水源时，应对电厂发电、检修过程提出卫生学防护要求。

⑤对明渠输水沿线可能引发的各种卫生问题采取相应措施加以防范。

⑥对水源保护区内和附近的污染源要逐步建立信息数据库，并制订水源水突发事件应急预案。水源地的护岸绿化和植被应选择适宜的乔木和灌木，以保护和改善水质。

5.2取水构筑物

水厂取水构筑物应符合相关技术要求，并注意下述原则。

5.2.1地下水取水构筑物

（1）大口井井口应高出地面50cm，并保证地面排水畅通；50m半径范围内无明显的污染源。

（2）核查管井设备材料的卫生许可批件；核查管井竣工时的水位、消毒和水质检测结果记录。

（3）应定期观察管井水位并记录，如井底淤积过多、影响水量或水质时，应及时清理。

（4）室外管井井口应高出地面20cm，周围应设半径不小于1.5m的不透水散水坡。

（5）对水质不良的非开采含水层应封闭，封闭材料可用粘土或水泥砂浆。

5.2.2地表水取水构筑物

（1）河流取水一般应选择在水流顺畅、靠近主流的河段，避开回流区和死水位；在有潮汐影响的河流取水时，应考虑咸潮对取水水质的影响。

（2）在水库取水时，要考虑水库中泥沙淤积及水生生物生长对取水口周围的影响，一般应在远离支流入口、靠近大坝的水面以下分层取水。

（3）在湖泊取水时，取水口应远离支流且在湖泊出口处。

（4）取水头部应满足卫生防护要求。

5.3厂址选择和布局

5.3.1厂址应选择环境保护条件较好、卫生环境良好、废水排放条件有利并便于设立防护地带的地方。

5.3.2厂区应设置围墙，生产区须与生活区分开。

5.3.3厂区内应利用空地进行绿化、美化，绿化面积不宜小于水厂总面积的20%。

5.3.4消毒间及其药剂仓库宜设在水厂的下风处，并与值班室、居住区保持一定的安全距离。

5.3.5厂区内的厕所应符合卫生要求，严禁在水厂内修建渗水旱厕和渗水坑，厕所和储粪池位置与生产构（建）筑物的距离应大于10m。

5.3.6水厂生活污水应单独设立排放管道，总排污口应设在水厂下游，并符合卫生防护要求。

5.4水处理

5.4.1基本要求

（1）水厂应制订水处理操作技术规程。

（2）水厂配备的净水设施、设备必须满足净水工艺要求；必须有消毒设施，并保证正常运转。

（3）水处理剂和消毒剂的投加和贮存间应通风良好，防腐蚀、防潮，备有安全防范和事故应急处理设施，并有防止二次污染的措施。

（4）水厂不得将未经处理的污泥水直接排入地表生活饮用水水源保护区水域。特殊水处理过程中产生的浓缩水或泥渣等必须妥善处置，防止形成新污染源。

（5）净水工程设计应考虑任一构筑物或设备进行检修、清洗或停止工作时仍能满足供水水质要求。

（6）在寒冷地区，净水构筑物和设备应有防冻措施。

（7）供水规模3000m3/d及以上的水厂应采用常规净水构筑物净化水质，不宜采用一体化净水装置。

5.4.2净水工艺

水源水质符合相关标准时，可采取以下净水工艺：

（1）水质符合《生活饮用水卫生标准》要求的地下水，可只进行消毒处理。

（2）原水浊度长期不超过20NTU、瞬时不超过60NTU时，可采用接触过滤加消毒的净水工艺。

（3）原水浊度长期低于500NTU、瞬时不超过1000NTU时，可采用混凝、沉淀（或澄清）、过滤、消毒的净水工艺。

（4）原水含砂量变化较大或浊度经常超过500NTU时，可在常规净水工艺前采取预沉措施；高浊水应按《高浊度水给水设计规范》（CJJ40）的要求进行净化。

限于条件，选用水质超标的水源时，可采取以下净水工艺：

（1）地表水有机污染较严重时，在常规净水工艺前应增加生物预处理、化学氧化处理或滤后深度处理。

（2）水源水含有大量藻类时，在常规净水工艺前应增加相应处理工艺，并应符合《含藻水给水处理设计规范》（CJJ32)的要求。

（3）水源水铁、锰、氟、砷等超标时，需特殊水处理。

5.4.3预处理

（1）预沉淀

①当原水含砂量变化较大或浊度经常超过500NTU时，宜采用天然池塘或人工水池进行自然沉淀，沉淀时间宜为8～12h，有效水深宜为1.5～3.0m，出水浊度应小于500NTU。自然沉淀池宜分成两格并设跨越管。

②自然沉淀不能满足要求时，可投加混凝剂加速沉淀。

（2）粉末活性炭吸附

原水有机物污染较严重或有异臭异味时，可投加粉末活性炭吸附处理。有关技术要求如下：

①粉末活性炭投加宜根据水处理工艺流程综合考虑确定。一般投加于原水中，经过与原水充分混合、接触后，再投加混凝剂或助凝剂。

②粉末活性炭的用量根据试验确定，宜采用5～30mg/L。

③炭浆浓度宜采用5％～10％(按重量计)。

5.4.4混凝剂和助凝剂的选择与投配

（1）混凝剂或助凝剂产品必须符合《饮用水化学处理剂卫生安全性评价》（GB/T17218）的规定。

（2）混凝剂和助凝剂品种的选择及其用量，应根据原水混凝沉淀试验结果或参照相似条件下的水厂运行经验，结合当地药剂供应情况和水厂管理条件，经综合比较确定。

①混凝剂可选用聚合氯化铝、硫酸铝、三氯化铁等。

②助凝剂可选用聚丙烯酰胺、活化硅酸、石灰乳液等。

（3）混凝剂宜采用液体方式投加。混凝剂的配制应根据其性质和投加量，选用水力、机械或压缩空气等方式进行溶解和稀释。

（4）加药系统应满足原水最不利水质的最大投加量要求，并设指示瞬时投加量的计量装置和采取稳定加注量的措施。有条件时可采用自动加药系统。

（5）加药间应有保障工作人员卫生安全的保护措施；应设冲洗、排污、通风等设施；室内地坪应有排水坡度。

5.4.5混合、絮凝、沉淀、澄清

（1）混合方式可采用水力、机械或水泵混合。

（2）混合时间不宜大于30s。

（3）混合装置至絮凝池的距离不宜超过120m。

（4）絮凝池、沉淀池和澄清池的类型，应根据原水水质、设计生产能力、出水水质要求、水温、是否连续运行等因素，结合当地条件通过技术经济比较确定。絮凝池宜与沉淀池合建；选用澄清池时，应能保证连续运行。运行时应满足各类池型对絮凝时间、流速、原水浊度等参数的要求。

（5）进水压力较高或变化较大时，宜在絮凝池（或机械搅拌澄清池）前设稳压井。

（6）沉淀池、澄清池应能均匀地配水和集水；滤前水浑浊度应小于8NTU。

（7）沉淀池和澄清池的个数或能够单独排空的分格数不宜少于2个。

5.4.6过滤

（1）滤池池型选择应根据设计生产能力、运行管理要求、滤前水质等因素，并结合当地条件，通过技术经济比较确定。运行时应满足各类池型的滤速、滤料组成、反冲洗强度和周期等参数的要求。

（2）滤池应根据滤池型式、生产规模、操作运行和维护检修等条件通过技术经济比较确定，不得少于两组（格）。

（3）滤料应具有足够的机械强度和抗蚀性能，一般采用石英砂、无烟煤等。滤层厚度和滤料级配应符合要求。

5.4.7深度处理

（1）原水中有机物污染较严重、经常规处理后仍不能满足生活饮用水水质要求时，可采用活性炭吸附、臭氧氧化+活性炭吸附联用、投加氧化剂、生物氧化预处理+常规处理等方式进行深度处理。

（2）颗粒活性炭吸附工艺，应根据原水水质、净化后的水质要求、必须去除的污染物种类及含量，经活性炭吸附试验或参照水质相似水厂的运行经验，通过技术经济比较后确定。

5.4.8特殊水处理

（1）当原水中铁、锰、砷、氟化物、溶解性总固体含量超过《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的规定时，应进行净化处理。

（2）地下水除铁、除锰宜采用曝气+接触氧化过滤、曝气+氧化+过滤等处理工艺。当原水含铁量超过2.0mg/L、含锰量超过1.5mg/L时，宜采用曝气+氧化+二次过滤等工艺。

（3）地下水除氟

①除氟的方法可采用活性氧化铝吸附法、电渗析法及混凝沉淀法等。

②活性氧化铝吸附法适用于含氟量小于10mg/L的原水。

③电渗析法可用于含氟量小于12mg/L的原水。

④混凝沉淀法适用于含氟量不超过4mg/L的原水。

（4）苦咸水除盐处理

①除盐处理方法，一般可采用反渗透或电渗析法。

②电渗析法除盐适用于溶解性总固体含量小于5000mg/L的苦咸水。

③反渗透法适用于溶解性总固体含量小于40000mg/L的苦咸水。

（5）除砷

①除砷方法，可采用反渗透法、复合多介质过滤法、离子交换法、吸附法、混凝沉淀法等。

②反渗透法和复合多介质过滤法适用于处理砷含量较高的原水。

③离子交换法适用于合砷量小于0.5mg/L、pH值6.5～7.5的原水。

④吸附法适用于合砷量小于0.5mg/L、pH值为5.5～6.0的原水。

⑤混凝沉淀法适用于含砷量小于1mg/L、pH值为6.5～7.5的原水。

5.4.9消毒

（1）生活饮用水必须消毒。

（2）生活饮用水的消毒可采用液氯、次氯酸钠、二氧化氯、臭氧、紫外线等方法。

（3）加氯点应根据原水水质、工艺流程及净化要求选定。

（4）消毒剂用量应根据原水水质、管网长度和相似条件下的水厂运行经验确定，使出厂水和末梢水的微生物指标达到标准要求。

（5）若需采用液氯进行前加氯时，应合理控制投加量，并注意出厂水中三氯甲烷和四氯化碳的含量应符合标准要求。

（6）消毒剂投加系统应有控制投加量的设施和指示瞬时投加量的计量装置，必要时应考虑投加设备的备用，有条件时宜采用自动控制投加系统。

（7）采用液氯消毒时，加氯间必须与其他工作间隔开，必须设固定观察窗和直接通向外部并向外开启的门。加氯间和氯库的外部应备有防毒面具，抢救设施和工具箱。在直通室外的墙下方设有通风设施，照明和通风设备应设置室外开关。

（8）采用二氧化氯消毒时，出厂水中二氧化氯含量应不超过0.7mg/L。

（9）投加消毒剂的管道及配件必须耐腐蚀，宜用无毒塑料管材。

5.5调节构筑物

5.5.1调节构筑物的清水池、高位水池和水塔有效容积应根据调节水量的需要设置，不宜过大，以免贮水时间过长影响水质。

单独设立的清水池或高位水池可按最高日用水量的20~40%设定；同时设置清水池和高位水池时，清水池按最高日用水量的10~20%设定，高位水池按最高日用水量的20-30%设定；水塔可按最高日用水量的10~20%设定。

5.5.2清水池和高位水池的分格数或个数不得少于2个（格）。

5.5.3前置调节构筑物的有效容积应满足消毒剂与水的接触时间要求。

5.5.4清水池、高位水池应有保证水的流动、避免死角的措施，容积大于50m3时应设导流墙。

5.5.5清水池和高位水池应加盖，周围及顶部应覆土；其顶部应设通气孔便于空气对流，其直径不宜小于150mm，出口宜高于覆土0.7m；通气孔应有防止杂物和动物进入池内的措施。

5.5.6清水池顶上不得堆放可能污染水质的物品和杂物；在清水池顶上种植植物时，严禁施用各种肥料和农药。

5.5.7调节构筑物清水池、高位水池、水塔应定期清洗，清洗完毕经消毒合格后方可再蓄水使用。每半年清洗一次，以保证水质安全。

5.5.8清水池的排空管、溢流管严禁直接与下水道联通，以免发生污染。

5.5.9清水池、高位水池四周排水畅通，溢流管应高于池周围地面，防止污水流入。

5.6输、配水管网

5.6.1供水管材和配件材质必须符合卫生学要求，需具有有效的涉水产品卫生许可证。采用金属管时，应进行内外防腐处理，内防腐不得采用有毒材料。

5.6.2管材不应与有毒有害物质和腐蚀性物质一起堆放；安装前应清除管内杂物。

5.6.3管线布置应避免穿越毒物、生物性污染或腐蚀性地段，无法避开时应采取防护措施。

5.6.4供生活饮用水的配水管道不应与非生活饮用水管网和自备供水系统相连接。未经批准，不得从配水管网接管，以保证安全供水。

5.6.5当供水管与污水管交叉时，供水管应布置在上面，且不允许有接口重叠，若供水管铺设在下面，应采用钢管或设钢套管，套管伸出交叉管的长度每边不应小于3m，套管两端应采用防水材料封闭；当供水管与污水管网平行铺设时水平净距应大于1.5m。

5.6.6试运行前按以下要求进行管道冲洗和消毒：

（1）宜用流速小于1.0m/s的水连续冲洗管道，直至进水和出水的浊度、色度相同为止。

（2）管道消毒，应采用含有效氯浓度不低于20mg/L的清洁水浸泡24h，再次冲洗，直至取样检验合格为止。

5.6.7管道及附属设备更换和维修后，应严格冲洗、消毒。

5.7水质检验

5.7.1供水规模≥3000m3/d的农村水厂必须设置水质检验室和制订相应的水质检验制度。

5.7.2水厂应按照《村镇供水工程技术规范》（SL310-2004）的规定，配备必要的水质检验设备和技术人员、确定检验的项目和频率。

5.7.3水质检验严格按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）执行，实行全过程的质量控制。

5.7.4水源水中铁、锰、砷、氟化物超标时，水厂应增加相应项目的检测；水源水有机污染较严重时，水厂应增加耗氧量（CODMn）、氨氮等项目的检测。

5.7.5水质检测采样点原水应在水源取水口，出厂水应在清水池之后，管网末梢水应按照管网布置选择。在全部采样点中，应包含水质易受污染的地点和管网陈旧的部位以及当地可能导致水质变化的地方。

5.7.6水质检测结果及时反馈至水厂管理部门，为净水工艺参数调整或改进提供依据。当检测结果超过水质卫生标准限值时，应立即重复测定并增加频率。

5.7.7水质分析能力评价

（1）有专门的水质分析实验室，包括理化和微生物检测，且化验室的建设应满足相关规范要求。

（2）从事水质检验的技术人员必须经过水质检验技术培训并取得合格证后，方可上岗从事水质检验工作。

（3）有相应的水质分析仪器设备，且仪器设备的管理应符合实验室资质认证的要求，有完善的仪器设备档案、仪器设备一览表等。

（4）建立实验室质量管理体系，有水质检测质量保证措施。

（5）检测原始记录完整，规范，符合相关要求。记录应归档保存，保存年限按相关规定进行。

5.7.8水质检验项目和最低检验频率要求见下表。

水质检验项目和最低检验频率

| 水样 |  | 检验项目 | 供水单位的实际平均日供水量W’（m3/d） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | W’>10000 | 5000≤W’< 10000 | 1000≤W’< 5000 | 200≤W’<1000 | W’<200 |
| 水源水 | 地下水 | 感观性状指标，pH | 每周1次 | 每周1次 | 每周1次 | 每月2次 | 每月1次 |
|  |  | 细菌学指标 | 每月2次 | 每月2次 | 每月2次 | 每月1次 | 每月1次 |
|  |  | 特殊项目 | 每周1次 | 每周1次 | 每周1次 | 每月2日 | 每月2次 |
|  |  | 全分析 | 每季1次 | 每年2次 | 每年1次 | 每年1次 | 每年1次 |
|  | 地表水 | 感观性状指标，pH | 每日1次 | 每日1次 | 每日1次 | 每日1次 | 每日1次 |
|  |  | 细菌学指标 | 每日1次 | 每日1次 | 每日1次 | 每周1次 | 每月2次 |
|  |  | 特殊项目 | 每周1次 | 每周1次 | 每周1次 | 每周1次 | 每周1次 |
|  |  | 全分析 | 每月1次 | 每季1次 | 每年2次 | 每年2次 | 每年2次 |
| 出 厂 水 |  | 感观性状指标，pH | 每日1次 | 每日1次 | 每日1次 | 每日1次 | 每日1次 |
|  |  | 细菌学指标 | 每日1次 | 每日1次 | 每日1次 | 每周1次 | 每月2次 |
|  |  | 消毒控制指标 | 每班1次 | 每班1次 | 每日1次 | 每日1次 | 每日1次 |
|  |  | 特殊项目 | 每日1次 | 每日1次 | 每日1次 | 每日1次 | 每日1次 |
|  |  | 全分析 | 每月1次 | 每季1次 | 每年2次 | 每年1次 | 每年1次 |
| 末 梢 水 |  | 感观性状指标，pH | 每月2次 | 每月2次 | 每月2次 | 每月2次 | 每月1次 |
|  |  | 细菌学指标 | 每月2次 | 每月2次 | 每月2次 | 每月2次 | 每月1次 |
|  |  | 特殊项目 | 每月2次 | 每月2次 | 每月2次 | 每月2次 | 每月1次 |
|  |  | 全分析 | 每季1次 | 每年2次 | 每年1次 | 每年1次 | 视情况定 |
| 注：①感观性状指标：包括浑浊度、肉眼可见物、色度和臭和味。 ②细菌学指标：主要包括细菌总数、总大肠菌群，当水源受粪便污染时，应增加检测粪大肠菌群，出厂水和管网末梢水粪大肠菌群的限值为不得检出。 ③消毒控制指标：采用氯消毒时，为余氯含量；采用氯氨消毒时，为总氯含量；采用二氧化氯消毒时，为二氧化氯含量；采用其他消毒措施时，为相应检验控制指标。 ④特殊检验项目：是指水源水中氟化物、砷、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量（CODMn）等超标且有净化要求的项目，出厂水中的耗氧量（CODMn）一般不应超过3mg/L，特殊情况下不应超过5mg/L。 ⑤进行水样全分析时，检验项目可根据当地水质情况和需要，由供水部门和当地卫生部门研究决定；苯并（a）芘、DDT、六六六和银一般情况下可不检测，全分析每年2次，应为丰、枯水期各1次；全分析为每年1次，应为枯水期1次。 ⑥水质变化较大时，应适当增加检验项目和检验频率。 |  |  |  |  |  |  |  |

6．引用规范和标准

本细则主要引用的规范和标准如下：

《生活饮用水卫生标准》GB5749－2006

《生活饮用水标准检验方法》GB/T5749－2006

《地表水环境质量标准》GB3838-2002

《地下水质量标准》GB/T14848-93

《饮用水化学处理剂卫生安全性评价》GB/T17218

《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219

《农村给水设计规范》CECS82:96

《村镇供水工程技术规范》SL310-2004

附录：  农村饮水安全工程卫生学评价报告

农村饮水安全工程卫生学评价报告

评价报告编号：

评价项目名称：

报告编制日期：

扉页

（1）工程名称、地址：

（2）水厂法人代表、联系电话：

（3）工程设计单位：

（4）设计负责人、联系电话：

（5）工程施工单位：

（6）施工负责人、联系电话：

（7）评价专家组组长：

P1水厂基本情况

（1）工程供水规模（设计、现状）

（2）工程受益人口（设计、现状）

（3）病区类型及覆盖人口

（4）总投资

（5）开工、竣工时间

（6）水源类型

（7）供水工艺流程图

评价报告编写提纲：

1．水源和取水构筑物

（1）水源选择、水源保护及卫生防护措施的落实

（2）水源水质检测项目及结果

（3）取水点位置

（4）取水构筑物的设计及周边环境卫生

（5）地方病史及范围

（6）水源周边污染源调查

（7）其他

2．厂区布置和运行管理

（1）厂址选择

（2）厂区布置、环境卫生、安全防护

（3）涉水产品卫生许可证、制水人员健康证

（4）管理制度和人员业务能力

3．水处理工艺流程

（1）净水工艺和运行参数

（2）特殊水质处理工艺

（3）药剂的选择和投加

（4）消毒剂的投加位置、投加量和接触时间

（5）出厂水和末梢水水质检测结果

4．管网和调节构筑物

（1）调节构筑物的容积

（2）清洗和卫生防护制度及落实情况

（3）管道清洗消毒记录和维修记录

（4）管网铺设范围占设计范围的百分比

5．水质检测

（1）水质检测设备配备

（2）检验技术人员能力及培训

（3）检测项目和检测方法

（4）水质检测制度和质量保证措施

（5）检测结果的记录和归档

（6）检测结果的利用

6．评价意见和建议

（1）总体评价

（2）存在的问题以及可能的健康危害

（3）存在问题的原因分析

（4）整改建议

（5）专家组组长签字、日期

7．附件

（1）水源水水质检测报告

（2）出厂水水质检测报告

（3）末梢水水质检测报告

（4）其他必要附件

专家组成员名单及签字

| 成员组成 | 姓名 | 工作单位 | 专业 | 职称/职务 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 |  |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |  |
| 卫生主管部门审核意见： 盖 章 年 月 日 |  |  |  |  |  |

广东省水利厅

广东省发展和改革委员会

广东省财政厅

广东省卫生厅

关于印发广东省农村饮水安全工程建设实施方案的通知

粤水农〔2008〕25号

各地级以上市、各县（市、区）人民政府：

《广东省农村饮水安全工程建设实施方案》也经省政府常务会议审议通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。

二〇〇八年六月十七日

# 广东省农村饮水安全工程建设实施方案

为贯彻落实党的十七大精神，落实科学发展观，以人为本，加强我省农村基础设施建设，切实解决群众最关心，利益最直接的农村饮水问题，使我省农村广大群众早日喝上“安全卫生水”，让改革开放的成果惠及农村千家万户，根据国家发展改革委、水利部、卫生部（以下简称“三部委”）审查通过的我省农村饮水安全总体规划和“十一五”规划，结合我省实际情况，制定如下实施方案。

一、实施农村饮水安全工程的重要性和紧迫性

（一）实现农村饮水安全是落实联合国千年宣言的重要行动

在水资源供给问题上，世界各国把保障饮水安全放在首位。2000年9月联合国总部通过的《千年宣言》中提出：在2015年底前，使无法得到或负担不起安全饮用水费用的人口比例降低一半。为实现这一目标，联合国又将2005—2015年定为生命之水国际行动10年。我国政府已承诺下决心解决农村饮水安全问题，在2015年前为3亿农村人口提供安全饮用水。

（二）实施农村饮水安全工程是建设社会主义新农村的重要内容

建设社会主义新农村的总目标是“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”。解决农村饮水安全问题，可以减少疾病，解放农村劳动力，有利于发展农业生产，有利于提高农民生活水平。实施农村供水、环境卫生和健康教育“三位一体”，安全供水、节水、生活污水排放处理“三结合”等综合措施，有利于改善农村的整体面貌，形成良好的人居环境。在饮水工程项目实施中推行用水户全过程参与，是民主决策、民主管理、民主监督的重要体现，有利于推进农村民主政治建设。因此，加大农村水利基础设施建设，实施农村饮水安全工程，是保障农民身体健康、促进农村经济发展、建设社会主义新农村的重要内容。

（三）实现农村饮水安全是我省当好排头兵的客观要求

“争当全国水利排头兵，打造水利现代化强省”是省委、省政府对广东水利提出的要求。解决我省农村饮水安全问题，有利于加强和维护农村社会稳定，构建社会主义和谐社会。根据三部委对《广东省农村饮水安全工程总体规划及“十一五”规划报告》的审查意见，我省列入全国农村饮水安全工程规划范围的饮水不安全人数为1645.5万人，占全国农村饮水不安全人数3.228亿的5.1%，占我省农村总人口6254.5万人的26.31%。目前，全国农村饮水安全工程建设已经形成了良好的发展态势。中央要求“东部较发达地区要率先解决农村饮用水安全问题，有条件的地方尽早实现城乡统筹区域供水”。我省解决农村饮水安全工程建设任务非常艰巨，我们须迎难而上，全面启动、加速推进，争当全国解决农村饮水安全问题的排头兵。

（四）实现饮水安全与确保农村人口身体健康密切相关

据世界卫生组织统计，在发展中国家，80%的疾病由不安全的饮水和恶劣的卫生条件造成，妇女儿童受危害最严重。我省农村饮水安全问题影响农村人口健康的情况同样存在：2005年11月，河源市就有10多人因饮用砷含量超标的水源而引发生命危险；揭阳、河源、茂名市部分农村人口长期饮用高氟水，造成氟斑牙、氟骨症；湛江、阳江、揭阳、汕尾市部分农村人口饮用苦咸水造成肠胃性疾病；韶关、河源等市一些农村由于长期饮用含放射性、有害矿物质污染水，新生儿出现发育不全、智力低下、痴呆、畸形等病例；茂名、汕头等市的部分农村，饮用受污染的浅层地下水后，自1989年以来每年兵检没有一个青年身体合格，体检结论都是肝功能不正常。

（五）实施农村饮水安全工程是广大农村群众的强烈愿望

农村饮水安全关系到广大农村群众的切身利益，随着农村经济的发展、生活水平的提高，农村群众对饮水安全的要求越来越迫切，越来越强烈。实施农村饮水安全工程，为我省广大农村提供干净卫生方便的生活用水，可减少农村人口疾病的发生，解放农村劳动力，促进农村庭院经济发展，有利于密切党群关系，有利于农村经济的发展，有利于加快社会主义新农村建设。

2005年在全省开展“农村饮水安全现状调查评估”过程中，工作人员每到一地，群众反映强烈，迫切要求解决农村饮水安全问题，并表示：在政府的统筹安排下，再困难，也愿意力所能及的集资或出工出力，积极配合政府解决好饮水安全问题。

二、农村饮水安全工程建设的指导思想、基本原则和目标任务

（一）指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的十七大精神，树立科学发展观，坚持以人为本，按照建设社会主义新农村的总体要求，以提高农村供水质量、改善农村饮用水条件、保障农村饮水安全为目标，统筹规划，突出重点，加快解决因水源水质等严重影响农民生活和身体健康的饮用水问题。

（二）基本原则

1、统筹规划、突出重点，分级负责、分步实施；

2、水源保护和水质净化相结合，防治并重；

3、因地制宜、远近结合，合理确定工程方案；

4、坚持以集中式供水为主，分散式供水为辅；

5、建管并重，强化用水户参与管理；

6、公共财政扶持引导，群众、社会多渠道筹集资金。

（三）目标任务

按照中央关于东部地区提前解决农村饮水安全问题的要求和省委、省政府“争当全国排头兵”号召，用7年（2006年至2012年）时间基本解决全省农村1645.5万人饮水安全问题。其中“十一五”期间解决农村750.8万人的饮水不安全问题，2007年至2008年优先安排解决涉及199.7万人饮用水氟、砷超标和苦咸水问题的饮水安全工程建设；“十二五”期间再用2年（2011年至2012年）解决894.7万人的饮水不安全问题，并同时鼓励各市、县提前完成建设任务。

至2012年农村饮水安全工程建设目标实现后，可解决我省农村1645.5万人饮水安全问题，全省农村饮用水安全率达99.7%（以2004年底农村人口6254.5万人为基数），农村自来水普及率可达76%。

三、工程建设范围、建设标准、技术路线、建设规模和投资

（一）建设范围

从2005年初起，我省水利、发展改革和卫生等部门根据国家的部署和要求，组织并完成了全省农村饮水现状调查评估和入户建档、工程建设规划的编制等工作，初步建立了农村饮水安全计算机信息管理系统。经三部委审查确认，我省列入全国农村饮水安全工程规划范围的饮水不安全人数为1645.5万人，其中：饮用水氟超标人数53.5561万人，饮用水砷超标人数2.8708万人，饮用苦咸水人数143.2939万人，饮用污染水人数743.5792万人，饮用水其他水质问题人数433.6万人，水量、方便程度和水源保证率不达标人数268.6万人。地域分布在粤东、粤西、粤北和珠江三角洲外围的15个地级市。具体类型及地区分布见附表：广东省各市农村饮水安全类型及地区分布汇总表。

2007年8月，三部委联合下发了《关于印发全国农村饮水安全工程“十一五”规划的通知》（发改农经〔2007〕1894号），正式批复各省农村饮水安全工程建设任务，其中我省纳入国家“十一五”规划人数为750.8万人。

（二）技术路线

解决农村饮水安全的技术路线主要包含工程措施、水源选择、投资估算三个方面。

1、工程措施。首先考虑充分利用现有自来水管网，尽可能多的通过管网延伸供水；其次根据中心镇建设规划和实际可能的条件，建设适度规模的镇级中型水厂，连片、跨区域供水；再次，在人口居住相对集中的村，建设连片供水的集中式供水设施（应尽可能多的包含周边行政村，按水源分布建设集中供水厂）；对农村居住人口分散的山区，选择较小规模的集中式供水、分散式供水。

2、水源选择。结合现状水厂的供水水源、充分考虑水质水量的情况下，首先选取可直接作为农村饮水的水源、或经简单消毒处理后可作为农村饮水的水源，如山泉水、水库、湖泊水、水质良好的山溪水、江河水等；其次选择经常规处理或净化后可作为农村饮水的水源，如地表水、浅层地下水；当不具备上述水源时，选择便于开采，但需经特殊处理净化后方可饮用的地下水源等。

3、投资估算。我省农村饮水安全建设工程数量众多，形式多样，规模不尽相同。工程所处位置的地形地貌、气候条件、水文地质条件、水源条件、材料价格、人工费、施工条件等均有差异。饮水安全工程投资概、预算统一按《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定（试行）》（粤水基〔2006〕2号）进行编制。

(三)建设标准

按国家开展农村饮水安全工程建设的要求和农村饮水安全评价指标，结合我省的特点，解决农村饮水安全的工程建设标准是：

1、水质：供水水质应符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的要求，水源缺乏地区应符合《农村实施〈生活饮用水卫生标准〉准则》三级以上的各项标准。

2、水量：根据有关规范、标准的要求以及当地经济发展水平和全面建设小康社会的需要确定。我省农村人均综合日用水定额采用部颁标准40～60L，考虑到广东的气候、水资源条件和生活习惯，我省农村饮水安全的建设规模，可以适当提高到80～120L/人·日。依据《村镇供水工程技术规范》，针对我省实际情况，山区、丘陵、平原规划按人均用水80L/d、100 L/d、120L/d确定建设规模，部分地区可适当提高到150L/d。

3、供水方式与方便程度：供水方式采用自来水供水到户的方式，在经济欠发达或农民收入较低的地区，供水系统可考虑暂时先建到公共给水点，但必须保证各户来往集中供水点的取水往返时间不超过20分钟。

4、水源保证率：供水水源保证率不低于95%为安全；不低于90%为基本安全。

（四）建设规模和投资

根据我省用7年时间（2006年至2012年）基本解决农村1645.5万人饮水安全问题的目标任务，“十一五”期间需先解决农村750.8万人的饮水安全问题，2007年至2008年优先安排解决涉及199.7万人饮用水氟、砷超标和苦咸水问题的饮水安全工程建设。

“十二五”期间用2年时间（2011至2012年）解决“十一五”剩余的饮用污染水、其它饮水水质超标和水量、用水方便程度、水源保证率不达标共894.7万人的饮水安全问题。

依据我省不同地区、不同类型的典型工程和人均综合投资指标（446元/人）计算，基本解决全省农村1645.5万人饮水安全问题，估算工程投资需73.4亿元，新增工程供水能力184.33万m3/d。“十一五”期间工程建设估算投资需33.5亿元，新增工程供水能力84万m3/d；“十二五”期间工程建设估算投资需39.9亿元，新增工程供水能力100.33万m3/d。

四、资金筹措和经济评价

（一）资金筹措

1、所需资金

根据我省农村饮水安全建设规划，解决全省农村1645.5万人饮水不安全问题，共需投入资金约73.4亿元。“十一五”期间需投入资金33.5亿元，每年平均投入约6.7亿元，“十二五”期间投入资金39.9亿元，每年平均投入约19.95亿元。

2、资金来源

解决农村饮水安全问题的资金由中央、省、市、县、镇、群众自筹及社会各方面资金构成。

根据《全国农村饮水安全工程建设管理办法》的规定，中央对我省的补助标准人均约60元，并要求省级补助资金应不低于地方全部投资30%。根据我省的实际情况，省级补助资金标准为每人补助160元。

按上述补助标准测算，实施农村饮水安全工程省级补助资金约需26.33亿元，占全省规划投资73.4亿元的35.9%；中央补助约9.9亿元（中央和省共补助36.23亿元，占全省规划投资73.4亿元的49.3%）；其余37.17亿元资金由各市、县及受益群众负责自筹解决。

“十一五”期间全省共需投入资金33.5亿元，其中中央补助资金4.5亿元，省级补助资金12亿元，各市、县、镇及群众自筹17亿元。每年平均投入约6.7亿元（含中央补助资金0.9亿元，省级补助资金2.4亿元，各市、县、镇及群众自筹3.4亿元）。

“十二五”期间投入资金39.9亿元，其中中央补助资金5.4亿元，省级补助资金14.32亿元，各市、县、镇及群众自筹20.18亿元。每年平均投入约19.95亿元（含中央补助资金2.7亿元，省级补助资金7.16亿元，各市、县、镇及群众自筹10.09亿元）。

（二）经济评价

我省农村饮水安全工程实施后，农村直接受益人口为1645.5万人，按照粗略和保守估算，每年可直接增加经济效益14.15亿元，主要是：

1、解放农村劳动力，增加农民收入。据调查统计和典型分析，解决农村饮水安全问题后，农村平均五口之家每年用于挑水的工日可以减少5～10个，平均每户可产生经济效益80元，人均16元，则全省每年产生经济效益2.63亿元。

2、解决饮水问题，发展庭院经济。据国内其他地区的经验，解决了农村人畜饮水问题后，牛、羊、猪、兔、鸡、鸭、鹅等家畜家禽养殖业可以得到较大发展，家庭经济收入可成倍增长，人均畜牧业年收入可增加35元，则全省此项经济效益每年可产生5.76亿元。

3、饮用清洁卫生水，减少疾病发生次数，有效降低医疗费用。按广东省2004年农村医疗费用支出的统计资料，全省综合采用人均减少疾病支出35元，则全省此项经济效益每年可产生5.76亿元。

此外，农村饮水安全工程的建设，解决了农村群众祖辈从未解决的饮水问题，充分体现了党和政府对人民群众的关怀，密切了党群和干群关系，改善和提高农村的生活条件，促进社会主义新农村建设和精神文明建设，加快了农村经济的发展和群众脱贫致富，加快农村城镇化进程，稳定了社会，体现了人民群众的根本利益，是实践“三个代表”思想的重要举措，具有重大的政治意义和社会效益。

五、保障措施

（一）切实加强领导，密切部门配合

农村饮水安全工程建设涉及面广，时间长、任务重，是一个庞大的系统工程。农村饮水安全工程能否顺利实施，直接关系到农村群众的切身利益，关系到党和政府的形象，各级领导要增强责任感和紧迫感，围绕农村饮水安全工程建设“建得成、用得起、管得好、长受益”的目标，加强政府的主导作用，明确部门职责，逐级落实目标责任制，层层签订责任书，保证农村饮水安全各项工作任务高标准高质量完成，较好地解决严重影响农民生活和身体健康的饮水安全问题。为加强对全省农村饮水安全工程建设的领导，省和各有关市、县政府必须相应成立农村饮水安全工程建设协调领导机构及办公室；在省政府批准的《广东省农村饮水安全工程建设实施方案》的基础上，结合当地实际制定《农村饮水安全工程建设实施方案》；各地、各有关部门应各司其职，加强协调，密切配合，完善协作机制，确保农村饮水安全工程建设顺利进行。

省建立农村饮水安全工程建设联席会议制度，在省水利厅设立联席会议办公室。省农村饮水安全工程建设联席会议成员包括省委宣传部、省委农办，省发展和改革委、教育厅、监察厅、财政厅、国土资源厅、建设厅、水利厅、农业厅、卫生厅、审计厅、环保局、物价局，省电网公司等有关部门，部门分工如下：

宣传部门负责协调饮水安全和实施工程建设的有关宣传工作。

农办负责协调、监管农村饮水安全工程建设与建后管理工作。

发展改革部门负责审批（核）农村饮水安全工程规划和分年度实施方案，审批项目可行性研究报告，核准项目招标方案，编制下达年度投资计划，负责工程建设与建后管理的监管工作。

水利部门负责编制农村饮水安全工程规划和年度实施方案、审查项目可行性研究报告，受发展改革部门委托审批初步设计报告，提出项目建议计划，负责项目技术指导和建设管理，会同发改、财政、卫生等有关部门对农村饮水工程进行检查验收，负责工程建后服务体系的建设、监督管理工作。

财政部门负责财政性资金的筹集、拨付及监管，督促地方财政自筹资金的落实。

卫生部门负责农村饮水安全水质监测网络建设，农村饮水工程水质监测，项目水质改善技术指导和监督，工程建设项目卫生安全评价和预防性卫生监督。

教育部门负责配合水利部门，实施农村中小学校饮水安全工程建设，发动农村学校对农村学生开展农村饮水安全教育。

监察部门负责项目建设过程的监察。

国土部门负责项目征地的土地预审和评价，提出符合我省土地政策的农村饮水安全工程相关条件。

建设部门负责协调并发展城市向周边农村扩大供水，加快农村专项规划编制和建设管网。

农业部门要加强农业面源污染防治的监督管理工作，切实保护好饮用水源，防止对饮用水源的污染。

审计部门负责项目财政性资金的审计监督。

环保部门负责审批农村饮水安全工程的环境影响评价，会同水利部门负责农村饮水安全工程水源地保护范围的划定，并负责水源地水质保护的监督管理工作。

物价部门负责农村饮水工程的用电价格管理，按分管权限核定农村饮水安全工程的供水价格及监管工作。

电网部门要切实保证农村饮水安全工程的用电需求。

（二）做好前期工作，加强项目建设管理

农村饮水安全工程点多面广，需认真仔细地做好前期工作。项目的建设管理，要严格执行基建程序或参照基建程序管理。为加强资金管理，确保资金安全，要坚持财政集中支付、报账制和公示制，实行账务公开，增加资金管理和使用透明度，接受社会和群众的监督；中央和省的补助资金必须按规定落实到工程项目，地方政府按规定筹集的资金可按各地各项工程规模的大小进行适当调配，资金专款专用。全省农村饮水安全工程项目建设与资金管理实施细则由省发改委、财政、水利、卫生等部门联合制定，报省政府颁发。

各地应加强勘测设计工作，严格按照技术规范确定工程建设规模，搞好工程方案、水源选择的论证，依据省的技术审查要求，优化设计，编制费省效宏的实施方案。

（三）多渠道筹措资金，确保工程顺利进行

农村饮水安全工程既是一项社会公益事业，又是一项民心工程。各级政府、各部门要积极采取措施，发挥政府的主导作用，保证工程在政府的主导下进行建设。提倡农村公益性事业建设“一事一议”办法，依据“谁投资、谁管理、谁受益”的原则，调动农民群众筹资投劳的积极性，提供鼓励社会参与、民间资本踊跃投入的良好政策环境，以“扶持引导，多渠道筹资”的办法筹措资金，确保工程顺利进行。

1、加大各级财政投入。中共中央、国务院2006年和2007年一号文件均明确提出：要不断增加对农业和农村的投入。扩大公共财政覆盖农村的范围，建立健全财政支农资金稳定增长机制。农村饮水安全是社会公益事业，理应得到各级财政的支持。各级政府要切实增加农村饮水工程建设的资金投入，将建设资金列入本级财政预算，并保持每年按一定比例的增长。

各有关市（含县）财政必须投入一定的资金用于农村饮水安全工程建设。投入比例参照《全国农村饮水安全工程建设管理办法》的要求：不低于扣除省级以上补助资金后市级（含县）以下总投资的30%。

2、建立完善的多元化融资渠道。坚持以改革的思路、用市场化的手段，建立多元化的投融资机制，鼓励和支持社会民间资金投向农村饮水工程。各地政府通过制定各项优惠政策鼓励不同经济成份和各类投资主体，以独资、合资、承包、租赁、拍卖、股份制、股份合作制等不同形式参与农村饮水工程建设，积极推进农村饮用水工程市场化进程。

3、充分动员群众自筹。农民群众是农村饮水工程建设的直接受益者。在农村饮水工程建设中要充分尊重群众意愿，在工程建设的各个环节全面实行用水户全过程参与办法，充分调动群众的积极性、主动性和创造性，引导群众发扬自力更生、艰苦奋斗精神，激励群众按照“一事一议”原则投资投劳解决农村饮水安全问题。

（四）加强饮用水源保护，防治并重

保障饮水安全，首先要保护好饮用水源。依据《广东省环境保护条例》、《广东省地表水功能区划》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》等相关法律、法规要求，对水源进行保护。对地下水，一定要做到采补平衡，确保水资源的可持续利用。

（五）加强技术培训和新技术推广

要充分发挥科技在实施农村饮水安全工程中的重要作用，抓好水处理新技术、新材料和新设施的研究推广工作，提高工程质量，降低工程造价；抓好工程建设和管理的技术培训、指导和示范工作，实行勘察、设计、施工、物资供应、维修及技术培训一条龙服务，确保饮水工程达到高标准、高质量、高效益。

（六）加大宣传力度，营造良好氛围

通过电视、电台、报纸和农村广播等媒体，大力宣传解决农村饮水安全工作的紧迫性和重要性，提高人民群众饮用水安全意识，改变农民旧的用水观念，增强水商品意识。使广大群众自愿投劳、投资，主动投入到农村饮水安全工作中，使广东省农村饮水安全工程顺利实施。

（七）加强建后管理，充分发挥效益

1、坚持“责、权、利相统一”的原则，实行“谁投资、谁所有、谁受益”，明晰我省的农村饮水工程所有权，落实工程建设和管护责任。

2、建立灵活有效的农村饮水工程运行机制。各地要因地制宜，在维护农民用水权益的前提下充分引入市场竞争，积极探索新机制，调动工程投资者和管理者的积极性。对扩网工程，可按照原有的工程管理体制管理；对新建的集中式供水工程，可实行专业化管理或采取供水站与用水户协会相结合的管理体制；单村或联户工程采取民主决策，受益农户自愿组建供水协会管理或民主讨论制定管护制度，确定管护人员。可采用自主经营、聘用制、承包、租赁、股份合作等灵活多样的方式，搞活经营权，落实管理权。

3、合理确定水价，实行分类计价。由物价部门在确保农民用水权益的前提下按成本核定水价，实行有偿供水，计量收费，对生活用水和生产用水要实行分类计价。水价必须公开、公正、合理。要逐步推行定量供水、超额加价的办法，通过行政和经济手段，达到既节约水资源又使供水工程良性运行的目的。

4、加强领导，建立社会化服务保障体系。水利部门作为农村饮水的行业主管部门，要加强农村饮水工程管理工作，加强领导，明确责任，制订行业管理条例，促进和建立社会化服务保障体系。

广东省水利厅

广东省发展和改革委员会

广东省财政厅

广东省卫生厅

关于印发广东省农村饮水安全工程建设及资金管理实施细则的通知

粤水农〔2008〕51号

各地级以上市、各县（市、区）人民政府：

经省人民政府同意，现将《广东省农村饮水安全工程建设及资金管理实施细则》印发给你们，请认真贯彻执行。

二○○八年十一月七日

# 广东省农村饮水安全工程建设及资金管理实施细则

第一章  总 则

第一条 为加强农村饮水安全工程项目建设及资金管理，加快解决我省农村饮水安全问题，推进社会主义新农村建设，根据国家《农村饮水安全项目建设管理办法》、《农村饮水安全项目建设资金管理办法》和《广东省农村饮水安全工程建设实施方案》等有关规定，制定本实施细则。

第二条 农村饮水安全工程的实施范围：列入全国农村饮水安全工程规划范围的饮水不安全人口。凡因开矿、建厂、企业生产及其他人为原因造成水源变化、水质污染引起的农村饮水安全问题，由责任单位或责任人负责解决。中央和省实施补助的农村饮水安全工程项目建成后，如出现反复或新增的饮水安全问题，由地方自行解决。

第三条 按照水利部、卫生部联合颁发的《农村饮用水安全卫生评价指标体系》（水农〔2004〕547号）标准，农村饮水安全工程实施的对象是饮用水水质、水量、方便程度和保证率四项指标中有一项达不到基本安全规定的县城城关镇以下农村（含农村学校和华侨农场）人口。

第四条 农村饮水安全工程建设实行“公开、公示”制度。

（一）在全省范围内公开农村饮水安全工程建设补助政策，每年在省级媒体上公示各市饮水安全工程建设计划和人数指标。

（二）各县（市、区）在向市、省上报年度项目建议计划前，应分别将农村饮水安全工程项目计划和项目受益范围的行政村名册在县（市、区）、市级媒体上公示。

（三）各县（市、区）水利部门在项目受益范围应公开工程设计方案，充分征求村民意见。

（四）各市、县（市、区）政府在当地媒体公开市、县（市、区）行政负责人和各工程项目行政责任人、技术责任人；并在各项目受益范围公开推选村民代表，对工程建设质量、财务进行监督。

（五）各工程项目在项目受益范围树立公示墙，公开工程资金筹集到位情况、资金使用情况等内容。

第二章  工程建设标准

第五条 农村饮水安全工程建设标准：

水质：按《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）执行。

水量：集中供水工程人均最高日用水量标准控制在80升～120升；分散供水工程人均最高日用水量标准控制在80升。

水源保证率：不低于90%。

供水方式：所有乡镇和受益人数达1000人以上的项目都要建设集中供水工程，供水到户率要达到70%以上。建设公共给水点的地区，应确保村民取水往返时间不超过20分钟。

第三章  项目申报和审批

第六条 日供水1000吨（或供水人口1万人）以上的单项工程按照基本建设项目管理程序管理，其他工程参照基本建设程序管理。

第七条 各县（市、区）要以《农村饮水现状调查评估报告》及相关水利规划报告为依据，以“先急后缓、先重后轻”为原则，科学编制本县的农村饮水安全工程建设规划，由地级市发展改革部门会水利、财政和卫生部门批复后报省发展改革委、省水利厅、省财政厅和省卫生厅备案，作为年度计划安排的重要依据。县级农村饮水安全工程规划必须明确解决范围内农村饮水安全问题的人数和类型，具体到村到户。

第八条 各县（市、区）卫生部门根据本地实际情况，提出年度急需解决的地氟病、地砷病和血吸虫病疫区饮水安全问题；各县（市、区）水利（水务）局根据本县的农村饮水安全工程建设规划和实际情况，组织项目法人委托具有相应资质的单位编制项目可行性研究报告和初步设计报告。部分规模较小（日供水500吨（含）以下）的小型集中供水及分散供水工程，可以镇为单位捆绑项目，直接编制初步设计报告。

第九条 农村饮水安全工程项目实行分级审批。日供水5万吨（含）以上或需要省人民政府协调的跨市水资源配置调整项目，按基建程序报省水利厅审查后，由省发展改革委审批；日供水5万吨以下的农村饮水安全工程可行性研究报告由地级市水利部门提出审查意见，报同级发展改革部门审批；日供水1000吨以下的农村饮水安全工程可行性研究报告由县级水利部门提出技术审查意见后，报同级发展改革部门审批。项目初步设计由市、县（市、区）发展改革部门委托同级水利部门批复；直接编制初步设计的项目由水利部门提出审查意见后，报同级发展改革部门审批。有关批复文件均要按规定报上一级发展改革、水利部门和卫生部门备案。

第十条 农村饮水安全工程须进行卫生学评价。日供水3000吨（含）以上的农村集中式供水工程卫生学评价由省级卫生行政部门组织开展；其他农村小型集中供水工程及分散式供水工程，建设前的水源及建成后验收性水质检测由县级或市级卫生行政部门开展，涉及防病改水工程的，要对项目落实到病区情况进行评价。

第十一条 计划上报程序。农村饮水安全项目下一年度投资建议计划由各县发展改革、水利会财政、卫生部门于每年4月底前联合上报地级市发展改革、水利部门，并抄送市财政部门、卫生部门。地级市发展改革部门、水利部门会同级财政部门、卫生部门审核后，于每年5月底前联合上报省发展改革委、省水利厅并抄送省财政厅、省卫生厅。省水利厅根据各市上报建议计划情况，编制下一年度投资建议计划并报送省发展改革委审核后，由省发展改革委联合省水利厅上报国家发展改革委和水利部。各市报送的文件材料（报送材料一式四份，其中省水利厅2份，省发展改革委1份、省财政厅1份）包括：

l. 农村饮水安全年度项目建议计划；

2. 所列项目可行性研究报告或初步设计报告的审批文件；

3. 地方自筹资金的承诺文件；

4. 上一年度项目建设情况总结，主要内容包括工程进度、效益、地方自筹资金到位和中央、省级补助资金的使用情况。

第十二条 省发展改革委、水利厅根据国家下达的农村饮水安全项目建设投资计划，分解下达中央投资计划，并根据省政府批复的省级水利基建投资计划方案，商省财政厅下达农村饮水安全项目省级建设投资计划。

第四章  资金筹集和管理

第十三条 农村饮水安全工程项目建设资金由中央预算内投资、省级财政补助资金、地方自筹资金组成。省级补助资金标准为每人补助160元（单宗项目的省级以上补助资金不超过投资总额的80％），市、县（市、区）两级财政投入比例不低于地方自筹资金的30%。地方政府按规定筹集的资金，可按各地各项工程规模的实际进行调配。

第十四条 市、县（市、区）政府应采取积极措施，在征地、用电、水质监测等方面为农村饮水安全工程建设和管理创造条件。

第十五条 各级政府须在年度财政预算中落实项目工作经费，用于农村饮水安全项目的技术审查、专题研究、技术推广、人员培训、检查评估和卫生学评价，以及水源保护和水质检测、监测工作。

第十六条 农村饮水安全工程建设财政性资金应在各市、县（市、区）财政部门水利建设资金专户中专账核算、专款专用。任何单位不得改变资金使用性质，不得骗取、挤占、截留和挪用农村饮水安全工程建设专项资金。

第十七条 农村饮水工程项目财政专项资金，实行财政直接支付或报帐制。省财政厅根据省发展改革委下达的年度投资计划，下达省级以上补助资金支出预算。财政专项资金由县级财政部门参照省政府《省级基本建设项目财政性资金集中支付暂行办法》（粤府〔2000〕41号）按工程进度拨付。

第十八条 农村饮水安全工程各项支出应按现金管理有关规定执行，除对农民补贴可以现金结算外，严禁以大额现金支付工程款及其他费用。

第十九条 农村饮水安全项目建成后的产权归属可按以下情况进行财务处理：

户用饮水工程（单户或联户），省级以上补助资金形成的资产，产权归属农户所有，建设单位作待核销基建支出处理，在竣工财务决算按规定批复后，冲销相应的资金。

本单位或农村集体组织所有的饮水工程，省级以上补助资金形成的资产，产权归属本单位或农村集体组织所有，计入交付使用资产价值；产权移交给其他单位或农村集体组织所有的，作转出投资处理，在竣工财务决算按规定批复后，冲销相应的资金。

第二十条 农村饮水安全工程项目单项工程报废，必须经有关部门鉴定，分清责任。因不可抗力或建设单位、农户等原因造成的单项工程报废损失，按项目财务隶属关系由同级财政部门批准后，作增加建设成本处理；因项目施工单位原因造成的单项工程报废损失，由施工单位承担责任。

第五章  项目实施和监管

第二十一条 各市、县（市、区）须建立行政首长负责制，市、县（市、区）各级目标责任单位都要同目标管理单位签订目标责任书，明确双方的任务与责任，实行分级负责管理，将任务和责任层层分解，明确责任部门和责任人。

每宗工程须明确工程行政责任人、技术责任人及项目受益范围村民代表。

第二十二条 按照基建程序管理的项目，应实行项目法人制，按有关规定组建项目法人，并任命法人代表。

凡依法必须进行招标的项目，按照《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》并结合地方有关规定执行。

对设计、施工、监理队伍和人员，要严格资质审查。项目建设单位要严把工程质量关，建立健全质量管理和监督机制，推行村民代表监督，实行质量终身负责制。

项目建设单位要与施工单位签订承包合同，明确规定项目的投资额度、工程规模、技术标准、完成的数量、质量和工期等。不得改变工程规模降低工程标准，要按期完成工程建设，不得留资金缺口。

第二十三条 项目变更。在省下达项目建设投资计划以后，原则上不得调整项目建设方案。对于确需调整的项目，应报原审批部门审批，并报省发展改革委和省水利厅备案。备案过程中发现不符合有关规定的，省发展改革委和省水利厅将责令整改。

第二十四条 各市要建立健全行之有效的监督管理机制。实行工程质量行政领导责任制、参建单位工程质量领导人责任制以及工程质量检查监督管理办法等。工程建设管理要接受群众、新闻媒体和社会各界的广泛监督。

省水利厅、省发展改革委、省财政厅、省卫生厅负责根据有关规定对全省农村饮水工程项目进行监督和检查。

第二十五条 各市、县（市、区）财政和监察等部门要对农村饮水资金使用情况进行经常性检查，对资金不及时到位、配套资金不落实、投向超范围的要及时制止和纠正，对严重违反财经纪律的要追究单位负责人行政责任。

各级财政部门对违反规定，弄虚作假，骗取、挤占、滞留、挪用项目资金或项目未按规定实施的，除将已拨付资金全额收缴国库外，要立即停止对建设单位所在地区的资金拨付，并进行全面核查，直至纠正。同时，按照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号）等有关规定进行处理并依法追究相关责任。

第二十六条 农村饮水安全工程建设实行项目月报制度。各市在每月5日前将项目进展情况逐宗上报省农村饮水安全工程建设联席会议办公室，省将不定期发布工作简报。

第六章  项目验收

第二十七条 农村饮水项目建成后，项目单位应及时进行总结和自验，由项目所在县（市、区）政府组织水利（水务）、发展改革、财政和卫生等有关部门进行初步验收。各县（市、区）在项目初验合格的基础上，向地级市政府提出验收申请，由市政府组织水利（水务）、发展改革、财政和卫生等有关部门对本市农村饮水工程进行全面验收，并将验收结果（须附验收内容及评分表）上报省农村饮水安全工程建设联席会议办公室。省有关部门将根据各市的验收材料对各市验收成果进行抽查。

第二十八条 农村饮水安全工程资金支付和结算按照现行基建项目资金管理的有关规定执行。预留的工程质量保证金，在已进行完工结算的基础上，须待质量保证期满后审核支付。

第二十九条 项目竣工后，建设单位应按照有关规定及时编制竣工财务决算。已具备竣工验收条件的项目，3个月内不办理竣工验收和固定资产移交手续的，视同项目已完工，除省批准的费用项目外，其余有关费用不得再从农村饮水安全项目建设资金中支付。

第三十条 项目自验要有受益群众和监督单位代表、建设单位和水利部门负责人参加并签字；对项目村验收检查要有受益人签字的实际受益人口和补助资金到户统计表（见附件1），集中供水工程要求以自然村为单位，每村不少于3名村民代表签字；分散供水、水池要以户为单位签字。项目投劳折资证明要有行政村委会盖章和乡镇政府盖章。

第三十一条 申请市级验收的县，必须提交各项目工程竣工材料，包括：

1. 年度工作总结报告；

2. 项目公开、公示资料；

3. 工程建设技术总结报告；

4. 工程财务决算报告；

5. 工程财务审计报告；

6. 工程交付使用固定财产移交明细表；

7. 工程管护责任书；

8. 水质检验报告单（日供水3000吨以下的工程）；卫生学评价报告（日供水3000吨（含）以上的工程）。

建成的饮水工程要由县水利部门统一制作、设立统一的标志（标明工程名称、立项时间、建设时间、投入资金及来源、受益范围、施工单位等），统一编号，并建立档案。

第三十二条 各市在进行全面验收前，应由市政府组织审计部门在本市范围内对饮水工程进行交叉专门审计或由各县的审计部门对本县的饮水安全工程进行财政性资金的专门审计，并出具审计报告。

第三十三条 市级全面验收主要针对组织领导、任务完成情况、工程质量、资金投入和工程管理等五个方面，按《广东省农村饮水工程验收内容和评分标准》（见附件2）进行。验收评分按百分制计算，分为四个等级，总分90分以上为优秀，80-90分为良好，70-79分为合格，低于70分为不合格。

第三十四条 各市的验收结果将作为以后安排农村饮水工程项目计划的重要依据。省对各市验收进行检查，并在省农村水利网上公示；对抽验不合格的项目，要立即整改，并予通报批评。

第三十五条 各市将验收结果上报省的同时，还应上报以下材料：

1. 全市农村饮水安全工程建设年度工作总结报告（包括工程建设、资金使用等）；

2. 全市农村饮水安全工程建后管护落实情况报告；

3. 建成工程的数码照片。

第七章  建后管护

第三十六条 各级水行政主管部门要加强对辖区内农村供水工程管理的行业指导、监督和检查，加强业务和技术培训。

农村饮水工程建后管理按照水利部《关于加强村镇供水工程管理的意见》要求，在项目验收合格后，必须及时办理交接手续，明确管理主体，制定管理措施，设立管理标志，建立健全工程维修、养护、用水、节水、水源保护等各项规章制度，合理确定水价，强化水费计收和管理，确保工程充分发挥效益。

第三十七条 各地要采取措施，加强对国家投资所形成的国有资产的监督管理，防止国有资产流失。各农村饮水安全工程须明确工程所有权，建立用水户参与的自主管理体制。可以根据各地及工程实际组建工程管理单位（供水公司、供水协会等），负责对村镇供水企业的国有资产进行经营管理，享有经营、使用和依法处置的权力。以国家和集体投资为主修建的行政村、自然村集中供水工程，可在工程受益范围内组建用水合作组织负责管理。经用户协商同意，也可由村民委员会或村民小组行使用水合作组织的职能；由私人投资或股份制修建的集中供水工程，由投资人负责或组建股份合作制公司进行管理；对国家支持、农户自建的机井、水池，由县级水行政主管部门统一监制，乡镇人民政府核发产权证，实行受益户自管。

第三十八条 各农村饮水安全工程要在维护农民用水权益的前提下，根据不同类型工程的特点，充分引入市场竞争，落实管理权、放活经营权，可通过承包、租赁、拍卖、转让等形式，调动工程投资者和管理者的积极性。实行承包、租赁等经营形式的供水工程，业务上接受县级以上行业主管部门的指导和监督，规范其经营行为。对国家投资工程的转让、拍卖、租赁和承包必须公开、透明，其收益应纳入同级财政预算管理。

第三十九条 各农村饮水工程须科学制定供水价格。既要考虑供水单位的可持续发展，又要兼顾农民经济承受能力。以国家、集体投资为主兴建和社会投资兴建的跨村经营或集中供水工程的农村自来水价格，由县、区价格主管部门商水行政主管部门按有关政策合理核定；集体投资兴建的单村集中供水工程和分散供水工程的农村自来水价格，由村民委员会、受益户或用水协会在广泛征求群众意见的基础上自主制订。有条件的地方可实行生活用水和生产用水分类计价，逐步推行分质供水定价、超额加价等计价方式。

第四十条 各农村饮水工程须加强水源保护。各地应分工程划定供水水源保护区和供水工程管护范围，制定保护办法，落实具体保护措施，并向社会公示。

第四十一条 各农村饮水工程须加强水质监测工作。对于集中供水工程，要加强水源、出厂水和管网末梢水的水质检验和监测；对于分散供水工程，要分区域定期进行水质监测。

第八章  附 则

第四十二条 本管理办法由省水利厅、省发展改革委、省财政厅和省卫生厅负责解释。各市可根据本实施细则，结合当地实际，制定本地区的项目管理办法。

第四十三条 本办法自公布之日起施行。

附件：

1. 广东省农村饮水安全工程项目实际受益人口和补助资金统计表

2. 广东省农村饮水安全工程项目验收内容和评分标准表

附件1：

广东省农村饮水安全工程项目实际受益人口和补助资金统计表

市       县(市、区)      镇（乡）      行政村

| 村名或户名 | 工程名称 | 实 际 受 益 范 围 |  |  | 工 程 总投资 （万元） | 资金来源（万元） |  |  |  | 完成时间 | 村民代表签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 户数（个） | 受 益 人 口 |  |  | 群众 投入 | 地方 配套 | 省级以上补助 | 小计 |  |  |
|  |  |  | 总数(人) | 其中属本次解决范围（人） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：集中供水工程统计到自然村，分散供水工程统计到户。

附件2：                                 广东省农村饮水安全工程项目验收内容和评分标准

| 内容 | 分值 | 细 化 条 款 及 评 分 标 准 | 自评 | 市评 | 省评 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |
| 一、组织领导 | 5 | 1、政府纳入任期目标考核内容，层层落实责任。（2分） |  |  |  |
|  |  | 2、农村饮水工作领导机构健全，并有主要领导挂帅，分管领导具体抓，部门协作好。（1分） |  |  |  |
|  |  | 3、设有专门办事机构，人员组织合理，职能明确，并由专门技术人员负责。（2分） |  |  |  |
| 二、任务完成 情况 | 30 | 1、严格按照省饮水安全问题标准安排，有符合实际的总体规划，年度实施方案；（3分）并将规划按村、户建卡。（2分） （共5分） |  |  |  |
|  |  | 2、实际解决与建卡一致（占90%以上） （5分） |  |  |  |
|  |  | 3、全面完成项目计划和效益计划，且工程项目及附属设施按规定标准完成。（15分） |  |  |  |
|  |  | 4、开展技术培训，加强技术指导和服务。（3分） |  |  |  |
|  |  | 5、宣传报道有力，农村饮水工作深入人心。（2分） |  |  |  |
| 三、工程质量 | 35 | 1、施工组织健全，有行政责任人、技术责任人和村民代表。（3分） |  |  |  |
|  |  | 2、工程布局合理，按设计图纸施工（3分）。土建质量好，配套设施齐全，结构尺寸达到要求。水池无渗水、垮塌、沉陷现象（6分）。材料符合设计要求，灰浆饱满，外形美观，环境卫生，管理通道安装和机电设备安装规范（6分）。 （共15分） |  |  |  |
|  |  | 3、工程水量充足。 （6分） |  |  |  |
|  |  | 4、水质达到国家生活饮用水卫生标准，若水质不合格则项目不予验收。 （6分） |  |  |  |
|  |  | 5、财务帐目清楚，审计合格。（5分） |  |  |  |
| 四、资金投入 | 15 | 1、省以上补助资金及时足额到位。（5分） |  |  |  |
|  |  | 2、地方资金配套按计划落实（5分），落实50-60%（1分）、61-70%（2分）、71-80%（3分）、81-90%（4分）、91-100%（5分），49%以下（0分）。 |  |  |  |
|  |  | 3、自筹资金按计划到位（5分），落实50-60%（1分）、61-70%（2分）、71-80%（3分）、81-90%（4分）、91-100%（5分），49%以下（0分）。 |  |  |  |
| 五、工程管理 | 15 | 1、完整的工程竣工决算资料和决算报告。（2分） |  |  |  |
|  |  | 2、对所解决的饮水安全问题村建档建卡、装订成册。（2分） |  |  |  |
|  |  | 3、已竣工的工程有专人管理，各项管理制度落实。（3分） |  |  |  |
|  |  | 4、集中供水工程水费的核算和征收落实。（2分） |  |  |  |
|  |  | 5、集中供水工程的工程折旧费按规定提留专户储存。（2分） |  |  |  |
|  |  | 6、按时、按质上报规定的统计资料。（4分） |  |  |  |

广东省农村饮水安全工程建设联席会议办公室

印发《广东省农村饮水安全工程建设

考核评价办法（试行）》的通知

粤农饮办〔2009〕7号

各有关市人民政府，各有关县（市、区）人民政府：

《广东省农村饮水安全工程建设考核评价办法（试行）》已根据省农村饮水安全工程建设联席会议第三次会议决定修订，现印发给你们，请认真贯彻执行。

二〇〇九年七月五日

# 广东省农村饮水安全工程建设考核评价办法（修订）

第一章  总 则

第一条 为加强我省农村饮水安全工程建设管理,加快推进解决我省农村饮水安全问题，根据《广东省市厅级党政领导班子和领导干部落实科学发展观评价指标体系及考核评价办法（试行）》、《广东省农村饮水安全工程建设实施方案》、《广东省农村饮水安全项目建设和资金管理实施细则》等有关规定，制定本办法。

第二条 本办法适用于省对各市、县（市、区）开展农村饮水安全工程建设工作年度考核。评价范围包括省按照功能区划划分的重点发展区12个市（惠州、江门、汕头、汕尾、阳江、湛江、茂名、肇庆、清远、潮州、揭阳、云浮）和生态发展区3个市（韶关、河源、梅州）。

第二章  考核的组织及方式

第三条 对农村饮水安全工程建设考核评价的组织、协调、指导等工作由省农村饮水安全工程建设联席会议办公室承担。

第四条 对农村饮水安全工程建设考核评价实行以年度考核评为主，日常督导和检查相结合。年度考核评价是指由省组织考评组对各市开展的年度工作进行全面和定量考核，并提出评价意见。日常督导和检查是指由省农村饮水安全工程建设督导组对各市农村饮水安全工程建设日常工作进行检查和督促，形成各市日常工作考核意见，并作为年度考核评价的重要参考。

第五条 省在每年底组织对各市进行年度考核评价。

第六条 省农村饮水安全工程建设联席会议办公室要利用现代信息技术和工作简报等手段，科学采集各市开展农村饮水安全工作情况的数据，客观反映各市真实情况，提高考核评价工作效率。

第三章  考核内容

第七条 年度考核评价内容包括前置评价、组织领导、前期工作、工程建设、资金管理、建后管理等六个方面（详见附表）。

前置评价是对农村饮水安全重点工作和考评重点提出的要求。此项考评不设置评分，考评中如有一项不符合要求，则考核评价为零分，以下各项不再进行评价。

组织领导是为考评各市（含辖区各县（市、区））党委、政府对农村饮水安全工作的重视程度而设置的项目，重点对组织机构、部门分工、责任落实和开展工作的措施等方面进行评价。

前期工作重点对各市所辖各县（市、区）开展前期工作和有关各项保障措施落实等方面进行定量考核。

工程建设是考察辖区工程总体进度和抽查工程现场时对工程建设管理、施工质量、建设标准等方面进行的定量考核。

资金管理重点对各市使用省级以上补助资金情况和各市、县财政配套资金及群众自筹资金筹集情况进行定量评价。

建后管理重点对各市、县在年度工程验收情况、建立长效运行机制、落实服务保障体系等方面进行定性考核。

第八条 考核评价实行100分制，分为优良、一般、较差三个等次：考核评价得分在85分以上的，评为优良等次；得60－84分的，评为一般等次；得59分以下的，评为较差等次。

第四章 奖 惩

第九条 各市的年度考评结果由省农村饮水安全工程建设联席会议办公室向省委、省政府和联席会议成员单位、各有关市政府通报，并在省水利厅门户网站上公告。

第十条 各市的考评价结果将转换成“农村饮用水安全普及率”等指标，提供给省统计局和省委组织部参考。

第十一条 前置评价不符合要求的市，将通报省政府，从第二年起除防洪抢险、城乡水利防灾减灾工程和病险水库除险加固以外，停止安排其他水利专项资金，待整改完成后再继续安排。

第十二条 获优良等次的市，下一年度将优先安排农村饮水安全工程建设计划，并获增加其他农村水利建设资金的奖励。

获一般等次的市，视下一年度全省建设计划情况统筹安排。

获较差等次的市，视下一年度全省建设计划情况统筹安排，并停止安排除防洪抢险、城乡水利防灾减灾工程和病险水库除险加固以外的其他水利计划，待整改完成后再继续安排。

第五章 附 则

第十三条 本办法根据试行情况，结合省委、省政府的工作部署，进行相应调整。

第十四条 本办法由省农村饮水安全工程建设联席会议办公室负责解释。

第十五条 本办法自下发之日起施行。

广东省农村饮水安全工程建设考核评价评分标准

| 内容 | 分值 | 细 化 条 款 及 评 分 标 准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总分 | 100 |  |  |
| 一、前置评价 |  | 1.基本完成辖区农村饮水安全工程年度建设任务。 |  |
|  |  | 2.已验收工程出厂水质符合卫生学评价要求。 |  |
|  |  | 3.以县为单位,出台县级工程建后管理办法。 |  |
| 二、组织领导 | 22 | 1.成立农村饮水安全工作领导机构，党委或政府一把手挂帅（以文件为准，当有人员变动时要及时调整）。（5分） |  |
|  |  | 2.纳入政府任期目标考核内容，层层落实责任。（3分） |  |
|  |  | 3.落实工作机构经费（提供相关依据），部门分工清晰，配合顺畅。（5分） |  |
|  |  | 4.组织辖区开展三级示范工程建设、评比（是否组织评先、创优活动）。（4分） |  |
|  |  | 5.按时报送工程建设进度。（5分） |  |
| 三、前期工作 | 20 | 1.辖区各县（市、区）工程按已批复工程规划实施（3分）。工程项目审批效率高效合理（2分），年度计划按时报批（3分）。 |  |
|  |  | 2.出台相关优惠政策（2分），无搭车收费现象（1分）。按要求进行项目公示（3分）。 |  |
|  |  | 3.开展技术培训，自办培训班（1分），派人参加国家、省培训班（1分），加强技术指导和服务（1分）。 |  |
|  |  | 4.宣传报道有力（需要报纸或电视等报道凭证）（2分），通过农村学校组织师生宣传农村饮水工作（1分）。 |  |
| 四、工程建设 | 15 | 1.辖区内所有工程建设进度按时合理，年底有总体进度评价（5分）。 |  |
|  |  | 2.工程抽验现场：施工组织健全，有行政责任人、技术责任人和村民代表（2分）；工程布局合理，按设计图纸施工（2分）；工程土建质量好，配套设施齐全，结构尺寸达到要求。水池无渗水、垮塌、沉陷现象（2分）；工程水量、水压符合设计要求（2分）；工程现场按省的要求进行公示，财务帐目清楚（2分）。 |  |
| 五、资金管理 | 20 | 1.省以上补助资金及时足额到位。（10分）。如有挪用现象则为0分。 |  |
|  |  | 2.市、县财政资金按计划落实。（5分）：落实50%以下（0分）落实50-59%（1分）、60-69%（2分）、70-79%（3分）、80-89%（4分）、90%以上（5分） |  |
|  |  | 3.自筹资金按计划落实。（5分）：落实70%以下（2分），落实70-79%（3分）、80-89%（4分），90%以上（5分） |  |
| 六、建后管理 | 23 | 1.辖区各县工程验收资料完整，建立工程档案。辖区有工程汇总资料（2分），工程点有工程档案（1分）。 |  |
|  |  | 2.有效探索、建立工程建后管理长效机制。辖区内制定水源地保护办法，单宗工程划定水源保护区(2分)，辖区有行业管理机构，制定行业管理办法(2分)，工程成立用水户协会，制定规章制度，操作规程（2分）。 |  |
|  |  | 3.集中供水工程水费的核算和征收落实（3分）。分散供水工程有专人管理，各项管理制度落实。（3分） |  |
|  |  | 4.辖区各县卫生管理部门建立有效的供水水质监测网络（2分），落实工作经费，检测管理达标（2分）,按要求公示水质监测数据（1分）。 |  |
|  |  | 5.群众较为满意，未出现重大信访事件。（3分） |  |

广东省卫生厅

广东省发展和改革委员会

广东省水利厅

广东省财政厅

关于印发《广东省农村饮水安全工程卫生学评价实施方案》的通知

粤卫〔2009〕9号

各地级以上市卫生局、发展改革局（委）、水利（水务）局、财政局：

现将《广东省农村饮水安全工程卫生学评价实施方案》印发给你们，请结合本地实际，遵照执行。

二○○九年二月五日

# 广东省农村饮水安全工程卫生学评价实施方案

为贯彻落实卫生部、国家发展改革委、水利部《关于加强农村饮水安全工程卫生学评价和水质卫生监测工作的通知》（卫疾控发〔2008〕3号）和省水利厅、省发展改革委、省财政厅、省卫生厅《关于印发广东省农村饮水安全工程建设实施方案的通知》（粤水农〔2008〕25号）精神，规范农村饮水安全工程建设和管理，保障农村居民饮用水卫生安全，加强我省农村饮水安全工程卫生学评价工作，根据《农村饮水安全工程卫生学评价管理办法（试行）》和《农村饮水安全工程卫生学评价技术细则（试行）》，结合我省实际，制订如下实施方案。

一、目的范围

通过对农村饮水安全工程进行卫生学评价，确保工程建成后水质达标，长期发挥工程卫生防病效果，为广大农民群众健康服务。

对全省范围内设计供水能力≥3000m3/d的新（改、扩）建的农村饮水安全工程开展卫生学评价工作；其他小型农村集中式供水工程及分散式工程，主要做好工程建设前水源及建成后验收性水质检测工作，保证防病改水工程能落实到病区。

二、组织管理

在广东省农村饮水安全工程建设联席会议的统一领导下，省卫生厅（省爱卫办）作为农村饮水工程卫生学评价工作的行政主管部门，负责全省卫生学评价工作的组织管理。

省卫生厅（省爱卫办）负责组织成立广东省农村饮水安全工程卫生学评价工作专家库，严格资格审查，成员包括公共卫生、卫生管理、给排水等专业的专家，报全国爱卫办备案。

三、工作程序

（一）按照省农村饮水安全工程建设联席会议办公室提供的饮水安全工程年度建设计划，省卫生厅（省爱卫办）负责制订农村饮水安全工程卫生学评价工作计划，抄送省水利厅、发展改革委、财政厅。

（二）省卫生厅（省爱卫办）根据卫生学评价工作计划，对设计供水能力≥3000m3/d的新（改、扩）建的农村饮水安全工程，适时组建单个工程项目评价专家工作组。每个专家工作组从专家库中抽取包括公共卫生、卫生管理和给排水、环境保护专业在内的5-9名专家，其中具有高级职称的不少于3人，指定一名具有正高级技术职称的专家任组长。

专家工作组负责制定工程卫生学评价方案，并按《农村饮水安全工程卫生学评价技术细则（试行）》开展卫生学评价工作，出具评价报告。各市、县级卫生行政部门协调当地水行政部门、发展改革部门、财政部门，协助专家工作组开展工作；饮水安全工程项目实施单位需在工程实施前2个月，及时向卫生学评价专家工作组提供工程可行性研究报告等相关技术资料，卫生学评价专家工作组需于工程实施前提出书面的工程项目卫生学预评价意见与建议。

饮水安全工程建成前、建成后的卫生学评价报告需经省卫生厅（省爱卫办）审核后，提交当地人民政府，报省农村饮水安全工程建设联席会议办公室备案，并抄送同级发展改革部门、水行政主管部门、财政部门。

（三）对设计供水能力＜3000m3/d的新（改、扩）建的农村小型集中式供水及分散式供水的饮水安全工程，由通过计量认证的县级以上疾病预防控制机构，进行建设前水源及建成后验收性水质检测。检测结果应及时报告当地人民政府，并报省卫生厅（省爱卫办）备案。

（四）专家工作组进行卫生学评价过程中提出的意见和建议、建设前水源及建成后验收性水质检测报告，作为工程实施、竣工验收的重要依据之一。

四、内容方法

（一）设计供水能力≥3000m3/d的新（改、扩）建农村饮水安全工程建成前卫生学评价。

主要是通过现场调查、资料收集，水源卫生学评价、工程设计评价、工程技术审查等工作方法，以组织专题论证会的形式，书面形式提出卫生学预评价意见和建议并存档。

（二）设计供水能力≥3000m3/d的新（改、扩）建农村饮水安全工程建成后卫生学评价。

1.卫生学评价应在工程试运行后期、竣工验收之前开展。

2.核查工程供水覆盖范围和病区类型；评价工程可行性研究报告和初步设计中卫生安全要求的落实情况。

3.检测水源水、出厂水和管网末梢水水质。

水源水、出厂水和管网末梢水的水质卫生检测工作中，常规项目的检测由通过计量认证的县级以上疾病预防控制机构检测，非常规项目检测由通过计量认证的地市级以上疾病预防控制机构检测。

省疾病预防控制中心负责对水质检验机构进行实验室检验质量考核。

检验方法按照《生活饮用水卫生标准检验方法》（GB/T5750-2006）执行。专家组依据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）进行评价。

4.开展现场卫生学调查，收集有关卫生学资料。

5.评估水厂化验室的水质分析检测能力。

6.查验水厂涉水产品卫生许可批件、制水工作人员健康证等。

7.评估水厂工作人员的业务能力。

8.出具卫生学评价报告。报告内容包括评价依据、评价标准、评价方法、达标情况、存在问题、整改建议等。卫生学评价除对照有关标准进行单一因素评价外，还应结合现场调查、卫生监测、化验室检测、试验和健康检查等资料进行分析，作出综合评价。

（三）设计供水能力＜3000m3/d的新（改、扩）建的农村小型集中式供水及分散式供水的饮水安全工程，由通过计量认证的县级以上疾病预防控制机构，按照《生活饮用水卫生标准检验方法》（GB/T5750-2006）进行建设前水源及建成后验收性水质检测，形成检测结果。

五、技术要求

按《农村饮水安全工程卫生学评价技术细则（试行）》要求。

# 广东省饮用水源水质保护条例

（2007年3月29日广东省第十届人民代表大会常务委员会第三十次会议通过，2007年3月29日公布，自2007年7月1日起施行）

第一章  总 则

第一条 为保护饮用水源水质，确保饮用水安全，根据《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水法》等有关法律法规，结合本省实际，制定本条例。

第二条 本省行政区域内饮用水源水质保护适用本条例。

第三条 县级以上人民政府负责本行政区域内饮用水源水质保护工作，将饮用水源水质保护情况纳入政府环境保护责任考核范围，并建立饮用水源水质保护协调领导机制，统筹协调辖区内饮用水源水质保护工作，使饮用水源水质符合国家规定的标准。

第四条 各级人民政府应当将饮用水源水质保护纳入经济社会发展规划。规划项目布局和产业结构调整应当符合饮用水源水质保护的要求。

第五条 各级人民政府应当加大投入，保障饮用水源水质安全工程建设、管理的需要。

第六条 各级人民政府应当加强保护饮用水源和节约用水的宣传教育，组织开展水质保护实用技术的研究与推广应用，提高水资源循环利用率，鼓励清洁生产，削减污水排放量。

第七条 县级以上人民政府环境保护行政主管部门对本行政区域内饮用水源水质保护工作实施统一监督管理。

县级以上人民政府规划、建设、国土、水、公安、海事、渔业、农业、林业、卫生等行政主管部门按照各自的职责，做好对饮用水源污染防治的监督管理工作，及时制止违反饮用水源水质保护规定的行为。

第八条 公民、法人和其他组织都有保护饮用水源水质的义务。

第二章  饮用水源保护区的划定

第九条 饮用水源保护区是指依法在饮用水源取水口附近划定的水域和陆域，包括地表水源保护区和地下水源保护区。饮用水源保护区分一级保护区、二级保护区、准保护区。饮用水源保护区的划定，应当符合水环境功能区划。

第十条 饮用水源保护区依照《中华人民共和国水污染防治法》及其实施细则、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国土地管理法》等有关规定划定，并予以公告。跨市、县饮用水源保护区的划定，由相关市、县人民政府协商提出划定方案，由地级以上市人民政府报省人民政府批准；协商不成的，由省人民政府环境保护行政主管部门会同有关行政主管部门和相关市、县人民政府提出划定方案，由省人民政府环境保护行政主管部门报省人民政府批准。饮用水源保护区划定的技术规范，由省人民政府环境保护行政主管部门会同有关行政主管部门制定。饮用水源保护区需要调整的，按照本条规定的划定饮用水源保护区的程序办理。

第十一条 县级以上人民政府可以根据本辖区的经济社会和人口发展情况以及水源分布和用水需要，确定备用饮用水源。

确定为备用饮用水源的，应当采取措施加强保护。

第十二条 因划定或者调整饮用水源保护区，对饮用水源保护区内的公民、法人和其他组织的合法权益造成损害的，有关人民政府应当依法予以补偿。

第三章 饮用水源保护区水质保护

第十三条 饮用水源保护区水质应当符合国家规定的标准。

第十四条 县级以上人民政府可以依法征用饮用水源一级保护区内的土地，用于涵养饮用水源，保护饮用水源水质。

第十五条 饮用水地表水源保护区内禁止建设下列项目：

（一）新建、扩建排放含有持久性有机污染物和含汞、镉、铅、砷、铬等污染物的项目；

（二）设置排污口；

（三）设置油类及其他有毒有害物品的储存罐、仓库、堆栈、油气管道和废弃物回收场、加工场；

（四）设置占用河面、湖面等饮用水源水体或者直接向河面、湖面等水体排放污染物的餐饮、娱乐设施；

（五）设置畜禽养殖场、养殖小区；

（六）其他污染水源的项目。

第十六条 饮用水地表水源保护区内禁止下列行为：

（一）排放、倾倒、堆放、填埋、焚烧剧毒物品、放射性物质以及油类、酸碱类物质、工业废渣、生活垃圾、医疗废物、粪便及其他废弃物；

（二）从事船舶制造、修理、拆解作业；

（三）利用码头等设施装卸油类、垃圾、粪便、煤、有毒有害物品；

（四）运输剧毒物品的车辆通行；

（五）使用剧毒和高残留农药；

（六）破坏水环境生态平衡、水源涵养林、护岸林、与水源保护相关的植被的活动；

（七）使用炸药、有毒物品捕杀水生动物；

（八）开山采石和非疏浚性采砂。

第十七条 饮用水地表水源保护区内不得使用船舶运输剧毒物品、危险废物以及国家规定禁止运输的其他危险化学品。

运载前款规定以外物品的船舶穿越饮用水地表水源保护区，应当配备防溢、防渗、防漏、防散落设备，收集残油、废油、含油废水、生活污染物等废弃物的设施，以及船舶发生事故时防止污染水体的应急设备。

第十八条 饮用水地表水源一级保护区内还禁止下列行为：

（一）新建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目；

（二）设置旅游设施、码头；

（三）向水体排放、倾倒污水；

（四）放养畜禽和从事网箱养殖活动；

（五）从事旅游、游泳、洗涤和其他可能污染水源的活动；

（六）停泊与保护水源无关的船舶、木（竹）排。

第十九条 县级以上人民政府及其有关部门应当采取有效措施，加强对地下饮用水源保护区的保护，严格按照国家有关规定防治地下饮用水源保护区的水质污染。

公民、法人和其他组织应当严格遵守国家有关规定，不得污染地下饮用水源水质。

第二十条 农村饮用水小型集中式取水点周围半径二百米区域内禁止下列行为：

（一）清洗装贮过有毒有害物品的容器；

（二）使用剧毒、高残留农药；

（三）建立墓地；

（四）掩埋动物尸体。

农村饮用水小型集中式取水点周围半径一百米区域内还禁止下列行为：

（一）设置排污口；

（二）设置饲养场、肥料堆积场、公共厕所；

（三）堆积垃圾、工业废料。

违反前两款规定的，当地村民委员会有权要求其立即停止违法行为，消除危害，并可以向当地人民政府环境保护行政主管部门报告。环境保护行政主管部门接到报告或者发现违反前两款规定的行为，应当及时采取措施予以制止。

第四章  监督管理

第二十一条 县级以上人民政府环境保护行政主管部门对饮用水源水质实施监督管理，应当履行下列职责：

（一）加强监督检查，并做好协调工作；

（二）对影响饮用水源水质的陆域污染源进行监控；

（三）组织建设饮用水源水质监测网络，对饮用水源水质实施监测；

（四）编制本行政区域主要集中式饮用水源地水质月报，及时向社会发布；

（五）会同有关行政主管部门调查处理饮用水源水质异常情况；

（六）会同有关行政主管部门依法对饮用水源水质污染事故进行处理。

第二十二条 县级以上人民政府有关行政主管部门，应当按照下列职责分工，做好饮用水源水质保护的监督管理工作：

（一）规划行政主管部门应当做好饮用水源保护区的规划管理工作；

（二）建设行政主管部门或者人民政府确定的行政主管部门应当加强城镇供水设施的建设和保护，以及城镇生活污水和生活垃圾处理设施的建设和管理，优化供水布局；

（三）国土行政主管部门应当优先安排饮用水源保护工程用地，并依法及时查处饮用水源保护区内违法用地的行为；

（四）水行政主管部门应当合理配置水资源，维护水体自净能力，会同国土、林业等行政主管部门做好饮用水源保护有关的水土保持工作；

（五）公安部门应当加强对运输剧毒、危险化学品的管理；

（六）海事管理机构应当加强对船舶和水上浮动设施污染的防治和监督管理；

（七）渔业行政主管部门应当加强渔业船舶和水产养殖业对水质污染的防治；

（八）农业行政主管部门应当加强对种植业、畜禽养殖业的监督管理，控制农药、化肥、农膜、畜禽粪便对饮用水源的污染；

（九）林业行政主管部门应当加强对饮用水源涵养林等植被的保护和管理，做好饮用水源湿地保护的组织协调工作；

（十）卫生行政主管部门应当加强对生活饮用水水质卫生质量的监督、监测和农村饮用水取水点水质的监测工作。

其他有关行政主管部门应当按照各自职责，做好饮用水源水质保护工作。

第二十三条 各级人民政府监察机关应当依法对行政主管部门及其工作人员履行饮用水源水质保护工作职责进行监督检查，及时查处不依法履行职责的行为。

第二十四条 各级人民政府及其有关行政主管部门应当按照下列要求做好农村饮用水源水质保护工作：

（一）将农村饮用水源水质保护纳入乡村建设和发展规划，做好水源选择、水质鉴定和卫生防护等工作，保障农村饮水安全；

（二）做好农村改水、改厕以及污水和垃圾集中处理设施建设等治污保洁工作；

（三）推广生态农业和沼气工程，引导农民科学使用化肥、农药，减少种养业等对饮用水源水质的污染。

各级人民政府应当加强农村饮用水安全工程建设和维护管理工作，逐步实行城乡统筹区域集中供水，减少小型、分散供水点。

第二十五条 县级以上人民政府应当制定本行政区域内饮用水源水质污染事故应急预案。

饮用水源受到严重污染、威胁供水安全等紧急情况时，当地人民政府应当立即启动应急预案，保证供水安全。

第二十六条 发生事故或者其他突发性事件造成或者可能造成饮用水源污染的，责任者应当立即采取消除或者减轻污染的措施，并报告当地人民政府环境保护行政主管部门和有关行政主管部门。接到报告的行政主管部门应当按照国家和省的有关规定采取应急措施，及时处理。

排污单位在发生事故或者其他突发性事件后拒不停止排放污染物的，人民政府环境保护行政主管部门应当依法采取措施，及时制止排放污染物。

第二十七条 经批准在饮用水源保护区内设置取水口的单位，应当经常对饮用水源保护区进行巡查，发现污染或者可能污染饮用水源的行为或者水质出现异常时，应当立即向当地人民政府环境保护行政主管部门报告；环境保护行政主管部门接到报告后，应当及时组织、协调相关行政主管部门调查处理。

第五章  法律责任

第二十八条 违反本条例第十五条、第十八条第（一）、（二）项规定的，由县级以上人民政府责令停业、关闭或者限期拆除、恢复原状，并依法予以处罚；逾期不执行的，依法强制执行。法律法规另有规定的，从其规定。

第二十九条 违反本条例下列规定，由人民政府环境保护行政主管部门责令改正，并可以按以下规定处罚：

（一）违反本条例第十六条第（一）项规定，排放、倾倒、堆放、填埋、焚烧剧毒物品的，处五万元以上十万元以下罚款；排放、倾倒、堆放、填埋、焚烧放射性物质、油类、酸碱类物质、工业废渣的，处二万元以上五万元以下罚款；

（二）违反本条例第十六条第（二）、（三）项规定，处二万元以上五万元以下罚款；

（三）违反本条例第二十条第一款、第二款规定，对单位处五千元以上一万元以下罚款，对个人处五百元以上一千元以下罚款。

第三十条 违反本条例下列规定，由海事管理机构责令改正，并可以按以下规定处罚：

（一）船舶违反本条例第十六条第（一）项规定，排放、倾倒剧毒物品的，处五万元以上十万元以下罚款；排放、倾倒放射性物质、油类、酸碱类物质、工业废渣的，处二万元以上五万元以下罚款。

（二）违反本条例第十七条第一款规定的，处五万元以上十万元以下罚款；

（三）违反本条例第十七条第二款规定的，处二万元以上五万元以下罚款；

（四）违反本条例第十八条第（六）项规定的，处一千元以上两千元以下罚款。

第三十一条 违反本条例第十六条第（五）项规定的，由农业行政主管部门责令改正，可以处五千元以上一万元以下罚款。

第三十二条 违反本条例第十六条第（七）项规定的，由渔业行政主管部门依法予以处罚。

违反本条例第十八条第（四）项规定，从事网箱养殖活动的，由渔业行政主管部门责令限期拆除养殖设施，可以处五千元以上一万元以下罚款。

第三十三条 违反本条例第十六条第（一）项规定，排放、倾倒、堆放、填埋、焚烧城市生活垃圾、粪便的，由城市人民政府市容环境卫生行政主管部门依法予以处罚。

第三十四条 违反本条例第十六条第（四）项、第（六）项规定的，分别由公安部门、林业行政主管部门依法予以处罚。

第三十五条 违反本条例第十六条第（八）项规定的，由国土资源、水行政主管部门依法予以处罚。

第三十六条 违反本条例规定受到行政处罚的单位和个人，应当承担消除污染、排除危害和依法赔偿损失的责任。

第三十七条 各级人民政府及其有关部门有下列行为之一的，由上一级行政主管部门或者监察机关责令改正并通报批评；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由上一级行政主管部门或者监察机关根据情节轻重给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）违反本条例第二十五条第二款规定，对饮用水源受到严重污染、供水安全受到威胁等紧急情况，未立即启动应急预案，保证供水安全的；

（二）违反本条例第二十六条规定，对发生事故或者突发事件造成或者可能造成水源水质污染，未及时按照国家和省的有关规定采取应急措施的；

（三）违反本条例第二十七条规定，对污染或者可能污染饮用水源的行为或者水质异常情况，接到报告后未及时组织协调相关行政主管部门调查处理的；

（四）不依法进行处罚的；

（五）滥用职权、贪污受贿、徇私舞弊的。

第三十八条 本行政区域内发生重大饮用水源水质污染事故造成严重后果的，对直接责任人依法予以惩处，对负有领导责任的当地人民政府及饮用水源水质保护监督管理部门的主要负责人、分管负责人给予处分。

第六章  附 则

第三十九条 本条例施行前批准在饮用水源保护区内设置的项目和设施，依照本条例属于禁止设置的，由县级以上人民政府或者有关行政主管部门限期停业、关闭或者拆除，恢复原状；逾期不停业、关闭或者拆除的，依法强制执行。停业、关闭或者拆除的项目和设施的所有者或者经营者的合法权益受到损害的，有关人民政府依法予以补偿。

本条例施行前未经批准在饮用水源保护区内设置的项目和设施，依照本条例属于禁止设置的，由县级以上人民政府或者有关行政主管部门责令限期停业、关闭或者拆除，恢复原状；逾期不执行的，依法强制执行。

第四十条 本条例自 2007 年 7 月 1 日起施行。

广东省水利厅

广东省物价局

关于印发《广东省水利工程供水生产成本、费用核算实施细则》的通知

粤水管〔2000〕89号

各市、县（区、市）水利（水务）局、物价局：

为了规范水利工程供水生产成本、费用核算，促进水利工程管理单位加强成本、费用管理，提高经济效益，为核定供水价格提供依据，特制定《广东省水利工程供水生产成本、费用核算实施细则》，现印发给你们，请认真贯彻执行。

各级价格和水行政主管，要按照《价格法》和《水利产业政策》的有关规定，认真进行定价成本、费用审核，逐步理顺水利工程供水价格。执行中有何问题请及时向我们反映。

二○○○年七月六日

# 广东省水利工程供水生产成本、费用核算实施细则

第一章  总 则

第一条 为了规范水利工程供水生产成本、费用核算，促进水利工程管理单位（以下简称水管单位）加强成本、费用管理，为核定供水价格提供依据，根据财政部《水利工程管理单位财务会计制度》、《清产核资办法》和水利部《水利工程供水生产成本、费用核算管理规定》等有关法规，结合我省实际制定本细则。

第二条 本细则适用于广东省境内的水利工程供水生产成本、费用核算管理。

水利工程供水生产成本、费用，是指供水单位将地表水或地下水通过栏、蓄、引、提（抽）等水利工程设施向用水户直接提供生产、生活以及其他用水的生产成本、费用。

第三条 水利工程供水生产成本、费用核算的基本原则是：客观地归集供水生产过程中发生的费用并采用合理的分配方法在各供水对象之间进行分配；及时核算供水生产成本、费用。

第四条 水管单位必须加强供水生产成本、费用核算的基础工作，建立健全成本费用核算制度，做好各项原始记录，完善供水计量设施，确定供水计量点，落实各供水对象的供水量，建立健全成本费用责任制。

第二章  核算对象

第五条 水利工程供水应当按不同用户分为农业、工业、生活、水力发电，自来水厂及其他供水生产成本、费用核算对象。

第六条 水管单位实行统一核算但内部又分环节（或级次）管理的水利工程供水，可按管理环节（或级次）确定供水生产成本、费用核算对象。

第三章  项目设置及核算内容

第七条 为了归集和分配供水生产过程中发生的各项费用，准确核算供水生产成本、费用，水管单位应在设置的“供水生产”、“营业费用”、“管理费用”、“财务费用”四个科目中进行供水生产成本、费用核算。

（一）供水生产成本是指正常供水生产过程中发生的直接工资、直接材料费、其他直接支出和制造费用。直接归集以下项目：

1、直接工资：指直接从事水利工程供水生产人员（包括基层运行和经营人员，但不含基层的行政人员）的工资、奖金、津贴和补贴。

2、直接材料费：指供水生产过程中所耗的原材料、原水、辅助材料、备品备件、燃料动力以及其他直接材料费用。

（1）原水费：指从其他的水利工程调水支付的水费。

（2）燃料动力费：指供水生产过程中所耗费的燃料动力费用。

3、其他直接支出：指直接从事供水生产人员的职工福利费以及水利工程供水生产过程中发生的水文水工观测、水质监测、测水量水、临时设施等支出。

4、制造费用：指水管单位所属供水生产部门为组织和管理供水生产的管理人员（即二级管理单位管理、行政及后勤）工资、职工福利费、固定资产折旧费、租赁费（不包括融资租赁费）、修理费、机物料消耗、水资源费、低值易耗品摊销、运输费、设计费、监测费、保险费、办公费、差旅费、水电费、取暖费、清饮费、劳动保护费、试验检验费、季节性修理期间停工损失以及其他制造费用。

（1）折旧费：应根据水利工程供水固定资产原值和附录一“水利工程固定资产分类折旧年限的规定”（依据《水利建设项目经济评价规范》SL72－94附件A），按各类固定资产的折旧年限计算。

（2）修理费：指水管单位维持工程正常供水而发生的日常维修养护费用，包括日常维修、养护、岁修和大修理等费用，修理费用计入当期成本。大修、岁修费因发生不均衡，数额较大的，可以采用分期待摊或者预提的办法。待摊费用期限一般在12个月以内，超过12个月的应作为递延资产处理。预提费用多提数应在年终冲减成本，一般不留余额。

修理费与工程规模、设施类型和维护工作量等有关。一般可按工程设计投资的一定比率（费率）进行估算。其中大修理费率并非每年均衡支出，为简化起见，也可将使用期内的大修理费用总额平均分摊到各年，暂可参用《水利经济规范》SD139－85“水利工程固定资产基本折旧和大修理费率表”（见附录二）中的大修理费率。

（3）水资源费指按规定缴纳的水资源费。

（二）费用是指为组织和管理供水生产经营而发生的合理营业费用、管理费用和财务费用。

1、“营业费用”，指水管单位为组织对用户供水而发生的水费计收机构，包括人员工资、职工福利费、差旅费、办公费、折旧费、修理费、物料消耗，低值易耗品摊销，代收水费手续费及其他营业费用。

2、“管理费用”，指水管单位为组织和管理供水生产而分配的管理机构经费、工会经费、职工教育经费、劳动保险费、待业保险费、咨询费、审计费、诉讼费、绿化费、业务招待费、技术转让费、技术开发费、无形资产摊销、开办费摊销、坏帐损失、排污费、土地使用费、土地损失补偿费等。

水管单位管理机构经费包括管理人员工资、职工福利费、差旅费、办公费、折旧费、修理费、物料消耗，低值易耗品摊销及其他管理经费。

3、“财务费用”，指水管单位为供水生产筹集资金而发生的费用，包括水管单位在经营期间发生的利息支出（减利息收入）、汇总净损失、金融机构手续费以及筹资发生的其他费用。

第八条 水利工程管理单位人员经费，按水利部颁发的《水利工程管理单位编制定员试行标准（SLJ705－81）》确定人员，计算相应的人员经费；因我省地处丘陵地区，自然条件特殊，工程老化，配套设施不健全等情况，造成水管单位实有人数超过编制员上限人数的，按实际人数及政策规定的开支水平计算，但须经同级政府有关部门批准。

第四章  核算办法

第九条 水管单位在供水生产过程中发生的“直接工资”、“直接材料费”以及“其他直接支出”应直接计入“供水生产”明细科目。

水管单位所属供水生产部门发生的“制造费用”应视不同情况进行核算，对于专门为供水生产而发生的“制造费用”应直接计入；对于同时为防洪服务与供水兴利或者排涝与供水兴利共同发生的“制造费用”应采用一定的办法分配计入。

第十条 工程投资计算：是指水利建设项目达到设计规模所需的全部基本建设费用，包括扩建、续建和除险加固等二次性或多次投资。水利工程投资构成由国家、企业和群众以各种方式投入组成。国家投资指中央、地方和工程管理单位自筹的投资。群众投资指集体集资、群众投劳（固定资产兴建过程中，凡动用了农村劳动积累工的其投资折资应计入固定资产价值）投料等折资，均按现行价格计算（可参照94－95年清产核资核定了的投资）。

第十一条 固定资产核定

由工程建设所形成的固定资产是供水生产成本核定的重要依据，水利工程固定资产在价值重估的基础上核定原值。

第十二条 多目标开发的综合利用水利工程，供水成本、费用的核定。必须将工程的投资和固定资产（或制造费用）在各效益之间合理分摊。

1、水利工程全部固定资产中，受益项目的专项工程（如电站、船闸）是单独为专门部门服务的，故其投资应由各专用固定部门自己负担，须将各受益项目的专用固定资产划分出来，在全部固定资产中减去各受益项目专用固定资产，即为共用固定资产。

2、对于专门供水生产的水利工程，则其共用固定资产不需进行分摊，应直接计入。

3、具有防洪和兴利等多目标开发的综合利用水利工程，核算各效益项目供水成本时应对为各益部门服务的共用工程的投资和固定资产进行分摊。共用固定资产的分摊，可根据工程的具体情况，采用下列方法进行分摊计算。

（一）为防洪服务、供水兴利共同发生的投资（或制造费用）采用库容比例法进行分配。

防洪服务分摊比例＝防洪库容÷（死库容＋兴利库容＋防洪库容）

供水兴利分摊比例＝（死库容＋兴利库容）÷（死库容＋兴利库容＋防洪库容）

1、首先要划分库容。确定防洪库容的防洪高水位是遇到下游保护对象的设计洪水标准时，水库坝前达到的最高水位，系指防洪高水位至防洪限制水位之间的库容（即根据水库设计书水文水利计算中的预留防洪库容），不要误将调洪库容当作防洪库容，调洪库容系指校核洪水位至防洪限制水位之间的库容，调洪库容系保坝安全所需要的库容，我省大部分水库工程原设计以兴利为主，较少承担下游防洪任务，至于滞洪或对一般常遇洪水调度上为配合下游临时错峰拦洪，均在调洪库容范围，调洪库容不参加防洪库容分摊，应列为由兴利部门分摊的公用工程。

2、水库工程若以防洪、兴利为主，且防洪高水位高于正常蓄水位，按库容分摊投资和固定资产时，应先将防洪和兴利共用库容，即重复库容分摊给防洪和兴利后，再分摊投资和固定资产（参见附图，略），其算式如下：

V重防＝（V纯防／V纯防＋V纯兴）×V重

V重兴＝（V纯兴／V纯防＋V纯兴）×V重

式中：V重＝V重防＋V重兴

即将重复库容按V纯防、V纯兴各占两者之和的比例分别求出。

防洪分摊的投资系数 1＝（V纯防＋V重防）／V总

兴利分摊的投资系数 2＝1－（V纯防＋V重防）／V总

水库工程以兴利为主，兼顾防洪时，若防洪高水位处在正常蓄水位以上时，防洪库容采用纯防洪容参加投资和固定资产的分摊。

防洪应分摊的投资系数 1＝V纯防／V总

兴利分摊的投资系数 2＝1－（V纯防／V总）

若防洪高水位在正常蓄水位以下时，防洪不再分摊投资和固定资产。各类用水中各供水对象之间，指兴利分摊的投资和固定资产由各兴利项目分摊，计算方法有多种。我省较多选用按各受益部门利用枢纽工程的多年平均供水量比例分摊计算，对于工业供水应采用不同于农业保证率，一般工业供水保证率采用97％的设计典型年供水量占兴利库容的比例进行分摊计算。其算式如下：

已完成水利投资和固定资产K水利＝K基建－K专项

兴利（供水）投资K兴＝（K水利＋K预计） 2

工、农业用水投资分摊

①水量比例法分摊K农＝K兴 [W农／（W农＋W工）]

K工＝K兴 [W工／（W农＋W工）]

②库容比例法分摊

K工＝K兴 [W工P=97%／（V兴＋V死）]

K工＝K兴{1－[W工P=97%／（V兴＋V死）]}

式中K水利——已完成水利投资；

K基建——已完成基建投资；

K专项——已完成专项投资；

K小计——已列入计划的近期除险加固，技改更新等水利投资；

K兴——兴利投资；

K农——农用水分摊投资；

K工——工业用水分摊投资；

W农——多年平均农业用水量；

W工——多年平均工业用水量；

W工P＝97％——设计保证率P＝97％典型年工业用水量。

（二）为排涝、供水兴利共同发生的投资（或制造费用），采用工作量比例法进行分配。

排涝服务分摊比例＝排水工时（或排水量）/[供水工时（或供水量）＋排水工时（或排水量）]

供水兴利分摊比例＝供水工时（或供水量）／[供水工时（或供水量）＋排水工时（或排水量）]

（三）供水兴利与其他生产经营共同发生的投资（或制造费用），采用生产人员工资比例法或其他方法进行分配。

供水兴利分摊比例＝供水生产人员工资／（供水生产人员工资＋其他生产经营人员工资）

其他生产经营分摊比例＝其他生产经营人员人员工资／（供水生产人员工资＋其他生产经营人员工资）

第十三条 为便于归集供水生产负担的各项期间费用，水管单位应在“营业费用”、“管理费用”、“财务费用”科目下设置“供水、防洪、排水、发电及综合经营生产”等明细项目。

为组织供水生产的水费计收机构经费、代收水费手续费、按规定列支的水费坏帐损失、为供水生产筹集资金发生的支出，应分别直接计入有关期间费用。

第十四条 按成本核算规定，对已建成水利工程供水应根据年实际供水量核算当年单方水成本；预测成本费用的变化，可按下列方法计算供水量：年供水量是影响单方水成本的重要因素，由于受经济环境、水文情势和工程设施条件等变化的影响，使得年际间供水量变幅不致，为使年供水量尽量具有代表性，可选用近期内包涵丰、平、枯年份的年供水量平均值；凡实行计划用水的，应按计划供水量计；对于已达到工程设计供水能力的，应按设计年供水量为计算值、若年用水量未达到工程的设计年供水量的，应按实际年供水量为计算值。

供水量一般可按水利工程向受益单位输、供水出水口的供水量或按用户在工程取水口的计量点确定。

第十五条 供水成本计算，须注意确定供水计量点，计量点不同，所包括的生产费用不同，输水损失不同，供水量也不一样，因此，成本、费用计算应与供水计量点相对应，一般可按水利工程向受益单位输、供水出口计量点以上的成本、费用和供水量为依据。供水计量点一般规定如下：

（1）水库、河道枢纽工程按放水洞、闸；

（2）城镇、工业供水按专用供水工程取水口；

（3）机电排灌站按出水池口或出水管口；

（4）灌区按支渠进水口，成本费用中包括干、支渠为供水发生的全部费用。

第十六条 渠系有效利用系数，视渠道防渗性能和渠线长度有关，土壤渗透性小和渠线短的渠道，它的输水效率就高，具体数值大小要通过实测计量或调查研究决定，据有关资料统计，渠系有效利用系数一般为0.5～0.7.

第十七条 水管单位供水生产、成本、费用构成如下：

供水生产成本＝直接工资＋直接材料费＋其他直接支出＋制造费用

供水期间费用＝营业费用＋管理费用＋财务费用

第十八条 各类用水中各供水对象之间按供水工程保证率法或其他方法分配供水成本（如前述水量比例法和库容比例法）。

某一供水对象应分配的供水生产成本、费用＝水管单位发生的供水生产成本、费用总额×某一供水对象保证率分配系数

工业城镇供水分配系数＝（A×A'）／（A×A'＋B×B'）

农业供水分配系数＝（B×B'）／（A×A'＋B×B'）

A——年工业、城镇供水量

B——年农业供水量

A'——工业、城镇供水保证率

B'——农业供水保证率

水利工程供水保证率一般按照以下规定，农业灌溉用水75％～85％，城镇综合用水95％～99％，工业用水97％～99％。

第十九条 水管单位按工程环节（或级次）管理发生的供水生产成本费用，应在本级用户对象和向下级提供水资源之间进行分配；

第一环节（或级次）的供水成本、费用等于上一环节（或级次）分配的供水生产成本、费用加本环节（或级次）发生的供水生产成本、费用。

第二十条 各供水对象单位供水生产成本、费用按下式计算：

某一供水对象单位供水生产成本、费用＝某一供水对象供水生产成本、费用总额／某一供水对象实际供水总量

第五章  附 则

第二十一条 受益范围明确的排涝（包括排污）工程，其管理单位的排水成本、费用可参照本实施细则核定。

第二十二条 本细则由省水利厅、省物价局负责解释。

第二十三条 本细则自发布之日起施行。

附件：

关于《广东省水利工程供水生产成本、费用核定实施细则》的说明

为了规范水利工程供水生产成本、费用核算，促进水利工程管理单位提高经济效益，我厅按照水利部《水利工程供水生产成本、费用核算管理规定》的有关要求，初拟了《广东省水利工程供水生产成本、费用实施细则》（送审稿）（以下简称《供水成本细则》），现就《供水成本细则》（送审稿）有关问题作如下说明：

一、制定《供水成本细则》的必要性

为了贯彻国务院颁布的《水利工程水费核定、计收和管理办法》（国发〔1985〕94号）和省政府颁发的《广东省水利工程水费核订、计收和管理办法》（粤府〔1986〕63号和粤府〔1993〕10号），我厅相应制定了《广东省水利工程供水成本测算办法》（粤水电管字〔1986〕075号和粤水电管字〔1991〕115号文），作为核定供水价格的前提、基础和核心工作。但是，实施多年来，随着国家社会主义市场经济体制和水利经济体制改革的发展，显示出国务院94号文及粤府10号文件中有关水费标准核定及其他方面有许多地方已不能与之相适应，尤其供水成本测算原则不够规范，需作修改。

我厅按水利部《水利工程供水生产成本、费用核算管理规定》（水财〔1995〕226号）的要求，制订《广东省水利工程供水生产成本、费用核定实施细则》非常必要的，而且必须抓紧供水价格逐步以完成成本核算，规范全省各市、县水利工程供水生产成本、费用核定工作，以保证水价运行和管理尽快走上正常的、规范化的轨道。

二、依据

本《供水成本细则》在原定《广东省水利工程供水成本测算办法》的基础上，根据水利部《水利工程供水生产成本、费用核算管理规定》（水财〔1995〕226号）、《水利产业政策实施细则》和财政部《水利工程管理单位财务会计制度》、《清产核资办法》等文件，结合我省实际，草拟了《广东省水利工程供水生产成本、费用核算实施细则》，作为我省水利工程供水价格核定的重要依据。

三、起草经过

为了进一步深化水费改革，贯彻国家《水利产业政策》，加强和规范水利工程供水成本、费用核算工作，现报送的《供水成本办法》在第一稿完成后，我厅于1998年8月组织供水成本调查，并形成测算报告，同时完成了《供水成本办法》（征求意见稿），以粤水管〔1998〕131号文发至各市水利局征求意见，按各市所提意见作了第一次修改，1999年6月将修改稿送省物价局征求意见（粤水管〔1999〕129号），并提交全省工管会议征求意见，然后，按省物价局等部门的意见进行了第二次修改，形成了初稿，2000年2月我厅召集湛江、茂名等16个市水利局和高州、鹤地等大型工程管理局的计财和工程管理方面的负责人及专家，并邀请了省物价局重工处的有关同志参加的座谈会，再一次对初稿征求意见，根据与会代表的意见，经反复讨论，再次修改，最后，完成了报送省物价局审核的《供水成本细则》（送审稿）。

四、关于两家联合发文的说明

按照《水利产业政策实施细则》第二十一条至二十七条规定各级价格主管部门应会同水利行政主管部门按分级管理权限，制定和调整水利工程供水价格，且供水价格的构成为供水生产成本、费用、税金加利润，可见供水生产成本、费用为供水价格的重要构成部分，因此，对于《广东省水利工程供水生产成本、费用核算实施细则》，我厅认为应以省物价局和省水利在厅联合发文为宜，并已征得省物价局支持，曾以粤价函〔1999〕381号文回复我厅，同意与我厅联合发布，我厅相信经两家联合发布的《供水成本细则》，为今后双方核定供水价格工作奠定基础，有力地推动《供水成本细则》的实施，增强其可操作性，对今后制定一个全省规范的水价管理办法具有十分重要的意义。

# 摘录《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

表1  水质常规指标及限值

| 指 标 | 限 值 |
| --- | --- |
| 1、微生物指标① |  |
| 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 不得检出 |
| 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 不得检出 |
| 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 不得检出 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 100 |
| 2、毒理指标 |  |
| 砷（mg/L） | 0.01 |
| 镉（mg/L） | 0.005 |
| 铬（六价，mg/L） | 0.05 |
| 铅（mg/L） | 0.01 |
| 汞（mg/L） | 0.001 |
| 硒（mg/L） | 0.01 |
| 氰化物（mg/L） | 0.05 |
| 氟化物（mg/L） | 1.0 |
| 硝酸盐（以N计，mg/L） | 10(地下水源限制时为20) |
| 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 |
| 四氯化碳（mg/L） | 0.002 |
| 溴酸盐（使用臭氧时，mg/L） | 0.01 |
| 甲醛（使用臭氧时，mg/L） | 0.9 |
| 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时，mg/L） | 0.7 |
| 氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时，mg/L） | 0.7 |
| 3、感官性状和一般化学指标 |  |
| 色度（铂钴色度单位） | 15 |
| 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 1水源与净水技术条件限制时为3 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 | 无 |
| pH （pH单位） | 不小于6.5且不大于8.5 |
| 铝（mg/L） | 0.2 |
| 铁（mg/L） | 0.3 |
| 锰（mg/L） | 0.1 |
| 铜（mg/L） | 1.0 |
| 锌（mg/L） | 1.0 |
| 氯化物（mg/L） | 250 |
| 硫酸盐（mg/L） | 250 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 1000 |
| 总硬度(以CaCO3计，mg/L） | 450 |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 3(水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5) |
| 挥发酚类（以苯酚计，mg/L） | 0.002 |
| 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 0.3 |
| 4、放射性指标② | 指导值 |
| 总α放射性（Bq/L） | 0.5 |
| 总β放射性（Bq/L） | 1 |
| ① MPN表示最可能数；CFU表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时，应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群；水样未检出总大肠菌群，不必检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。 ② 放射性指标超过指导值，应进行核素分析和评价，判定能否饮用。 |  |

表2  饮用水中消毒剂常规指标及要求

| 消毒剂名称 | 与水接触时间 | 出厂水 中限值 | 出厂水 中余量 | 管网末梢水中余量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯气及游离氯制剂（游离氯,mg/L） | 至少30min | 4 | ≥0.3 | ≥0.05 |
| 一氯胺（总氯，mg/L） | 至少120min | 3 | ≥0.5 | ≥0.05 |
| 臭氧（O3，mg/L） | 至少12min | 0.3 |  | 0.02 如加氯，总氯≥0.05 |
| 二氧化氯（ClO2，mg/L） | 至少30min | 0.8 | ≥0.1 | ≥0.02 |

表3  水质非常规指标及限值

| 指 标 | 限 值 |
| --- | --- |
| 1、微生物指标 |  |
| 贾第鞭毛虫（个/10L） | ＜1 |
| 隐孢子虫（个/10L） | ＜1 |
| 2、毒理指标 |  |
| 锑（mg/L） | 0.005 |
| 钡（mg/L） | 0.7 |
| 铍（mg/L） | 0.002 |
| 硼（mg/L） | 0.5 |
| 钼（mg/L） | 0.07 |
| 镍（mg/L） | 0.02 |
| 银（mg/L） | 0.05 |
| 铊（mg/L） | 0.0001 |
| 氯化氰 （以CN-计，mg/L） | 0.07 |
| 一氯二溴甲烷（mg/L） | 0.1 |
| 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.06 |
| 二氯乙酸（mg/L） | 0.05 |
| 1,2-二氯乙烷（mg/L） | 0.03 |
| 二氯甲烷（mg/L） | 0.02 |
| 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 |
| 1,1,1-三氯乙烷（mg/L） | 2 |
| 三氯乙酸（mg/L） | 0.1 |
| 三氯乙醛（mg/L） | 0.01 |
| 2,4,6-三氯酚（mg/L） | 0.2 |
| 三溴甲烷（mg/L） | 0.1 |
| 七氯（mg/L） | 0.0004 |
| 马拉硫磷（mg/L） | 0.25 |
| 五氯酚（mg/L） | 0.009 |
| 六六六（总量，mg/L） | 0.005 |
| 六氯苯（mg/L） | 0.001 |
| 乐果（mg/L） | 0.08 |
| 对硫磷（mg/L） | 0.003 |
| 灭草松（mg/L） | 0.3 |
| 甲基对硫磷（mg/L） | 0.02 |
| 百菌清（mg/L） | 0.01 |
| 呋喃丹（mg/L） | 0.007 |
| 林丹（mg/L） | 0.002 |
| 毒死蜱（mg/L） | 0.03 |
| 草甘膦（mg/L） | 0.7 |
| 敌敌畏（mg/L） | 0.001 |
| 莠去津（mg/L） | 0.002 |
| 溴氰菊酯（mg/L） | 0.02 |
| 2,4-滴（mg/L） | 0.03 |
| 滴滴涕（mg/L） | 0.001 |
| 乙苯（mg/L） | 0.3 |
| 二甲苯（mg/L） | 0.5 |
| 1,1-二氯乙烯（mg/L） | 0.03 |
| 1,2-二氯乙烯（mg/L） | 0.05 |
| 1,2-二氯苯（mg/L） | 1 |
| 1,4-二氯苯（mg/L） | 0.3 |
| 三氯乙烯（mg/L） | 0.07 |
| 三氯苯（总量，mg/L） | 0.02 |
| 六氯丁二烯（mg/L） | 0.0006 |
| 丙烯酰胺（mg/L） | 0.0005 |
| 四氯乙烯（mg/L） | 0.04 |
| 甲苯（mg/L） | 0.7 |
| 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L） | 0.008 |
| 环氧氯丙烷（mg/L） | 0.0004 |
| 苯（mg/L） | 0.01 |
| 苯乙烯（mg/L） | 0.02 |
| 苯并(a)芘（mg/L） | 0.00001 |
| 氯乙烯（mg/L） | 0.005 |
| 氯苯（mg/L） | 0.3 |
| 微囊藻毒素-LR（mg/L） | 0.001 |
| 3、感官性状和一般化学指标 |  |
| 氨氮（以N计，mg/L） | 0.5 |
| 硫化物（mg/L） | 0.02 |
| 钠（mg/L） | 200 |

表4  农村小型集中式供水和分散式供水部分水质指标及限值

| 指 标 | 限 值 |
| --- | --- |
| 1、微生物指标 |  |
| 菌落总数（CFU/mL） | 500 |
| 2、毒理指标 |  |
| 砷（mg/L） | 0.05 |
| 氟化物（mg/L） | 1.2 |
| 硝酸盐（以N计，mg/L） | 20 |
| 3、感官性状和一般化学指标 |  |
| 色度（铂钴色度单位） | 20 |
| 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 3(水源与净水技术条件限制时为5) |
| pH（pH单位） | 不小于6.5且不大于9.5 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 1500 |
| 总硬度 (以CaCO3计，mg/L) | 550 |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 5 |
| 铁（mg/L） | 0.5 |
| 锰（mg/L） | 0.3 |
| 氯化物（mg/L） | 300 |
| 硫酸盐（mg/L） | 300 |