| 定远县农村饮水安全工程实施表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供水工程名称 | 水厂规模(一期)m3/d | 最终规模m3/d | 水源地 | 厂址工程位置 | 供水范围 | 设计供水解决人口（万人） | 其中不安全人口（万人） | 初设批复（万元） |
| 1 | 张桥水厂 | 5000 | 10000 | 蔡桥水库 | 张桥镇北侧2公里 | 张桥镇、二龙乡、连江镇 | 7.5000 | 3.4226 | 2618.00 |
| 2 | 吴圩水厂 | 2400 | 5000 | 湾孙、双河水库 | 吴圩镇 | 吴圩镇、朱湾镇、蒋集乡 | 5.6000 | 3.8020 | 1899.86 |
| 3 | 藕塘水厂 | 2500 | 5000 | 新集水库 | 藕塘镇 | 藕塘镇之藕塘片、仁和片，界牌镇之永宁片 | 2.7000 | 1.8440 | 1058.00 |
| 4 | 桑涧水厂 | 10000 | 35000 | 桑涧水库 | 桑涧镇西侧南店岔路口 | 桑涧镇，藕塘镇之朱马片、南店片，定城镇之城东片部分，县城第二水厂 | 10.4100 | 2.5085 | 3883.31 |
| 5 | 韭山水厂 | 800 | 2000 | 大罗机井、黄山水库 | 程桥集镇北侧8公里 | 西卅店镇，定城镇之程桥片 | 2.2000 | 1.5920 | 893.00 |
| 6 | 县自来水厂 | 20000 | 40000 | 城北水库 | 城北水库坝下 | 定城镇 | 25.0000 | 1.5445 | 11513.00 |
| 7 | 大余水厂 | 5000 | 20000 | 大余水库 | 严桥乡兴隆北3公里 | 严桥乡 | 2.7682 |  | 1351.67 |
| 8 | 泉坞山水厂 | 3000 | 6000 | 十里铺轮窑厂机井 | 定城镇北侧5公里 | 定城镇之斋郞片，范岗乡，定城镇之城东片部分 | 4.8900 | 1.2862 | 1715.08 |
| 9 | 拂晓水厂 | 1000 | 2000 | 岱山水库 | 拂晓集镇西侧7公里 | 拂晓乡 | 1.0500 | 0.8547 | 853.53 |
| 10 | 池河水厂 | 1000 | 5000 | 岱山水库 | 池河镇东侧2公里 | 池河镇 | 4.5000 | 1.2561 | 1362.28 |
| 11 | 仓镇水厂 | 3000 | 3000 | 仓东水库 | 仓镇镇 | 仓镇镇 | 2.1 | 0.8135 | 853.42 |
| 12 | 大桥水厂 | 1000 | 3000 | 墩子王、界牌水库 | 义和集镇东侧3公里 | 大桥乡，界牌镇之界牌片 | 3.3000 | 1.1241 | 2092.00 |
| 13 | 永康水厂 | 10000 | 20000 | 芝麻水库 | 永康集镇东侧2公里 | 永康镇，七里塘乡，炉桥镇（除年家刚片） | 10.400 | 4.0579 | 4010.06 |
| 14 | 青春水厂 | 5000 | 5000 | 青春水库 | 青春水库东侧1公里 | 三和集镇 | 4.5000 | 1.7089 | 1679.00 |
| 15 | 靠山水厂 | 5000 | 5000 | 靠山山泉水 | 靠山集镇南侧 | 永康镇之靠山片，能仁乡，炉桥镇之年家岗片 | 8.0000 | 2.2350 | 2548.00 |
| 16 | 2005年度 |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |
| 小 计 |  | 74700 | 166000 |  |  |  | 94.9182 | 29.0500 | 38330.21 |