## 泵站运行记录
村镇供水工程泵站运行记录表
年 月 日 天气
时间 | 电压 （V） | 电流 （I） | 功率 因数 | 电度表读数 | 扬程 (m) | 压力 (Pa) | 流量 (m3/s) | 1＃机组 |  |  | 2＃机组
[8 empty] | 电流 （I） | 电机 温度 (℃) | 水泵轴承温度(℃) | 电流 （I） | 电机 温度 (℃) | 水泵轴承温度(℃)
1:00
2:00
……
……
23:00
24:00
本日用电量 kw.h | [5 empty] | 本日运行时间
本日提水量 m3
值班 人员 | [5 empty] | 值班时间 |  | 自 时 分至 时 分
自 时 分至 时 分
自 时 分至 时 分
异常情况及处理： （签名）
备注

## 净化消毒运行记录
村镇供水工程运行日志记录表式
村镇供水工程制水记录表
年 月 日 天气
时间 | 流量 （m3/s) | 水量 （m3) | 药剂投加量（kg） |  |  | 效果 | 备注
|  |  | 品名 | 品名 | 品名
1:00
2:00
……
……
23:00
24:00
合计
异常情况及处理： （签名）
运行人员 |  | 值班时间 | 自 时 分至 时 分
自 时 分至 时 分
自 时 分至 时 分

## 水质检测记录
村镇供水工程水质检测记录表
年 月 日 天气
采样时间 | 样品名称 | 采样地点 | 色度 (度) | 浑浊度 NTU | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH | 游离 余氯 mg∕L | 菌落 总数 CFU∕mL | 总大肠菌群MPN∕100mL | 检验员 | 备注