水利部办公厅文件

办农水[2012] 8号

关于做好春节期间农村供水安全

保障工作的通知

各省、自治区、直辖市水利（水务）厅（局），新疆生产建设兵团水利局:

2012年春节将至，为切实做好节日期间农村供水安全保障工作，确保农村居民度过一个欢乐、祥和、平安的节日，现就有关工作通知如下：

一、加强农村供水水源地的保护和巡查，明确节日期间水源巡查责任人，强化保护措施，消除安全隐患，确保水源安全。

二、做好水源水、出厂水、管网末梢水水质检测工作，一旦发现水质异常必须立即报告并启动应急监测预案。

三、加强供水工程安全管理，落实安全生产制度，使重点设施、设备处于完好状态。加强供水管线的巡查和维修，确保运行安全。

四、进一步完善安全供水应急预案，做到方案切实可行，备件备品齐全有效，应急保障责任到人。加强应急管理，及时处理突发事故，确保水量、水压、供水范围、供水时间等满足群众用水需求。

五、建立值班制度，向社会公布值班和业务办理电话。一旦发生重大事件，立即按照有关规定上报，并在当地政府的领导下做好相关应急处置工作。

水利部办公厅

二〇一二年一月十三日