附件1：

《县级“五小水利”工程专题规划》编制提纲

0 内容提要

项目背景；

按各章节顺序精简概述整个规划报告。

- 1 概况

- 1.1 自然条件

- 1.1.1 地理位置与行政区划

1.1.2 地形、地貌

- 1.1.3 水文气象

- 1.1.4 地质与水文地质

- 1.1.5 自然植被

- 1.1.6 自然灾害

重点说明旱涝灾害等情况。

- 1.2 社会经济状况

包括国土面积、总人口、农村人口、国民生产总值、县级财政收入、农民纯收入等。

- 1.3 农业生产现状

从土地资源、灌溉情况、水资源、劳动力、气候等方面结合农田水利工程现状，说明农业生产现状。

- 1.4 水土资源状况

- 1.4.1 水资源与水环境

重点说明水环境存在问题。

- 1.4.2 水土资源利用现状

- 1.4.3 水土资源开发利用潜力

- 2 工程现状与建设的必要性

- 2.1 工程设施现状

分工程类型阐述规划区工程数量、完好程度、分布情况、水浇地面积、有效灌溉面积与运行管理状况等；以及人均水浇地面积、人均有效灌溉面积、人均蓄水容积、亩均蓄水容积等；现状及需求情况。

- 2.2 地位与作用

主要概述”五小水利”工程在改善基本生活生产条件，促进农业、农村和经济社会发展，解决“三农”问题等方面所取得的成效。尤其是在应对干旱过程中，现有工程发挥作用和效益情况。

2.3存在的主要问题

概述目前”五小水利”工程在建设、管理和运行等方面存在的主要问题。

- 2.4 工程建设的必要性

从提高抗御自然灾害能力，改善干旱缺水地区基本生活、生产条件，保障农民基本生活需要，促进农民增收致富，促进农业和农村经济发展等方面阐述”五小水利”工程建设的必要性、重要性和紧迫性。

- 3 规划指导思想与目标任务

- 3.1 指导思想

- 3.2 基本原则

1、科学规划、统筹兼顾。统筹考虑当地的水土资源状况和经济社会发展需求，与相关规划相协调，坚持蓄引提等相结合，充分利用当地水资源，提高工程供水保障能力。

2、因地制宜、突出重点。充分考虑地形地貌特征，因地制宜确定工程模式和建设方案。突出“五小水利”工程建设，积极发展节水灌溉，优先扶持水利基础设施薄弱、抗灾能力低的地区。

3、尊重民意、量力而行。充分征求当地群众对”五小水利”工程建设管理的意见、建议，尊重基层干部群众意愿，根据国家投入水平、地方财力可能、群众承受能力和当地经济发展实际需要，合理确定建设内容、目标和发展速度。

4、整村推进、提高效益。项目建设以村为单位，摸清底数，合理确定目标，集中连片，整村推进，提高工程效益。

5、健全机制、强化管理。加强政策引导，通过“以奖代补”、“民办公助”等形式，鼓励农民大力兴办小型农田水利设施。进一步深化小型农田水利工程建设与管理体制改革,探索建立“谁建、谁有、谁管理、谁受益”的建设管理机制。

- 3.3 规划水平年和规划范围

- 3.3.1 规划水平年

本次规划以2011年为规划基准年，2015年为规划近期水平年，2020年为规划中期水平年，之后为远期规划。

- 3.3.2 规划范围

规划范围包括县域内山区和丘陵区内的小塘坝、小水池、小水窖、小泵站、小水渠等五小水利工程。其中清淤、整治和新建小塘坝（容积小于10万m3）；新建小水池（容积100～500m3）、小水窖（容积20～50m3）；改造、新建小泵站（装机容量小于1000千瓦）和小水渠（流量小于1 m3/s）。

- 3.4 目标与任务

规划区耕地灌溉率丘陵地区不低于85%，山区不低于80%，在一般干旱年实现项目区人均新增0.1亩有效灌面或浇灌面积，使项目区抗御自然灾害的能力明显增强。

4  建设内容

- 4.1  建设规模

阐述工程总体建设规模（包括工程数量、蓄水容积、灌溉面积等）。

4.2  建设内容

4.2.1  小塘坝清淤、整治和新建

4.2.2  小水池新建

4.2.3  小水窖新建

4.2.4  小泵站改造和新建

4.2.5  小水渠改造和新建

5  投资估算

5.1  投资估算原则与依据

5.2  主要工程量

全县（市、区）各规划水平年的主要工程量，包括混凝土、土方、石方等。

5.3  项目投资估算

以2011年第一季度的价格水平，根据分类工程的典型工程投资及建设任务和综合投资指标，对各项规划建设项目的投资规范进行估算。

5.4  资金筹措与分期实施计划

资金筹措方式：分中央、省级、县级、社会、群众及其它等；

按规划水平年编制规划项目的分期实施与投资安排建议。

6  效益分析与经济评价

6.1 效益分析

包括经济效益、社会效益和生态效益等。

6.2 国民经济评价

7  保障措施

7.1 组织保障

7.2投入保障

7.3技术保障

7.4 管护保障

# 附表：

附表1：××县（市、区）“五小水利”工程现状表

附表2：××县（市、区）“五小水利”工程规划建设任务表

附表3：××县（市、区）“五小水利”工程规划投资效益表

附表4：小塘坝典型投资及工程量表

附表5：小水池典型投资及工程量表

附表6：小水窖典型投资及工程量表

附表7：小泵站典型投资及工程量表

附表8：小水渠典型投资及工程量表

附图：

附图1： ××县（市、区）“五小水利”工程规划分布图

附图2 ：小塘坝典型设计图

附图3 ：小水池典型设计图

附图4 ：小水窖典型设计图

附图5 ：小泵站典型设计图

附图6 ：小水渠典型设计图