附件3

全国第四届泵站运行工知识、技能要求

竞赛复习大纲

- 一、知识要求

- （一）电气部分要求

1．直流电路的基本概念

2．欧姆定律

3．电功与电功率

4．焦耳—楞次定律（电流的热效应）

5．复杂直流电路分析（基尔霍夫定律）

6．交流电路

7．正弦交流电路的复数计算法

8．谐振电路

9．三相电源绕组、三相负载的连接

10．三相电路的计算

11．电磁感应的基本知识

12．电气保护种类及原理

13．防雷与接地保护

14．电气主接线

15．二次回路

16．操作电源

17．计算机知识

30．可编程控制器基本原理

31．泵站计算机监控系统

32．微机保护装置

33．电力变压器的结构及原理

34．变压器的运行方式

35．同步电动机的结构及原理

36．同步电动机的启动

37．同步电动机励磁与运行特性

38．异步电动机的结构及原理

39．异步电动机的启动

40．电动机的变频与调速

41．配电装置

42．断路器的工作原理及特性

43．无功补偿装置工作原理及运行方式

44．互感器工作原理及运行方式

45．避雷器工作原理及用途

46．常用电工仪表知识

- （二）机械部分要求

1．水力学基本知识

2．水泵的用途及分类

3．离心泵、轴流泵、混流泵的结构及工作原理

4．水泵的性能参数

5．水泵的比转速

6．水泵的汽蚀、磨蚀及防护

7．水泵的性能特性曲线

8．水泵的性能调节

9．水泵装置特性曲线、装置效率

10．水泵运行工况点的确定

12．水泵的吸水性能及安装高度的确定

13．水泵启动、运行过程中的故障及处理

14．主机组轴承种类、用途和故障及处理

15．主机组的运行振动和噪声产生原因及处理措施

16．辅机系统(油、气、水、抽真空系统)组成及作用

19．出口断流方式及装置形式

20．水锤的防护知识

21．水力监测的内容和目的

22．主机组及辅助设备的自动化元件

23．主机组的安装及调试

24．主机组的试运行及正常运行

25．主机组及辅助设备的维护与检修

26．主机组及辅助设备运行中的电量、非电量的测量

27．机械传动及液压传动、叶片调节机构

28．金属结构的类型及用途；

29．闸门、拍门、拦污清污及启闭机、起重设备的类型及作用

30．压力管道的类型及布置形式

31．泵站机械常见故障及预防措施

32．泵站事故分析与处理

- （三）泵站技术管理知识

1．泵站技术管理的基本内容

2．泵站技术经济指标的基本概念

3．泵站主要建筑物和设备的评级标准

4．运行维修资料的整理和归档知识

5．泵装置的组成；

6．泵房的基本型式；

7．泵站建筑物的组成及功能；

8．泵站经济运行知识

9．泵站节能技术

10．泵站技术经济指标考核

11．泵站技术报告编写知识

12．泵站维护检修计划、方案编制

13．泵站技术培训计划、讲义编写

14．质量管理的相关知识

15．泵站更新改造相关知识

16．国内外泵站机电设备、自动化控制技术发展动态

- （四）安全生产与环境保护知识

1．安全操作规程

2．工程设施、设备安全使用知识

3．安全用电常识

4．安全用具的种类及使用方法

5．触电及现场救护的知识

6．起重安全基本知识

7．安全防火与灭火知识

8．紧急事故的安全防范及应急处理知识

9．水质及环境保护的相关知识

10．我国涉水法律法规的相关知识

- 二、技能要求

- （一）电气部分

1．电气参数的测量

2．电气设备常规预防试验

3．设备投运前的检查

4．验电

5．工作接地

6．电气倒闸操作

7．变压器的投退

8．电动机开停操作

9．电气设备运行检查与巡视，异常情况判断与处理

10．励磁系统的检查、操作及故障的判断与排除

11．直流系统故障的判断与排除

12．高压母线接地故障与熔丝熔断故障的判断与处理

13．分、合闸回路的故障判断与处理

14．电气设备保护回路的整定值计算及调整

15．变频调速装置跳闸的原因分析与故障排除

16．泵站计算机监控系统操作

17．可编程控制器编程实现一般回路的自动控制

18．根据监控系统的显示信息判断机电设备运行情况

19．在计算机上进行泵站装置效率、管道效率、水泵效率的测量和计算

20．监控系统故障原因分析与排除

21．电气设备运行、维护检修记录及资料分析整理

- （二）机械部分

1．扬程、流量、液位、压力、转速、摆度、同轴度、振动、噪声、温度等参数的测量

2．主机组及辅助设备运行检查与巡视，异常情况判断与处理

3．泵站断流和消除水锤方法

4．试运行前的准备工作：

水泵、电动机、辅助设备、流道（管道）、拍门（阀门）等的检查

5．机组运行中的检查方法和维护

6．机组的开机、停机操作

7．机组运行中产生烧瓦的原因及处理

8．机组运行中各种故障的原因分析与处理

9．运行中机组异常振动、噪声的判别与消除

10．主机组各部测温表计的数值检查与动作整定值调整

11．机组操作、运行规程

12．机组运行巡回检查的方法

13．机组各部间隙的测量及调整

14．水泵出口主阀门快慢关角度和时间的调整

15．出口快速闸门关闭速度和时间的调整

16．油、气、水和抽真空系统各种整定值的检查与调整

17．油、气、水和抽真空系统故障原因分析与处理

18．启闭机故障的原因分析与处理

19．主机组及辅助设备运行、维护检修记录及资料分析整理

20．泵站优化运行方案的制定

21．撰写技术总结

22．泵站技术资料的整理和归档

参考文献

1．《国家职业技能标准——泵站运行工》，中华人民共和国人力资源和社会保障部2009年修订

2．国家标准《泵站技术管理规程》（报批稿），可在中国节水灌溉网上下载，参考

3．《泵站更新改造技术规范》GB/T 50510

4．国家标准《泵站计算机监控与信息系统技术导则》（报批稿），可在中国节水灌溉网上下载，参考

5．《电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）》（DL 408）

6．徐泽林、雍家树主编水利行业工人技术考核培训教材——《泵站机电设备维修工与泵站运行工》（上、下册），黄河出版社，1998.7月第2版。

7．徐泽林《机械基础知识》，水利行业工人技术考核培训教材，黄河出版社1996年

8．雍家树《电工基础知识》，水利行业工人技术考核培训教材，黄河出版社1996年

9．吴中贻《水力学与水文测验基础知识》（水力学部份），水利行业工人技术考核培训教材。

10．《泵站更新改造技术指南》，中国水利出版社2009年

11．冯小玲、郭永欣《可编程控制器原理及应用》，人民邮电出版社2011年

12．张玲、潘爱先、张翰韬《计算机基础知识与基本操作（第三版）》，清华大学出版社2011年

13．刘柏青《水利工程管理自动化》，武汉大学出版社2002年，参考

全国第四届渠道维护工知识、技能要求

竞赛复习大纲

- 一、知识要求

- （一）基础知识

- 一）工程地质及水文地质基本知识

1．岩石和岩体的工程性质及岩基处理

2．土的工程性质和工程地基处理

3．特殊土的类型及特殊土渠基与渠坡的处理方法

4．影响水利工程稳定的主要地质问题

5．地下水的基本概念

6．地下水的基本类型

7．地下水对灌排渠道的影响

- 二）水工识图的基本知识

1．制图的基本知识

2．投影的基本原理

3．水工图的特点和分类

4．水工图的读识

- 三）灌排工程基础知识

1．渠（沟）结构及功能基本知识

2．水工建筑物结构及功能基本知识

- 四）相关法律、法规知识

1．《中华人民共和国水法》相关知识

2．《中华人民共和国防洪法》相关知识

3．《中华人民共和国水土保持法》相关知识

- （二）专业知识

- 一）水工常用测量仪器

1．水准仪的使用方法

2．水准仪的检验校正

3．简易水准测量

4．经纬仪的使用方法

5．经纬仪的检验校正

6．简易地形测量

7．流速仪的使用和养护

- 二）水工建筑材料

1．水工混凝土和砂浆的性能及用途

2．防渗材料的类型、性能及用途（土料、砌石、混凝土、膜料、沥青混凝土等）

3．防冻胀保温材料的类型、性能及用途（聚苯乙烯泡沫塑料板等）

3．止水材料的类型、性能及用途（石油沥青聚氨酯接缝材料、高分子止水管及止水带等）

4．修补材料的类型、性能及用途（环氧树脂、丙凝等高分子修补材料）

- 三）水工混凝土的施工

1．清基及施工缝的处理

2．立模

3．钢筋骨架及混凝土保护层厚度

4．混凝土浇筑前的检查

5．混凝土的拌和及运输

6．混凝土的浇筑及振捣

7．混凝土的养护

8．拆模

9．混凝土的缺陷处理

10．特殊季节的混凝土施工

11．混凝土质量检测

12．混凝土施工安全

- 四）渠道及水工建筑物的隐患探测及维修

1．渠道及水工建筑物隐患探测种类与方法

2．渗漏隐患处理

3．蚁穴和兽洞隐患处理

4．裂缝隐患处理

5．土工建筑物的维修

6．砌石建筑物的维修

7．混凝土建筑物的维修

8．堤顶道路及防护林草的维护

- 五）渠道及水工建筑物的观测、病害防治和工程抢险

1．工程巡查

2．变形观测

3．水流流态观测

4．渠道渗漏观测

5．水位观测

6、水质监测

7．渗漏防治

8．裂缝防治

9．冲刷防治

10．管涌防治

11．滑坡防治

12．冻害防治

13．渠堤漫溢抢险

14．堤岸垮塌抢险

15．渠堤决口抢险

- 六）岁修施工计划编制

1．岁修施工方案的编制

2．岁修工程量、材料、劳力的计算

3．岁修费用计算

4．清工结算

- （三）相关知识

- 一）电工基础

1．直流电路

2．交流电路

3．常用低压电器

4．安全用电

- 二）水工运行设备及施工机械的类型、构造、性能、使用及维修

1．电动机

2．水泵

3．闸门

4．启闭机

5．混凝土搅拌机

6．混凝土振捣器

- 三）信息化设施及维护

1．水情监测系统

2．工情监测系统

- 二、技能要求

- （一）渠道、建筑物的施工及维修

1．按照设计的工序及养护要求，能进行渠道及建筑物维修施工和工程改造作业

2．工程病害的修补处理，岁修施工，新工艺、新技术、新材料的运用

- （二）水工仪器设备的操作、检验、维修保养和故障排除。

1．水准仪的熟练操作、检验校正，一般性维修保养

2．经伟仪的熟练操作、检验校正，一般性维修保养

3．流速仪的使用和一般性保养

4．建筑物量水操作及计算

5．闸门启闭机常见故障的排除

6．电动机、水泵常见故障的排除

7．混凝土搅拌机，振捣器的常见故障排除

- （三）工程抢险

1．一般性抢险施工的组织、施工的查勘安全，防洪基干队的组织、进度控制、质量控制。

2．采用先进技术进行隐患探测

3．各种隐患的处理

- （四）运行管理

1．能参与制定工作运行、检查、观察、记录、规章制度

2．能参与制定安全运行，工程检查的操作规程

3．能采用新工艺、新技术、新材料解决工程运行中的疑难问题

4．能够掌握计算机基本操作

- （五）撰写技术总结

参考书目

1．《国家职业技能标准——渠道维工》，中华人民共和国人力资源与社会保障部2009年修订

2．《渠道防渗工程技术规范》SL18-2004

3．《渠道防渗工程技术规范》GB50600-2010

4．《水工建筑物抗冰冻设计规范》SL211-1998

5．《灌溉与排水工程设计规范》B50288-1999

6．《灌溉与排水工程技术管理规程》SL/T246-1999

7．《灌溉渠道系统量水规范》GB/T 21303-2007

8．《灌溉管理手册》，全国星火计划丛书

9．《渠道维护》，水利行业工人技术考核培训教材，黄河水利出版社，1996.3

10．《渠道维护工试题集》，《坝工混凝土工》黄河水利出版社，1996.3

11．《地质与土力学基础知识》，水利行业工人技术考核培训教材，黄河水利出版社，1996.3

12．《水利工程制图基础知识》，水利行业工人技术考核培训教材，黄河水利出版社，1996.3

13．《水力学与水文测验基础知识》，水利行业工人技术考核培训教材，黄河水利出版社，1996.3

14．《电工基础知识》，水利行业工人技术考核培训教材，黄河水利出版社，1996年3月出版

15．《渠道防渗工程技术》，水利电力出版社，1998

16.《渠道衬砌与防渗工程技术》，农田水利工程技术培训教材，黄河水利出版社，2011.9

17．《渠系混凝土建筑物修补技术》，水利部中国灌排发展中心培训教材