山东省农村饮水安全和节水灌溉产品认证备案目录 (第一期 截至2012年11月15日17:00)

| 备案编号 | 获证企业名称 | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 | 备案有效期 | 认证公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDBA-JS001-01-2012 | 山东鲍尔浦实业有限公司 | 超高分子量聚乙烯管材 | （UHMWPEI，σs=10MPa） 公称压力0.6MPa （φ200mm-φ800mm）公称压力0.8MPa （φ160mm -φ800mm）公称压力1.0MPa （φ125mm-φ800mm） 公称压力1.25MPa （φ110mm-φ710mm） 公称压力1.6MPa （φ90mm-φ560mm） 公称压力2.0MPa （φ63mm-φ500mm） | ZSRK-JS062-001-2012 | 2012年3月9日～2015年3月8日 | 2012年11月2日～2015年3月8日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS002-01-2012 | 菏泽三垒塑业有限公司 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100级，公称压力0.6MPa（φ110mm-φ630mm） PE100级，公称压力0.8MPa（φ90mm-φ630mm） PE100级，公称压力1.0MPa（φ75mm-φ630mm） PE100级，公称压力1.25MPa（φ63mm-φ630mm） PE100级，公称压力1.6MPa（φ32mm-φ630mm） | ZSRK-JS072-001-2012 | 2012年6月26日～2015年6月25日 | 2012年11月2日～2015年6月25日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS002-02-2012 |  | 低压输水灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 公称压力0.4MPa （φ75mm—φ315mm） 公称压力0.32MPa （φ75mm—φ315mm 公称压力0.25MPa （φ110mm—φ315mm） 公称压力0.2MPa （φ140mm—φ315mm） | ZSRK-JS072-002-2012 | 2012年6月26日～2015年6月25日 | 2012年11月2日～2015年6月25日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS003-01-2012 | 寿光市汇丰机械有限公司 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100级，公称压力0.6MPa（φ110mm-φ315mm） PE100级，公称压力0.8MPa（φ90mm-φ315mm） PE100级，公称压力1.0MPa（φ75mm-φ315mm） PE100级，公称压力1.25MPa（φ63mm-φ315mm） | ZSRK-JS067-001-2012 | 2012年5月22日～2015年5月21日 | 2012年11月2日～2015年5月21日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS004-01-2012 | 山东齐鲁武峰塑料制品有限公司 | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 公称压力0.63MPa（φ63mm-φ800mm） 公称压力0.8MPa（φ50mm-φ800mm） 公称压力1.0MPa（φ40mm-φ800mm） 公称压力1.25MPa（φ32mm-φ630mm） 公称压力2.0MPa（φ20mm-φ500mm） | ZSRK-JS079-001-2012 | 2012年7月23日～2015年7月22日 | 2012年11月2日～2015年7月22日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS004-02-2012 |  | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 | 公称压力1.0MPa（φ20mm-φ400mm） | ZSRK-JS079-002-2012 | 2012年7月23日～2015年7月22日 | 2012年11月2日～2015年7月22日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS004-03-2012 |  | 给水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）管材 | 公称压力0.63MPa（φ90mm-φ800mm） 公称压力0.8MPa（φ75mm-φ800mm） 公称压力1.0MPa（φ63mm-φ800mm） 公称压力1.25MPa（φ50mm-φ800mm） 公称压力1.6MPa（φ20mm-φ800mm） | ZSRK-JS079-003-2012 | 2012年7月23日～2015年7月22日 | 2012年11月2日～2015年7月22日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS004-04-2012 |  | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 公称压力0.6MPa（φ110mm-φ800mm） 公称压力0.8MPa（φ90mm-φ800mm 公称压力1.0MPa（φ75mm-φ800mm） 公称压力1.25MPa（φ63mm-φ800mm） | ZSRK-JS079-004-2012 | 2012年7月23日～2015年7月22日 | 2012年11月2日～2015年7月22日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS004-05-2012 |  | 低压输水灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 公称压力0.2MPa（φ140mm-φ315mm） 公称压力0.25MPa（φ110mm-φ315mm） 公称压力0.32MPa（φ75mm-φ315mm） 公称压力0.4MPa（φ75mm-φ315mm） | ZSRK-JS079-005-2012 | 2012年7月23日～2015年7月22日 | 2012年11月2日～2015年7月22日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-SL001-01-2012 | 青岛嘉华环境工程有限公司 | 一体化净水设备 | JH-FA-50、JH-FA-75、JH-FA-100、JH-FA-150、JH-FA-200、JH-FA-220、JH-FA-260 | ZSRK-SL059-001-2012 | 2012年1月31日～2015年1月30日 | 2012年11月2日～2015年1月30日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-SL002-01-2012 | 青岛鑫源环保设备工程有限公司 | SK系列反渗透设备 | 处理水量0.25m3/h～100m3/h | ZSRK-SL045-001-2012 | 2010年10月14日～2013年10月13日 | 2012年11月2日～2013年10月13日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-SL002-02-2012 |  | SK系列集成式一体化净水设备 | 基本单元处理水量50m3/h、100m3/h、150m3/h、220m3/h | ZSRK-SL045-002-2012 | 2010年10月14日～2013年10月13日 | 2012年11月2日～2013年10月13日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS005-01-2012 | 章丘市军华电气有限公司 | 射频农灌控制装置（水量计量部分） | DKSY-211 | ZSRK-JS091-001-2012 | 2012年9月20日～2015年9月19日 | 2012年11月2日～2015年9月19日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS006-01-2012 | 东明水务塑业有限公司 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100级，公称压力0.6MPa（φ110mm-φ500mm） PE100级，公称压力0.8MPa（φ90mm-φ500mm） PE100级，公称压力1.0MPa（φ75mm-φ500mm） PE100级，公称压力1.25MPa（φ63mm-φ500mm） PE100级，公称压力1.6MPa（φ32mm-φ500mm） | ZSRK-SL083-001-2012 | 2012年8月13日～2015年8月12日 | 2012年11月5日～2015年8月12日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS006-02-2012 |  | 农用硬聚氯乙烯管材 | 公称压力0.4MPa（φ40mm-φ280mm） 公称压力0.3MPa（φ63mm-φ315mm 公称压力0.2MPa（φ75mm-φ315mm） 公称压力0.16MPa（φ110mm-φ315mm） | ZSRK-SL083-002-2012 | 2012年8月13日～2015年8月12日 | 2012年11月5日～2015年8月12日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS007-01-2012 | 山东金田水利科技有限公司 | 射频卡控制器智能管理系统（水量计量部分） | LDK50-15 | ZSRK-JS093-001-2012 | 2012年10月18日～2015年10月17日 | 2012年11月5日～2015年10月17日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS008-01-2012 | 山东汇丰管业有限公司 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE80级 公称压力0.4MPa（φ140mm-φ1000mm） 公称压力0.6MPa（φ90mm–φ1000mm） 公称压力0.8MPa（φ75mm-φ1000mm） 公称压力1.0MPa（φ63mm-φ800mm） 公称压力1.25MPa（φ25mm-φ630mm） | ZSRK-JS063-001-2012 | 2012年3月23日～2015年3月22日 | 2012年11月7日～2015年3月22日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS008-02-2012 |  | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100级 公称压力0.6MPa（φ110mm-φ1000mm） 公称压力0.8MPa（φ90mm–φ1000mm） 公称压力1.0MPa（φ75mm-φ1000mm） 公称压力1.25MPa（φ63mm-φ800mm） 公称压力1.6MPa（φ32mm-φ630mm） | ZSRK-JS063-002-2012 | 2012年3月23日～2015年3月22日 | 2012年11月7日～2015年3月22日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS008-03-2012 |  | 低压输水灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 公称压力0.2MPa（φ140mm-φ315mm） 公称压力0.25MPa（φ110mm–φ315mm） 公称压力0.32MPa（φ75mm-φ315mm） 公称压力0.4MPa（φ75mm-φ315mm） | ZSRK-JS063-003-2012 | 2012年3月23日～2015年3月22日 | 2012年11月7日～2015年3月22日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS009-01-2012 | 河北亚塑塑业有限公司 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100级，公称压力0.6MPa（φ32mm-φ500mm） PE100级，公称压力0.8MPa（φ32mm-φ500mm） | ZSRK-JS034-001-2010 | 2010年7月12日～2013年7月11日 | 2012年11月7日～2013年7月11日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS009-02-2012 |  | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 公称压力0.63MPa（φ20mm-φ630mm） 公称压力0.8MPa（φ20mm-φ630mm） | ZSRK-JS034-002-2010 | 2010年7月12日～2013年7月11日 | 2012年11月7日～2013年7月11日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS009-03-2012 |  | 低压输水灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 公称压力0.32MPa（φ75mm-φ315mm） 公称压力0.4MPa（φ75mm-φ315mm） | ZSRK-JS034-003-2010 | 2010年7月12日～2013年7月11日 | 2012年11月7日～2013年7月11日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS009-04-2012 |  | 给水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）管材 | 公称压力0.63MPa（φ20mm-φ400mm） 公称压力0.8MPa（φ20mm-φ400mm） | ZSRK-JS034-004-2010 | 2010年7月12日～2013年7月11日 | 2012年11月7日～2013年7月11日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS009-05-2012 |  | 埋地给水用聚丙烯（PP）管材 | 公称压力0.6MPa（φ50mm-φ250mm） 公称压力0.8MPa（φ50mm-φ250mm） | ZSRK-JS034-005-2010 | 2010年7月12日～2013年7月11日 | 2012年11月7日～2013年7月11日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS009-06-2012 |  | 内镶片式滴灌带 | NFD16×300-1.38-100,A类均匀度 NFD16×300-2.4-100,A类均匀度 | ZSRK-JS034-006-2012 | 2012年7月6日～2015年7月5日 | 2012年11月7日～2015年7月5日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS009-07-2012 |  | 单翼迷宫式滴灌带 | MGD16×300-3.0-100-A | ZSRK-JS034-007-2012 | 2012年7月6日～2015年7月5日 | 2012年11月7日～2015年7月5日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS010-01-2012 | 河北方盛塑业有限公司 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 0.6MPa（110mm≤dn≤225mm） 0.8MPa（90mm≤dn≤225mm） 1.0MPa（75mm≤dn≤225mm） 1.25MPa（63mm≤dn≤225mm） 1.6MPa（32mm≤dn≤225mm） | 13912P10662R0 | 2012年5月24日～2015年5月23日 | 2012年11月7日～2015年5月23日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS010-02-2012 |  | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 0.6MPa（225mm＜dn≤630mm） 0.8MPa（225mm＜dn≤630mm） 1.0MPa（225mm＜dn≤630mm） 1.25MPa（225mm＜dn≤630mm） 1.6MPa（225mm＜dn≤500mm） | 13912P10663R0 | 2012年5月24日～2015年5月23日 | 2012年11月7日～2015年5月23日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS010-03-2012 |  | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 0.6MPa（630mm＜dn≤1000mm） 0.8MPa（630mm＜dn≤1000mm） 1.0MPa（630mm＜dn≤1000mm） 1.25MPa（630mm＜dn≤800mm） | 13912P10664R0 | 2012年5月24日～2015年5月23日 | 2012年11月7日～2015年5月23日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS010-04-2012 |  | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 0.63MPa（63mm≤dn≤90mm） 0.8MPa（50mm≤dn≤90mm） 1.0MPa（40mm≤dn≤90mm） 1.25MPa（32mm≤dn≤90mm） 1.6MPa（25mm≤dn≤90mm） | 13912P10665R0 | 2012年5月24日～2015年5月23日 | 2012年11月7日～2015年5月23日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS010-05-2012 |  | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 0.63MPa（90mm＜dn≤315mm） 0.8MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.0MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.25MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.6MPa（90mm＜dn≤315mm） | 13912P10666R0 | 2012年5月24日～2015年5月23日 | 2012年11月7日～2015年5月23日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS010-06-2012 |  | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 0.63MPa（315mm＜dn≤500mm） 0.8MPa（315mm＜dn≤500mm） 1.0MPa（315mm＜dn≤500mm） 1.25MPa（315mm＜dn≤5000mm） 1.6MPa（315mm＜dn≤500mm） | 13912P10667R0 | 2012年5月24日～2015年5月23日 | 2012年11月7日～2015年5月23日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-SL003-01-2012 | 青岛中宇环保科技有限公司 | 一体化净水设备 | 25t/h—400t/h | ZSRK-SL060-001-2012 | 2012年2月20日～2015年2月19日 | 2012年11月8日～2015年2月19日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-SL003-02-2012 |  | 二氧化氯发生器 | 20g/h—2000g/h | ZSRK-SL060-002-2012 | 2012年5月26日～2015年5月25日 | 2012年11月8日～2015年5月25日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS011-01-2012 | 潍坊禾润节水科技有限公司 | 低压输水灌溉用聚乙烯（PE）软管 | 63×1.0—0.35 75×1.1—0.3 110×1.8—0.35 | ZSRK-JS085-001-2012 | 2012年8月22日～2015年8月21日 | 2012年11月8日～2015年8月21日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS011-02-2012 |  | 农业灌溉设备 微喷带 | NY/T-33-30/50-A NY/T-45-30/50-A NY/T-50-30/50-A NY/T-60-30/50-A NY/T-80-30/50-A NY/T-100-30/50-A | ZSRK-JS085-002-2012 | 2012年8月22日～2015年8月21日 | 2012年11月8日～2015年8月21日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS012-01-2012 | 山东巨兴塑业有限公司 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100级 公称压力0.6MPa（φ110mm—φ630mm） 公称压力0.8MPa（φ90mm—φ630mm） 公称压力1.0MPa（φ75mm—φ630mm） 公称压力1.25MPa（φ63mm—φ630mm） 公称压力1.6MPa（φ32mm—φ630mm） | ZSRK-JS064-001-2012 | 2012年4月5日～2015年4月4日 | 2012年11月8日～2015年4月4日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS012-02-2012 |  | 低压输水灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 公称压力0.2MPa（φ140mm—φ200mm） 公称压力0.25MPa（φ110mm—φ200mm） 公称压力0.32MPa（φ75mm—φ200mm） 公称压力0.4MPa（φ75mm—φ200mm） | ZSRK-JS064-002-2012 | 2012年10月12日～2015年10月11日 | 2012年11月8日～2015年10月11日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS013-01-2012 | 山东新环塑业有限公司 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100级，公称压力0.6MPa（φ110mm-φ800mm） PE100级，公称压力0.8MPa（φ90mm-φ800mm） PE100级，公称压力1.0MPa（φ75mm-φ800mm） PE100级，公称压力1.25MPa（φ63mm-φ800mm） PE100级，公称压力1.6MPa（φ32mm-φ630mm） | ZSRK-JS061-001-2012 | 2012年3月6日～2015年3月5日 | 2012年11月12日～2015年3月5日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS014-01-2012 | 山东信力化工有限公司 | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 1.0MPa（40mm≤dn≤90mm） | 13912P10490R0 | 2011年10月12日～2014年10月11日 | 2012年11月13日～2014年10月11日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS014-02-2012 |  | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 1.0MPa（90mm＜dn≤315mm） | 13912P10491R0 | 2011年10月12日～2014年10月11日 | 2012年11月13日～2014年10月11日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS014-03-2012 |  | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 1.0MPa（315mm＜dn≤630mm） | 13912P10492R0 | 2011年10月12日～2014年10月11日 | 2012年11月13日～2014年10月11日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS014-04-2012 |  | 低压输水灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 0.32MPa（75mm≤dn≤90mm） | 13912P10493R0 | 2011年10月12日～2014年10月11日 | 2012年11月13日～2014年10月11日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS014-05-2012 |  | 低压输水灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 0.32MPa（90mm＜dn≤200mm） | 13912P10494R0 | 2011年10月12日～2014年10月11日 | 2012年11月13日～2014年10月11日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS014-06-2012 |  | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 0.6MPa（110mm≤dn≤225mm） 1.0MPa（75mm≤dn≤225mm） | 13912P10495R0 | 2011年10月12日～2014年10月11日 | 2012年11月13日～2014年10月11日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS014-07-2012 |  | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 0.6MPa（225mm＜dn≤400mm） 1.0MPa（225mm＜dn≤400mm） | 13912P10496R0 | 2011年10月12日～2014年10月11日 | 2012年11月13日～2014年10月11日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS016-01-2012 | 烟台金沃泉塑胶工业有限公司 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 0.6MPa（110mm≤dn≤225mm） 0.8MPa（90mm≤dn≤225mm） 1.0MPa（75mm≤dn≤225mm） 1.25MPa（63mm≤dn≤225mm） 1.6MPa（32mm≤dn≤225mm） | 13912P10759R0 | 2012年8月6日～2015年8月5日 | 2012年11月13日～2015年8月5日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS016-02-2012 |  | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 0.6MPa（225mm＜dn≤630mm） 0.8MPa（225mm＜dn≤630mm） 1.0MPa（225mm＜dn≤630mm） 1.25MPa（225mm＜dn≤630mm） 1.6MPa（225mm＜dn≤630mm） | 13912P10760R0 | 2012年8月6日～2015年8月5日 | 2012年11月13日～2015年8月5日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS016-03-2012 |  | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 0.63MPa（90mm＜dn≤315mm） 0.8MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.0MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.25MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.6MPa（90mm＜dn≤315mm） | 13912P10761R0 | 2012年8月6日～2015年8月5日 | 2012年11月13日～2015年8月5日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS016-04-2012 |  | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 0.63MPa（315mm＜dn≤630mm） 0.8MPa（315mm＜dn≤630mm） 1.0MPa（315mm＜dn≤630mm） 1.25MPa（315mm＜dn≤630mm） 1.6MPa（315mm＜dn≤500mm） | 13912P10762R0 | 2012年8月6日～2015年8月5日 | 2012年11月13日～2015年8月5日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS016-05-2012 |  | 低压输水灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 0.2MPa（90mm＜dn≤315mm） 0.25MPa（90mm＜dn≤315mm） 0.32MPa（90mm＜dn≤315mm） 0.4MPa（90mm＜dn≤315mm） | 13912P10763R0 | 2012年8月6日～2015年8月5日 | 2012年11月13日～2015年8月5日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS017-01-2012 | 寿光市三元管业有限公司 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100级， 公称压力0.6MPa（φ110mm-φ500mm） 公称压力0.8MPa（φ90mm–φ500mm） 公称压力1.0MPa（φ75mm-φ500mm） 公称压力1.25MPa（φ63mm-φ500mm） | ZSRK-JS094-001-2012 | 2012年11月6日～2015年11月5日 | 2012年11月14日～2015年11月5日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS018-01-2012 | 山东沃亚森曼机械科技有限公司 | 给水用涂塑（聚乙烯）复合钢管 | SP-TPE-DN15～DN1200 | ZSRK-JS090-001-2012 | 2012年9月20日～2015年9月19日 | 2012年11月15日～2015年9月19日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS018-02-2012 |  | 给水用涂塑（环氧树脂）复合钢管 | SP-TEP-DN15～DN1200 | ZSRK-JS090-002-2012 | 2012年9月20日～2015年9月19日 | 2012年11月15日～2015年9月19日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS019-01-2012 | 江苏江特科技有限公司 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 0.6MPa（110mm≤dn≤225mm） 0.8MPa（90mm≤dn≤225mm） 1.0MPa（75mm≤dn≤225mm） 1.25MPa（63mm≤dn≤225mm） 1.6MPa（32mm≤dn≤225mm） | 13912P10655R0 | 2012年5月14日～2015年5月13日 | 2012年11月15日～2015年5月13日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS019-02-2012 |  | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 0.6MPa（225mm＜dn≤630mm） 0.8MPa（225mm＜dn≤630mm） 1.0MPa（225mm＜dn≤630mm） 1.25MPa（225mm＜dn≤630mm） 1.6MPa（225mm＜dn≤500mm） | 13912P10656R0 | 2012年5月14日～2015年5月13日 | 2012年11月15日～2015年5月13日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS019-03-2012 |  | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 0.6MPa（630mm＜dn≤800mm） 0.8MPa（630mm＜dn≤800mm） 1.0MPa（630mm＜dn≤800mm） 1.25MPa（630mm＜dn≤800mm） | 13912P10657R0 | 2012年5月14日～2015年5月13日 | 2012年11月15日～2015年5月13日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS019-04-2012 |  | 冷热水用聚丙烯管材 | PP-R S5（20mm≤dn≤63mm） S4（16mm≤dn≤63mm） S3.2（16mm≤dn≤63mm） S2.5（12mm≤dn≤63mm） | 13912P10658R0 | 2012年5月14日～2015年5月13日 | 2012年11月15日～2015年5月13日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS019-05-2012 |  | 冷热水用聚丙烯管材 | PP-R S5（63mm＜dn≤160mm） S4（63mm＜dn≤110mm） S3.2（63mm＜dn≤110mm） S2.5（63mm＜dn≤110mm） | 13912P10659R0 | 2012年5月14日～2015年5月13日 | 2012年11月15日～2015年5月13日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |