山东省农村饮水安全和节水灌溉产品认证备案目录(第二期 截至2012年12月19日17:00)

| 备案编号 | 获证企业名称 | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 | 备案有效期 | 认证公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDBA-SL004-01-2012 | 山东华通环境科技股份有限公司 | 模块化净水设备 | 基本单元处理水量50m3/h、100m3/h、150m3/h、200m3/h、210m3/h、420m3/h | ZSRK－SL056－001－2011 | 2011年11月4日～2014年11月3日 | 2012年11月23日～2014年11月3日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-SL005-01-2012 | 吉林市奥吉通泵业有限责任公司 | 井用潜水泵 | QJ系列 基座号：100〜400 流量：2〜500m3/h 扬程：14〜598m | ZSRK－SL102－001－2012 | 2012年12月12日～2015年12月11日 | 2012年12月17日～2015年12月11日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS015-01-2012 | 山东远洋塑胶工业有限公司 | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 0.63MPa（63mm≤dn≤90mm） 0.8MPa（50mm≤dn≤90mm） 1.0MPa（40mm≤dn≤90mm） 1.25MPa（32mm≤dn≤90mm） 1.6MPa（25mm≤dn≤90mm） | 13912P10171R1 | 2011年1月21日～2014年1月20日 | 2012年11月23日～2014年1月20日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS015-02-2012 |  | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 0.63MPa（90mm＜dn≤315mm） 0.8MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.0MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.25MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.6MPa(90mm＜dn≤315mm） | 13912P10172R1 | 2011年1月21日～2014年1月20日 | 2012年11月23日～2014年1月20日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |

| 备案编号 | 获证企业名称 | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 | 备案有效期 | 认证公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDBA-JS015-03-2012 | 山东远洋塑胶工业有限公司 | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 0.63MPa（315mm＜dn≤630mm） 1.0MPa（315mm＜dn≤630mm） | 13912P10173R1 | 2011年1月21日～2014年1月20日 | 2012年11月23日～2014年1月20日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS015-04-2012 |  | 低压输水灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 0.2MPa（75mm≤dn≤90mm） 0.25MPa（75mm≤dn≤90mm） 0.32MPa（75mm≤dn≤90mm） 0.4MPa（75mm≤dn≤90mm） | 13912P10174R1 | 2011年1月21日～2014年1月20日 | 2012年11月23日～2014年1月20日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS015-05-2012 |  | 低压输水灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 0.2MPa（90mm＜dn≤315mm） 0.25MPa（90mm＜dn≤315mm） 0.32MPa（90mm＜dn≤315mm） 0.4MPa（90mm＜dn≤315mm） | 13912P10175R1 | 2011年1月21日～2014年1月20日 | 2012年11月23日～2014年1月20日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS015-06-2012 |  | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 0.6MPa（110mm≤dn≤225mm） 0.8MPa（90mm≤dn≤225mm） 1.0MPa（75mm≤dn≤225mm） 1.25MPa（63mm≤dn≤225mm） 1.6MPa（32mm≤dn≤225mm） | 13912P10176R1 | 2011年1月21日～2014年1月20日 | 2012年11月23日～2014年1月20日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |

| 备案编号 | 获证企业名称 | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 | 备案有效期 | 认证公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDBA-JS015-07-2012 | 山东远洋塑胶工业有限公司 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 0.6MPa（225mm＜dn≤630mm） 0.8MPa（225mm＜dn≤630mm） 1.0MPa（225mm＜dn≤630mm） 1.25MPa（225mm＜dn≤630mm） 1.6MPa（225mm＜dn≤630mm） | 13912P10177R1 | 2011年1月21日～2014年1月20日 | 2012年11月23日～2014年1月20日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS015-08-2012 |  | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 0.6MPa（630mm＜dn≤800mm） 1.0MPa（630mm＜dn≤800mm） | 13912P10178R1 | 2011年1月21日～2014年1月20日 | 2012年11月23日～2014年1月20日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS020-01-2012 | 山东华信塑胶股份有限公司 | 给水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）管件 | 连接方式：溶剂粘接式承口 公称外径：20mm—400mm | XHJS1004811064R0 | 2011年12月31日～2013年9月7日 | 2012年11月23日～2013年9月7日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS020-02-2012 |  | 给水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）管材 | 0.63MPa（dn=90mm） 0.8MPa（75mm≤dn≤90mm） 1.0MPa（63mm≤dn≤90mm） 1.25MPa（50mm≤dn≤90mm） 1.6MPa（20mm≤dn≤90mm） | XHJS1004811065R1 | 2010年9月8日～2013年9月7日 | 2012年11月23日～2013年9月7日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |

| 备案编号 | 获证企业名称 | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 | 备案有效期 | 认证公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDBA-JS020-03-2012 | 山东华信塑胶股份有限公司 | 给水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）管材 | 0.63MPa（90mm＜dn≤315mm） 0.8MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.0MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.25MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.6MPa（90mm＜dn≤315mm） | XHJS1004811066R1 | 2010年9月8日～2013年9月7日 | 2012年11月23日～2013年9月7日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS020-04-2012 |  | 给水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）管材 | 0.63MPa（315mm＜dn≤800mm） 0.8MPa（315mm＜dn≤800mm） 1.0MPa（315mm＜dn≤800mm） 1.25MPa（315mm＜dn≤800mm） 1.6MPa（315mm＜dn≤800mm） | XHJS1004811067R1 | 2010年9月8日～2013年9月7日 | 2012年11月23日～2013年9月7日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS020-05-2012 |  | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 | 连接方式：粘口式承口 加工方式：注塑 公称外径：20mm—400mm | 13911P10292R0 | 2011年12月31日～2013年9月7日 | 2012年11月23日～2013年9月7日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS020-06-2012 |  | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 | 连接方式：弹性密封圈式承口 加工方式：注塑 公称外径：63mm—630mm | 13911P10293R0 | 2011年12月31日～2013年9月7日 | 2012年11月23日～2013年9月7日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS020-07-2012 |  | 给水用聚乙烯（PE）管件 | 材料等级：PE100 连接方式：热熔承插连接 公称外径：20mm—125mm | 13911P10294R0 | 2011年12月31日～2013年9月7日 | 2012年11月23日～2013年9月7日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |

| 备案编号 | 获证企业名称 | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 | 备案有效期 | 认证公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDBA-JS020-08-2012 | 山东华信塑胶股份有限公司 | 冷热水用聚丙烯管件 | 制造原料：PP-R 熔接方式：热熔承插 公称外径：20mm—160mm | 13911P10295R0 | 2011年12月31日～2013年9月7日 | 2012年11月23日～2013年9月7日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS020-09-2012 |  | 冷热水用聚丙烯管材 | PP-R S4（20mm≤dn≤63mm） | 13911P10296R0 | 2011年12月31日～2013年9月7日 | 2012年11月23日～2013年9月7日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS020-10-2012 |  | 冷热水用聚丙烯管材 | PP-R S4（63mm＜dn≤110mm） | 13911P10297R0 | 2011年12月31日～2013年9月7日 | 2012年11月23日～2013年9月7日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS020-11-2012 |  | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 0.63MPa（63mm≤dn≤90mm） 0.8MPa（50mm≤dn≤90mm） 1.0MPa（40mm≤dn≤90mm） 1.6MPa（25mm≤dn≤90mm） | 13911P10298R1 | 2010年9月8日～2013年9月7日 | 2012年11月23日～2013年9月7日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS020-12-2012 |  | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 0.63MPa（90mm＜dn≤315mm） 0.8MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.0MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.6MPa（90mm＜dn≤315mm） | 13911P10299R1 | 2010年9月8日～2013年9月7日 | 2012年11月23日～2013年9月7日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS020-13-2012 |  | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 0.63MPa（315mm＜dn≤800mm） 0.8MPa（315mm＜dn≤800mm） 1.0MPa（315mm＜dn≤800mm） 1.6MPa（315mm＜dn≤500mm） | 13911P10300R1 | 2010年9月8日～2013年9月7日 | 2012年11月23日～2013年9月7日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| 备案编号 | 获证企业名称 | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 | 备案有效期 | 认证公司 |
| SDBA-JS020-14-2012 | 山东华信塑胶股份有限公司 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 0.6MPa（110mm≤dn≤225mm） 0.8MPa（90mm≤dn≤225mm） 1.0MPa（75mm≤dn≤225mm） | 13911P10303R1 | 2010年9月8日～2013年9月7日 | 2012年11月23日～2013年9月7日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS020-15-2012 |  | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 0.6MPa（225mm＜dn≤630mm） 0.8MPa（225mm＜dn≤630mm） 1.0MPa（225mm＜dn≤630mm） | 13911P10304R1 | 2010年9月8日～2013年9月7日 | 2012年11月23日～2013年9月7日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS021-01-2012 | 福建亚通新材料科技股份有限公司 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 0.6MPa（110mm≤dn≤225mm） 0.8MPa（90mm≤dn≤225mm） 1.0MPa（75mm≤dn≤225mm） 1.25MPa（63mm≤dn≤225mm） 1.6MPa（32mm≤dn≤225mm） | 13912P10892R1 | 2012年11月9日～2015年11月8日 | 2012年11月26日～2015年11月8日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS021-02-2012 |  | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 0.6MPa（225mm＜dn≤630mm） 0.8MPa（225mm＜dn≤630mm） 1.0MPa（225mm＜dn≤630mm） 1.25MPa（225mm＜dn≤630mm） 1.6MPa（225mm＜dn≤630mm） | 13912P10893R1 | 2012年11月9日～2015年11月8日 | 2012年11月26日～2015年11月8日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |

| 备案编号 | 获证企业名称 | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 | 备案有效期 | 认证公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDBA-JS021-03-2012 | 福建亚通新材料科技股份有限公司 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 0.6MPa（630mm＜dn≤1000mm） 0.8MPa（630mm＜dn≤1000mm） 1.0MPa（630mm＜dn≤1000mm） 1.25MPa（630mm＜dn≤800mm） | 13912P10894R1 | 2012年11月9日～2015年11月8日 | 2012年11月26日～2015年11月8日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS021-04-2012 |  | 给水用聚乙烯（PE）管件 | 材料等级：PE100 连接方式：热熔承插连接 公称外径：16mm—125mm | 13912P10895R1 | 2012年11月9日～2015年11月8日 | 2012年11月26日～2015年11月8日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS021-05-2012 |  | 冷热水用聚丙烯管材 | PP-R S5（20mm≤dn≤63mm） S4（16mm≤dn≤63mm） S3.2（16mm≤dn≤63mm） S2.5（12mm≤dn≤63mm） S2（12mm≤dn≤63mm） | 13912P10896R1 | 2012年11月9日～2015年11月8日 | 2012年11月26日～2015年11月8日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS021-06-2012 |  | 冷热水用聚丙烯管材 | PP-R S5（63mm＜dn≤110mm） S4（63mm＜dn≤110mm） S3.2（63mm＜dn≤110mm） S2.5（63mm＜dn≤110mm） S2（63mm＜dn≤110mm） | 13912P10897R1 | 2012年11月9日～2015年11月8日 | 2012年11月26日～2015年11月8日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |

| 备案编号 | 获证企业名称 | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 | 备案有效期 | 认证公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDBA-JS021-07-2012 | 福建亚通新材料科技股份有限公司 | 冷热水用聚丙烯管件 | 制造原料：PP-R 熔接方式：热熔承插 公称外径：16mm—110mm | 13912P10898R1 | 2012年11月9日～2015年11月8日 | 2012年11月26日～2015年11月8日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS021-08-2012 |  | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 0.63MPa（63mm≤dn≤90mm） 0.8MPa（50mm≤dn≤90mm） 1.0MPa（40mm≤dn≤90mm） 1.25MPa（32mm≤dn≤90mm） 1.6MPa（25mm≤dn≤90mm） | 13912P10899R1 | 2012年11月9日～2015年11月8日 | 2012年11月26日～2015年11月8日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS021-09-2012 |  | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 0.63MPa（90mm＜dn≤315mm） 0.8MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.0MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.25MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.6MPa（90mm＜dn≤315mm） | 13912P10900R1 | 2012年11月9日～2015年11月8日 | 2012年11月26日～2015年11月8日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS021-10-2012 |  | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 0.63MPa（315mm＜dn≤800mm） 0.8MPa（315mm＜dn≤800mm） 1.0MPa（315mm＜dn≤800mm） 1.25MPa（315mm＜dn≤630mm） 1.6MPa（315mm＜dn≤500mm） | 13912P10901R1 | 2012年11月9日～2015年11月8日 | 2012年11月26日～2015年11月8日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS021-11-2012 |  | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 | 连接方式：粘接式承口 加工方式：注塑 公称外径：20mm—400mm | 13912P10902R1 | 2012年11月9日～2015年11月8日 | 2012年11月26日～2015年11月8日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| 备案编号 | 获证企业名称 | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 | 备案有效期 | 认证公司 |
| SDBA-JS021-12-2012 | 福建亚通新材料科技股份有限公司 | 低压输水灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 0.2MPa（75mm≤dn≤90mm） 0.25MPa（75mm≤dn≤90mm） 0.32MPa（75mm≤dn≤90mm） 0.4MPa（75mm≤dn≤90mm） | 13912P10903R1 | 2012年11月9日～2015年11月8日 | 2012年11月26日～2015年11月8日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS021-13-2012 |  | 低压输水灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 0.2MPa（90mm＜dn≤315mm） 0.25MPa（90mm＜dn≤315mm） 0.32MPa（90mm＜dn≤315mm） 0.4MPa（90mm＜dn≤315mm） | 13912P10904R1 | 2012年11月9日～2015年11月8日 | 2012年11月26日～2015年11月8日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS021-14-2012 |  | 给水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）管材 | 0.63MPa（dn=90mm） 0.8MPa（75mm≤dn≤90mm） 1.0MPa（63mm≤dn≤90mm） 1.25MPa（50mm≤dn≤90mm） 1.6MPa（20mm≤dn≤90mm） | XHJS1206712164R1 | 2012年11月9日～2015年11月8日 | 2012年11月26日～2015年11月8日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS021-15-2012 |  | 给水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）管材 | 0.63MPa（90mm＜dn≤315mm） 0.8MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.0MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.25MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.6MPa（90mm＜dn≤315mm） | XHJS1206712165R1 | 2012年11月9日～2015年11月8日 | 2012年11月26日～2015年11月8日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |

| 备案编号 | 获证企业名称 | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 | 备案有效期 | 认证公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDBA-JS021-16-2012 | 福建亚通新材料科技股份有限公司 | 给水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）管材 | 0.63MPa（315mm＜dn≤800mm） 0.8MPa（315mm＜dn≤800mm） 1.0MPa（315mm＜dn≤800mm） 1.25MPa（315mm＜dn≤800mm） 1.6MPa（315mm＜dn≤800mm） | XHJS1206712166R1 | 2012年11月9日～2015年11月8日 | 2012年11月26日～2015年11月8日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS021-17-2012 |  | 给水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）管件 | 连接方式：溶剂粘接式承口 公称外径：20mm—225mm | XHJS1206712167R1 | 2012年11月9日～2015年11月8日 | 2012年11月26日～2015年11月8日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS022-01-2012 | 河北宝硕管材有限公司 | 给水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）管件 | 0.63MPa（dn=90mm） 0.8MPa（75mm≤dn≤90mm） 1.0MPa（63mm≤dn≤90mm） 1.25MPa（50mm≤dn≤90mm） 1.6MPa（20mm≤dn≤90mm） | XHJS1206512159R1 | 2012年11月5日～2015年11月4日 | 2012年11月26日～2015年11月4日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS022-02-2012 |  | 给水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）管件 | 0.63MPa（90mm＜dn≤315mm） 0.8MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.0MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.25MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.6MPa（90mm＜dn≤315mm） | XHJS1206512160R1 | 2012年11月5日～2015年11月4日 | 2012年11月26日～2015年11月4日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |

| 备案编号 | 获证企业名称 | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 | 备案有效期 | 认证公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDBA-JS022-03-2012 | 河北宝硕管材有限公司 | 给水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）管件 | 0.63MPa（315mm＜dn≤800mm） 0.8MPa（315mm＜dn≤800mm） 1.0MPa（315mm＜dn≤800mm） 1.25MPa（315mm＜dn≤800mm） 1.6MPa（315mm＜dn≤800mm） | XHJS1206512161R1 | 2012年11月5日～2015年11月4日 | 2012年11月26日～2015年11月4日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS022-04-2012 |  | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 0.6MPa（110mm≤dn≤225mm） 0.8MPa（90mm≤dn≤225mm） 1.0MPa（75mm≤dn≤225mm） 1.25MPa（63mm≤dn≤225mm） 1.6MPa（32mm≤dn≤225mm） | 13912P10877R1 | 2012年11月5日～2015年11月4日 | 2012年11月26日～2015年11月4日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS022-05-2012 |  | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 0.6MPa（225mm＜dn≤500mm） 0.8MPa（225mm＜dn≤500mm） 1.0MPa（225mm＜dn≤500mm） 1.25MPa（225mm＜dn≤500mm） 1.6MPa（225mm＜dn≤500mm） | 13912P10878R1 | 2012年11月5日～2015年11月4日 | 2012年11月26日～2015年11月4日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS022-06-2012 |  | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 0.63MPa（63mm≤dn≤90mm） 0.8MPa（50mm≤dn≤90mm） 1.0MPa（40mm≤dn≤90mm） 1.25MPa（32mm≤dn≤90mm） 1.6MPa（25mm≤dn≤90mm） | 13912P10879R1 | 2012年11月5日～2015年11月4日 | 2012年11月26日～2015年11月4日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |

| 备案编号 | 获证企业名称 | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 | 备案有效期 | 认证公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDBA-JS022-07-2012 | 河北宝硕管材有限公司 | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 0.63MPa（90mm＜dn≤315mm） 0.8MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.0MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.25MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.6MPa（90mm＜dn≤315mm） | 13912P10880R1 | 2012年11月5日～2015年11月4日 | 2012年11月26日～2015年11月4日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS022-08-2012 |  | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 0.63MPa（315mm＜dn≤800mm） 0.8MPa（315mm＜dn≤800mm） 1.0MPa（315mm＜dn≤800mm） 1.25MPa（315mm＜dn≤630mm） 1.6MPa（315mm＜dn≤500mm） | 13912P10881R1 | 2012年11月5日～2015年11月4日 | 2012年11月26日～2015年11月4日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS023-01-2012 | 山东陆宇塑胶工业有限公司 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 1.0MPa（75mm≤dn≤225mm） | 13912P10179R0 | 2011年2月11日～2014年2月10日 | 2012年11月26日～2014年2月10日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS023-02-2012 |  | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 1.0MPa（225mm＜dn≤630mm） | 13912P10180R0 | 2011年2月11日～2014年2月10日 | 2012年11月26日～2014年2月10日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS023-03-2012 |  | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 1.0MPa（630mm＜dn≤1000mm） | 13912P10181R0 | 2011年2月11日～2014年2月10日 | 2012年11月26日～2014年2月10日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |

| 备案编号 | 获证企业名称 | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 | 备案有效期 | 认证公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDBA-JS023-04-2012 | 山东陆宇塑胶工业有限公司 | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 1.0MPa（40mm≤dn≤90mm） | 13912P10182R0 | 2011年2月11日～2014年2月10日 | 2012年11月26日～2014年2月10日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS023-05-2012 |  | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 1.0MPa（90mm＜dn≤315mm） | 13912P10183R0 | 2011年2月11日～2014年2月10日 | 2012年11月26日～2014年2月10日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS023-06-2012 |  | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 1.0MPa（315mm＜dn≤710mm） | 13912P10184R0 | 2011年2月11日～2014年2月10日 | 2012年11月26日～2014年2月10日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS024-01-2012 | 江苏建投宝塑科技有限公司 | 给水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）管材 | 0.63MPa（dn=90mm） 0.8MPa（75mm≤dn≤90mm） 1.0MPa（63mm≤dn≤90mm） 1.25MPa（50mm≤dn≤90mm） 1.6MPa（20mm≤dn≤90mm） | XHJS1201112144R0 | 2012年9月10日～2015年9月9日 | 2012年11月26日～2015年9月9日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS024-02-2012 |  | 给水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）管材 | 0.63MPa（90mm＜dn≤315mm） 0.8MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.0MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.25MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.6MPa（90mm＜dn≤315mm） | XHJS1201112145R0 | 2012年9月10日～2015年9月9日 | 2012年11月26日～2015年9月9日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |

| 备案编号 | 获证企业名称 | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 | 备案有效期 | 认证公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDBA-JS024-03-2012 | 江苏建投宝塑科技有限公司 | 给水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）管材 | 0.63MPa（315mm＜dn≤800mm） 0.8MPa（315mm＜dn≤800mm） 1.0MPa（315mm＜dn≤800mm） 1.25MPa（315mm＜dn≤800mm） 1.6MPa（315mm＜dn≤800mm） | XHJS1201112146R0 | 2012年9月10日～2015年9月9日 | 2012年11月26日～2015年9月9日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS024-04-2012 |  | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 0.6MPa（110mm≤dn≤225mm） 0.8MPa（90mm≤dn≤225mm） 1.0MPa（75mm≤dn≤225mm） 1.25MPa（63mm≤dn≤225mm） 1.6MPa（32mm≤dn≤225mm） | 13912P10806R0 | 2012年9月10日～2015年9月9日 | 2012年11月26日～2015年9月9日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS024-05-2012 |  | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 0.6MPa（225mm＜dn≤630mm） 0.8MPa（225mm＜dn≤630mm） 1.0MPa（225mm＜dn≤630mm） 1.25MPa（225mm＜dn≤630mm） 1.6MPa（225mm＜dn≤630mm） | 13912P10807R0 | 2012年9月10日～2015年9月9日 | 2012年11月26日～2015年9月9日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS024-06-2012 |  | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 0.6MPa（630mm＜dn≤1000mm） 0.8MPa（630mm＜dn≤1000mm） 1.0MPa（630mm＜dn≤1000mm） 1.25MPa（630mm＜dn≤800mm） | 13912P10808R0 | 2012年9月10日～2015年9月9日 | 2012年11月26日～2015年9月9日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| 备案编号 | 获证企业名称 | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 | 备案有效期 | 认证公司 |
| SDBA-JS024-07-2012 | 江苏建投宝塑科技有限公司 | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 0.63MPa（63mm≤dn≤90mm） 0.8MPa（50mm≤dn≤90mm） 1.0MPa（40mm≤dn≤90mm） 1.25MPa（32mm≤dn≤90mm） 1.6MPa（25mm≤dn≤90mm） | 13912P10809R0 | 2012年9月10日～2015年9月9日 | 2012年11月26日～2015年9月9日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS024-08-2012 |  | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 0.63MPa（90mm＜dn≤315mm） 0.8MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.0MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.25MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.6MPa（90mm＜dn≤315mm） | 13912P10810R0 | 2012年9月10日～2015年9月9日 | 2012年11月26日～2015年9月9日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS024-09-2012 |  | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 0.63MPa（315mm＜dn≤800mm） 0.8MPa（315mm＜dn≤800mm） 1.0MPa（315mm＜dn≤800mm） 1.25MPa（315mm＜dn≤630mm） 1.6MPa（315mm＜dn≤500mm） | 13912P10811R0 | 2012年9月10日～2015年9月9日 | 2012年11月26日～2015年9月9日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS025-01-2012 | 山东群升伟业塑胶科技有限公司 | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 0.63MPa（63mm≤dn≤90mm） 1.0MPa（40mm≤dn≤90mm） | 13911P10274R0 | 2011年12月22日～2014年12月21日 | 2012年11月27日～2014年12月21日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS025-02-2012 |  | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 0.63MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.0MPa（90mm＜dn≤315mm） | 13911P10275R0 | 2011年12月22日～2014年12月21日 | 2012年11月27日～2014年12月21日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| 备案编号 | 获证企业名称 | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 | 备案有效期 | 认证公司 |
| SDBA-JS025-03-2012 | 山东群升伟业塑胶科技有限公司 | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 0.63MPa（315mm＜dn≤630mm） 1.0MPa（315mm＜dn≤630mm） | 13911P10276R0 | 2011年12月22日～2014年12月21日 | 2012年11月27日～2014年12月21日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS025-04-2012 |  | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 0.6MPa（110mm≤dn≤225mm） 1.0MPa（75mm≤dn≤225mm） | 13911P10277R0 | 2011年12月22日～2014年12月21日 | 2012年11月27日～2014年12月21日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS025-05-2012 |  | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 0.6MPa（225mm＜dn≤630mm） 1.0MPa（225mm＜dn≤630mm） | 13911P10278R0 | 2011年12月22日～2014年12月21日 | 2012年11月27日～2014年12月21日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS025-06-2012 |  | 给水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）管材 | 0.63MPa（dn=90mm） 1.0MPa（63mm≤dn≤90mm） | XHJS1100911058R0 | 2011年12月22日～2014年12月21日 | 2012年11月27日～2014年12月21日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS025-07-2012 |  | 给水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）管材 | 0.63MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.0MPa（90mm＜dn≤315mm） | XHJS1100911059R0 | 2011年12月22日～2014年12月21日 | 2012年11月27日～2014年12月21日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |

| 备案编号 | 获证企业名称 | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 | 备案有效期 | 认证公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDBA-JS025-08-2012 | 山东群升伟业塑胶科技有限公司 | 给水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）管材 | 0.63MPa（315mm＜dn≤630mm） 1.0MPa（315mm＜dn≤630mm） | XHJS1100911060R0 | 2011年12月22日～2014年12月21日 | 2012年11月27日～2014年12月21日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS026-01-2012 | 浙江锦宇枫叶管业有限公司 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 0.6MPa（110mm≤dn≤225mm） 0.8MPa（90mm≤dn≤225mm） 1.0MPa（75mm≤dn≤225mm） 1.25MPa（63mm≤dn≤225mm） 1.6MPa（32mm≤dn≤225mm） | 13912P10905R0 | 2012年11月12日～2015年11月11日 | 2012年11月29日～2015年11月11日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS026-02-2012 |  | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 0.6MPa（225mm＜dn≤630mm） 0.8MPa（225mm＜dn≤630mm） 1.0MPa（225mm＜dn≤630mm） 1.25MPa（225mm＜dn≤630mm） 1.6MPa（225mm＜dn≤630mm） | 13912P10906R0 | 2012年11月12日～2015年11月11日 | 2012年11月29日～2015年11月11日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS026-03-2012 |  | 冷热水用聚丙烯管材 | PP-R S5（20mm≤dn≤63mm） S4（20mm≤dn≤63mm） S3.2（20mm≤dn≤63mm） S2.5（20mm≤dn≤63mm） | 13912P10907R0 | 2012年11月12日～2015年11月11日 | 2012年11月29日～2015年11月11日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |

| 备案编号 | 获证企业名称 |  | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 | 备案有效期 | 认证公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDBA-JS027-01-2012 | 山东信和管道系统有限公司 | 给水用聚乙烯（PE）管材 |  | PE100级 公称压力0.8MPa（φ90mm-φ200mm） 公称压力1.0MPa（φ75mm-φ200mm） 公称压力1.6MPa（φ32mm-φ200mm） | ZSRK－JS099－001－2012 | 2012年11月29日～2015年11月28日 | 2012年11月30日～2015年11月28日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS027-02-2012 |  | 给水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）管材 |  | 公称压力0.63MPa，φ90mm-φ400mm 公称压力0.8MPa，φ75mm-φ400mm 公称压力1.0MPa，φ63mm-φ400mm | ZSRK－JS099－002－2012 | 2012年11月29日～2015年11月28日 | 2012年11月30日～2015年11月28日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS028-01-2012 | 山东博大管业有限公司 | 给水用聚乙烯（PE）管材 |  | PE100级 公称压力0.6MPa，φ110mm-φ800mm 公称压力0.8MPa，φ90mm-φ800mm 公称压力1.0MPa，φ75mm-φ800mm 公称压力1.25MPa，φ63mm-φ800mm 公称压力1.6MPa，φ32mm-φ630mm | ZSRK－JS096－001－2012 | 2012年11月29日～2015年11月28日 | 2012年11月30日～2015年11月28日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| 备案编号 | 获证企业名称 |  | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 | 备案有效期 | 认证公司 |
| SDBA-JS028-02-2012 | 山东博大管业有限公司 | 给水用聚乙烯（PE）管件 |  | PE100级 公称压力1.6MPa，φ20mm-φ315mm | ZSRK－JS096－002－2012 | 2012年11月29日～2015年11月28日 | 2012年11月30日～2015年11月28日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS029-01-2012 | 四川森普管材股份有限公司 | 给水用聚乙烯（PE）管材 |  | PE100 0.6MPa（110mm≤dn≤225mm） 0.8MPa（90mm≤dn≤225mm） 1.0MPa（75mm≤dn≤225mm） 1.25MPa（63mm≤dn≤225mm） 1.6MPa（32mm≤dn≤225mm） | 13912P10425R0 | 2011年6月7日～2014年6月6日 | 2012年12月4日～2014年6月6日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS029-02-2012 |  | 给水用聚乙烯（PE）管材 |  | PE100 0.6MPa（225mm＜dn≤630mm） 0.8MPa（225mm＜dn≤630mm） 1.0MPa（225mm＜dn≤630mm） 1.25MPa（225mm＜dn≤630mm） 1.6MPa（225mm＜dn≤630mm） | 13912P10426R0 | 2011年6月7日～2014年6月6日 | 2012年12月4日～2014年6月6日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS029-03-2012 |  | 给水用聚乙烯（PE）管材 |  | PE100 0.6MPa（630mm＜dn≤1000mm） 0.8MPa（630mm＜dn≤1000mm） 1.0MPa（630mm＜dn≤1000mm） 1.25MPa（630mm＜dn≤800mm） | 13912P10427R0 | 2011年6月7日～2014年6月6日 | 2012年12月4日～2014年6月6日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |

| 备案编号 | 获证企业名称 |  | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 |  | 认证证书有效期 | 备案有效期 |  | 认证公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDBA-JS029-04-2012 |  | 四川森普管材股份有限公司 | 给水用聚乙烯（PE）管件 | 材料等级：PE100 连接方式：法兰连接 公称外径：50mm—630mm | 13911P10105R0 |  | 2011年6月7日～2014年6月6日 |  | 2012年12月4日～2014年6月6日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS029-05-2012 |  |  | 给水用聚乙烯（PE）管件 | 材料等级：PE100 连接方式：机械连接 公称外径：20mm—630mm | 13911P10106R0 | 2011年6月7日～2014年6月6日 |  | 2012年12月4日～2014年6月6日 |  | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS029-06-2012 |  |  | 给水用聚乙烯（PE）管件 | 材料等级：PE100 连接方式：热熔对接 公称外径：50mm—1000mm | 13911P10107R0 | 2011年6月7日～2014年6月6日 |  | 2012年12月4日～2014年6月6日 |  | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS029-07-2012 |  |  | 给水用聚乙烯（PE）管件 | 材料等级：PE100 连接方式：热熔承插 公称外径：20mm—110mm | 13911P10108R0 | 2011年6月7日～2014年6月6日 |  | 2012年12月4日～2014年6月6日 |  | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS029-08-2012 |  |  | 给水用聚乙烯（PE）管件 | 材料等级：PE100 连接方式：电熔连接 公称外径：20mm—315mm | 13911P10109R0 | 2011年6月7日～2014年6月6日 |  | 2012年12月4日～2014年6月6日 |  | 北京新华节水产品认证有限公司 |

| 备案编号 | 获证企业名称 |  | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 |  | 备案有效期 | 认证公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDBA-JS030-01-2012 |  | 华亚东营塑胶有限公司 | 冷热水用聚丙烯管材 | PP-R S5（20mm≤dn≤63mm） S4（20mm≤dn≤63mm） S3.2（20mm≤dn≤63mm） S2.5（20mm≤dn≤63mm） | 13912P10812R0 | 2012年9月13日～2015年9月12日 | 2012年12月13日～2015年9月12日 |  | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS030-02-2012 |  |  | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 0.6MPa（110mm≤dn≤225mm） 0.8MPa（90mm≤dn≤225mm） 1.0MPa（75mm≤dn≤225mm） 1.25MPa（63mm≤dn≤225mm） 1.6MPa（32mm≤dn≤225mm） | 13912P10813R0 | 2012年9月13日～2015年9月12日 | 2012年12月13日～2015年9月12日 |  | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS030-03-2012 |  |  | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 0.63MPa（90mm＜dn≤315mm） 0.8MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.0MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.25MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.6MPa（90mm＜dn≤315mm） | 13912P10814R0 | 2012年9月13日～2015年9月12日 | 2012年12月13日～2015年9月12日 |  | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS030-04-2012 |  |  | 给水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）管材 | 0.63MPa（90mm＜dn≤315mm） 0.8MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.0MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.25MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.6MPa（90mm＜dn≤315mm） 2.0MPa（90mm＜dn≤315mm） | XHJS1204312147R0 | 2012年9月13日～2015年9月12日 | 2012年12月13日～2015年9月12日 |  | 北京新华节水产品认证有限公司 |

| 备案编号 | 获证企业名称 |  | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 |  | 备案有效期 | 认证公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDBA-JS031-01-2012 |  | 烟台三垒塑业有限公司 | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 公称压力0.63MPa,φ63mm-φ630mm 公称压力0.8MPa,φ50mm-φ630mm 公称压力1.0MPa,φ40mm-φ630mm 公称压力1.25MPa,φ32mm-φ630mm 公称压力1.6MPa,φ25mm-φ500mm 公称压力2.0MPa,φ20mm-φ500mm | ZSRK-JS097-001-2012 | 2012年12月6日～2015年12月5日 | 2012年12月13日～2015年12月5日 |  | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS031-02-2012 |  |  | 低压输水灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 公称压力0.2MPa，φ140mm-φ315mm 公称压力0.25MPa，φ110mm-φ315mm 公称压力0.32MPa，φ75mm-φ315mm 公称压力0.4MPa，φ75mm-φ315mm | ZSRK-JS097-002-2012 | 2012年12月6日～2015年12月5日 | 2012年12月13日～2015年12月5日 |  | 北京中水润科认证有限责任公司 |

| 备案编号 | 获证企业名称 |  | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 |  | 备案有效期 | 认证公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDBA-JS032-01-2012 |  | 山东省水电设备厂 | 射频水利自动化控制管理系统（水量计量部分） | JSK-1 | ZSRK-JS103-001-2012 | 2012年12月12日～2015年12月11日 | 2012年12月17日～2015年12月11日 |  | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS033-01-2012 |  | 山东汇通达塑业有限公司 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100级 公称压力0.6MPa,φ110mm-φ630mm 公称压力0.8MPa,φ90mm-φ630mm 公称压力1.0MPa,φ75mm-φ630mm 公称压力1.25MPa,φ63mm-φ630mm 公称压力1.6MPa,φ32mm-φ630mm | ZSRK-JS104-001-2012 | 2012年12月13日～2015年12月12日 | 2012年12月17日～2015年12月12日 |  | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS033-02-2012 |  |  | 给水用聚乙烯（PE）管件 | 公称压力1.0MPa,φ32mm-φ630mm | ZSRK-JS104-002-2012 | 2012年12月13日～2015年12月12日 | 2012年12月17日～2015年12月12日 |  | 北京中水润科认证有限责任公司 |

| 备案编号 | 获证企业名称 |  | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 |  | 备案有效期 | 认证公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDBA-JS033-03-2012 |  | 山东汇通达塑业有限公司 | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 公称压力0.63MPa,φ63mm-φ630mm 公称压力0.8MPa,φ50mm-φ630mm 公称压力1.0MPa,φ20mm-φ630mm 公称压力1.25MPa,φ32mm-φ630mm 公称压力1.6MPa,φ25mm-φ630mm 公称压力2.0MPa,φ20mm-φ630mm | ZSRK-JS104-003-2012 | 2012年12月13日～2015年12月12日 | 2012年12月17日～2015年12月12日 |  | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS033-04-2012 |  |  | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 | 公称压力1.0MPa,φ20mm-φ630mm | ZSRK-JS104-004-2012 | 2012年12月13日～2015年12月12日 | 2012年12月17日～2015年12月12日 |  | 北京中水润科认证有限责任公司 |

| 备案编号 | 获证企业名称 |  | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 |  | 备案有效期 | 认证公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDBA-JS033-05-2012 |  | 山东汇通达塑业有限公司 | 给水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）管材 | 公称压力0.63MPa,φ90mm-φ630m 公称压力0.8MPa,φ75mm-φ630mm 公称压力1.0MPa,φ63mm-φ630mm 公称压力1.25MPa,φ50mm-φ630mm 公称压力1.6MPa,φ20mm-φ630mm | ZSRK-JS104-005-2012 | 2012年12月13日～2015年12月12日 | 2012年12月17日～2015年12月12日 |  | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS033-06-2012 |  |  | 给水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）管件 | 公称压力1.25MPa,φ20mm-φ630mm | ZSRK-JS104-006-2012 | 2012年12月13日～2015年12月12日 | 2012年12月17日～2015年12月12日 |  | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS033-07-2012 |  |  | 低压输水灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 公称压力0.2MPa,φ200mm-φ315mm 公称压力0.32MPa,φ110mm-φ315mm 公称压力0.4MPa,φ75mm-φ315mm | ZSRK-JS104-007-2012 | 2012年12月13日～2015年12月12日 | 2012年12月17日～2015年12月12日 |  | 北京中水润科认证有限责任公司 |

| 备案编号 | 获证企业名称 |  | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 |  | 备案有效期 | 认证公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDBA-JS034-01-2012 |  | 阳谷恒泰实业有限公司 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100级 公称压力0.6MPa,φ110mm-φ630mm 公称压力0.8MPa,φ90mm-φ630mm 公称压力1.0MPa,φ75mm-φ630mm 公称压力1.25MPa,φ63mm-φ630mm | ZSRK-JS105-001-2012 | 2012年12月14日～2015年12月13日 | 2012年12月17日～2015年12月13日 |  | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS034-02-2012 |  |  | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 公称压力0.63MPa,φ110mm-φ400mm 公称压力0.8MPa,φ90mm-φ400mm 公称压力1.0MPa,φ75mm-φ400mm 公称压力1.25MPa,φ63mm-φ400mm | ZSRK-JS105-002-2012 | 2012年12月14日～2015年12月13日 | 2012年12月17日～2015年12月13日 |  | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS034-03-2012 |  |  | 给水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）管材 | 公称压力0.63MPa,φ90mm-φ315mm 公称压力0.8MPa,φ75mm-φ315mm 公称压力1.0MPa,φ63mm-φ315mm | ZSRK-JS105-003-2012 | 2012年12月14日～2015年12月13日 | 2012年12月17日～2015年12月13日 |  | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| 备案编号 | 获证企业名称 |  | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 |  | 备案有效期 | 认证公司 |
| SDBA-JS034-04-2012 |  | 阳谷恒泰实业有限公司 | 低压输水灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 公称压力0.25MPa,φ110mm-φ315mm 公称压力0.32MPa,φ75mm-φ315mm 公称压力0.4MPa,φ75mm-φ315mm | ZSRK-JS105-004-2012 | 2012年12月14日～2015年12月13日 | 2012年12月17日～2015年12月13日 |  | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS035-01-2012 |  | 山东辉煌通信科技有限公司 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100级 公称压力0.6MPa,φ110mm-φ630mm 公称压力0.8MPa,φ90mm-φ630mm 公称压力1.0MPa,φ75mm-φ630mm 公称压力1.25MPa,φ63mm-φ630mm 公称压力1.6MPa,φ32mm-φ630mm | ZSRK-JS101-001-2012 | 2012年12月12日～2015年12月11日 | 2012年12月17日～2015年12月11日 |  | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS035-02-2012 |  |  | 低压输水灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 公称压力0.32MPa,φ75mm-φ315mm 公称压力0.4MPa,φ75mm-φ315mm | ZSRK-JS101-002-2012 | 2012年12月12日～2015年12月11日 | 2012年12月17日～2015年12月11日 |  | 北京中水润科认证有限责任公司 |

| 备案编号 | 获证企业名称 |  | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 |  | 备案有效期 | 认证公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDBA-JS036-01-2012 |  | 山东欧恺制管有限公司 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 0.6MPa（110mm≤dn≤225mm） 0.8MPa（90mm≤dn≤225mm） 1.0MPa（75mm≤dn≤225mm） | 13912P10024R0 | 2010年12月13日～2013年12月12日 | 2012年12月17日～2013年12月12日 |  | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS036-02-2012 |  |  | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 0.6MPa（225mm＜dn≤630mm） 0.8MPa（225mm＜dn≤630mm） 1.0MPa（225mm＜dn≤630mm） | 13912P10025R0 | 2010年12月13日～2013年12月12日 | 2012年12月17日～2013年12月12日 |  | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS036-03-2012 |  |  | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 0.63MPa（63mm≤dn≤90mm） 0.8MPa（50mm≤dn≤90mm） 1.0MPa（40mm≤dn≤90mm） | 13912P10026R0 | 2010年12月13日～2013年12月12日 | 2012年12月17日～2013年12月12日 |  | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS036-04-2012 |  |  | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 0.63MPa（90mm＜dn≤315mm） 0.8MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.0MPa（90mm＜dn≤315mm） | 13912P10027R0 | 2010年12月13日～2013年12月12日 | 2012年12月17日～2013年12月12日 |  | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS036-05-2012 |  |  | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 0.63MPa（315mm＜dn≤630mm） 0.8MPa（315mm＜dn≤630mm） 1.0MPa（315mm＜dn≤630mm） | 13912P10028R0 | 2010年12月13日～2013年12月12日 | 2012年12月17日～2013年12月12日 |  | 北京新华节水产品认证有限公司 |

| 备案编号 | 获证企业名称 |  | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 |  | 备案有效期 | 认证公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDBA-JS037-01-2012 |  | 山东永通塑业股份有限公司 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100级 公称压力0.6MPa,φ110mm-φ630mm 公称压力0.8MPa,φ90mm-φ630mm 公称压力1.0MPa,φ75mm-φ630mm 公称压力1.25MPa,φ63mm-φ630mm 公称压力1.6MPa,φ32mm-φ630mm | ZSRK－JS100－001－2012 | 2012年12月11日～2015年12月10日 | 2012年12月18日～2015年12月10日 |  | 北京中水润科认证有限责任公司 |

【注】第二期产品认证备案的企业21家，发放产品认证备案审核通过通知书114份；

第一期、第二期产品认证备案的企业共计42家，发放产品认证备案审核通过通知书共计173份。