- 附件：

- 牧区节水灌溉示范项目实施方案

- 编写参考提纲

一、综合说明

简述项目实施的背景、依据，工程建设任务与规模、主要建设内容、工程总体布置方案、工程总投资、效益分析等。

二、项目区概况

（一）项目所在旗（县）基本情况。简述项目旗（县）自然地理、水土资源、水文地质，畜牧业生产、自然灾害以及经济社会等情况。

（二）项目区基本情况。主要包括项目区人口及组成，地形地貌、草地资源、草地承包经营状况；畜牧业生产情况（生产模式、种养情况等）；灌溉饲草料地和天然草场灌溉现状，灌溉水源型式，供用水情况和灌溉用水管理等；交通电力基础设施等。

（三）从项目区畜牧业生产、草地资源保护、已建工程状况等方面简要分析项目实施的必要性。

三、工程建设任务与规模

根据项目可研报告批复内容和资金下达规模，确定主要工程建设任务与规模。

四、工程设计

（一）依据和标准

（二）小型水源工程

进一步复核可研报告中确定的水源形式与可供水量，进行水量平衡分析。根据地形地貌、水文地质、水源工程类型、项目区灌溉方式和布局等确定水源工程的位置、取水方式、规模、数量。

1、塘（堰）坝供水。对于修复和改造的塘坝，进一步复核塘（堰）坝供水量是否满足工程需要，提出修复和改造设计方案；对新建塘（堰）坝供水工程，根据工程规模进一步确定供水方案，根据地质条件、工程规模、工程征（占）地、淹没范围，确定塘坝规模及布置。设计应包括主要建筑物的结构型式和尺寸等。

2、机井供水。对机井修复与改造的，主要是复核机井供水情况，完善机电配套，井管、井深、井台的修复，针对性的开展清淤、洗井等修复措施；对新打或更新机井的，要对地下水的开采和利用进行充分的论证，并经有关部门审批后，根据项目规模、地形、地貌和水文地质条件等，确定机井井数、井距及井位，选定井型、进行井身结构设计、单井出水量计算及井深确定、选定水泵及配套动力等。

（二）灌溉工程

根据水源类型和位置、地形地貌、种植结构和作物种植方向，选择合适的灌溉型式，进行工程布置，确定灌溉分区、灌溉制度，渠道断面形式和尺寸，管径大小和埋深，建筑物的类型、数量、位置，首部枢纽选择与布置，喷头类型与组合，微灌灌水器类型、规格等。

五、施工组织设计

简述施工条件，编制施工组织方案。

六、工程管理

提出工程建设、运行维护期的管理方式、管理主体，提出工程建设、运行的管理措施，确定工程运行管理范围和保护范围。

七、投资概算及资金筹措

（一）编制原则与依据

编制设计概算可参照《水利工程设计概(估)算编制规定》及地方有关文件；说明人工工资标准、主要材料来源地以及砂石料和施工机械台班（时）费等基础单价的计算原则和依据；说明编制设计概算采用的价格水平年。

（二）投资概算

项目总概算包括直接工程费、独立费和预备费等。

（三）资金筹措

资金构成及来源：中央预算内投资、地方各级投资及农民自筹。

八、效益分析

（一）生态环境效益分析

从促进草原生态保护角度重点分析项目建成后对环境的影响。

（二）社会效益分析

从牧民增收、边疆稳定等多角度分析项目的社会效益。

（三）经济效益分析

分析工程建成后可带来的增产、增收情况。

九、保障措施

从加强组织领导、保障资金投入、加强项目管理、扩大群众参与、加大培训力度等多角度提出项目实施的保障措施。

附表：牧区节水灌溉示范项目建设内容汇总表

附图：

1、工程总体布置图{包括项目区的位置、边界，输配水渠（管）道及主要建筑物，作物种植结构分区及与之配套的节水灌溉型式、交通状况等}

2、水源工程修复改造设计图纸（包括塘坝、机井等小型水源工程的设计图纸等）

3、渠道、管道系统结构图、纵坡面图、镇墩支墩图、阀门井图以及其它小型建筑实施图纸等。

附表

牧区节水灌溉示范项目建设内容汇总表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目法人单位 |  |  |  | 法人代表： |  |  |  |  | 电话： |  |
| 《实施方案》编制单位 | 单位名称： |  |  |  |  |  | 资质： |  |  |  |
|  | 《实施方案》编制负责人： |  |  |  |  |  | 电话： |  |  |  |
| 项目主要建设内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目区总计 | 喷灌 | 微灌 |  | 低压管道 输水灌溉 |  |  |  |  | 渠道防渗 |
| 节水灌溉面积（亩） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 亩投资（元/亩） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程主要因素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计总流量（m3/h） |  |  |  |  |  | 总配套动力（kw）： |  |  |  |  |
| 管道总用量（km） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总工程量（m3） | 土方： |  | 石方： |  |  |  |  | 砼方： |  |  |
| 总工期（月） |  |  | 材料设备投资（万元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它建设费（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 增加饲草料供应（万kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保护草原面积（万亩） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |