山东省农村饮水安全和节水灌溉产品认证备案目录(第七期 2013年6月29日至2013年8月26日17:00)

| 备案编号 | 获证企业名称 | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 | 备案有效期 | 认证公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDBA-JS112-01-2013 | 山东水务管道有限公司 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 公称压力0.8MPa,φ90mm-φ400mm 公称压力1.0MPa,φ75mm-φ400mm 公称压力1.25MPa,φ63mm-φ400mm 公称压力1.6MPa,φ32mm-φ400mm | ZSRK－JS193－001－2013 | 2013年7月12日～2016年7月11日 | 2013年7月12日～2016年7月11日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS112-02-2013 |  | 给水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）管材 | 公称压力0.63MPa,φ90mm-φ315mm 公称压力0.8MPa,φ75mm-φ315mm 公称压力1.0MPa,φ63mm-φ315mm | ZSRK－JS193－002－2013 | 2013年7月12日～2016年7月11日 | 2013年7月12日～2016年7月11日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS112-03-2013 |  | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 公称压力0.63MPa, φ63mm-φ315mm 公称压力0.8MPa, φ50mm-φ315mm 公称压力1.0MPa, φ40mm-φ315mm | ZSRK－JS193－003－2013 | 2013年7月12日～2016年7月11日 | 2013年7月12日～2016年7月11日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| 备案编号 | 获证企业名称 | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 | 备案有效期 | 认证公司 |
| SDBA-JS112-04-2013 | 山东水务管道有限公司 | 低压输水灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 公称压力0.32MPa,φ75mm-φ315mm 公称压力0.4MPa,φ75mm-φ315mm | ZSRK－JS193－004－2013 | 2013年7月12日～2016年7月11日 | 2013年7月12日～2016年7月11日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS113-01-2013 | 日照铸福实业有限公司 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 公称压力0.6MPa,φ110mm-φ800mm 公称压力0.8MPa,φ90mm–φ800mm 公称压力1.0MPa,φ75mm-φ800mm 公称压力1.25MPa,φ63mm-φ800mm | ZSRK－JS191－001－2013 | 2013年7月8日～2016年7月7日 | 2013年7月9日～2016年7月7日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS114-01-2013 | 潍坊派康塑料科技有限公司 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 公称压力0.6MPa,φ110mm-φ250mm 公称压力0.8MPa,φ90mm–φ250mm 公称压力1.0MPa,φ75mm-φ250mm 公称压力1.25MPa,φ63mm-φ250mm | ZSRK－JS192－001－2013 | 2013年7月10日～2016年7月9日 | 2013年7月17日～2016年7月9日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| 备案编号 | 获证企业名称 | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 | 备案有效期 | 认证公司 |
| SDBA-JS114-02-2013 | 潍坊派康塑料科技有限公司 | 低压输水灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 公称压力0.32MPa,φ75mm-φ250mm 公称压力0.4MPa,φ75mm-φ250mm | ZSRK－JS192－002－2013 | 2013年7月10日～2016年7月9日 | 2013年7月17日～2016年7月9日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS114-03-2013 |  | 内镶式滴灌带 | NFD16×300-2.0-100-A NFD16×300-2.4-100-A | ZSRK－JS192－003－2013 | 2013年7月10日～2016年7月9日 | 2013年7月17日～2016年7月9日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS114-04-2013 |  | 农业灌溉设备微喷带 | NY/T1361-65-30/60-A NY/T1361-80-30/60-A NY/T1361-100-30/60-A | ZSRK－JS192－004－2013 | 2013年7月10日～2016年7月9日 | 2013年7月17日～2016年7月9日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS115-01-2013 | 山东巨王管业有限公司 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 0.6MPa（110mm≤dn≤225mm）0.8MPa（90mm≤dn≤225mm）1.0MPa（75mm≤dn≤225mm） 1.25MPa（63mm≤dn≤225mm） 1.6MPa（32mm≤dn≤225mm） | 13913P10203R0 | 2013年7月9日～2016年7月8日 | 2013年7月16日～2016年7月8日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |

| 备案编号 | 获证企业名称 | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 | 备案有效期 | 认证公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDBA-JS115-02-2013 | 山东巨王管业有限公司 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 0.6MPa（225mm＜dn≤630mm） 0.8MPa（225mm＜dn≤630mm） 1.0MPa（225mm＜dn≤630mm） 1.25MPa（225mm＜dn≤630mm） 1.6MPa（225mm＜dn≤630mm） | 13913P10204R0 | 2013年7月9日～2016年7月8日 | 2013年7月16日～2016年7月8日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS116-01-2013 | 日照市日通泵业有限公司 | 自级泵 | 进口口径：50〜200mm 扬程：20〜100m 功率：2.21〜45KW | ZSRK－JS194－001－2013 | 2013年7月16日～2016年7月15日 | 2013年7月22日～2016年7月15日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS116-02-2013 |  | 混流泵 | 口径：150〜350mm；扬程：8m 口径：400mm；扬程：7m | ZSRK－JS194－002－2013 | 2013年7月16日～2016年7月15日 | 2013年7月22日～2016年7月15日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS117-01-2013 | 山东先河高分子材料有限公司 | 超高分子量聚乙烯膜片复合管 | 0.6MPa, φ125-φ1600 0.8MPa, φ90-φ1600 1.0MPa, φ90-φ1400 1.25MPa,φ90-φ1000 1.6MPa, φ90-φ900 | ZSRK－JS196－001－2013 | 2013年7月19日～2016年7月18日 | 2013年7月22日～2016年7月18日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| 备案编号 | 获证企业名称 | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 | 备案有效期 | 认证公司 |
| SDBA-JS118-01-2013 | 山东武峰科润塑胶有限公司 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 公称压力0.6MPa, φ110mm-φ500mm 公称压力0.8MPa,φ90mm-φ500mm 公称压力1.0MPa,φ75mm-φ500mm 公称压力1.25MPa,φ63mm-φ500mm 公称压力1.6MPa,φ32mm-φ500mm | ZSRK－JS195－001－2013 | 2013年7月16日～2016年7月15日 | 2013年7月22日～2016年7月15日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS118-02-2013 |  | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 公称压力0.63MPa, φ63mm-φ315mm 公称压力0.8MPa, φ50mm-φ315mm 公称压力1.0MPa, φ40mm-φ315mm 公称压力1.25MPa, φ32mm-φ315mm 公称压力1.6MPa, φ25mm-φ315mm | ZSRK－JS195－002－2013 | 2013年7月16日～2016年7月15日 | 2013年7月22日～2016年7月15日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |

| 备案编号 | 获证企业名称 | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 | 备案有效期 | 认证公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDBA-JS118-03-2013 | 山东武峰科润塑胶有限公司 | 低压输水灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 公称压力0.25MPa,φ110mm-φ315mm 公称压力0.32MPa,φ75mm-φ315mm 公称压力0.4MPa, φ75mm-φ315mm | ZSRK－JS195－003－2013 | 2013年7月16日～2016年7月15日 | 2013年7月22日～2016年7月15日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS119-01-2013 | 山东珑耀塑胶有限公司 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100级 公称压力0.6MPa, φ110mm-φ630mm 公称压力0.8MPa, φ90mm-φ630mm 公称压力1.0MPa, φ75mm-φ630mm 公称压力1.25MPa,φ63mm-φ630mm 公称压力1.6MPa, φ32mm-φ630mm | ZSRK－JS197－001－2013 | 2013年7月19日～2016年7月18日 | 2013年7月22日～2016年7月18日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |

| 备案编号 | 获证企业名称 | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 | 备案有效期 | 认证公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDBA-JS119-02-2013 | 山东珑耀塑胶有限公司 | 低压输水灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 公称压力0.2MPa, φ140mm-φ315mm 公称压力0.25MPa,φ110mm-φ315mm 公称压力0.32MPa,φ75mm-φ315mm 公称压力0.4MPa, φ75mm-φ315mm | ZSRK－JS197－002－2013 | 2013年7月19日～2016年7月18日 | 2013年7月22日～2016年7月18日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS119-03-2013 |  | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 公称压力0.63MPa, φ110mm-φ400mm 公称压力0.8MPa, φ90mm-φ400mm 公称压力1.0MPa, φ75mm-φ400mm 公称压力1.25MPa, φ63mm-φ400mm 公称压力1.6MPa, φ25mm-φ400mm | ZSRK－JS197－003－2013 | 2013年7月19日～2016年7月18日 | 2013年7月22日～2016年7月18日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS120-01-2013 | 南安市华益塑胶制造有限公司 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 0.6MPa（110mm≤dn≤225mm）0.8MPa（90mm≤dn≤225mm）1.0MPa（75mm≤dn≤225mm）1.25MPa（63mm≤dn≤225mm）1.6MPa（32mm≤dn≤225mm） | 13912P10569R0 | 2012年11月21日～2015年11月20日 | 2013年7月25日～2015年11月20日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| 备案编号 | 获证企业名称 | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 | 备案有效期 | 认证公司 |
| SDBA-JS120-02-2013 | 南安市华益塑胶制造有限公司 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 0.6MPa（225mm＜dn≤630mm）0.8MPa（225mm＜dn≤630mm）1.0MPa（225mm＜dn≤630mm）1.25MPa（225mm＜dn≤630mm）1.6MPa（225mm＜dn≤630mm） | 13912P10570R0 | 2012年11月21日～2015年11月20日 | 2013年7月25日～2015年11月20日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS120-03-2013 |  | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 0.63MPa（63mm≤dn≤90mm） 0.8MPa（50mm≤dn≤90mm） 1.0MPa（40mm≤dn≤90mm） 1.25MPa（32mm≤dn≤90mm） 1.6MPa（25mm≤dn≤90mm） | 13912P10572R0 | 2012年11月21日～2015年11月20日 | 2013年7月25日～2015年11月20日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS120-04-2013 |  | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 0.63MPa（90mm＜dn≤315mm） 0.8MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.0MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.25MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.6MPa（90mm＜dn≤315mm） | 13912P10573R0 | 2012年11月21日～2015年11月20日 | 2013年7月25日～2015年11月20日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS120-05-2013 |  | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 0.63MPa（315mm＜dn≤400mm） 0.8MPa（315mm＜dn≤400mm） 1.0MPa（315mm＜dn≤400mm） 1.25MPa（315mm＜dn≤400mm） 1.6MPa（315mm＜dn≤400mm） | 13912P10574R0 | 2012年11月21日～2015年11月20日 | 2013年7月25日～2015年11月20日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| 备案编号 | 获证企业名称 | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 | 备案有效期 | 认证公司 |
| SDBA-JS120-06-2013 | 南安市华益塑胶制造有限公司 | 给水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）管材 | 0.63MPa（dn=90mm） 0.8MPa（75mm≤dn≤90mm） 1.0MPa（63mm≤dn≤90mm） 1.25MPa（50mm≤dn≤90mm） 1.6MPa（20mm≤dn≤90mm） | XHJS0902912072R0 | 2012年11月21日～2015年11月20日 | 2013年7月25日～2015年11月20日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS120-07-2013 |  | 给水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）管材 | 0.63MPa（90mm＜dn≤315mm） 0.8MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.0MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.25MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.6MPa（90mm＜dn≤315mm） | XHJS0902912073R0 | 2012年11月21日～2015年11月20日 | 2013年7月25日～2015年11月20日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS120-08-2013 |  | 给水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）管材 | 0.63MPa（315mm＜dn≤400mm） 0.8MPa（315mm＜dn≤400mm） 1.0MPa（315mm＜dn≤400mm） 1.25MPa（315mm＜dn≤400mm） 1.6MPa（315mm＜dn≤400mm） | XHJS0902912074R0 | 2012年11月21日～2015年11月20日 | 2013年7月25日～2015年11月20日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS120-09-2013 |  | 冷热水用聚丙烯管材 | PP-R S5（20mm≤dn≤63mm） S4（20mm≤dn≤63mm） S3.2（20mm≤dn≤63mm） S2.5（20mm≤dn≤63mm） | 13912P10936R0 | 2012年11月21日～2015年11月20日 | 2013年7月25日～2015年11月20日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |

| 备案编号 | 获证企业名称 | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 | 备案有效期 | 认证公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDBA-JS120-10-2013 | 南安市华益塑胶制造有限公司 | 冷热水用聚丙烯管材 | PP-R S5（63mm＜dn≤110mm） S4（63mm＜dn≤110mm） S3.2（63mm＜dn≤110mm） S2.5（63mm＜dn≤110mm） | 13912P10937R0 | 2012年11月21日～2015年11月20日 | 2013年7月25日～2015年11月20日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS121-01-2013 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE80 0.8MPa （225mm＜dn≤630mm） | 13912P10109R0 | 2012年2月10日～2015年2月9日 | 2013年7月29日～2015年2月9日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS121-02-2013 |  | 给水用聚乙烯（PE）管件 | 材料等级：PE80 连接方式：热熔承插 公称外径：20mm—63mm | 13912P10111R0 | 2012年2月10日～2015年2月9日 | 2013年7月29日～2015年2月9日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS121-03-2013 |  | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 1.0MPa （75mm≤dn≤225mm） 1.25MPa （63mm≤dn≤225mm） | 13912P10112R0 | 2012年2月10日～2015年2月9日 | 2013年7月29日～2015年2月9日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |

| 备案编号 | 获证企业名称 | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 | 备案有效期 | 认证公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDBA-JS122-01-2013 | 顺方管业有限公司 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100级 公称压力0.6MPa, φ110mm-φ630mm 公称压力0.8MPa, φ90mm-φ630mm 公称压力1.0MPa, φ75mm-φ630mm 公称压力1.25MPa,φ63mm-φ630mm 公称压力1.6MPa, φ32mm-φ630mm | ZSRK－JS199－001－2013 | 2013年7月29日～2016年7月28日 | 2013年7月30日～2016年7月28日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS122-02-2013 |  | 低压输水灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 公称压力0.32MPa, φ75mm-φ315mm 公称压力0.4MPa,φ75mm-φ315mm | ZSRK－JS199－002－2013 | 2013年7月29日～2016年7月28日 | 2013年7月30日～2016年7月28日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS123-01-2013 | 开源塑业科技（南通）有限公司 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE80 0.4MPa（140mm≤dn≤225mm） 0.6MPa（90mm≤dn≤225mm） 0.8MPa（75mm≤dn≤225mm） 1.0MPa（63mm≤dn≤225mm） 1.25MPa（25mm≤dn≤225mm） | 13913P10162R0 | 2013年6月14日～2016年6月13日 | 2013年7月31日～2016年6月13日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| 备案编号 | 获证企业名称 | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 | 备案有效期 | 认证公司 |
| SDBA-JS123-02-2013 | 开源塑业科技（南通）有限公司 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 0.6MPa（110mm≤dn≤225mm） 0.8MPa（90mm≤dn≤225mm） 1.0MPa（75mm≤dn≤225mm） 1.25MPa（63mm≤dn≤225mm） 1.6MPa（32mm≤dn≤225mm） | 13913P10163R0 | 2013年6月14日～2016年6月13日 | 2013年7月31日～2016年6月13日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS123-03-2013 |  | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 0.6MPa（225mm＜dn≤450mm） 0.8MPa（225mm＜dn≤450mm） 1.0MPa（225mm＜dn≤450mm） 1.25MPa（225mm＜dn≤450mm） 1.6MPa（225mm＜dn≤450mm） | 13913P10164R0 | 2013年6月14日～2016年6月13日 | 2013年7月31日～2016年6月13日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS123-04-2013 |  | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 0.63MPa（63mm≤dn≤90mm） 0.8MPa（50mm≤dn≤90mm） 1.0MPa（40mm≤dn≤90mm） 1.25MPa（32mm≤dn≤90mm） 1.6MPa（25mm≤dn≤90mm） | 13913P10165R0 | 2013年6月14日～2016年6月13日 | 2013年7月31日～2016年6月13日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS123-05-2013 |  | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 0.63MPa（90mm＜dn≤200mm） 0.8MPa（90mm＜dn≤200mm） 1.0MPa（90mm＜dn≤200mm） 1.25MPa（90mm＜dn≤200mm） 1.6MPa（90mm＜dn≤200mm） | 13913P10166R0 | 2013年6月14日～2016年6月13日 | 2013年7月31日～2016年6月13日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| 备案编号 | 获证企业名称 | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 | 备案有效期 | 认证公司 |
| SDBA-JS124-01-2013 | 上海上塑控股（集团）有限公司 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 0.6MPa（110mm≤dn≤225mm） 0.8MPa（90mm≤dn≤225mm） 1.0MPa（75mm≤dn≤225mm） 1.25MPa（63mm≤dn≤225mm） 1.6MPa（32mm≤dn≤225mm） | 13912P10614R1 | 2012年4月11日～2015年4月10日 | 2013年8月2日～2015年4月10日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS124-02-2013 |  | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 0.6MPa（225mm＜dn≤450mm） 0.8MPa（225mm＜dn≤450mm） 1.0MPa（225mm＜dn≤450mm） 1.25MPa（225mm＜dn≤450mm） 1.6MPa（225mm＜dn≤450mm） | 13912P10615R1 | 2012年4月11日～2015年4月10日 | 2013年8月2日～2015年4月10日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS124-03-2013 |  | 给水用聚乙烯（PE）管件 | 材料等级：PE100 连接方式：热熔承插 公称外径：20mm—63mm | 13912P10616R1 | 2012年4月11日～2015年4月10日 | 2013年8月2日～2015年4月10日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS124-04-2013 |  | 给水用聚乙烯（PE）管件 | 材料等级：PE100 连接方式：热熔承插 公称外径：63mm—450mm | 13912P10617R1 | 2012年4月11日～2015年4月10日 | 2013年8月2日～2015年4月10日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |

| 备案编号 | 获证企业名称 | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 | 备案有效期 | 认证公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDBA-JS125-01-2013 | 上海瑞河企业集团有限公司 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 0.6MPa（110mm≤dn≤225mm） 0.8MPa（90mm≤dn≤225mm） 1.0MPa（75mm≤dn≤225mm） 1.25MPa（63mm≤dn≤225mm） 1.6MPa（32mm≤dn≤225mm） | 13913P10196R0 | 2013年7月8日～2016年7月7日 | 2013年8月2日～2016年7月7日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS125-02-2013 |  | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 0.6MPa（225mm＜dn≤630mm） 0.8MPa（225mm＜dn≤630mm） 1.0MPa（225mm＜dn≤630mm） 1.25MPa（225mm＜dn≤630mm） 1.6MPa（225mm＜dn≤630mm） | 13913P10197R0 | 2013年7月8日～2016年7月7日 | 2013年8月2日～2016年7月7日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS125-03-2013 |  | 给水用聚乙烯（PE）管件 | 材料等级：PE100 连接方式：热熔承插连接 公称外径：32mm—63mm | 13913P10198R0 | 2013年7月8日～2016年7月7日 | 2013年8月2日～2016年7月7日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS125-04-2013 |  | 给水用聚乙烯（PE）管件 | 材料等级：PE100 连接方式：热熔对接 公称外径：75mm—630mm | 13913P10199R0 | 2013年7月8日～2016年7月7日 | 2013年8月2日～2016年7月7日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| 备案编号 | 获证企业名称 | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 | 备案有效期 | 认证公司 |
| SDBA-JS126-01-2013 | 山东中海塑胶有限公司 | 低压输水灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 公称压力0.32MPa, φ75mm-φ315mm 公称压力0.4MPa,φ75mm-φ315mm | ZSRK－JS203－001－2013 | 2013年8月6日～2016年8月5日 | 2013年8月9日～2016年8月5日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS127-01-2013 | 东营环海塑业有限公司 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100级 公称压力0.6MPa, φ110mm-φ630mm 公称压力0.8MPa, φ90mm-φ630mm 公称压力1.0MPa, φ75mm-φ630mm 公称压力1.25MPa,φ63mm-φ630mm 公称压力1.6MPa, φ32mm-φ630mm | ZSRK－JS204－001－2013 | 2013年8月6日～2016年8月5日 | 2013年8月9日～2016年8月5日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS128-01-2013 | 福建恒杰塑业新材料有限公司 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 0.6MPa（110mm≤dn≤225mm） 0.8MPa（90mm≤dn≤225mm） 1.0MPa（75mm≤dn≤225mm） 1.25MPa（63mm≤dn≤225mm） 1.6MPa（32mm≤dn≤225mm） | 13913P10106R1 | 2013年4月17日～2016年4月16日 | 2013年8月8日～2016年4月16日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| 备案编号 | 获证企业名称 | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 | 备案有效期 | 认证公司 |
| SDBA-JS128-02-2013 | 福建恒杰塑业新材料有限公司 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 0.6MPa（630mm＜dn≤1000mm） 0.8MPa（630mm＜dn≤1000mm） 1.0MPa（630mm＜dn≤1000mm） 1.25MPa（630mm＜dn≤1000mm） | 13913P10108R1 | 2013年4月17日～2016年4月16日 | 2013年8月8日～2016年4月16日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS128-03-2013 |  | 给水用聚乙烯（PE）管件 | 材料等级：PE100 连接方式：热熔对接 公称外径：20mm—1000mm | 13913P10109R1 | 2013年4月17日～2016年4月16日 | 2013年8月8日～2016年4月16日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS128-04-2013 |  | 给水用聚乙烯（PE）管件 | 材料等级：PE100 连接方式：热熔承插连接 公称外径：20mm—125mm | 13913P10110R1 | 2013年4月17日～2016年4月16日 | 2013年8月8日～2016年4月16日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS128-05-2013 |  | 冷热水用聚丙烯管材 | PP-R S5（20mm≤dn≤63mm） S4（16mm≤dn≤63mm） S3.2（16mm≤dn≤63mm） S2.5（20mm≤dn≤63mm） S2（20mm≤dn≤63mm） | 13913P10111R1 | 2013年4月17日～2016年4月16日 | 2013年8月8日～2016年4月16日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |

| 备案编号 | 获证企业名称 | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 | 备案有效期 | 认证公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDBA-JS128-06-2013 | 福建恒杰塑业新材料有限公司 | 冷热水用聚丙烯管材 | PP-R S5（63mm＜dn≤160mm） S4（63mm＜dn≤160mm） S3.2（63mm＜dn≤160mm） S2.5（63mm＜dn≤160mm） S2（63mm＜dn≤160mm） | 13913P10112R1 | 2013年4月17日～2016年4月16日 | 2013年8月8日～2016年4月16日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS128-07-2013 |  | 冷热水用聚丙烯管件 | 制造原料：PP-R 连接方式：热熔承插 公称外径：20mm—110mm | 13913P10113R1 | 2013年4月17日～2016年4月16日 | 2013年8月8日～2016年4月16日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS129-01-2013 | 唐山奥盛通科技有限公司 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 0.6MPa（110mm≤dn≤225mm） 0.8MPa（90mm≤dn≤225mm） 1.0MPa（75mm≤dn≤225mm） 1.25MPa（63mm≤dn≤225mm） 1.6MPa（32mm≤dn≤225mm） | 13913P10183R0 | 2013年7月2日～2016年7月1日 | 2013年8月15日～2016年7月1日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS129-02-2013 |  | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 0.6MPa（225mm＜dn≤400mm） 0.8MPa（225mm＜dn≤400mm） 1.0MPa（225mm＜dn≤400mm） 1.25MPa（225mm＜dn≤400mm） 1.6MPa（225mm＜dn≤400mm） | 13913P10184R0 | 2013年7月2日～2016年7月1日 | 2013年8月15日～2016年7月1日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| 备案编号 | 获证企业名称 | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 | 备案有效期 | 认证公司 |
| SDBA-JS129-03-2013 | 唐山奥盛通科技有限公司 | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 0.63MPa（50mm≤dn≤90mm） 0.8MPa（50mm≤dn≤90mm） 1.0MPa（50mm≤dn≤90mm） 1.25MPa（50mm≤dn≤90mm） 1.6MPa（50mm≤dn≤90mm） | 13913P10185R0 | 2013年7月2日～2016年7月1日 | 2013年8月15日～2016年7月1日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS129-04-2013 |  | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 0.63MPa（90mm＜dn≤250mm） 0.8MPa（90mm＜dn≤250mm） 1.0MPa（90mm＜dn≤250mm） 1.25MPa（90mm＜dn≤250mm） 1.6MPa（90mm＜dn≤250mm） | 13913P10186R0 | 2013年7月2日～2016年7月1日 | 2013年8月15日～2016年7月1日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS130-01-2013 | 莱阳市源盛塑业有限公司 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 公称压力0.6MPa, φ110mm-φ450mm 公称压力0.8MPa, φ90mm-φ450mm 公称压力1.0MPa, φ75mm-φ450mm 公称压力1.25MPa,φ63mm-φ450mm 公称压力1.6MPa, φ32mm-φ450mm | ZSRK－JS206－001－2013 | 2013年8月12日～2016年8月11日 | 2013年8月21日～2016年8月11日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |

| 备案编号 | 获证企业名称 | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 | 备案有效期 | 认证公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDBA-JS131-01-2013 | 山东金盛塑业有限公司 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 公称压力0.6MPa, φ110mm-φ800mm 公称压力0.8MPa, φ90mm-φ800mm 公称压力1.0MPa, φ75mm-φ800mm 公称压力1.25MPa,φ63mm-φ800mm 公称压力1.6MPa, φ32mm-φ630mm | ZSRK－JS208－001－2013 | 2013年8月19日～2016年8月18日 | 2013年8月22日～2016年8月18日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS132-01-2013 | 济南方信集团有限公司 | 低压输水灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 公称压力0.2MPa, φ140mm-φ315mm 公称压力0.25MPa,φ110mm-φ315mm 公称压力0.32MPa,φ75mm-φ315mm 公称压力0.4MPa,φ75mm-φ315mm | ZSRK－JS209－001－2013 | 2013年8月19日～2016年8月18日 | 2013年8月22日～2016年8月18日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |

| 备案编号 | 获证企业名称 | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 | 备案有效期 | 认证公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDBA-JS132-02-2013 | 济南方信集团有限公司 | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 公称压力0.63MPa,φ63mm-φ400mm 公称压力0.8MPa,φ50mm-φ400mm 公称压力1.0MPa,φ40mm-φ400mm 公称压力1.25MPa,φ32mm-φ400mm 公称压力1.6MPa,φ25mm-φ400mm | ZSRK－JS209－001－2013 | 2013年8月19日～2016年8月18日 | 2013年8月22日～2016年8月18日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS133-01-2013 | 临沂华海塑胶建材有限公司 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100级 公称压力0.6MPa, φ110mm-φ630mm 公称压力0.8MPa, φ90mm-φ630mm 公称压力1.0MPa, φ75mm-φ630mm 公称压力1.25MPa,φ63mm-φ630mm 公称压力1.6MPa, φ32mm-φ630mm | ZSRK－JS211－001－2013 | 2013年8月19日～2016年8月18日 | 2013年8月22日～2016年8月18日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |

| 备案编号 | 获证企业名称 | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 | 备案有效期 | 认证公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDBA-SL017-01-2013 | 江苏新格灌排设备有限公司 | 污水污物潜水电泵 | QSZ系列 功率：11kW〜280kW 口径：250mm〜900mm | 13913P10210R0 | 2013年7月12日～2016年7月11日 | 2013年8月8日～2016年7月11日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-SL017-02-2013 |  | 污水污物潜水电泵 | WQ系列 功率：11kW〜280kW 口径：50〜900mm | 13913P10211R0 | 2013年7月12日～2016年7月11日 | 2013年8月8日～2016年7月11日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-SL017-03-2013 |  | 污水污物潜水电泵 | QSH系列 功率：11kW〜280kW 口径：250mm〜900mm | 13913P10212R0 | 2013年7月12日～2016年7月11日 | 2013年8月8日～2016年7月11日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-SL017-04-2013 |  | 污水污物潜水电泵 | QH系列 功率：22kW〜280kW 口径：250mm〜900mm | 13913P10213R0 | 2013年7月12日～2016年7月11日 | 2013年8月8日～2016年7月11日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-SL017-05-2013 |  | 污水污物潜水电泵 | QZ系列 功率：22kW〜280kW 口径：250mm〜900mm | 13913P10214R0 | 2013年7月12日～2016年7月11日 | 2013年8月8日～2016年7月11日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-SL017-06-2013 |  | 井用潜水泵 | QJ系列 流量：2m3/h〜1000m3/h 功率：0.75kW〜500kW | 13913P10215R0 | 2013年7月12日～2016年7月11日 | 2013年8月8日～2016年7月11日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| 备案编号 | 获证企业名称 | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 | 备案有效期 | 认证公司 |
| SDBA-SL017-07-2013 | 江苏新格灌排设备有限公司 | 轻小型喷灌机 | 卷管牵引绞盘式喷灌机 JP系列 卷管外径：40mm～125mm | XHJS1302913056R0 | 2013年7月12日～2016年7月11日 | 2013年8月8日～2016年7月11日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-SL017-08-2013 |  | 小型潜水电泵 | QS系列 流量：5m3/h〜250m3/h 功率：1.5kW〜11kW | XHJS1302913057R0 | 2013年7月12日～2016年7月11日 | 2013年8月8日～2016年7月11日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS009-01-2013 | 河北亚塑塑业有限公司【备案期结束重新备案】 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE63级 公称压力1.0MPa（φ16mm-φ500mm） PE80级 公称压力1.25MPa（φ25mm-φ500mm） PE100级 公称压力0.6MPa（φ110mm-φ500mm） 公称压力0.8MPa（φ90mm-φ500mm） 公称压力1.6MPa（φ32mm-φ500mm） | ZSRK－JS189－001－2013 | 2013年7月7日～2016年7月6日 | 2013年8月15日～2016年7月6日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |

| 备案编号 | 获证企业名称 | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 | 备案有效期 | 认证公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDBA-JS009-02-2013 | 河北亚塑塑业有限公司【备案期结束重新备案】 | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 公称压力0.63MPa（φ63mm-φ630mm） 公称压力0.8MPa（φ50mm-φ630mm） 公称压力2.0MPa（φ20mm-φ630mm） | ZSRK－JS189－002－2013 | 2013年7月7日～2016年7月6日 | 2013年8月15日～2016年7月6日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS009-03-2013 |  | 低压输水灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 公称压力0.32MPa（φ75mm-φ315mm） 公称压力0.4MPa（φ75mm-φ315mm） | ZSRK－JS189－003－2013 | 2013年7月7日～2016年7月6日 | 2013年8月15日～2016年7月6日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS009-04-2013 |  | 给水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）管材 | 公称压力0.63MPa（φ90mm-φ400mm） 公称压力0.8MPa（φ75mm-φ400mm） 公称压力1.6MPa（φ20mm-φ400mm） | ZSRK－JS189－004－2013 | 2013年7月7日～2016年7月6日 | 2013年8月15日～2016年7月6日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS009-05-2013 |  | 埋地给水用聚丙烯（PP）管材 | 公称压力0.6MPa（φ50mm-φ250mm） 公称压力0.8MPa（φ50mm-φ250mm） | ZSRK－JS189－005－2013 | 2013年7月7日～2016年7月6日 | 2013年8月15日～2016年7月6日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |

| 备案编号 | 获证企业名称 | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 | 备案有效期 | 认证公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDBA-JS016-06-2013 | 烟台金沃泉塑胶有限公司【企业认证单元扩项】 | 给水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）管材 | 0.63MPa（dn=90mm） 0.8MPa（75mm≤dn≤90mm） 1.0MPa（63mm≤dn≤90mm） 1.25MPa（50mm≤dn≤90mm） 1.6MPa（20mm≤dn≤90mm） | XHJS12027130240R0 | 2013年6月18日～2015年8月5日 | 2013年7月31日～2015年8月5日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS016-07-2013 |  | 给水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）管材 | 0.63MPa（90mm＜dn≤315mm） 0.8MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.0MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.25MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.6MPa（90mm＜dn≤315mm） | XHJS12027130241R0 | 2013年6月18日～2015年8月5日 | 2013年7月31日～2015年8月5日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS016-08-2013 |  | 给水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）管材 | 0.63MPa（315mm＜dn≤630mm） 0.8MPa（315mm＜dn≤630mm） 1.0MPa（315mm＜dn≤630mm） 1.25MPa（315mm＜dn≤630mm） 1.6MPa（315mm＜dn≤630mm） | XHJS12027130242R0 | 2013年6月18日～2015年8月5日 | 2013年7月31日～2015年8月5日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |

| 备案编号 | 获证企业名称 | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 | 备案有效期 | 认证公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDBA-JS023-01-2013 | 山东陆宇塑胶工业有限公司【企业认证单元扩项】 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 0.6MPa（110mm≤dn≤225mm）0.8MPa（90mm≤dn≤225mm）1.0MPa（75mm≤dn≤225mm） 1.25MPa（63mm≤dn≤225mm） 1.6MPa（32mm≤dn≤225mm） | 13912P10179R0 | 2011年2月11日～2014年2月10日 | 2013年7月1日～2014年2月10日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS023-02-2013 |  | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 0.6MPa（225mm＜dn≤630mm） 0.8MPa（225mm＜dn≤630mm） 1.0MPa（225mm＜dn≤630mm） 1.25MPa（225mm＜dn≤630mm） 1.6MPa（225mm＜dn≤630mm） | 13912P10180R0 | 2011年2月11日～2014年2月10日 | 2013年7月1日～2014年2月10日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS025-01-2013 | 山东群升伟业塑胶科技有限公司【企业认证单元扩项】 | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 0.63MPa（63mm≤dn≤90mm） 0.8MPa（50mm≤dn≤90mm） 1.0MPa（40mm≤dn≤90mm） 1.25MPa（32mm≤dn≤90mm） 1.6MPa（25mm≤dn≤90mm） | 13911P10274R0 | 2011年12月22日～2014年12月21日 | 2013年7月29日～2014年12月21日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS025-02-2013 |  | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 0.63MPa（90mm＜dn≤315mm） 0.8MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.0MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.25MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.6MPa（90mm＜dn≤315mm） | 13911P10275R0 | 2011年12月22日～2014年12月21日 | 2013年7月29日～2014年12月21日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |

| 备案编号 | 获证企业名称 | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 | 备案有效期 | 认证公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDBA-JS025-03-2013 | 山东群升伟业塑胶科技有限公司【企业认证单元扩项】 | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 0.63MPa（315mm＜dn≤630mm） 0.8MPa（315mm＜dn≤630mm） 1.0MPa（315mm＜dn≤630mm） 1.25MPa（315mm＜dn≤630mm） 1.6MPa（315mm＜dn≤630mm） | 13911P10276R0 | 2011年12月22日～2014年12月21日 | 2013年7月29日～2014年12月21日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS025-04-2013 |  | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 0.6MPa（110mm≤dn≤225mm） 0.8MPa（90mm≤dn≤225mm） 1.0MPa（75mm≤dn≤225mm） 1.25MPa（63mm≤dn≤225mm） 1.6MPa（32mm≤dn≤225mm） | 13911P10277R0 | 2011年12月22日～2014年12月21日 | 2013年7月29日～2014年12月21日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS025-05-2013 |  | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 0.6MPa（225mm＜dn≤630mm） 0.8MPa（225mm＜dn≤630mm） 1.0MPa（225mm＜dn≤630mm） 1.25MPa（225mm＜dn≤630mm） 1.6MPa（225mm＜dn≤630mm） | 13911P10278R0 | 2011年12月22日～2014年12月21日 | 2013年7月29日～2014年12月21日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS025-06-2013 |  | 给水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）管材 | 0.63MPa（dn=90mm） 0.8MPa（75mm≤dn≤90mm） 1.0MPa（63mm≤dn≤90mm） 1.25MPa（50mm≤dn≤90mm） 1.6MPa（20mm≤dn≤90mm） | XHJS1100911058R0 | 2011年12月22日～2014年12月21日 | 2013年7月29日～2014年12月21日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |

| 备案编号 | 获证企业名称 | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 | 备案有效期 | 认证公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDBA-JS025-07-2013 | 山东群升伟业塑胶科技有限公司【企业认证单元扩项】 | 给水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）管材 | 0.63MPa（90mm＜dn≤315mm） 0.8MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.0MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.25MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.6MPa（90mm＜dn≤315mm） | XHJS1100911059R0 | 2011年12月22日～2014年12月21日 | 2013年7月29日～2014年12月21日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS025-08-2013 |  | 给水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）管材 | 0.63MPa（315mm＜dn≤630mm） 0.8MPa（315mm＜dn≤630mm） 1.0MPa（315mm＜dn≤630mm） 1.25MPa（315mm＜dn≤630mm） 1.6MPa（315mm＜dn≤630mm） | XHJS1100911060R0 | 2011年12月22日～2014年12月21日 | 2013年7月29日～2014年12月21日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS027-04-2013 | 山东信和管道系统有限公司【企业认证单元扩项】 | 低压输水灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 公称压力0.32MPa,φ75mm-φ315mm 公称压力0.4MPa,φ75mm-φ315mm | ZSRK－JS099－004－2013 | 2013年7月19日～2016年7月18日 | 2013年7月22日～2016年7月18日 | 北京中水润科认证有限责任公司 |
| SDBA-JS043-06-2013 | 临沂东立塑胶建材有限公司【企业认证单元扩项】 | 低压输水灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 0.32MPa (dn=75mm、90mm） 0.4MPa (dn=75mm、90mm） | 13913P10187R0 | 2013年7月3日～2015年12月24日 | 2013年7月8日～2015年12月24日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| 备案编号 | 获证企业名称 | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 | 备案有效期 | 认证公司 |
| SDBA-JS043-07-2013 | 临沂东立塑胶建材有限公司【企业认证单元扩项】 | 低压输水灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 0.2MPa（140mm≤dn≤315mm） 0.25MPa（110mm≤dn≤315mm） 0.32MPa（90mm＜dn≤315mm） 0.4MPa（90mm＜dn≤315mm） | 13913P10188R0 | 2013年7月3日～2015年12月24日 | 2013年7月8日～2015年12月24日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS055-01-2013 | 江苏百通塑业发展有限公司【备案期结束重新备案】 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 0.6MPa（110mm≤dn≤225mm） 0.8MPa（90mm≤dn≤225mm） 1.0MPa（75mm≤dn≤225mm） 1.25MPa（63mm≤dn≤225mm） 1.6MPa（32mm≤dn≤225mm） | 13913P10279R0 | 2013年8月8日～2016年8月7日 | 2013年8月16日～2016年8月7日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS055-02-2013 |  | 给水用聚乙烯（PE）管件 | 材料等级：PE100 连接方式：热熔对接 公称外径：20mm—630mm | 13913P10280R0 | 2013年8月8日～2016年8月7日 | 2013年8月16日～2016年8月7日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS055-03-2013 |  | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 0.63MPa（63mm≤dn≤90mm） 0.8MPa（50mm≤dn≤90mm） 1.0MPa（40mm≤dn≤90mm） 1.25MPa（32mm≤dn≤90mm） 1.6MPa（25mm≤dn≤90mm） | 13913P10281R0 | 2013年8月8日～2016年8月7日 | 2013年8月16日～2016年8月7日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |

| 备案编号 | 获证企业名称 | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 | 备案有效期 | 认证公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDBA-JS055-04-2013 | 江苏百通塑业发展有限公司【备案期结束重新备案】 | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 0.63MPa（90mm＜dn≤315mm） 0.8MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.0MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.25MPa（90mm＜dn≤315mm） 1.6MPa（90mm＜dn≤315mm） | 13913P10282R0 | 2013年8月8日～2016年8月7日 | 2013年8月16日～2016年8月7日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS055-05-2013 |  | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 0.63MPa（315mm＜dn≤500mm） 0.8MPa（315mm＜dn≤500mm） 1.0MPa（315mm＜dn≤500mm） 1.25MPa（315mm＜dn≤500mm） 1.6MPa（315mm＜dn≤500mm） | 13913P10283R0 | 2013年8月8日～2016年8月7日 | 2013年8月16日～2016年8月7日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS055-06-2013 |  | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 | 连接方式：粘接式承口 加工方式：注塑 公称外径：20mm—400mm | 13913P10284R0 | 2013年8月8日～2016年8月7日 | 2013年8月16日～2016年8月7日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS055-07-2013 |  | 给水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）管材 | 0.63MPa（dn=90mm） 0.8MPa（75mm≤dn≤90mm） 1.6MPa（20mm≤dn≤90mm） | XHJS1005412015R0 | 2013年8月8日～2016年8月7日 | 2013年8月16日～2016年8月7日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS055-08-2013 |  | 给水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）管材 | 0.63MPa（90mm＜dn≤315mm） 0.8MPa（90mm＜dn≤315mm） | XHJS1005412016R0 | 2013年8月8日～2016年8月7日 | 2013年8月16日～2016年8月7日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| 备案编号 | 获证企业名称 | 产品名称 | 产品规格型号 | 证书编号 | 认证证书有效期 | 备案有效期 | 认证公司 |
| SDBA-JS055-09-2013 | 江苏百通塑业发展有限公司【备案期结束重新备案】 | 给水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）管材 | 0.63MPa（315mm＜dn≤500mm） 0.8MPa（315mm＜dn≤500mm） | XHJS1005412017R0 | 2013年8月8日～2016年8月7日 | 2013年8月16日～2016年8月7日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS055-10-2013 |  | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 0.6MPa（225mm＜dn≤630mm） 0.8MPa（225mm＜dn≤630mm） 1.0MPa（225mm＜dn≤630mm） 1.25MPa（225mm＜dn≤630mm） 1.6MPa（225mm＜dn≤630mm） | 13913P10308R0 | 2013年8月21日～2016年8月7日 | 2013年8月26日～2016年8月7日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |
| SDBA-JS055-11-2013 |  | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 0.6MPa（630mm＜dn≤1000mm） 0.8MPa（630mm＜dn≤1000mm） 1.0MPa（630mm＜dn≤1000mm） 1.25MPa（630mm＜dn≤800mm） | 13913P10309R0 | 2013年8月21日～2016年8月7日 | 2013年8月26日～2016年8月7日 | 北京新华节水产品认证有限公司 |

【注】第七期产品认证备案的企业30家（其中新备案企业23家，5家企业认证单元扩项,2家企业备案期结束重新备案），发放产品认证备案审核通过通知书106份；

产品认证备案的企业总计150家，发放产品认证备案审核通过通知书共计564份。