浙江省农村饮用水工程维修养护定额

编制细则

（征求意见稿）

浙江省农村水利局

浙江水利水电工程审价中心

二Ｏ一四年六月

目  录

1 总论	1

1.1  概述	1

1.2  维修养护经费预算编制依据	2

1.3  维修养护费用组成	2

1.4  维修养护经费预算文件组成	2

1.5  维修养护经费预算文件管理	3

2 维修养护经费计算	5

2.1 一般规定	5

2.2 计算规定	6

3 附表	9

- 1 总论

- 1.1  概述

1.1.1 为加强农村饮用水工程管理，充分发挥工程效益，规范和完善农村饮用水工程维修养护经费编制与核定，适应建立市场化、专业化和社会化的工程维修养护体系的需要，特制定《浙江省农村饮用水工程维修养护定额编制细则》（以下简称《细则》）。

1.1.2 本细则对我省农村饮用水工程维修养护经费预算编制的内容组成、编制方法和计价格式作出了规定，应与《浙江省农村饮用水工程维修养护定额（试行）》（以下简称《维修养护定额》）等计价依据配套使用。

1.1.3 本细则适用于浙江省日供水规模不大于1万立方米的农村饮用水工程正常运行中日常维修养护经费的测算，是编制和核定农村饮用水工程维修养护经费的依据。维修养护经费不包括新建、改扩建、大修以及因地震、洪水等自然灾害造成损毁需要全面整修、重建的农村饮用水工程费用，也不包括行政事业单位编制由财政单独核拨经费的水管单位在职人员经费、离退休人员经费及日常公用经费。日供水规模大于1万立方米的农村饮用水工程参照执行。

1.1.4 除本细则另有规定外，维修养护经费测算时，《维修养护定额》的各项规定不变。

1.1.5 维修养护经费文件形式包括：年度计划、经费预算、经费决算等。

1.1.6 本细则由浙江省农村水利局负责管理和解释。

- 1.2  维修养护经费预算编制依据

1.2.1 维修养护经费预算编制主要依据有：

  - 国家和我省颁发的有关法令、制度、规程、管理办法；

  - 水管单位管理对象的地理位置、范围、工程规模、等级、使用年限及相关技术资料；

  - 《浙江农村饮用水工程维修养护维修养护定额（试行）》；

  - 浙江省农村饮用水工程维修养护经费编制细则等；

  - 其他相关文件和资料。

- 1.3  维修养护费用组成

农村饮用水工程维修养护费用是指为维持工程正常运行，对主体工程、机电设备、金属结构以及附属设施等进行日常维修、配件更换等维修养护所需的经费。维修养护经费由直接费、间接费、其他等费用组成。

维修养护费用由水源工程、取水构筑物、水处理设施、消毒设施、输（供）水管网五部分组成。

- 1.4  维修养护经费预算文件组成

1.4.1 维修养护经费预算文件由编制说明、维修养护经费总表、分项计算表、预算文件附件四部分组成。

1.4.2 编制说明

编制说明应包括以下内容：

  - 工程概况，包括工程位置、范围、供水规模、供水工艺、项目组成及类别、主要建筑物(设备)、验收时间、使用年限等；

  - 管理机构基本情况，包括主管部门、管理单位性质、主要职能、机构设置和人员编制状况，以及工程管理现状、固定资产、维修养护模式等；

  - 预算年度的主要维修养护项目名称及内容、进度、使用计划、技术措施等；

4.编制依据，包括预算编制采用的维修养护定额和细则等；

5.预算编制中其他需要说明的问题。

1.4.3 维修养护经费总表

按水源工程、取水构筑物、水处理设施、消毒设施、输（供）水管网等五大类分别编制预算并汇总。

1.4.4 维修养护费用分项计算表

按五大类工程的分类分项项目分别进行详细计算。

1.4.5 预算文件附件

包括维修养护项目计算依据与必要的说明等。

- 1.5  维修养护经费预算文件管理

- 1.5.1 预算编制

年度维修养护经费预算由具有独立法人资格的工程管理单位按照本细则和《维修养护定额》等有关规定进行编制，或委托具有工程造价咨询资质的中介机构编制。编制人员应具有浙江省水利工程造价员的岗位证书或具有水利工程相关专业中级及以上职称。预算编制成果由编制人员签字，并经单位行政或技术负责人审查、签字，并加盖编制单位公章。编制单位和人员对维修养护经费预算编制质量负责。

1.5.2 预算审查

主管部门对水管单位申报的预算文件审查或委托有资质的中介机构审查。

- 2 维修养护经费计算

农村饮用水工程维修养护经费预算编制按照《维修养护定额》执行。

- 2.1 一般规定

2.1.1 维修养护经费编制时，必须根据工程实际维修养护内容和工程量按实申报，按照《维修养护定额》规定，分项确定维修养护经费，累计计算，并附相关的原始资料。

2.1.2 维修养护经费根据工程项目等级、使用年限、分类工程计算基准及年度定额水平，按《维修养护定额》规定计算。

2.1.3 项目等级

按照农村饮用水工程项目等级划分，执行《维修养护定额》的五大类工程等级划分规定。

2.1.4工程使用年限

1. 主体工程未改造的工程使用年限按建成年份起算，已改造的工程使用年限按改造后的使用年限进行计算。

2. 机电设备未更新的按照原投入运行时间起算，已经进行部分机电设备更新改造的工程无论更新范围多少，均按改造后实际投入运行年限计算。

3. 主体工程改造与机电设备等更新年代不一致，导致使用年限不相同时，应分别计算使用年限调整系数。

2.1.5 计算基准调整

1. 维修养护项目与《维修养护定额》规定的计算基准相同时，维修养护经费维修养护定额和工程量不作调整。

2. 维修养护项目与《维修养护定额》规定的计算基准不同时，子项的养护经费需进行调整。子项养护经费调整项目可采用直线内插法或外延法计算。

3.《维修养护定额》中的维修养护项目，除定额中另有规定外，不管实际发生与否，一般不作增减。

2.1.6 维修养护项目维修养护定额的定额水平调整系数

各年度的定额水平如需调整，以水利厅发布的价格指数调整系数为准。

2.1.7 固定资产的计算

按固定资产百分比计算维修养护费用的项目，其固定资产原则上以固定资产原值为计算依据。

- 2.2 计算规定

2.2.1 水源工程

水源工程维修养护费用主要参考《浙江省小型农田水利维修养护定额（试行）》计算。

1. 堰坝工程

堰坝工程维修养护等级以堰坝体积为主要指标。

2. 山塘工程

山塘工程的维修养护等级以总库容为主要指标，而山塘工程维修养护定额计算基准以山塘的坝长、坝高为参数。套用定额时先按库容确定维修养护等级，再根据实际的坝长、坝高参数与确定的维修养护等级的定额基准坝长、坝高计算调整系数。山塘工程维修养护费用为相应维修养护等级计算标准乘以调整系数。调整系数计算公式为：坝长×坝高/（基准坝长×基准坝高），坝长、坝高以米为单位。

小二型及以上水库套用《浙江省水利工程维修养护维修养护定额标准》（2006）及相应的编制细则。

3. 取水渠道工程

取水渠道工程维修养护等级以渠道设计过水流量为主要指标。

2.2.2 取水构筑物

1. 地下管井、大口井工程

地下管井、大口井工程维修养护等级以构筑物体积为主要指标。

2. 渗渠工程

渗渠工程维修养护等级以渗水流量为主要指标。

3. 取水泵站工程

取水泵站工程维修养护等级以泵站总装机容量为主要指标。当超出上限可套用《浙江省水利工程维修养护维修养护定额标准》（2006）及相应的编制细则。泵站设备、电气设备维修养护费用按其固定资产原值乘以维修养护定额中对应费率计算。

2.2.3 水处理设施

1. 水处理设施分常规工艺净水厂、一体化净水厂和简易水厂，其维修养护等级均以日供水量为主要指标。机电设备维修养护费用按其固定资产原值乘以维修养护定额中对应费率计算。

2. 常规工艺净水厂指水处理工艺按原水－—混凝、沉淀－—过滤－—消毒进行；一体化净水厂指水处理工艺按原水－—体化设备（混凝、沉淀、过滤）－—消毒进行；简易水厂指水处理工艺按原水－—水池（混凝、沉淀、过滤）－—消毒进行。

2.2.4 消毒设施

农村饮用水工程消毒设施主要分液氯、二氧化氯、次氯酸钠和缓释消毒器四种消毒方式。其维修养护等级均以日供水量为主要指标。

2.2.5 输（供）水管网

输（供）水管网维修养护等级以供水管管径、管材为主要指标，当供水管管材与定额计算基准不一致时，需进行系数调整。管材换算系数见下表：

管材换算系数表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢管调整系数 | 0.91 | 0.90 | 0.67 | 0.75 | 0.97 |
| 钢塑管调整系数 | / | / | 1.12 | 1.22 | 1.42 |
| PPR管调整系数 | / | / | / | 1.23 | 1.25 |
| PE管调整系数 | 1.29 | 1.22 | / | / | / |
| 球墨铸铁管调整系数 | / | / | 0.95 | 1.14 | / |
| PCCP管调整系数 | 0.86 | 0.91 | / | / | / |

- 3 附表

附表一              工程维修养护经费编制说明

附表二              工程维修养护经费总表

附表三    水源工程维修养护经费计算表

附表四    取水工程维修养护经费计算表

附表五    水处理设施维修养护经费计算表

附表六    消毒设施维修养护经费计算表

附表七    输（供）水管网维修养护经费计算表

| 附表一 |  |
| --- | --- |
| 工程维修养护经费编制说明 |  |
| 工程名称： | 第1页共1页 |
| （主要填写的内容详见细则规定） |  |
| 管理单位： 责任人： |  |
| 编制人： 联系方式： |  |

| 附表二 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程维修养护经费总表 |  |  |  |
| 工程名称： |  |  | 第1页共1页 |
| 序号 | 工程或费用名称 | 金额（元） | 备注 |
| 一 | 水源工程 |  |  |
| 二 | 取水构筑物 |  |  |
| 三 | 水处理设施 |  |  |
| 四 | 消毒设施 |  |  |
| 五 | 输供水管网 |  |  |
|  | 合计 |  |  |
| 管理单位： 责任人： |  |  |  |
| 编制人： 联系方式： |  |  |  |

| 附表三 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水源工程维修养护经费计算表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称: |  |  |  |  | 单位：元/年 |  |  |
| 基本概况 |  | 堰坝体积（m3） |  |  | 山塘坝高（m） |  |  |
|  |  | 取水渠道过水流量（m3/s） |  |  | 山塘坝长（m） |  |  |
| 分类 | 编号 | 维修养护项目 | 维修养护等级、调整系数 | 定额标准(1) | 定额标准(2) | 调整后 定额标准 | 维修养护经费 |
| 堰坝工程 | 1 | 堰体表面 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 防冲设施 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 附属设施 |  |  |  |  |  |
| 山塘工程 | 1 | 主体工程 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 溢洪道工程 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 防水工程 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 附属设施 |  |  |  |  |  |
| 取水渠道 | 1 | 土石方 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 渠道防渗工程 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 附属设施 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 1 | 年限调整系数 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 地区差调整系数 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 价格指数调整系数 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 附件资料明细： |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理单位： |  |  |  | 责任人： |  |  |
|  | 编制人： |  |  |  | 联系方式： |  |  |

| 附表四 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水工程维修养护经费计算表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称: |  |  |  |  | 单位：元/年 |  |  |
| 基本概况 |  | 地下管井体积（m3） |  |  | 大口井体积（m3） |  |  |
|  |  | 渗水流量（m3/s） |  |  | 取水泵站总装机容量（Kw） |  |  |
| 分类 | 编号 | 维修养护项目 | 维修养护等级、调整系数 | 定额标准(1) | 定额标准(2) | 调整后 定额标准 | 维修养护经费 |
| 地下管井工程 | 1 | 砼养护 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 管井消毒清洗 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 附属设施 |  |  |  |  |  |
| 大口井工程 | 1 | 砼养护 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 取水设备 |  | （固定资产原值） |  | （费率） |  |
|  | 3 | 管井消毒清洗 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 附属设施 |  |  |  |  |  |
| 渗渠工程 | 1 | 人工反滤层 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 渠身养护 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 附属设施 |  |  |  |  |  |
| 取水泵站 | 1 | 泵站主要及辅助设备 |  | （固定资产原值） |  | （费率） |  |
|  | 2 | 电气设备 |  | （固定资产原值） |  | （费率） |  |
|  | 3 | 泵站建筑 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 附属设施 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 1 | 年限调整系数 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 地区差调整系数 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 价格指数调整系数 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 附件资料明细： |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理单位： |  |  |  | 责任人： |  |  |
|  | 编制人： |  |  |  | 联系方式： |  |  |
| 附表五 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水处理设施维修养护经费计算表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称: |  |  |  |  | 单位：元/年 |  |  |
| 基本概况 |  | 水处理工艺 |  |  | 日供水量（m3） |  |  |
|  |  | 主要构筑物、设备 |  |  |  |  |  |
| 分类 | 编号 | 维修养护项目 | 维修养护等级、调整系数 | 定额标准(1) | 定额标准(2) | 调整后 定额标准 | 维修养护经费 |
| 常规工艺水厂 | 1 | 混凝、沉淀、过滤池 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 清水池（含调节池） |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 机电设备 |  | （固定资产原值） |  | （费率） |  |
|  | 4 | 厂区管网 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 附属设施 |  |  |  |  |  |
| 一体化水厂 | 1 | 一体化设备 |  | （固定资产原值） |  | （费率） |  |
|  | 2 | 机电设备 |  | （固定资产原值） |  | （费率） |  |
|  | 3 | 厂区管网 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 清水池（含调节池） |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 附属设施 |  |  |  |  |  |
| 简易水厂 | 1 | 构筑物 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 机电设备 |  | （固定资产原值） |  | （费率） |  |
|  | 3 | 厂区管网 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 附属设施 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 1 | 年限调整系数 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 地区差调整系数 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 价格指数调整系数 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 附件资料明细： |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理单位： |  |  |  | 责任人： |  |  |
|  | 编制人： |  |  |  | 联系方式： |  |  |

| 附表六 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消毒设施维修养护经费计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称: |  |  |  |  | 单位：元/年 |  |  |  |
| 基本概况 |  | 日供水量（m3） |  |  | 消毒剂名称 |  |  |  |
|  |  | 主要设备名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分类 | 编号 | 维修养护项目 | 维修养护等级、调整系数 | 定额标准(1) | 定额标准(2) |  | 调整后 定额标准 | 维修养护经费 |
| 液氯消毒 | 1 | 消毒设备 |  | （固定资产原值） |  |  | （费率） |  |
|  | 2 | 消毒剂 |  |  |  |  |  |  |
| 二氧化氯消毒 | 1 | 消毒设备 |  | （固定资产原值） |  |  | （费率） |  |
|  | 2 | 消毒剂 |  |  |  |  |  |  |
| 次氯酸钠消毒 | 1 | 消毒设备 |  | （固定资产原值） |  |  | （费率） |  |
|  | 2 | 消毒剂 |  |  |  |  |  |  |
| 缓释消毒器消毒 | 1 | 消毒设备 |  | （固定资产原值） |  |  | （费率） |  |
|  | 2 | 消毒剂 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 1 | 年限调整系数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 地区差调整系数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 价格指数调整系数 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 附件资料明细： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理单位： |  |  |  | 责任人： |  |  |  |
|  | 编制人： |  |  |  | 联系方式： |  |  |  |

| 附表七 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输（供）水管网维修养护经费计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元/年 |  |
| 编号 | 管材名称 | 管径 | 管道长度（km） | 管网维修 |  |  |  |  | 钢管防腐 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 维修养护等级 | 定额标准(1) | 定额标准(2) | 调整后 定额标准 | 维修养护经费 | 维修养护等级 | 定额标准(1) | 定额标准(2) | 调整后 定额标准 | 维修养护经费 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 管材名称 | 管径 | 管道长度（km） | 管网阀门及井 |  |  |  |  | 管网巡检 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 维修养护等级 | 定额标准(1) | 定额标准(2) | 调整后 定额标准 | 维修养护经费 | 维修养护等级 | 定额标准(1) | 定额标准(2) | 调整后 定额标准 | 维修养护经费 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 年限调整系数 |  |  | 地区差调整系数 |  |  | 价格指数调整系数 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 附件资料明细： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 责任人： |  |  |  |
| 编制人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系方式： |  |  |  |