附件

xx县（市、区）2016年中央和省级财政水利工程

维修养护项目实施方案编写提纲

一、水利工程现状及运行管护状况

（一）全县水利工程运行与管护状况

全县水利工程维修养护经费经费需求及已建立的落实渠道，各类工程运行及管护方式，管理水平，水价及水费收支等。基层水利服务体系建设情况。

1.小型农田水利工程

2.县级以下国有公益性水利工程

3.供水工程

4.基层水利服务体系

（二）项目区水利工程和基层水利服务机构现状

包括工程数量、效益、维修和日常养护现状等。

1.小型农田水利工程现状

2.县级以下国有公益性水利工程现状

3.供水工程现状

4.基层水利服务机构组织能力建设等情况。

二、维修养护内容

（一）县级以下国有公益性水利工程维修养护

国有公益性水利工程要严格按照《水利工程维修养护定额标准》，选择工程维修养护内容。

1.水库工程

维修养护水库××座。维修养护内容（工程量）包括：主体工程维修养护、闸门维修养护、启闭机维修养护、机电设备维修养护、附属设施维修养护、物料动力消耗、自动控制设施维修养护、大坝电梯维修、门式启闭机定期维修、检修闸门维修、白蚁防治、通风机维修养护和自备发电机组维修养护。

2.堤防工程

维修养护提防××公里。维修养护内容（工程量）包括：堤顶维修养护、堤坡维修养护、附属设施维修养护、堤防隐患探测、防浪林养护、护堤林带养护、淤区维修养护、前（后）戗维修养护、土牛维修养护、备防石整修、管理房维修养护、害堤动物防治、防浪（洪）墙维修养护和消浪结构维修养护。

3.泵站工程

维修养护泵站××座。维修养护内容（工程量）包括：机电设备维修养护、辅助设备维修养护、泵站建筑物维修养护、附属设施维修养护、物料动力消耗、检修闸维修养护、自备发电机组维修养护和自动控制设施维修养护。

4.水闸工程

维修养护水闸××座。维修养护内容（工程量）包括：水工建筑物维修养护、闸门维修养护、启闭机维修养护、机电设备维修养护、附属设施维修养护、物料动力消耗、闸室清淤、白蚁防治、自动控制设施维修养护和自备发电机组维修养护。

（二）小型农田水利工程维修养护

小型农田水利工程维修养护涉及××乡（镇）××村，维修养护小塘坝（山坪塘）××处、小泵站××处、小渠道××公里、高效节水灌溉工程××亩。其中小塘坝坝坡养护土方××m3,坝坡浆砌石翻修××m3,……。小泵站主机组维修养护××工日，配电设备维修养护××工日,……。小渠道清淤 ××m3，渠道衬砌体维修养护××m3,……。高效节水灌溉工程更换管道××m，……。

（三）供水工程维修养护

村镇供水工程维修养护主要涉及××乡（镇）××村××处工程，包括：供水工程机电设备（包括水泵及配电设备等）维修更换××套；消毒设备维修更换××套；管道材料维修养护：土石方××m3，管道安装××m；水处理构筑物维修养护：土石方××m3，砼及砼破损修补××m3，钢筋制安××t，裂缝处理××m2。

（四）基层水利服务机构能力建设

支持××个基层水利服务机构开展组织能力建设，购买水准仪××台（套）、经纬仪××台（套）、全站仪××台（套）、对讲机××台（套）、执法记录仪××台（套）、手持GPS××台（套）……。

三、投资概算

2016年中央和省级水利工程维修养护项目总投资××万元，其中中央财政××万元，省级财政××万元，县级财政××万元，群众筹资××万元，群众投劳折资××万元，水管单位筹资××万元，其它投入××万元（请说明），分别占总投资的××%、××%、××%、××%、××%、××%。项目投资概算根据项目维修养护内容及其工程量，测算工程投资，详见概算书（可单独成册）。维修养护项目分类投资见表1。

表1               维修养护项目分类投资            单位：元

| 类型 |  |  | 总投资 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 | 中央 财政 |  | 省级财政 | 县级 财政 | 农户自筹 | 水管单位自筹 | 农户投劳折资 | 其它 |
| 一、县级以下国有工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 堤防 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泵站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水闸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、小型农田水利 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小塘坝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小泵站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小渠道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高效节水灌溉工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、供水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、建设与管理

（一）建设管理

结合本县实际，提出本县推进项目建设的思路、工作打算、操作程序，要求具有可操作性。

1.县级以下国有公益性水利工程

（1）实施主体。对实施主体基本情况作专门介绍。

（2）建设方式。一般性的维修养护工作可由已经实行“管养分离”的水管单位自行施工，也可采取物业管理的方式委托给养护公司；专业性较强的维修养护可委托专业化维修养护队伍承担。分别说明不同建设方式下拟采取的工作程序、管理措施等。

（3）进度安排。

（4）项目验收。

（5）运行管护。明确管护主体，落实管理制度和责任等情况。

2.小型农田水利工程

（1）实施主体。小塘坝工程实施主体为××，小泵站为××，小渠道为××，高效节水灌溉工程为××；以用水户协会、种植大户或农民专合组织等新型农业经营主体作为工程维修养护实施主体的，应对其基本情况作专门介绍。

（2）建设方式。分别叙述小塘坝、小泵站、小渠道、高效节水灌溉工程维修养护是采取自建还是请专业队伍施工，如果请专业队伍施工如何确定施工队伍，施工队伍选取主体，步骤和方法、公示及合同签订、建设管理等有关情况。

（3）进度安排。

（4）项目验收。

（5）运行管护。明确管护主体，落实管理制度和责任等情况。

3.供水工程

（1）实施主体。对实施主体基本情况作专门介绍。

（2）建设方式。一般性的维修养护工作可由已经实行“管养分离”的水管单位自行施工，也可采取物业管理的方式委托给养护公司；专业性较强的维修养护可委托专业化维修养护队伍承担。分别说明不同建设方式下拟采取的工作程序、管理措施等。

（3）进度安排。

（4）项目验收。

（5）运行管护。明确管护主体，落实管理制度和责任等情况。

4.基层水利服务机构能力建设

（1）采购主体。对采购主体（基层水利服务机构）定编定岗、人员经费落实等情况作专门介绍。

（2）采购方式。（应符合政府采购相关规定要求）

（3）进度安排。

（4）使用管理。明确资产移交、保管使用等情况。

（二）资金管理

分别介绍按“民办公助”或其他方式开展工程维修养护，县级拟采取的资金管理模式、已出台或拟出台的资金管理办法，拟采取补助方式。

国家补助资金实行县级报帐制度管理的具体打算与措施。农户自筹资金如何管理。加快资金执行进度的打算及措施。补助资金公示的办法、对象、区域、环节与形式，等等。

五、附件

（一）附表

1、xx县（市、区）2016年中央和省级财政水利工程维修养护项目汇总表

2、xx县（市、区）2016年中央和省级财政水利工程维修养护项目明细表（县级以下国有公益性水利工程部分）

3、xx县（市、区）2016年中央和省级财政水利工程维修养护项目明细表（小型农田水利和供水工程部分）

4、xx县（市、区）2016年中央和省级财政水利工程维修养护项目明细表（仪器设备采购部分）

（二）附图

所有维修养护工程现状照片