附件4

县（市、区）小水电清理整改综合评估报告（编制大纲）

- 编制说明：综合评估报告原则上以县级区域为单元编制，如电站较多、流域较大或情况比较复杂的可分多个文本编制。

- 1  综述

1.1 实施背景

1.2 评估依据

1.3 指标体系与分类原则

- 2  区域概况

2.1 自然资源条件

2.1.1地形地貌

2.1.2水文气象

2.1.3 水能资源

2.1.4 河流水系

2.1.5 自然保护区情况

2.2 水电开发情况

2.2.1开发建设现状

2.2.2 综合效益分析

经济、社会及民生等

2.3区域水系概述

区域水系及水电开发、各河流分布等情况

- 3  评估分类

3.1 XX流域

3.1.1 XX电站

（1）电站基本信息核实、现场踏勘（调研）、综合评估过程等；（2）电站审批手续完成情况；（3）电站生态与安全现状评估意见，附必要的现场佐证照片。电站拦水设施是否影响洄游鱼类，是否需要增殖放流或设置过鱼设施；（4）电站（退出、保留或整改）的评估意见及建议。

注：各电站综合评估结论填入附表3《XX水电站综合评估结论表》。

3.1.2SS电站

……

3.2 DD流域

……

- 4  分类结果与分析

4.1 评估分类结果

各类水电站数量及占比；各类水电站装机及占比。

4.2评估分析

4.2.1基本信息统计分析

1.合法合规性

2.生态流量泄放

3.泄放设施现状

4.涉及自然保护区情况

5.安全运行

6.综合利用

7.其他

4.2.2风险评估

从供电供水中断风险、电站职工就业安置风险、整改安全风险、生态安全等方面进行评估。

4.3 总结及建议

- 5附图及附表

附图1  县（市、区）水系图

附图2  县（市、区）水电站分布图

附图3  涉及自然保护区及生态红线区图

附表1区域电站评估分类汇总表

附表2  XX水电站基本信息表

附表3  XX水电站综合评估结论表

### 附表1

### 区域电站评估分类汇总表

| 序号 | 电站名称 | 装机容量 (kW) | 分类结果 | 分类依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 立项（或初设）审批(核准) | 水资源论证(取水许可) | 环评审批 | 环保验收 | 林地征(占)用手续 | 土地预审手续 | 政府发文要求退出 | 2013年以来正常发电 | 涉及自然保护区 | 跨流域调水 | 生态流量(m3/s) | 生态泄流设施 | 生态流量监测 | 厂坝间河道长度(m) | 厂坝间脱水长度(m) | 移民纠纷 | 用水纠纷 | 安全管理年检 |
| N |  |  | 保留/整改/退出 | 有/无 | 有/无 | 有/无 | 有/无 | 有/无 | 有/无 | 有/无 | 是/否 | 核心区/缓冲区/未分区/不涉及 | 是/否 |  | 类型 /无 | 有/无 |  |  | 有/无 | 有/无 | 是/否 |