- 附件2

大中型灌排泵站标准化管理评价标准

| 类别 | 项目 | 标准化基本要求 | 水利部评价标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评价内容及要求 | 标准分 | 评价指标及赋分 |
| 一、组织管理（130分） | 1.管理体制和运行机制 | ①管理主体明确，责任落实到人。 ②岗位设置和人员配置满足运行管理需要 | 根据泵站职能和批复的泵站管理体制改革方案或机构编制调整（或设置）意见，健全组织机构，落实人员编制，合理设置岗位和配置人员。结合当地和泵站实际，确保泵站管理体制真正改革到位，推行事企分开、管养分离和政府购买服务等多种形式，建立职能清晰、权责明确的泵站管理体制 | 30 | ①管理体制改革不到位、事企不分，扣6分。 ②管理机构和人员不明确，扣6分。 ③岗位职责不清晰，扣6分。 ④运行管护机制不健全，扣6分。 ⑤未实现管养分离和政府购买服务，扣6分。 注：管养分离包括内部实行管养分离 |
|  | 2．制度建设及执行 | ①管理制度满足需要。 ②管理责任落实 | 建立健全泵站管理制度并编印成册，落实岗位责任主体和管理人员工作职责，做到责任落实到位，制度执行有力 | 35 | ①泵站组织、安全、运行、信息化、经济等管理制度不健全，每缺1类制度扣2分；制度未编印成册，扣4分；最高扣10分。 ②岗位责任主体和管理人员工作职责不清晰，扣5分。 ③责任落实和制度执行的检查、考核等工作无计划的扣10分；计划不合理，扣2分；未按计划执行，每少1次扣2分（以记录为准）；最高扣10分。 ④责任落实和制度执行不到位，每发现1起扣2分（以检查、考核资料为准，或现场抽查发现），最高扣10分 |
| 一、组织管理（130分） | 3．人才队伍建设 | ①人员素质基本满足岗位要求。 ②定期组织开展职业技能培训 | 加强人才队伍建设。优化泵站人员结构，创新人才激励机制；制订专业技术和职业技能培训计划并积极组织实施，确保泵站管理人员素质满足岗位需求 | 35 | ①对人才队伍建设不重视，泵站人员结构不合理，扣5分。 ②无人才激励制度或办法，扣8分；制度或办法落实不到位，每发现1起扣2分；最高扣8分。 ③无专业技术和职业技能培训计划，扣8分；计划不合理，扣3分；未按计划组织开展培训，每少1次扣2分（以培训通知、记录为准）；最高扣8分。 ④职工年培训率（实际培训人次/计划培训人次×100%）低于90%，每低1%扣1分，最高扣8分。 ⑤管理人员素质不满足岗位需求，扣6分 |
|  | 4．精神文明与宣传教育 | ①基层党建工作扎实，领导班子团结。 ②单位秩序良好，职工爱岗敬业。 ③工程保护和安全宣传教育到位 | 重视党建工作、党风廉政建设、精神文明创建、水文化建设。加强相关法律法规、工程保护和安全的宣传教育 | 30 | ①基层党建、党风廉政建设工作不扎实，领导班子不团结，扣8分。 ②未开展精神文明单位创建，扣8分；未获得县级及以上精神文明单位，扣4分；最高扣8分。 ③未开展水文化建设，扣6分；水文化建设不符合地方和单位特色，成效不佳，扣3分；最高扣6分。 ④国家及地方相关法律法规和工程保护、安全等知识宣传教育不到位，扣8分 |
| 二、安全管理（190分） | 5．安全生产管理 | ①落实安全生产责任制。 ②编制安全生产应急预案并开展演练。 ③1年内无较大及以上生产安全事故 | 建立健全安全生产管理体系，落实安全生产责任制。制定防汛抢险、事故救援、重大工程事故处理等应急预案，物资器材储备和人员配备满足应急救援、防汛抢险要求；按要求开展事故应急救援、防汛抢险等培训和演练。1年内无较大及以上生产安全事故 | 60 | ①安全生产管理体系不健全，安全生产责任制不明确，扣10分。 ②防汛组织机构不明确，防汛责任不清晰，扣10分。 ③工程实际需要的防汛抢险、事故救援、重大工程事故处理等应急预案不全，每缺1项扣5分；应急预案不符合工程实际，每发现1处扣2分；最高扣12分。 ④物资器材储备和人员配备不满足应急救援、防汛抢险要求，扣8分。 ⑤未开展事故应急救援、防汛抢险等培训和演练，扣10分。 ⑥1年内发生一般性安全事故，扣10分（以事故调查、责任认定或处罚的有关文件、材料为依据，按事故损失大小、次数或影响程度扣分）。 注：1年内发生造成人员死亡、重伤3人以上或直接经济损失超过100万元以上的生产安全事故，此项不得分 |
|  | 6．工程管理范围及保护范围管理 | ①工程管理范围完成划定，设有界桩、界碑。 ②工程保护范围和保护要求明确 | 工程管理范围按规定划界，明确工程保护范围及其保护要求，设置界桩、界碑和禁止事项告示牌、安全警示标志，依法依规对工程及管理范围、保护范围进行管理和巡查 | 40 | ①未按规定完成工程管理范围划界，扣10分。 ②工程保护范围及其保护要求不明确，扣8分。 ③未设置界桩、界碑和禁止事项告示牌、安全警示标志，扣12分；设置不全、不合理、不规范，扣8分；无界桩、界碑设置分布图或台帐，扣4分；最高扣12分。 ④未按规定对工程及管理范围、保护范围进行管理和巡查，每少1次扣2分（以日志、记录为准），最高扣10分 |
| 二、安全管理（190分） | 7．工程隐患排查和安全鉴定 | ①开展危险源辨识和隐患排查治理，落实管控措施，建立台账记录。 ②定期检查和落实防火、防爆、防暑等措施。 ③按规定开展泵站安全鉴定 | 建立健全工程安全检查、隐患排查和登记建档制度。建立事故报告和应急响应机制。开展危险源辨识和隐患排查治理，落实管控措施，建立台账。定期检查和落实防火、防爆、防暑等措施。按照《泵站安全鉴定规程》（SL 316-2015）的规定开展泵站安全鉴定，工程安全隐患消除前，应落实相应的安全保障措施 | 50 | ①工程安全检查、隐患排查和登记建档制度不健全，每缺1项扣3分；制度不符合实际扣2分；最高扣10分。 ②事故报告和应急响应机制不健全，扣8分。 ③未开展危险源辨识和隐患排查治理，扣8分（以有关文件为准）；未落实管控措施，扣4分；安全隐患台账记录不全，每缺1处扣2分；最高扣8分。 ④未定期检查和落实防火、防爆、防暑等措施（以检查和落实记录为准），扣6分。 ⑤未按《泵站安全鉴定规程》的规定开展泵站安全鉴定，扣10分；安全鉴定不符合《泵站安全鉴定规程》的要求，扣8分；最高扣10分。 ⑥安全生产隐患治理责任人未落实，每发现1处扣2分；工程安全隐患消除前未落实相应的安全保障措施，每发现1处扣2分；最高扣8分 |
|  | 8．安全设施设备管理 | ①安全设施设备齐备、完好。 ②按规定配备劳动保护用品 | 开展工程安全设施设备（含消防器材）的日常巡查、定期检查，并定期进行检修、试验和更换，确保其齐备、完好。劳动保护用品配备满足安全生产要求。特种设备、计量装置应按国家有关规定管理和检定 | 40 | ①工程安全设施设备不齐备、不完好，每发现1处（台套）扣2分，最高扣12分。 ②未对安全设施设备进行日常巡查和定期检查，每少1次扣2分；未定期对安全设施设备进行检修、试验和更换，每发现1处（台套）扣2分；最高扣10分。 ③劳动保护用品配备不满足安全生产要求，扣10分。 ④特种设备、计量装置未按国家有关规定管理和检定，每发现1台套扣2分，最高扣8分 |
| 三、工程管理（270分） | 9．调度及控制运用管理 | ①制定泵站运行调度及控制运用方案。 ②严格执行运行调度指令及控制运用方案，记录完整 | 制定泵站运行调度及控制运用方案（包括与其他水利工程联合调度），涉及防汛抗旱工作的有关内容应按规定报批或报备。严格执行运行调度指令及控制运用方案，记录完整。实现泵站安全、高效、经济运行 | 55 | ①未制定泵站运行调度及控制运用方案，扣20分；方案内容不符合泵站实际或有关规程规范要求，每发现1处扣2分；方案中涉及防汛抗旱工作的有关内容未按规定报批或报备，扣5分；最高扣20分。 ②未严格执行运行调度指令及控制运用方案，每发现1次扣3分，最高扣15分。 ③运行调度指令及控制运用记录不完整、不规范，每发现1次扣2分，最高扣10分。 ④泵站运行中存在不安全、不高效、不经济现象，每发现1次扣3分，最高扣10分 |
|  | 10．设备管理 | ①建立设备台帐，实行挂牌管理。 ②设备标志、标牌齐全，检查保养全面，技术状态良好 | 制定泵站设备管理工作手册，管理责任明晰且落实到位。所有设备建档挂牌，记录责任人、设备评定等级、评定日期等情况；设备标志、标牌齐全，检查保养全面，技术状态良好，无漏油、漏水、漏气等现象，表面清洁且无锈蚀、破损等。按《泵站技术管理规程》（GB/T 30948）的要求对各类设备进行检查和维护 | 45 | ①未制定泵站设备管理工作手册或运行管理工作手册中无专门的设备管理章节，扣5分；设备管理责任不明晰或落实不到位，扣4分。 ②设备建档挂牌不齐全、不规范，每发现1台套扣1分，最高扣8分。 ③设备标志、标牌不齐全，检查保养不全面，技术状态差，存在漏油、漏水、漏气等现象，表面不清洁且存在锈蚀、破损等，每1台套扣1分，最高扣18分。 ④未按要求对各类设备进行检查和维护（以记录为准），每1台套扣1分，最高扣10分 |
| 三、工程管理（270分） | 11．建筑物管理 | ①建立建筑物台帐，实行挂牌管理。 ②建筑物应完整无损，表面整洁，检查保养全面，及时消除安全隐患 | 制定泵站建筑物管理工作手册，管理责任明晰且落实到位。建筑物应完整无损，表面整洁，检查保养全面，及时消除安全隐患。必要的建筑物观测设施齐全、规范。按建筑物设计标准运用，当确需超标准运用时，应经过技术论证并有应急预案 | 40 | ①未制定泵站建筑物管理工作手册或运行管理工作手册中无专门的建筑物管理章节，扣4分；建筑物管理责任不明晰或落实不到位，扣4分。 ②建筑物不完整、存在损坏，表面不整洁，检查和维护保养不全面，每发现1处扣2分，最高扣16分。 ③必要的建筑物观测设施不齐全、不规范，每发现1处扣2分，最高扣8分。 ④建筑物超设计标准运用时，未经过技术论证或无应急预案，扣8分（按可能产生的危害程度扣分） |
|  | 12．泵房及周边环境管理 | ①泵房内整洁卫生，工具、物件等摆放整齐。 ②消防设施、照明灯具齐全，完好。 ③泵房周边场地清洁、整齐 | 建设整洁优美的办公区、站区工作环境，明确环境管理责任。泵房内整洁卫生，地面无积水，房顶及墙壁无漏雨渗水，门窗完整、明亮，金属构件无锈蚀；工具、物件等摆放整齐；消防设施齐全，在有效期内；照明灯具齐全、完好；泵房周边场地清洁、整齐，无杂草杂物，进出水池水面无漂浮物 | 55 | ①泵站办公区、站区工作环境不整洁、不优美，扣5分。 ②泵站环境管理责任不明确，扣3分。 ③泵房内不整洁卫生，地面有积水，房顶及墙壁漏雨渗水，门窗不完整、不明亮，金属构件有锈蚀等，每发现1处扣2分，最高扣18分。 ④工具、物件等摆放不整齐，每发现1处扣2分，最高扣8分。 ⑤消防设施不齐全或不在有效期内，每发现1处扣2分，最高扣10分。 ⑥照明灯具不齐全、不完好，每发现1处扣1分，最高扣3分。 ⑦泵房周边场地不清洁、不整齐，有杂草杂物，进出水池水面有漂浮物，每发现1处扣1分，最高扣8分 |
| 三、工程管理（270分） | 13.建设项目管理 | ①依法对管理范围内批准的建设项目进行监督管理 | 按照流域规划、地区国民经济与社会发展规划建设（改造）工程；泵站工程范围内建设项目主要技术指标要与实际运行情况相符；依法对管理范围内批准的建设项目进行监督管理；建设项目审查、审批及竣工验收资料齐全 | 25 | ①未按照流域规划、地区国民经济与社会发展规划建设（改造）工程，扣5分。 ②泵站工程范围内建设项目主要技术指标与实际运行情况不相符，每发现1项扣3分，最高扣6分。 ③未依法对管理范围内批准的建设项目进行监督管理，每少1次扣3分，最高扣6分。 ④建设项目审查、审批及竣工验收资料不齐全，每缺1项扣2分，最高扣8分 |
|  | 14．技术档案管理 | ①技术文件及资料、工程大事记等技术档案齐全、清晰、规范。 ②技术档案保管符合有关规定 | 制定泵站工程技术档案管理工作手册，及时分析、总结、上报、归档有关运行、检查观测、维修检修、工程改造等技术文件及资料。技术文件及资料、工程大事记等技术档案齐全、清晰、规范，保管符合有关规定。技术文件和资料以纸质件及磁介质、光介质的形式存档，逐步实现档案管理数字化 | 50 | ①未制定泵站工程技术档案管理手册，扣8分；手册内容不全，每缺1项扣2分；最高扣8分。 ②对有关运行、检查观测、维修检修、工程改造等技术文件及资料分析、总结、上报、归档不及时，每发现1项扣2分，最高扣18分。 ③技术文件及资料、工程大事记等技术档案不齐全、不清晰、不规范，每发现1项扣1分，最高扣8分。 ④技术档案保管无专门用房，扣4分；技术档案保管不符合有关规定，扣4分。 ⑤技术文件和资料未以磁介质、光介质的形式存档，每发现1项扣1分，最高扣8分 |
| 四、运行维护管理（220分） | 15．规范运行 | ①有《泵站安全操作规程》《泵站运行规程》和运行管理制度。 ②严格执行“两票三制”，设备检查、操作和运行巡视记录齐全、规范 | 制定《泵站安全操作规程》《泵站运行规程》和运行管理工作手册并严格执行。运行现场配备必需的管理制度、操作规程，技术图样、设备检修情况表等，并在适宜位置明示主要制度、规程和技术图表。按《泵站技术管理规程》（GB/T 30948）等有关规程规范的要求，做好泵站运行管理工作，严格执行“两票三制”（操作票、工作票，交接班制度、巡视检查制度、设备缺陷管理制度），设备检查、操作和运行巡视记录齐全、规范。每年（或灌季）应对泵站运行情况进行分析和总结 | 65 | ①未制定《泵站安全操作规程》《泵站运行规程》和运行管理工作手册，扣10分；规程和手册不符合泵站实际或有关规定，每发现1处扣2分；最高扣10分。 ②运行中未按规程和手册执行（以检查记录为准），每发现1次扣2分，最高扣15分。 ③运行现场必需的管理制度、操作规程，技术图样、设备检修情况表等不齐全，每缺1项扣2分，最高扣10分。 ④未在适宜位置明示主要制度、规程和技术图表，每缺1项扣2分，最高扣10分。 ⑤未执行“两票三制”，扣10分；“两票三制”执行不严，每发现1次扣2分；最高扣10分。 ⑥设备检查、操作和运行巡视记录不齐全、不规范，每发现1次（处）扣1分，最高扣5分。 ⑦泵站运行情况未进行年度（或灌季）分析和总结，扣5分；分析和总结不全面、不规范，扣3分；最高扣5分 |
| 四、运行维护管理（220分） | 16．工程检查、观测管理 | ①按规定开展经常性巡查检查、定期检查、特别（专项）检查，并做好检查记录。 ②按工程设计要求开展工程观测，并做好观测记录和观测成果分析 | 制定工程检查、观测管理工作手册，按规定开展工程观测和经常性巡查、检查；每年汛期（或灌季）前、后，对泵站工程各部位进行全面检查；当泵站工程遭受特大洪水、地震等自然灾害或发生重大工程事故时，及时进行特别（专项）检查。检查和观测内容应全面，记录真实、详细，符合有关规定。观测工作应系统、连续并有分析成果，观测设施及仪器仪表的检查、保养、校验应符合有关规定 | 55 | ①未制定工程检查、观测管理工作手册或运行管理工作手册中无专门的工程检查、观测管理章节，扣10分；手册内容不全面或不符合泵站实际和有关规定，每发现1处扣1分；最高扣10分。 ②未按规定开展工程经常性检查（巡查），每缺1次扣2分，最高扣10分。 ③每年汛期（或灌季）前、后，未对泵站工程各部位进行全面检查，每缺1次扣4分，最高扣8分。 ④当泵站工程遭受特大洪水、地震等自然灾害或发生重大工程事故时，未及时进行特别（专项）检查，扣4分。 ⑤未按要求开展工程观测，每缺1次扣4分，最高扣8分。 ⑥检查和观测内容不全面，记录不真实、不详细和不符合有关规定，每发现1处扣1分，最高扣5分。 ⑦观测工作不系统、不连续、无分析成果，每发现1项扣2分；观测设施及仪器仪表的检查、保养、校验不符合有关规定，每发现1项扣2分；最高扣10分 |
|  | 17．维修检修管理 | ①按计划完成工程维修检修任务。 ②维修检修项目完工后及时验收，维修检修及验收资料及时归档 | 制定泵站工程维修检修管理工作手册，及时、全面编报工程维修检修计划，按批复预算落实维修检修经费；按时、保质、保量完成维修检修项目，严格控制项目经费，项目调整严格执行报批程序，及时上报维修检修项目进度；维修检修项目完工后及时办理验收手续，维修检修及验收资料及时归档。逐步实现设备状态检修。按《泵站技术管理规程》（GB/T 30948）的有关规定，组织对建筑物、设备进行评级 | 65 | ①未制定泵站工程维修检修管理工作手册或运行管理工作手册中无专门的工程维修检修管理章节，扣8分；手册内容不全面或不符合泵站实际和有关规定，每发现1处扣1分；最高扣8分。 ②工程维修检修计划编报不及时、不全面，扣4分；未按批复预算落实维修检修经费，扣4分；项目立项（计划）、招标（合同）等环节程序及管理不规范，每发现1项扣2分；最高扣12分。 ③维修检修项目未按时完成、工程量不足、质量不符合规定，每发现1项扣5分，最高扣20分。 ④项目经费控制不严、项目调整未严格执行报批程序、维修检修项目进度上报不及时，每发现1项扣5分，最高扣10分。 ⑤维修检修项目未办理验收手续，扣10分；验收不及时、不规范，扣3分；维修检修及验收资料未归档，扣3分；最高扣10分。 ⑥未按规定对建筑物、设备进行评级，扣5分 |
| 四、运行维护管理（220分） | 18．技术经济指标考核 | ①定期对泵站技术经济指标考核。 ②泵站技术经济指标符合《泵站技术管理规程》（GB/T 30948）的规定 | 加强泵站技术经济指标考核。建筑物完好率、设备完好率、泵站效率、能源单耗、供排水成本、供排水量、安全运行率、财务收支平衡率等八项技术经济指标符合《泵站技术管理规程》（GB/T 30948）的规定 | 35 | ①建筑物完好率达不到规定指标，每低1%扣0.5分，最高扣5分。 ②设备完好率达不到规定指标，每低1%扣0.5分，最高扣5分。 ③泵站效率达不到规定指标，每低1%扣1分，最高扣10分。 ④能源单耗达不到规定指标，每高0.1kWh/ktm扣1分，最高扣6分。 ⑤安全运行率达不到规定指标，每低1%扣1分，最高扣6分。 ⑥供排水成本、供排水量、财务收支平衡率指标未达到规定指标，每1项扣1分，最高扣3分。 注：未开展泵站技术经济指标考核，此项不得分 |
| 五、信息化管理（100分） | 19．现代化建设及新技术应用 | ①积极引进、推广应用管理新技术 | 积极推进泵站管理现代化建设，依据泵站管理需求，制定管理现代化发展相关规划和实施计划，积极引进、推广应用管理新技术 | 15 | ①未制定管理现代化发展相关规划和实施计划，扣10分；规划和实施计划不符合有关规定或泵站实际，扣5分；最高扣10分。 ②未按管理现代化发展相关规划和实施计划引进、推广应用管理新技术，扣5分 |
|  | 20.信息化平台建设 | ①应用工程运行管理信息化平台。 ②实现工程及运行信息动态管理 | 建立工程运行管理信息化平台，实现运行自动化、管理信息化和工程在线监测；工程及运行信息及时动态更新，并与地方水利部门相关平台实现信息融合共享、上下贯通 | 30 | ①未实现运行自动化，扣5分；未实现管理信息化，扣4分；未实现工程在线监测，扣3分。 ②工程及运行信息不全面、不准确，或未及时更新，扣8分。 ③工程及运行信息未与地方水利部门相关平台信息融合共享，扣10分。 注：大型泵站未建立或建立但未应用工程运行管理信息化平台，此项不得分；中型泵站未建立工程运行信息平台的，及时将工程及运行信息人工上传到地方水利部门建立的相关平台的，视同建立及应用工程运行管理信息化平台 |
| 五、信息化管理（100分） | 21.自动化监测预警 | ①监控监测基本信息录入管理信息平台。 ②监控监测出现异常时及时采取措施 | 管理信息化平台运行可靠、设备完好，利用率高。工情、水雨情、运行监控、安全监测、视频监控等关键信息接入信息化平台，实现动态管理；监控监测数据异常时，能够自动识别险情，及时预报预警 | 40 | ①管理信息平台运行不可靠、设备不完好，利用率不高，每发现1项扣3分，最高扣9分。 ②根据工程实际，工情、水雨情、运行监控、安全监测、视频监控等关键信息应接入信息化平台但未接入（或中型泵站未建立工程运行信息平台的，未人工上传），每少1项信息数据扣3分，最高扣12分。 ③数据异常无法自动识别险情或发生故障后未及时解决，每发生1次扣5分，最高扣10分。 ④工程及主要设备出现险情时无法及时预警预报，扣9分。 注：中型泵站未建立工程运行信息平台的，只评价第②项，评价实际得分按满分40分折算 |
|  | 22.网络安全管理 | ①制定并落实管理信息平台及网络管理制度 | 管理信息平台及网络安全管理制度健全且符合有关规定和实际，并严格执行；网络安全防护措施完善 | 15 | ①未制定管理信息平台及网络安全管理制度扣10分；制度不健全每少1项扣3分；制度不符合有关规定和实际，每发现1处扣1分；制度执行不到位，每发现1次扣3分；最高扣10分。 ②网络安全防护措施存在漏洞，扣5分 |
| 六、经济管理（90分） | 23．财务和资产管理及经费保障 | ①泵站人员经费、运行电费和维修养护等经费基本落实。 ②各项经费使用符合相关规定 | 制定泵站管理单位财务管理和资产管理等制度。泵站人员经费、运行电费和维修养护等经费落实且使用符合相关规定，杜绝违规违纪行为 | 35 | ①泵站管理单位财务管理与资产管理制度不健全，每缺1项制度扣2分，最高扣5分。 ②泵站人员经费、运行电费和维修养护等经费落实率低于100%，每低1%扣1分，最高扣20分。 ③经费使用不符合相关规定，每发现1次扣5分（以检查、稽查、审计等报告为准），最高扣10分。 注：发生严重违规违纪行为（以稽查、审计等报告为准），此项不得分 |
| 六、经济管理（90分） | 24．职工待遇管理 | ①人员工资、福利待遇基本符合国家及地方有关规定。 ②各种社会保险基本按规定缴纳 | 人员工资符合国家及地方有关规定，福利待遇达到当地平均水平，按规定落实职工养老、失业、医疗等各种社会保险 | 20 | ①人员工资不能按有关规定或按时发放，扣6分。 ②福利待遇低于管理所属地的平均水平，扣4分。 ③未按规定缴纳职工养老、失业、医疗等各种社会保险，每少缴1项扣2分，最高扣10分。 注：政策规定免缴、缓交的社会保险项不扣分 |
|  | 25．供水成本及水费管理 | ①科学核算供水成本。 ②水费收取率达到80%及以上 | 科学核算供水成本，配合主管部门做好水价调整工作。制定水费等费用计收使用办法，水费收取率达到80%及以上 | 20 | ①未核算供水成本，扣5分；供水成本核算不科学、不合理，扣3分；最高扣5分。 ②未配合主管部门做好水价调整工作，扣2分。 ③未制定水费等费用计收使用办法，扣5分；水费等费用计收使用办法不符合实际或有关规定，扣2分；最高扣5分。 ④水费收取率低于80%，扣8分；收取率低于100%，每低1%扣0.4分；最高扣8分。 注：不征收水费的，此项可为合理缺项 |
|  | 26．国有资源管理 | ①合理利用管理范围内的国有资源，提高利用率 | 在确保防洪安全、运行安全和生态安全的前提下，合理利用管理范围内的国有资源（水土资源、资产等），保障国有资源保值增值 | 15 | ①管理范围内的国有资源利用对工程防洪安全、运行安全和生态安全造成一定影响，扣5分。 ②管理范围内的国有资源未得到有效利用，扣5分。 ③管理范围内的国有资源未能保值增值，扣5分 |

说明：1.本标准中“标准化基本要求”为省级制定标准化评价标准的基本要求，“水利部评价标准”为申报水利部标准化评价的标准。

2.部级标准化评价分6类26项116个小项，每个单项扣分后最低得分为0分。根据标准化评价内容及要求采用千分制考核，总分达到920分（含）以上，且组织管理、安全管理、工程管理、运行维护管理、信息化管理、经济管理6个类别评价得分均不低于该类别总分85%的为合格。

3.评价中若出现合理缺项，合理缺项评价得分计算方法为“合理缺项得分=[项目所在类别评价得分/（项目所在类别标准分-合理缺项标准分）]×合理缺项标准分”。

4.表中扣分值为评分要点的最高扣分值，评分时可依据具体情况在该分值范围内酌情扣分。

5.其他类型泵站可参照此标准开展标准化管理评价工作。