附件

- 申报视频制备要求

一、内容要求

1. 电站概况。包括库区及大坝全貌、防汛责任人公示、可确定电站取水关系的画面、电站及其影响的流域或区域画面，发电厂房外景全貌、厂内发电机层全貌、安全生产责任人公示、安全生产标准化建设、数字化、信息化管理情况等。时长不超过50秒。

2. 生态流量泄放设施运行及公示情况。可从俯视、正面和侧面3个角度进行拍摄，有生态机组的需提供相应视频，无生态机组的应清楚显示生态流量出水口正在出水的情况，并拍摄坝下百米左右河道概貌。生态流量公示情况（公开电站名称、泄放设施类型、生态流量确定值、责任单位、监管单位及监督电话等信息，接受社会监督）。时长不少于30秒。

3. 生态流量监测设施运行情况。应包括监测设施运行及后台数据信息处理设施，河流形态、生态修复以及环境友好情况，拍摄画面应完整表述监测及记录全过程。时长不少于20秒。

4. 电站履行社会责任情况（包括但不限于保障周边灌溉、供水，改善当地公共设施条件等）以及自身示范亮点展示。时长不超过50秒。

二、形式要求

1. 视频材料署名：主标题可不拘一格，生动活泼，副标题统一为“##省（自治区、直辖市）##电站绿色小水电示范创建视频”，须有背景解说，简要说明电站所在河流、开发方式、装机容量、多年平均发电量、水库库容、调节性能、投产及验收时间、环评等合法合规性许可手续完备情况、大坝安全鉴定或评价情况、带小（2）型及以上水库的电站是否纳入小型水库管理、注册登记等，文字解说内容、字幕应与视频画面协调一致。

2. 内容须为电站申报年度实景拍摄。影像比例16：9，图像质量不低于1024×768，展示电站生态优先、绿色发展的精神风貌，可兼具地域风貌、人文气息，总时长不超过3分钟。

3. 视频材料摄制尽量避免使用变焦、距离过近或过远等，确保画质清晰美观。